## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00028751 | 747.063
200 | 30 | 200.8478 | 0.00033424 | 747.063
200 | 30 | 201.4518 | 0.00027302 | 747.063
200 | 30 | 202.0558 | 0.00031083 | 747.063
200 | 30 | 202.6598 | 0.00025927 | 747.063
200 | 30 | 203.2637 | 0.00030726 | 747.063
200 | 30 | 203.8677 | 0.00027493 | 747.063
200 | 30 | 204.4716 | 0.00024756 | 747.063
200 | 30 | 205.0754 | 0.00026962 | 747.063
200 | 30 | 205.6793 | 0.0002925 | 747.063
200 | 30 | 206.2831 | 0.00029769 | 747.063
200 | 30 | 206.8869 | 0.00031885 | 747.063
200 | 30 | 207.4907 | 0.00040318 | 747.063
200 | 30 | 208.0945 | 0.00033813 | 747.063
200 | 30 | 208.6982 | 0.00034614 | 747.063
200 | 30 | 209.3019 | 0.00049598 | 747.063
200 | 30 | 209.9056 | 0.00041291 | 747.063
200 | 30 | 210.5093 | 0.00040456 | 747.063
200 | 30 | 211.1129 | 0.00034971 | 747.063
200 | 30 | 211.7165 | 0.0004781 | 747.063
200 | 30 | 212.3201 | 0.00039338 | 747.063
200 | 30 | 212.9237 | 0.00040697 | 747.063
200 | 30 | 213.5272 | 0.00042503 | 747.063
200 | 30 | 214.1307 | 0.00045688 | 747.063
200 | 30 | 214.7342 | 0.00039313 | 747.063
200 | 30 | 215.3377 | 0.00034537 | 747.063
200 | 30 | 215.9411 | 0.00034345 | 747.063
200 | 30 | 216.5445 | 0.00034972 | 747.063
200 | 30 | 217.1479 | 0.00034353 | 747.063
200 | 30 | 217.7513 | 0.00033569 | 747.063
200 | 30 | 218.3547 | 0.00032813 | 747.063
200 | 30 | 218.958 | 0.00036758 | 747.063
200 | 30 | 219.5613 | 0.00038755 | 747.063
200 | 30 | 220.1646 | 0.00037385 | 747.063
200 | 30 | 220.7678 | 0.0003334 | 747.063
200 | 30 | 221.371 | 0.00033055 | 747.063
200 | 30 | 221.9743 | 0.0003922 | 747.063
200 | 30 | 222.5774 | 0.00036644 | 747.063
200 | 30 | 223.1806 | 0.0003636 | 747.063
200 | 30 | 223.7837 | 0.00034512 | 747.063
200 | 30 | 224.3868 | 0.00027495 | 747.063
200 | 30 | 224.9899 | 0.00029053 | 747.063
200 | 30 | 225.593 | 0.00025988 | 747.063
200 | 30 | 226.196 | 0.00026992 | 747.063
200 | 30 | 226.799 | 0.00030437 | 747.063
200 | 30 | 227.402 | 0.00026509 | 747.063
200 | 30 | 228.0049 | 0.00029003 | 747.063
200 | 30 | 228.6079 | 0.0002774 | 747.063
200 | 30 | 229.2108 | 0.00023472 | 747.063
200 | 30 | 229.8137 | 0.00027117 | 747.063
200 | 30 | 230.4165 | 0.00024353 | 747.063
200 | 30 | 231.0194 | 0.00022379 | 747.063
200 | 30 | 231.6222 | 0.00021817 | 747.063
200 | 30 | 232.225 | 0.00019272 | 747.063
200 | 30 | 232.8277 | 0.00018883 | 747.063
200 | 30 | 233.4305 | 0.00015594 | 747.063
200 | 30 | 234.0332 | 0.00015817 | 747.063
200 | 30 | 234.6359 | 0.00016567 | 747.063
200 | 30 | 235.2385 | 0.00015461 | 747.063
200 | 30 | 235.8412 | 0.00013417 | 747.063
200 | 30 | 236.4438 | 0.00014813 | 747.063
200 | 30 | 237.0464 | 0.00013322 | 747.063
200 | 30 | 237.6489 | 0.00013153 | 747.063
200 | 30 | 238.2515 | 0.00012825 | 747.063
200 | 30 | 238.854 | 9.0207e-05 | 747.063
200 | 30 | 239.4565 | 0.00012926 | 747.063
200 | 30 | 240.059 | 9.479e-05 | 747.063
200 | 30 | 240.6614 | 0.00011428 | 747.063
200 | 30 | 241.2638 | 9.8124e-05 | 747.063
200 | 30 | 241.8662 | 0.00010173 | 747.063
200 | 30 | 242.4686 | 0.00010799 | 747.063
200 | 30 | 243.0709 | 0.00010946 | 747.063
200 | 30 | 243.6732 | 0.0001102 | 747.063
200 | 30 | 244.2755 | 0.00011538 | 747.063
200 | 30 | 244.8778 | 9.0107e-05 | 747.063
200 | 30 | 245.48 | 0.00010226 | 747.063
200 | 30 | 246.0822 | 9.7253e-05 | 747.063
200 | 30 | 246.6844 | 0.00011907 | 747.063
200 | 30 | 247.2866 | 9.0487e-05 | 747.063
200 | 30 | 247.8887 | 8.9628e-05 | 747.063
200 | 30 | 248.4909 | 9.8925e-05 | 747.063
200 | 30 | 249.0929 | 8.3998e-05 | 747.063
200 | 30 | 249.695 | 9.1061e-05 | 747.063
200 | 30 | 250.2971 | 8.1734e-05 | 747.063
200 | 30 | 250.8991 | 0.00010174 | 747.063
200 | 30 | 251.5011 | 8.5069e-05 | 747.063
200 | 30 | 252.103 | 7.9251e-05 | 747.063
200 | 30 | 252.705 | 8.0697e-05 | 747.063
200 | 30 | 253.3069 | 7.5964e-05 | 747.063
200 | 30 | 253.9088 | 7.7343e-05 | 747.063
200 | 30 | 254.5106 | 7.29e-05 | 747.063
200 | 30 | 255.1125 | 7.1399e-05 | 747.063
200 | 30 | 255.7143 | 6.3841e-05 | 747.063
200 | 30 | 256.3161 | 7.5774e-05 | 747.063
200 | 30 | 256.9178 | 5.0797e-05 | 747.063
200 | 30 | 257.5196 | 6.0664e-05 | 747.063
200 | 30 | 258.1213 | 7.2253e-05 | 747.063
200 | 30 | 258.723 | 7.129e-05 | 747.063
200 | 30 | 259.3246 | 6.5476e-05 | 747.063
200 | 30 | 259.9263 | 7.3055e-05 | 747.063
200 | 30 | 260.5279 | 6.5659e-05 | 747.063
200 | 30 | 261.1295 | 6.0352e-05 | 747.063
200 | 30 | 261.731 | 5.805e-05 | 747.063
200 | 30 | 262.3326 | 5.9251e-05 | 747.063
200 | 30 | 262.9341 | 6.6835e-05 | 747.063
200 | 30 | 263.5355 | 7.0593e-05 | 747.063
200 | 30 | 264.137 | 5.4686e-05 | 747.063
200 | 30 | 264.7384 | 6.8168e-05 | 747.063
200 | 30 | 265.3398 | 7.191e-05 | 747.063
200 | 30 | 265.9412 | 6.3271e-05 | 747.063
200 | 30 | 266.5426 | 6.6836e-05 | 747.063
200 | 30 | 267.1439 | 7.2306e-05 | 747.063
200 | 30 | 267.7452 | 5.7071e-05 | 747.063
200 | 30 | 268.3465 | 5.482e-05 | 747.063
200 | 30 | 268.9477 | 6.6486e-05 | 747.063
200 | 30 | 269.549 | 6.2471e-05 | 747.063
200 | 30 | 270.1502 | 6.1436e-05 | 747.063
200 | 30 | 270.7513 | 6.1393e-05 | 747.063
200 | 30 | 271.3525 | 6.2686e-05 | 747.063
200 | 30 | 271.9536 | 6.2114e-05 | 747.063
200 | 30 | 272.5547 | 6.7158e-05 | 747.063
200 | 30 | 273.1558 | 5.9135e-05 | 747.063
200 | 30 | 273.7568 | 5.8015e-05 | 747.063
200 | 30 | 274.3578 | 6.0648e-05 | 747.063
200 | 30 | 274.9588 | 5.812e-05 | 747.063
200 | 30 | 275.5598 | 5.9337e-05 | 747.063
200 | 30 | 276.1607 | 6.0352e-05 | 747.063
200 | 30 | 276.7616 | 4.448e-05 | 747.063
200 | 30 | 277.3625 | 5.6733e-05 | 747.063
200 | 30 | 277.9634 | 4.8585e-05 | 747.063
200 | 30 | 278.5642 | 4.7603e-05 | 747.063
200 | 30 | 279.165 | 4.4037e-05 | 747.063
200 | 30 | 279.7658 | 3.9569e-05 | 747.063
200 | 30 | 280.3666 | 4.4297e-05 | 747.063
200 | 30 | 280.9673 | 3.8047e-05 | 747.063
200 | 30 | 281.568 | 3.7018e-05 | 747.063
200 | 30 | 282.1687 | 3.6743e-05 | 747.063
200 | 30 | 282.7694 | 3.3869e-05 | 747.063
200 | 30 | 283.37 | 3.3504e-05 | 747.063
200 | 30 | 283.9706 | 3.2177e-05 | 747.063
200 | 30 | 284.5712 | 3.7628e-05 | 747.063
200 | 30 | 285.1717 | 3.1403e-05 | 747.063
200 | 30 | 285.7722 | 3.2912e-05 | 747.063
200 | 30 | 286.3727 | 3.5047e-05 | 747.063
200 | 30 | 286.9732 | 3.2495e-05 | 747.063
200 | 30 | 287.5737 | 3.2746e-05 | 747.063
200 | 30 | 288.1741 | 4.0543e-05 | 747.063
200 | 30 | 288.7745 | 3.3318e-05 | 747.063
200 | 30 | 289.3748 | 3.0838e-05 | 747.063
200 | 30 | 289.9752 | 3.1376e-05 | 747.063
200 | 30 | 290.5755 | 3.2576e-05 | 747.063
200 | 30 | 291.1758 | 3.2825e-05 | 747.063
200 | 30 | 291.776 | 3.2251e-05 | 747.063
200 | 30 | 292.3763 | 2.9611e-05 | 747.063
200 | 30 | 292.9765 | 2.4726e-05 | 747.063
200 | 30 | 293.5767 | 3.1377e-05 | 747.063
200 | 30 | 294.1768 | 3.0341e-05 | 747.063
200 | 30 | 294.7769 | 2.5416e-05 | 747.063
200 | 30 | 295.377 | 2.8457e-05 | 747.063
200 | 30 | 295.9771 | 2.6792e-05 | 747.063
200 | 30 | 296.5772 | 2.7055e-05 | 747.063
200 | 30 | 297.1772 | 2.5916e-05 | 747.063
200 | 30 | 297.7772 | 2.613e-05 | 747.063
200 | 30 | 298.3772 | 2.4064e-05 | 747.063
200 | 30 | 298.9771 | 2.3492e-05 | 747.063
200 | 30 | 299.577 | 2.5426e-05 | 747.063
200 | 30 | 300.1769 | 2.1945e-05 | 747.063
200 | 30 | 300.7768 | 2.3907e-05 | 747.063
200 | 30 | 301.3766 | 2.2447e-05 | 747.063
200 | 30 | 301.9764 | 2.1813e-05 | 747.063
200 | 30 | 302.5762 | 2.2409e-05 | 747.063
200 | 30 | 303.1759 | 2.1278e-05 | 747.063
200 | 30 | 303.7757 | 2.2085e-05 | 747.063
200 | 30 | 304.3754 | 1.7767e-05 | 747.063
200 | 30 | 304.975 | 2.0282e-05 | 747.063
200 | 30 | 305.5747 | 1.8223e-05 | 747.063
200 | 30 | 306.1743 | 2.0615e-05 | 747.063
200 | 30 | 306.7739 | 1.833e-05 | 747.063
200 | 30 | 307.3735 | 1.8106e-05 | 747.063
200 | 30 | 307.973 | 1.9168e-05 | 747.063
200 | 30 | 308.5725 | 1.7459e-05 | 747.063
200 | 30 | 309.172 | 1.5063e-05 | 747.063
200 | 30 | 309.7715 | 1.8355e-05 | 747.063
200 | 30 | 310.3709 | 1.6497e-05 | 747.063
200 | 30 | 310.9703 | 1.4338e-05 | 747.063
200 | 30 | 311.5697 | 1.2605e-05 | 747.063
200 | 30 | 312.169 | 1.4709e-05 | 747.063
200 | 30 | 312.7684 | 1.3628e-05 | 747.063
200 | 30 | 313.3677 | 1.4217e-05 | 747.063
200 | 30 | 313.9669 | 1.2906e-05 | 747.063
200 | 30 | 314.5662 | 1.2232e-05 | 747.063
200 | 30 | 315.1654 | 1.2152e-05 | 747.063
200 | 30 | 315.7646 | 1.2345e-05 | 747.063
200 | 30 | 316.3637 | 1.2087e-05 | 747.063
200 | 30 | 316.9629 | 1.2177e-05 | 747.063
200 | 30 | 317.562 | 1.264e-05 | 747.063
200 | 30 | 318.1611 | 1.1878e-05 | 747.063
200 | 30 | 318.7601 | 1.216e-05 | 747.063
200 | 30 | 319.3591 | 1.3099e-05 | 747.063
200 | 30 | 319.9581 | 1.0761e-05 | 747.063
200 | 30 | 320.5571 | 1.2118e-05 | 747.063
200 | 30 | 321.156 | 1.2064e-05 | 747.063
200 | 30 | 321.755 | 1.0584e-05 | 747.063
200 | 30 | 322.3539 | 1.3013e-05 | 747.063
200 | 30 | 322.9527 | 1.2315e-05 | 747.063
200 | 30 | 323.5515 | 1.2175e-05 | 747.063
200 | 30 | 324.1504 | 1.2295e-05 | 747.063
200 | 30 | 324.7491 | 1.2244e-05 | 747.063
200 | 30 | 325.3479 | 1.277e-05 | 747.063
200 | 30 | 325.9466 | 1.282e-05 | 747.063
200 | 30 | 326.5453 | 1.2817e-05 | 747.063
200 | 30 | 327.144 | 1.3677e-05 | 747.063
200 | 30 | 327.7426 | 1.4319e-05 | 747.063
200 | 30 | 328.3412 | 1.4423e-05 | 747.063
200 | 30 | 328.9398 | 1.5907e-05 | 747.063
200 | 30 | 329.5384 | 1.6009e-05 | 747.063
200 | 30 | 330.1369 | 1.5333e-05 | 747.063
200 | 30 | 330.7354 | 1.7891e-05 | 747.063
200 | 30 | 331.3339 | 1.8867e-05 | 747.063
200 | 30 | 331.9323 | 1.7224e-05 | 747.063
200 | 30 | 332.5308 | 1.7836e-05 | 747.063
200 | 30 | 333.1292 | 1.7207e-05 | 747.063
200 | 30 | 333.7275 | 1.6668e-05 | 747.063
200 | 30 | 334.3259 | 1.6207e-05 | 747.063
200 | 30 | 334.9242 | 1.6504e-05 | 747.063
200 | 30 | 335.5225 | 1.664e-05 | 747.063
200 | 30 | 336.1207 | 1.6119e-05 | 747.063
200 | 30 | 336.7189 | 1.3945e-05 | 747.063
200 | 30 | 337.3171 | 1.5985e-05 | 747.063
200 | 30 | 337.9153 | 1.6046e-05 | 747.063
200 | 30 | 338.5134 | 1.496e-05 | 747.063
200 | 30 | 339.1116 | 1.529e-05 | 747.063
200 | 30 | 339.7096 | 1.4192e-05 | 747.063
200 | 30 | 340.3077 | 1.4464e-05 | 747.063
200 | 30 | 340.9057 | 1.3619e-05 | 747.063
200 | 30 | 341.5037 | 1.3063e-05 | 747.063
200 | 30 | 342.1017 | 1.2887e-05 | 747.063
200 | 30 | 342.6997 | 1.3325e-05 | 747.063
200 | 30 | 343.2976 | 1.2726e-05 | 747.063
200 | 30 | 343.8955 | 1.2119e-05 | 747.063
200 | 30 | 344.4933 | 1.2225e-05 | 747.063
200 | 30 | 345.0912 | 1.1499e-05 | 747.063
200 | 30 | 345.689 | 1.214e-05 | 747.063
200 | 30 | 346.2868 | 1.1858e-05 | 747.063
200 | 30 | 346.8845 | 1.1058e-05 | 747.063
200 | 30 | 347.4822 | 1.1597e-05 | 747.063
200 | 30 | 348.0799 | 1.0987e-05 | 747.063
200 | 30 | 348.6776 | 1.1123e-05 | 747.063
200 | 30 | 349.2752 | 1.0002e-05 | 747.063
200 | 30 | 349.8729 | 1.0588e-05 | 747.063
200 | 30 | 350.4704 | 1.0787e-05 | 747.063
200 | 30 | 351.068 | 1.0253e-05 | 747.063
200 | 30 | 351.6655 | 9.6682e-06 | 747.063
200 | 30 | 352.263 | 1.018e-05 | 747.063
200 | 30 | 352.8605 | 1.0101e-05 | 747.063
200 | 30 | 353.4579 | 9.5361e-06 | 747.063
200 | 30 | 354.0553 | 9.6968e-06 | 747.063
200 | 30 | 354.6527 | 1.0052e-05 | 747.063
200 | 30 | 355.2501 | 9.8685e-06 | 747.063
200 | 30 | 355.8474 | 9.8384e-06 | 747.063
200 | 30 | 356.4447 | 9.349e-06 | 747.063
200 | 30 | 357.042 | 9.9196e-06 | 747.063
200 | 30 | 357.6392 | 8.8704e-06 | 747.063
200 | 30 | 358.2364 | 9.0435e-06 | 747.063
200 | 30 | 358.8336 | 9.6386e-06 | 747.063
200 | 30 | 359.4308 | 8.7673e-06 | 747.063
200 | 30 | 360.0279 | 8.9372e-06 | 747.063
200 | 30 | 360.625 | 9.5098e-06 | 747.063
200 | 30 | 361.2221 | 9.2313e-06 | 747.063
200 | 30 | 361.8191 | 9.1584e-06 | 747.063
200 | 30 | 362.4162 | 8.5854e-06 | 747.063
200 | 30 | 363.0131 | 9.1045e-06 | 747.063
200 | 30 | 363.6101 | 8.7416e-06 | 747.063
200 | 30 | 364.207 | 8.9261e-06 | 747.063
200 | 30 | 364.8039 | 8.9564e-06 | 747.063
200 | 30 | 365.4008 | 9.3078e-06 | 747.063
200 | 30 | 365.9976 | 9.6697e-06 | 747.063
200 | 30 | 366.5945 | 9.6241e-06 | 747.063
200 | 30 | 367.1912 | 1.015e-05 | 747.063
200 | 30 | 367.788 | 9.7109e-06 | 747.063
200 | 30 | 368.3847 | 9.4079e-06 | 747.063
200 | 30 | 368.9814 | 1.0144e-05 | 747.063
200 | 30 | 369.5781 | 8.5045e-06 | 747.063
200 | 30 | 370.1747 | 9.7115e-06 | 747.063
200 | 30 | 370.7714 | 1.0216e-05 | 747.063
200 | 30 | 371.3679 | 1.0191e-05 | 747.063
200 | 30 | 371.9645 | 1.0619e-05 | 747.063
200 | 30 | 372.561 | 1.0013e-05 | 747.063
200 | 30 | 373.1575 | 1.0921e-05 | 747.063
200 | 30 | 373.754 | 1.0384e-05 | 747.063
200 | 30 | 374.3504 | 1.0389e-05 | 747.063
200 | 30 | 374.9468 | 1.0551e-05 | 747.063
200 | 30 | 375.5432 | 1.0757e-05 | 747.063
200 | 30 | 376.1396 | 1.1032e-05 | 747.063
200 | 30 | 376.7359 | 1.0649e-05 | 747.063
200 | 30 | 377.3322 | 1.0177e-05 | 747.063
200 | 30 | 377.9285 | 1.0568e-05 | 747.063
200 | 30 | 378.5247 | 1.0976e-05 | 747.063
200 | 30 | 379.1209 | 1.1434e-05 | 747.063
200 | 30 | 379.7171 | 1.1035e-05 | 747.063
200 | 30 | 380.3132 | 1.16e-05 | 747.063
200 | 30 | 380.9094 | 1.0725e-05 | 747.063
200 | 30 | 381.5054 | 1.178e-05 | 747.063
200 | 30 | 382.1015 | 1.2154e-05 | 747.063
200 | 30 | 382.6975 | 1.0869e-05 | 747.063
200 | 30 | 383.2935 | 1.0872e-05 | 747.063
200 | 30 | 383.8895 | 1.166e-05 | 747.063
200 | 30 | 384.4855 | 1.1294e-05 | 747.063
200 | 30 | 385.0814 | 1.2578e-05 | 747.063
200 | 30 | 385.6773 | 1.2078e-05 | 747.063
200 | 30 | 386.2731 | 1.2614e-05 | 747.063
200 | 30 | 386.8689 | 1.2889e-05 | 747.063
200 | 30 | 387.4647 | 1.3049e-05 | 747.063
200 | 30 | 388.0605 | 1.3242e-05 | 747.063
200 | 30 | 388.6563 | 1.4224e-05 | 747.063
200 | 30 | 389.252 | 1.4099e-05 | 747.063
200 | 30 | 389.8477 | 1.4924e-05 | 747.063
200 | 30 | 390.4433 | 1.5438e-05 | 747.063
200 | 30 | 391.0389 | 1.5922e-05 | 747.063
200 | 30 | 391.6345 | 1.7207e-05 | 747.063
200 | 30 | 392.2301 | 1.8145e-05 | 747.063
200 | 30 | 392.8256 | 1.9736e-05 | 747.063
200 | 30 | 393.4211 | 2.0179e-05 | 747.063
200 | 30 | 394.0166 | 2.1476e-05 | 747.063
200 | 30 | 394.612 | 2.329e-05 | 747.063
200 | 30 | 395.2075 | 2.4429e-05 | 747.063
200 | 30 | 395.8028 | 2.6555e-05 | 747.063
200 | 30 | 396.3982 | 2.9035e-05 | 747.063
200 | 30 | 396.9935 | 3.0545e-05 | 747.063
200 | 30 | 397.5888 | 3.2914e-05 | 747.063
200 | 30 | 398.1841 | 3.6589e-05 | 747.063
200 | 30 | 398.7793 | 3.9615e-05 | 747.063
200 | 30 | 399.3745 | 4.3407e-05 | 747.063
200 | 30 | 399.9697 | 4.6804e-05 | 747.063
200 | 30 | 400.5649 | 5.1232e-05 | 747.063
200 | 30 | 401.16 | 5.6957e-05 | 747.063
200 | 30 | 401.7551 | 6.2336e-05 | 747.063
200 | 30 | 402.3501 | 6.8694e-05 | 747.063
200 | 30 | 402.9452 | 7.6072e-05 | 747.063
200 | 30 | 403.5402 | 8.287e-05 | 747.063
200 | 30 | 404.1351 | 9.0803e-05 | 747.063
200 | 30 | 404.7301 | 0.0001002 | 747.063
200 | 30 | 405.325 | 0.00011003 | 747.063
200 | 30 | 405.9199 | 0.00012133 | 747.063
200 | 30 | 406.5147 | 0.00013285 | 747.063
200 | 30 | 407.1095 | 0.0001468 | 747.063
200 | 30 | 407.7043 | 0.00016085 | 747.063
200 | 30 | 408.2991 | 0.00017642 | 747.063
200 | 30 | 408.8938 | 0.00019416 | 747.063
200 | 30 | 409.4885 | 0.00021321 | 747.063
200 | 30 | 410.0832 | 0.00023337 | 747.063
200 | 30 | 410.6778 | 0.00025743 | 747.063
200 | 30 | 411.2724 | 0.00028333 | 747.063
200 | 30 | 411.867 | 0.00030983 | 747.063
200 | 30 | 412.4616 | 0.00033832 | 747.063
200 | 30 | 413.0561 | 0.00036898 | 747.063
200 | 30 | 413.6506 | 0.00040134 | 747.063
200 | 30 | 414.245 | 0.00043781 | 747.063
200 | 30 | 414.8395 | 0.00047732 | 747.063
200 | 30 | 415.4339 | 0.00051884 | 747.063
200 | 30 | 416.0282 | 0.00056509 | 747.063
200 | 30 | 416.6226 | 0.00061084 | 747.063
200 | 30 | 417.2169 | 0.00066143 | 747.063
200 | 30 | 417.8112 | 0.00071809 | 747.063
200 | 30 | 418.4054 | 0.00077481 | 747.063
200 | 30 | 418.9996 | 0.0008403 | 747.063
200 | 30 | 419.5938 | 0.0009092 | 747.063
200 | 30 | 420.188 | 0.00097773 | 747.063
200 | 30 | 420.7821 | 0.0010481 | 747.063
200 | 30 | 421.3762 | 0.0011219 | 747.063
200 | 30 | 421.9703 | 0.0012083 | 747.063
200 | 30 | 422.5643 | 0.0012902 | 747.063
200 | 30 | 423.1583 | 0.0013733 | 747.063
200 | 30 | 423.7523 | 0.0014682 | 747.063
200 | 30 | 424.3462 | 0.0015699 | 747.063
200 | 30 | 424.9401 | 0.0016703 | 747.063
200 | 30 | 425.534 | 0.0017799 | 747.063
200 | 30 | 426.1279 | 0.001895 | 747.063
200 | 30 | 426.7217 | 0.0020097 | 747.063
200 | 30 | 427.3155 | 0.0021248 | 747.063
200 | 30 | 427.9093 | 0.0022457 | 747.063
200 | 30 | 428.503 | 0.0023735 | 747.063
200 | 30 | 429.0967 | 0.0025005 | 747.063
200 | 30 | 429.6904 | 0.0026301 | 747.063
200 | 30 | 430.284 | 0.0027742 | 747.063
200 | 30 | 430.8776 | 0.0029233 | 747.063
200 | 30 | 431.4712 | 0.0030668 | 747.063
200 | 30 | 432.0647 | 0.0032156 | 747.063
200 | 30 | 432.6583 | 0.0033785 | 747.063
200 | 30 | 433.2517 | 0.0035281 | 747.063
200 | 30 | 433.8452 | 0.0036909 | 747.063
200 | 30 | 434.4386 | 0.0038494 | 747.063
200 | 30 | 435.032 | 0.0040221 | 747.063
200 | 30 | 435.6254 | 0.0041796 | 747.063
200 | 30 | 436.2187 | 0.0043531 | 747.063
200 | 30 | 436.812 | 0.004518 | 747.063
200 | 30 | 437.4053 | 0.0046876 | 747.063
200 | 30 | 437.9985 | 0.0048712 | 747.063
200 | 30 | 438.5917 | 0.0050647 | 747.063
200 | 30 | 439.1849 | 0.0052445 | 747.063
200 | 30 | 439.778 | 0.0053969 | 747.063
200 | 30 | 440.3712 | 0.0055596 | 747.063
200 | 30 | 440.9642 | 0.0057297 | 747.063
200 | 30 | 441.5573 | 0.0059068 | 747.063
200 | 30 | 442.1503 | 0.0060901 | 747.063
200 | 30 | 442.7433 | 0.0062539 | 747.063
200 | 30 | 443.3363 | 0.0064069 | 747.063
200 | 30 | 443.9292 | 0.0065359 | 747.063
200 | 30 | 444.5221 | 0.0066782 | 747.063
200 | 30 | 445.115 | 0.0068031 | 747.063
200 | 30 | 445.7078 | 0.0069164 | 747.063
200 | 30 | 446.3006 | 0.0070069 | 747.063
200 | 30 | 446.8934 | 0.0070852 | 747.063
200 | 30 | 447.4861 | 0.0071677 | 747.063
200 | 30 | 448.0788 | 0.0072336 | 747.063
200 | 30 | 448.6715 | 0.0073295 | 747.063
200 | 30 | 449.2642 | 0.0074089 | 747.063
200 | 30 | 449.8568 | 0.0074947 | 747.063
200 | 30 | 450.4494 | 0.0074892 | 747.063
200 | 30 | 451.0419 | 0.0074055 | 747.063
200 | 30 | 451.6345 | 0.0073238 | 747.063
200 | 30 | 452.2269 | 0.0071699 | 747.063
200 | 30 | 452.8194 | 0.0070098 | 747.063
200 | 30 | 453.4118 | 0.006816 | 747.063
200 | 30 | 454.0042 | 0.0065967 | 747.063
200 | 30 | 454.5966 | 0.0064049 | 747.063
200 | 30 | 455.1889 | 0.0062168 | 747.063
200 | 30 | 455.7812 | 0.00603 | 747.063
200 | 30 | 456.3735 | 0.0058325 | 747.063
200 | 30 | 456.9658 | 0.005613 | 747.063
200 | 30 | 457.558 | 0.0054218 | 747.063
200 | 30 | 458.1501 | 0.0052051 | 747.063
200 | 30 | 458.7423 | 0.0049892 | 747.063
200 | 30 | 459.3344 | 0.0047726 | 747.063
200 | 30 | 459.9265 | 0.0045617 | 747.063
200 | 30 | 460.5185 | 0.0043453 | 747.063
200 | 30 | 461.1106 | 0.004148 | 747.063
200 | 30 | 461.7026 | 0.0039738 | 747.063
200 | 30 | 462.2945 | 0.0037896 | 747.063
200 | 30 | 462.8864 | 0.0036041 | 747.063
200 | 30 | 463.4783 | 0.0034408 | 747.063
200 | 30 | 464.0702 | 0.0032764 | 747.063
200 | 30 | 464.662 | 0.0031195 | 747.063
200 | 30 | 465.2538 | 0.0029838 | 747.063
200 | 30 | 465.8456 | 0.0028601 | 747.063
200 | 30 | 466.4373 | 0.002765 | 747.063
200 | 30 | 467.029 | 0.0026672 | 747.063
200 | 30 | 467.6207 | 0.0025729 | 747.063
200 | 30 | 468.2123 | 0.0024728 | 747.063
200 | 30 | 468.8039 | 0.0023533 | 747.063
200 | 30 | 469.3955 | 0.0022331 | 747.063
200 | 30 | 469.9871 | 0.0021221 | 747.063
200 | 30 | 470.5786 | 0.0020172 | 747.063
200 | 30 | 471.1701 | 0.00192 | 747.063
200 | 30 | 471.7615 | 0.0018438 | 747.063
200 | 30 | 472.3529 | 0.0018006 | 747.063
200 | 30 | 472.9443 | 0.0017569 | 747.063
200 | 30 | 473.5357 | 0.001691 | 747.063
200 | 30 | 474.127 | 0.0016208 | 747.063
200 | 30 | 474.7183 | 0.0015433 | 747.063
200 | 30 | 475.3095 | 0.0014603 | 747.063
200 | 30 | 475.9008 | 0.0013895 | 747.063
200 | 30 | 476.492 | 0.0013345 | 747.063
200 | 30 | 477.0831 | 0.0012902 | 747.063
200 | 30 | 477.6742 | 0.001248 | 747.063
200 | 30 | 478.2653 | 0.001211 | 747.063
200 | 30 | 478.8564 | 0.0011756 | 747.063
200 | 30 | 479.4474 | 0.0011436 | 747.063
200 | 30 | 480.0384 | 0.0011152 | 747.063
200 | 30 | 480.6294 | 0.0010924 | 747.063
200 | 30 | 481.2203 | 0.001077 | 747.063
200 | 30 | 481.8112 | 0.0010634 | 747.063
200 | 30 | 482.4021 | 0.0010506 | 747.063
200 | 30 | 482.993 | 0.0010413 | 747.063
200 | 30 | 483.5838 | 0.0010342 | 747.063
200 | 30 | 484.1745 | 0.0010237 | 747.063
200 | 30 | 484.7653 | 0.0010121 | 747.063
200 | 30 | 485.356 | 0.00099686 | 747.063
200 | 30 | 485.9467 | 0.00098094 | 747.063
200 | 30 | 486.5373 | 0.00097548 | 747.063
200 | 30 | 487.1279 | 0.00097281 | 747.063
200 | 30 | 487.7185 | 0.00097338 | 747.063
200 | 30 | 488.309 | 0.00097787 | 747.063
200 | 30 | 488.8996 | 0.00098602 | 747.063
200 | 30 | 489.49 | 0.00099269 | 747.063
200 | 30 | 490.0805 | 0.0010029 | 747.063
200 | 30 | 490.6709 | 0.0010248 | 747.063
200 | 30 | 491.2613 | 0.0010454 | 747.063
200 | 30 | 491.8517 | 0.0010666 | 747.063
200 | 30 | 492.442 | 0.0010894 | 747.063
200 | 30 | 493.0323 | 0.00111 | 747.063
200 | 30 | 493.6225 | 0.0011245 | 747.063
200 | 30 | 494.2127 | 0.001143 | 747.063
200 | 30 | 494.8029 | 0.0011639 | 747.063
200 | 30 | 495.3931 | 0.0011898 | 747.063
200 | 30 | 495.9832 | 0.0012173 | 747.063
200 | 30 | 496.5733 | 0.0012451 | 747.063
200 | 30 | 497.1634 | 0.0012785 | 747.063
200 | 30 | 497.7534 | 0.0013115 | 747.063
200 | 30 | 498.3434 | 0.0013466 | 747.063
200 | 30 | 498.9333 | 0.0013838 | 747.063
200 | 30 | 499.5233 | 0.0014244 | 747.063
200 | 30 | 500.1132 | 0.0014639 | 747.063
200 | 30 | 500.703 | 0.0015005 | 747.063
200 | 30 | 501.2929 | 0.0015412 | 747.063
200 | 30 | 501.8827 | 0.0015835 | 747.063
200 | 30 | 502.4724 | 0.0016291 | 747.063
200 | 30 | 503.0622 | 0.0016733 | 747.063
200 | 30 | 503.6519 | 0.0017239 | 747.063
200 | 30 | 504.2415 | 0.0017647 | 747.063
200 | 30 | 504.8312 | 0.0018178 | 747.063
200 | 30 | 505.4208 | 0.0018627 | 747.063
200 | 30 | 506.0103 | 0.0019083 | 747.063
200 | 30 | 506.5999 | 0.0019583 | 747.063
200 | 30 | 507.1894 | 0.0020074 | 747.063
200 | 30 | 507.7788 | 0.0020629 | 747.063
200 | 30 | 508.3683 | 0.0021044 | 747.063
200 | 30 | 508.9577 | 0.0021499 | 747.063
200 | 30 | 509.547 | 0.0021971 | 747.063
200 | 30 | 510.1364 | 0.0022497 | 747.063
200 | 30 | 510.7257 | 0.0023004 | 747.063
200 | 30 | 511.3149 | 0.0023515 | 747.063
200 | 30 | 511.9042 | 0.0024007 | 747.063
200 | 30 | 512.4934 | 0.0024489 | 747.063
200 | 30 | 513.0825 | 0.0024955 | 747.063
200 | 30 | 513.6717 | 0.0025356 | 747.063
200 | 30 | 514.2608 | 0.002579 | 747.063
200 | 30 | 514.8498 | 0.0026137 | 747.063
200 | 30 | 515.4389 | 0.002657 | 747.063
200 | 30 | 516.0279 | 0.0026975 | 747.063
200 | 30 | 516.6169 | 0.0027455 | 747.063
200 | 30 | 517.2058 | 0.0027861 | 747.063
200 | 30 | 517.7947 | 0.0028292 | 747.063
200 | 30 | 518.3836 | 0.0028773 | 747.063
200 | 30 | 518.9724 | 0.0029159 | 747.063
200 | 30 | 519.5612 | 0.0029598 | 747.063
200 | 30 | 520.15 | 0.0029886 | 747.063
200 | 30 | 520.7387 | 0.0030295 | 747.063
200 | 30 | 521.3274 | 0.003061 | 747.063
200 | 30 | 521.9161 | 0.0030916 | 747.063
200 | 30 | 522.5047 | 0.0031216 | 747.063
200 | 30 | 523.0933 | 0.0031437 | 747.063
200 | 30 | 523.6819 | 0.0031765 | 747.063
200 | 30 | 524.2704 | 0.0032007 | 747.063
200 | 30 | 524.8589 | 0.0032304 | 747.063
200 | 30 | 525.4474 | 0.0032544 | 747.063
200 | 30 | 526.0358 | 0.0032902 | 747.063
200 | 30 | 526.6242 | 0.0033239 | 747.063
200 | 30 | 527.2126 | 0.0033635 | 747.063
200 | 30 | 527.8009 | 0.0034063 | 747.063
200 | 30 | 528.3892 | 0.0034312 | 747.063
200 | 30 | 528.9775 | 0.0034612 | 747.063
200 | 30 | 529.5657 | 0.0034675 | 747.063
200 | 30 | 530.1539 | 0.0034706 | 747.063
200 | 30 | 530.7421 | 0.0034722 | 747.063
200 | 30 | 531.3302 | 0.0034837 | 747.063
200 | 30 | 531.9183 | 0.0034971 | 747.063
200 | 30 | 532.5064 | 0.0035184 | 747.063
200 | 30 | 533.0944 | 0.0035443 | 747.063
200 | 30 | 533.6824 | 0.0035683 | 747.063
200 | 30 | 534.2704 | 0.0035881 | 747.063
200 | 30 | 534.8583 | 0.0036016 | 747.063
200 | 30 | 535.4462 | 0.0036084 | 747.063
200 | 30 | 536.0341 | 0.0036169 | 747.063
200 | 30 | 536.6219 | 0.0036223 | 747.063
200 | 30 | 537.2097 | 0.0036298 | 747.063
200 | 30 | 537.7974 | 0.0036387 | 747.063
200 | 30 | 538.3852 | 0.0036463 | 747.063
200 | 30 | 538.9729 | 0.0036543 | 747.063
200 | 30 | 539.5605 | 0.0036673 | 747.063
200 | 30 | 540.1481 | 0.003684 | 747.063
200 | 30 | 540.7357 | 0.0037068 | 747.063
200 | 30 | 541.3233 | 0.0037313 | 747.063
200 | 30 | 541.9108 | 0.0037353 | 747.063
200 | 30 | 542.4983 | 0.0037365 | 747.063
200 | 30 | 543.0857 | 0.0037335 | 747.063
200 | 30 | 543.6732 | 0.0037307 | 747.063
200 | 30 | 544.2605 | 0.0037254 | 747.063
200 | 30 | 544.8479 | 0.0037238 | 747.063
200 | 30 | 545.4352 | 0.0037276 | 747.063
200 | 30 | 546.0225 | 0.0037337 | 747.063
200 | 30 | 546.6097 | 0.0037362 | 747.063
200 | 30 | 547.197 | 0.0037438 | 747.063
200 | 30 | 547.7841 | 0.0037546 | 747.063
200 | 30 | 548.3713 | 0.003752 | 747.063
200 | 30 | 548.9584 | 0.0037565 | 747.063
200 | 30 | 549.5455 | 0.0037415 | 747.063
200 | 30 | 550.1325 | 0.0037519 | 747.063
200 | 30 | 550.7195 | 0.003746 | 747.063
200 | 30 | 551.3065 | 0.0037438 | 747.063
200 | 30 | 551.8934 | 0.0037345 | 747.063
200 | 30 | 552.4803 | 0.0037423 | 747.063
200 | 30 | 553.0672 | 0.003746 | 747.063
200 | 30 | 553.654 | 0.0037434 | 747.063
200 | 30 | 554.2408 | 0.0037431 | 747.063
200 | 30 | 554.8276 | 0.0037257 | 747.063
200 | 30 | 555.4143 | 0.0037316 | 747.063
200 | 30 | 556.001 | 0.0037241 | 747.063
200 | 30 | 556.5877 | 0.0037215 | 747.063
200 | 30 | 557.1743 | 0.0037173 | 747.063
200 | 30 | 557.7609 | 0.0037071 | 747.063
200 | 30 | 558.3475 | 0.0037053 | 747.063
200 | 30 | 558.934 | 0.0036965 | 747.063
200 | 30 | 559.5205 | 0.0036868 | 747.063
200 | 30 | 560.1069 | 0.0036866 | 747.063
200 | 30 | 560.6934 | 0.0036851 | 747.063
200 | 30 | 561.2798 | 0.0036724 | 747.063
200 | 30 | 561.8661 | 0.0036661 | 747.063
200 | 30 | 562.4524 | 0.0036583 | 747.063
200 | 30 | 563.0387 | 0.0036481 | 747.063
200 | 30 | 563.625 | 0.0036392 | 747.063
200 | 30 | 564.2112 | 0.0036313 | 747.063
200 | 30 | 564.7973 | 0.0036175 | 747.063
200 | 30 | 565.3835 | 0.0036027 | 747.063
200 | 30 | 565.9696 | 0.0035936 | 747.063
200 | 30 | 566.5557 | 0.0035894 | 747.063
200 | 30 | 567.1417 | 0.0035877 | 747.063
200 | 30 | 567.7277 | 0.0035869 | 747.063
200 | 30 | 568.3137 | 0.0035669 | 747.063
200 | 30 | 568.8996 | 0.0035593 | 747.063
200 | 30 | 569.4855 | 0.0035492 | 747.063
200 | 30 | 570.0714 | 0.0035376 | 747.063
200 | 30 | 570.6572 | 0.0035232 | 747.063
200 | 30 | 571.243 | 0.0035168 | 747.063
200 | 30 | 571.8287 | 0.0035043 | 747.063
200 | 30 | 572.4145 | 0.0034986 | 747.063
200 | 30 | 573.0002 | 0.0034774 | 747.063
200 | 30 | 573.5858 | 0.0034712 | 747.063
200 | 30 | 574.1714 | 0.0034606 | 747.063
200 | 30 | 574.757 | 0.0034547 | 747.063
200 | 30 | 575.3426 | 0.0034447 | 747.063
200 | 30 | 575.9281 | 0.0034286 | 747.063
200 | 30 | 576.5136 | 0.0034114 | 747.063
200 | 30 | 577.099 | 0.0034005 | 747.063
200 | 30 | 577.6844 | 0.0033863 | 747.063
200 | 30 | 578.2698 | 0.0033744 | 747.063
200 | 30 | 578.8551 | 0.0033695 | 747.063
200 | 30 | 579.4404 | 0.0033594 | 747.063
200 | 30 | 580.0257 | 0.0033389 | 747.063
200 | 30 | 580.6109 | 0.0033318 | 747.063
200 | 30 | 581.1961 | 0.0033102 | 747.063
200 | 30 | 581.7813 | 0.0032969 | 747.063
200 | 30 | 582.3664 | 0.0032831 | 747.063
200 | 30 | 582.9515 | 0.003268 | 747.063
200 | 30 | 583.5365 | 0.0032579 | 747.063
200 | 30 | 584.1216 | 0.0032478 | 747.063
200 | 30 | 584.7065 | 0.0032228 | 747.063
200 | 30 | 585.2915 | 0.0032129 | 747.063
200 | 30 | 585.8764 | 0.0031925 | 747.063
200 | 30 | 586.4613 | 0.0031752 | 747.063
200 | 30 | 587.0461 | 0.003164 | 747.063
200 | 30 | 587.6309 | 0.0031358 | 747.063
200 | 30 | 588.2157 | 0.0031199 | 747.063
200 | 30 | 588.8004 | 0.003105 | 747.063
200 | 30 | 589.3851 | 0.0030887 | 747.063
200 | 30 | 589.9698 | 0.0030748 | 747.063
200 | 30 | 590.5544 | 0.0030541 | 747.063
200 | 30 | 591.139 | 0.0030342 | 747.063
200 | 30 | 591.7236 | 0.0030154 | 747.063
200 | 30 | 592.3081 | 0.0029994 | 747.063
200 | 30 | 592.8926 | 0.0029781 | 747.063
200 | 30 | 593.477 | 0.0029598 | 747.063
200 | 30 | 594.0614 | 0.0029386 | 747.063
200 | 30 | 594.6458 | 0.0029211 | 747.063
200 | 30 | 595.2302 | 0.0029045 | 747.063
200 | 30 | 595.8145 | 0.0028934 | 747.063
200 | 30 | 596.3987 | 0.0028724 | 747.063
200 | 30 | 596.983 | 0.0028533 | 747.063
200 | 30 | 597.5672 | 0.0028288 | 747.063
200 | 30 | 598.1513 | 0.0028167 | 747.063
200 | 30 | 598.7355 | 0.0027833 | 747.063
200 | 30 | 599.3196 | 0.0027632 | 747.063
200 | 30 | 599.9036 | 0.00274 | 747.063
200 | 30 | 600.4876 | 0.0027185 | 747.063
200 | 30 | 601.0716 | 0.0027038 | 747.063
200 | 30 | 601.6556 | 0.0026794 | 747.063
200 | 30 | 602.2395 | 0.0026649 | 747.063
200 | 30 | 602.8234 | 0.0026483 | 747.063
200 | 30 | 603.4072 | 0.002629 | 747.063
200 | 30 | 603.991 | 0.0026046 | 747.063
200 | 30 | 604.5748 | 0.0025912 | 747.063
200 | 30 | 605.1585 | 0.0025703 | 747.063
200 | 30 | 605.7422 | 0.0025507 | 747.063
200 | 30 | 606.3259 | 0.0025286 | 747.063
200 | 30 | 606.9095 | 0.0025035 | 747.063
200 | 30 | 607.4931 | 0.0024827 | 747.063
200 | 30 | 608.0766 | 0.0024647 | 747.063
200 | 30 | 608.6602 | 0.0024476 | 747.063
200 | 30 | 609.2436 | 0.0024248 | 747.063
200 | 30 | 609.8271 | 0.0024066 | 747.063
200 | 30 | 610.4105 | 0.0023869 | 747.063
200 | 30 | 610.9939 | 0.0023668 | 747.063
200 | 30 | 611.5772 | 0.0023432 | 747.063
200 | 30 | 612.1605 | 0.0023236 | 747.063
200 | 30 | 612.7438 | 0.0023079 | 747.063
200 | 30 | 613.327 | 0.002285 | 747.063
200 | 30 | 613.9102 | 0.0022696 | 747.063
200 | 30 | 614.4933 | 0.0022416 | 747.063
200 | 30 | 615.0764 | 0.0022189 | 747.063
200 | 30 | 615.6595 | 0.0022003 | 747.063
200 | 30 | 616.2426 | 0.0021812 | 747.063
200 | 30 | 616.8256 | 0.0021598 | 747.063
200 | 30 | 617.4085 | 0.0021359 | 747.063
200 | 30 | 617.9915 | 0.0021195 | 747.063
200 | 30 | 618.5744 | 0.0020969 | 747.063
200 | 30 | 619.1572 | 0.0020776 | 747.063
200 | 30 | 619.7401 | 0.0020609 | 747.063
200 | 30 | 620.3229 | 0.0020395 | 747.063
200 | 30 | 620.9056 | 0.0020264 | 747.063
200 | 30 | 621.4883 | 0.002003 | 747.063
200 | 30 | 622.071 | 0.0019823 | 747.063
200 | 30 | 622.6536 | 0.001957 | 747.063
200 | 30 | 623.2362 | 0.0019369 | 747.063
200 | 30 | 623.8188 | 0.0019139 | 747.063
200 | 30 | 624.4014 | 0.0018951 | 747.063
200 | 30 | 624.9838 | 0.0018773 | 747.063
200 | 30 | 625.5663 | 0.0018583 | 747.063
200 | 30 | 626.1487 | 0.0018378 | 747.063
200 | 30 | 626.7311 | 0.0018166 | 747.063
200 | 30 | 627.3135 | 0.0017995 | 747.063
200 | 30 | 627.8958 | 0.0017821 | 747.063
200 | 30 | 628.4781 | 0.0017593 | 747.063
200 | 30 | 629.0603 | 0.0017427 | 747.063
200 | 30 | 629.6425 | 0.0017226 | 747.063
200 | 30 | 630.2247 | 0.0017071 | 747.063
200 | 30 | 630.8068 | 0.001687 | 747.063
200 | 30 | 631.3889 | 0.0016705 | 747.063
200 | 30 | 631.9709 | 0.0016521 | 747.063
200 | 30 | 632.553 | 0.0016383 | 747.063
200 | 30 | 633.1349 | 0.001618 | 747.063
200 | 30 | 633.7169 | 0.0015993 | 747.063
200 | 30 | 634.2988 | 0.0015817 | 747.063
200 | 30 | 634.8807 | 0.0015646 | 747.063
200 | 30 | 635.4625 | 0.0015454 | 747.063
200 | 30 | 636.0443 | 0.0015298 | 747.063
200 | 30 | 636.626 | 0.0015094 | 747.063
200 | 30 | 637.2078 | 0.0014911 | 747.063
200 | 30 | 637.7894 | 0.001475 | 747.063
200 | 30 | 638.3711 | 0.0014588 | 747.063
200 | 30 | 638.9527 | 0.0014406 | 747.063
200 | 30 | 639.5343 | 0.0014246 | 747.063
200 | 30 | 640.1158 | 0.0014065 | 747.063
200 | 30 | 640.6973 | 0.0013904 | 747.063
200 | 30 | 641.2788 | 0.0013765 | 747.063
200 | 30 | 641.8602 | 0.0013622 | 747.063
200 | 30 | 642.4416 | 0.001342 | 747.063
200 | 30 | 643.0229 | 0.0013269 | 747.063
200 | 30 | 643.6043 | 0.0013125 | 747.063
200 | 30 | 644.1855 | 0.0012997 | 747.063
200 | 30 | 644.7668 | 0.0012841 | 747.063
200 | 30 | 645.348 | 0.0012633 | 747.063
200 | 30 | 645.9291 | 0.0012497 | 747.063
200 | 30 | 646.5103 | 0.0012407 | 747.063
200 | 30 | 647.0913 | 0.0012239 | 747.063
200 | 30 | 647.6724 | 0.0012113 | 747.063
200 | 30 | 648.2534 | 0.0012017 | 747.063
200 | 30 | 648.8344 | 0.0011898 | 747.063
200 | 30 | 649.4153 | 0.0011761 | 747.063
200 | 30 | 649.9962 | 0.0011607 | 747.063
200 | 30 | 650.5771 | 0.0011462 | 747.063
200 | 30 | 651.1579 | 0.0011292 | 747.063
200 | 30 | 651.7387 | 0.001116 | 747.063
200 | 30 | 652.3195 | 0.0010977 | 747.063
200 | 30 | 652.9002 | 0.0010818 | 747.063
200 | 30 | 653.4809 | 0.0010692 | 747.063
200 | 30 | 654.0615 | 0.0010547 | 747.063
200 | 30 | 654.6421 | 0.0010447 | 747.063
200 | 30 | 655.2227 | 0.0010315 | 747.063
200 | 30 | 655.8032 | 0.0010172 | 747.063
200 | 30 | 656.3837 | 0.0010081 | 747.063
200 | 30 | 656.9641 | 0.00099476 | 747.063
200 | 30 | 657.5445 | 0.0009845 | 747.063
200 | 30 | 658.1249 | 0.00096905 | 747.063
200 | 30 | 658.7053 | 0.00095573 | 747.063
200 | 30 | 659.2856 | 0.00094498 | 747.063
200 | 30 | 659.8658 | 0.0009328 | 747.063
200 | 30 | 660.446 | 0.00092311 | 747.063
200 | 30 | 661.0262 | 0.00090929 | 747.063
200 | 30 | 661.6064 | 0.00089659 | 747.063
200 | 30 | 662.1865 | 0.00088859 | 747.063
200 | 30 | 662.7666 | 0.00087376 | 747.063
200 | 30 | 663.3466 | 0.00086443 | 747.063
200 | 30 | 663.9266 | 0.00085288 | 747.063
200 | 30 | 664.5066 | 0.00084021 | 747.063
200 | 30 | 665.0865 | 0.00083336 | 747.063
200 | 30 | 665.6664 | 0.00082387 | 747.063
200 | 30 | 666.2462 | 0.00081584 | 747.063
200 | 30 | 666.826 | 0.00080196 | 747.063
200 | 30 | 667.4058 | 0.00078959 | 747.063
200 | 30 | 667.9855 | 0.00078346 | 747.063
200 | 30 | 668.5652 | 0.00077249 | 747.063
200 | 30 | 669.1449 | 0.00076192 | 747.063
200 | 30 | 669.7245 | 0.00074993 | 747.063
200 | 30 | 670.3041 | 0.00073982 | 747.063
200 | 30 | 670.8836 | 0.00072898 | 747.063
200 | 30 | 671.4631 | 0.0007222 | 747.063
200 | 30 | 672.0426 | 0.00071144 | 747.063
200 | 30 | 672.622 | 0.00070677 | 747.063
200 | 30 | 673.2014 | 0.00069567 | 747.063
200 | 30 | 673.7808 | 0.00068611 | 747.063
200 | 30 | 674.3601 | 0.00067609 | 747.063
200 | 30 | 674.9393 | 0.00066652 | 747.063
200 | 30 | 675.5186 | 0.00065817 | 747.063
200 | 30 | 676.0978 | 0.00064936 | 747.063
200 | 30 | 676.6769 | 0.00064151 | 747.063
200 | 30 | 677.2561 | 0.00063493 | 747.063
200 | 30 | 677.8351 | 0.00062518 | 747.063
200 | 30 | 678.4142 | 0.00061799 | 747.063
200 | 30 | 678.9932 | 0.00060814 | 747.063
200 | 30 | 679.5722 | 0.00059981 | 747.063
200 | 30 | 680.1511 | 0.00059235 | 747.063
200 | 30 | 680.73 | 0.00058381 | 747.063
200 | 30 | 681.3088 | 0.00057867 | 747.063
200 | 30 | 681.8876 | 0.0005713 | 747.063
200 | 30 | 682.4664 | 0.00056678 | 747.063
200 | 30 | 683.0452 | 0.00055956 | 747.063
200 | 30 | 683.6239 | 0.00055563 | 747.063
200 | 30 | 684.2025 | 0.00054775 | 747.063
200 | 30 | 684.7811 | 0.00054191 | 747.063
200 | 30 | 685.3597 | 0.00053456 | 747.063
200 | 30 | 685.9383 | 0.00052843 | 747.063
200 | 30 | 686.5168 | 0.00052009 | 747.063
200 | 30 | 687.0952 | 0.0005132 | 747.063
200 | 30 | 687.6737 | 0.00050809 | 747.063
200 | 30 | 688.2521 | 0.00050116 | 747.063
200 | 30 | 688.8304 | 0.0004941 | 747.063
200 | 30 | 689.4087 | 0.00049017 | 747.063
200 | 30 | 689.987 | 0.00048401 | 747.063
200 | 30 | 690.5652 | 0.00047722 | 747.063
200 | 30 | 691.1434 | 0.0004717 | 747.063
200 | 30 | 691.7216 | 0.00046423 | 747.063
200 | 30 | 692.2997 | 0.00046172 | 747.063
200 | 30 | 692.8778 | 0.00045127 | 747.063
200 | 30 | 693.4558 | 0.00044699 | 747.063
200 | 30 | 694.0338 | 0.00043892 | 747.063
200 | 30 | 694.6118 | 0.00043509 | 747.063
200 | 30 | 695.1897 | 0.00042796 | 747.063
200 | 30 | 695.7676 | 0.00042128 | 747.063
200 | 30 | 696.3455 | 0.00041639 | 747.063
200 | 30 | 696.9233 | 0.00040913 | 747.063
200 | 30 | 697.501 | 0.00040395 | 747.063
200 | 30 | 698.0788 | 0.00040023 | 747.063
200 | 30 | 698.6565 | 0.00039744 | 747.063
200 | 30 | 699.2341 | 0.0003924 | 747.063
200 | 30 | 699.8117 | 0.00038722 | 747.063
200 | 30 | 700.3893 | 0.00038395 | 747.063
200 | 30 | 700.9668 | 0.00037742 | 747.063
200 | 30 | 701.5443 | 0.00037308 | 747.063
200 | 30 | 702.1218 | 0.00036886 | 747.063
200 | 30 | 702.6992 | 0.00036211 | 747.063
200 | 30 | 703.2766 | 0.00035728 | 747.063
200 | 30 | 703.8539 | 0.00035486 | 747.063
200 | 30 | 704.4312 | 0.00035012 | 747.063
200 | 30 | 705.0085 | 0.00034524 | 747.063
200 | 30 | 705.5857 | 0.00034023 | 747.063
200 | 30 | 706.1629 | 0.0003362 | 747.063
200 | 30 | 706.74 | 0.00033214 | 747.063
200 | 30 | 707.3171 | 0.00032923 | 747.063
200 | 30 | 707.8942 | 0.0003237 | 747.063
200 | 30 | 708.4712 | 0.00032235 | 747.063
200 | 30 | 709.0482 | 0.00031794 | 747.063
200 | 30 | 709.6252 | 0.00031359 | 747.063
200 | 30 | 710.2021 | 0.00031007 | 747.063
200 | 30 | 710.7789 | 0.0003083 | 747.063
200 | 30 | 711.3558 | 0.00030406 | 747.063
200 | 30 | 711.9325 | 0.0003025 | 747.063
200 | 30 | 712.5093 | 0.00029955 | 747.063
200 | 30 | 713.086 | 0.00029801 | 747.063
200 | 30 | 713.6627 | 0.0002942 | 747.063
200 | 30 | 714.2393 | 0.00029043 | 747.063
200 | 30 | 714.8159 | 0.00028861 | 747.063
200 | 30 | 715.3925 | 0.00028243 | 747.063
200 | 30 | 715.969 | 0.00027993 | 747.063
200 | 30 | 716.5454 | 0.00027657 | 747.063
200 | 30 | 717.1219 | 0.00027143 | 747.063
200 | 30 | 717.6983 | 0.00027001 | 747.063
200 | 30 | 718.2746 | 0.00026521 | 747.063
200 | 30 | 718.8509 | 0.00026261 | 747.063
200 | 30 | 719.4272 | 0.00025802 | 747.063
200 | 30 | 720.0035 | 0.00025645 | 747.063
200 | 30 | 720.5797 | 0.00025077 | 747.063
200 | 30 | 721.1558 | 0.00024633 | 747.063
200 | 30 | 721.7319 | 0.00024316 | 747.063
200 | 30 | 722.308 | 0.00024219 | 747.063
200 | 30 | 722.884 | 0.00023882 | 747.063
200 | 30 | 723.46 | 0.00023481 | 747.063
200 | 30 | 724.036 | 0.00023295 | 747.063
200 | 30 | 724.6119 | 0.0002301 | 747.063
200 | 30 | 725.1878 | 0.00022488 | 747.063
200 | 30 | 725.7636 | 0.00022454 | 747.063
200 | 30 | 726.3394 | 0.00022187 | 747.063
200 | 30 | 726.9152 | 0.00021948 | 747.063
200 | 30 | 727.4909 | 0.00021554 | 747.063
200 | 30 | 728.0666 | 0.00021333 | 747.063
200 | 30 | 728.6422 | 0.00021098 | 747.063
200 | 30 | 729.2178 | 0.00021024 | 747.063
200 | 30 | 729.7934 | 0.00020687 | 747.063
200 | 30 | 730.3689 | 0.00020483 | 747.063
200 | 30 | 730.9444 | 0.00020096 | 747.063
200 | 30 | 731.5198 | 0.00019992 | 747.063
200 | 30 | 732.0952 | 0.00019661 | 747.063
200 | 30 | 732.6706 | 0.00019611 | 747.063
200 | 30 | 733.2459 | 0.00019417 | 747.063
200 | 30 | 733.8212 | 0.00019151 | 747.063
200 | 30 | 734.3964 | 0.00018967 | 747.063
200 | 30 | 734.9716 | 0.00018481 | 747.063
200 | 30 | 735.5468 | 0.00018304 | 747.063
200 | 30 | 736.1219 | 0.00017974 | 747.063
200 | 30 | 736.697 | 0.0001771 | 747.063
200 | 30 | 737.272 | 0.00017417 | 747.063
200 | 30 | 737.847 | 0.00017252 | 747.063
200 | 30 | 738.422 | 0.00016988 | 747.063
200 | 30 | 738.9969 | 0.00016864 | 747.063
200 | 30 | 739.5718 | 0.00016653 | 747.063
200 | 30 | 740.1466 | 0.00016384 | 747.063
200 | 30 | 740.7214 | 0.00016276 | 747.063
200 | 30 | 741.2961 | 0.00015963 | 747.063
200 | 30 | 741.8709 | 0.00015858 | 747.063
200 | 30 | 742.4455 | 0.00015685 | 747.063
200 | 30 | 743.0202 | 0.00015273 | 747.063
200 | 30 | 743.5948 | 0.00015247 | 747.063
200 | 30 | 744.1693 | 0.00014916 | 747.063
200 | 30 | 744.7438 | 0.00014603 | 747.063
200 | 30 | 745.3183 | 0.00014526 | 747.063
200 | 30 | 745.8927 | 0.00014268 | 747.063
200 | 30 | 746.4671 | 0.00014115 | 747.063
200 | 30 | 747.0415 | 0.0001396 | 747.063
200 | 30 | 747.6158 | 0.0001368 | 747.063
200 | 30 | 748.1901 | 0.00013532 | 747.063
200 | 30 | 748.7643 | 0.00013467 | 747.063
200 | 30 | 749.3385 | 0.00013294 | 747.063
200 | 30 | 749.9126 | 0.00012983 | 747.063
200 | 30 | 750.4867 | 0.00012933 | 747.063
200 | 30 | 751.0608 | 0.00012765 | 747.063
200 | 30 | 751.6348 | 0.0001259 | 747.063
200 | 30 | 752.2088 | 0.00012466 | 747.063
200 | 30 | 752.7828 | 0.00012332 | 747.063
200 | 30 | 753.3567 | 0.00011957 | 747.063
200 | 30 | 753.9305 | 0.00011898 | 747.063
200 | 30 | 754.5044 | 0.00011611 | 747.063
200 | 30 | 755.0781 | 0.00011419 | 747.063
200 | 30 | 755.6519 | 0.00011253 | 747.063
200 | 30 | 756.2256 | 0.0001121 | 747.063
200 | 30 | 756.7993 | 0.00011003 | 747.063
200 | 30 | 757.3729 | 0.00010765 | 747.063
200 | 30 | 757.9465 | 0.00010777 | 747.063
200 | 30 | 758.52 | 0.00010688 | 747.063
200 | 30 | 759.0935 | 0.00010446 | 747.063
200 | 30 | 759.6669 | 0.00010191 | 747.063
200 | 30 | 760.2404 | 0.00010071 | 747.063
200 | 30 | 760.8137 | 9.8883e-05 | 747.063
200 | 30 | 761.3871 | 9.7412e-05 | 747.063
200 | 30 | 761.9604 | 9.5963e-05 | 747.063
200 | 30 | 762.5336 | 9.6146e-05 | 747.063
200 | 30 | 763.1068 | 9.6187e-05 | 747.063
200 | 30 | 763.68 | 9.8569e-05 | 747.063
200 | 30 | 764.2531 | 0.00010061 | 747.063
200 | 30 | 764.8262 | 0.00010084 | 747.063
200 | 30 | 765.3992 | 9.9116e-05 | 747.063
200 | 30 | 765.9723 | 9.6983e-05 | 747.063
200 | 30 | 766.5452 | 9.301e-05 | 747.063
200 | 30 | 767.1181 | 8.9651e-05 | 747.063
200 | 30 | 767.691 | 8.7433e-05 | 747.063
200 | 30 | 768.2639 | 8.49e-05 | 747.063
200 | 30 | 768.8367 | 8.3223e-05 | 747.063
200 | 30 | 769.4094 | 8.2188e-05 | 747.063
200 | 30 | 769.9821 | 8.1502e-05 | 747.063
200 | 30 | 770.5548 | 7.9779e-05 | 747.063
200 | 30 | 771.1274 | 7.9841e-05 | 747.063
200 | 30 | 771.7 | 7.7924e-05 | 747.063
200 | 30 | 772.2726 | 7.7739e-05 | 747.063
200 | 30 | 772.8451 | 7.6109e-05 | 747.063
200 | 30 | 773.4176 | 7.5611e-05 | 747.063
200 | 30 | 773.99 | 7.3436e-05 | 747.063
200 | 30 | 774.5624 | 7.248e-05 | 747.063
200 | 30 | 775.1347 | 7.2227e-05 | 747.063
200 | 30 | 775.707 | 7.1197e-05 | 747.063
200 | 30 | 776.2793 | 7.0395e-05 | 747.063
200 | 30 | 776.8515 | 6.8109e-05 | 747.063
200 | 30 | 777.4237 | 6.6782e-05 | 747.063
200 | 30 | 777.9958 | 6.5787e-05 | 747.063
200 | 30 | 778.5679 | 6.5814e-05 | 747.063
200 | 30 | 779.14 | 6.563e-05 | 747.063
200 | 30 | 779.712 | 6.4912e-05 | 747.063
200 | 30 | 780.284 | 6.3063e-05 | 747.063
200 | 30 | 780.8559 | 6.2289e-05 | 747.063
200 | 30 | 781.4278 | 6.1062e-05 | 747.063
200 | 30 | 781.9996 | 6.0682e-05 | 747.063
200 | 30 | 782.5714 | 6.0257e-05 | 747.063
200 | 30 | 783.1432 | 5.9195e-05 | 747.063
200 | 30 | 783.7149 | 5.9006e-05 | 747.063
200 | 30 | 784.2866 | 5.7582e-05 | 747.063
200 | 30 | 784.8582 | 5.7556e-05 | 747.063
200 | 30 | 785.4298 | 5.6649e-05 | 747.063
200 | 30 | 786.0014 | 5.4877e-05 | 747.063
200 | 30 | 786.5729 | 5.4208e-05 | 747.063
200 | 30 | 787.1444 | 5.3969e-05 | 747.063
200 | 30 | 787.7158 | 5.2816e-05 | 747.063
200 | 30 | 788.2872 | 5.3064e-05 | 747.063
200 | 30 | 788.8585 | 5.1875e-05 | 747.063
200 | 30 | 789.4298 | 5.1663e-05 | 747.063
200 | 30 | 790.0011 | 5.2135e-05 | 747.063
200 | 30 | 790.5723 | 5.1913e-05 | 747.063
200 | 30 | 791.1435 | 4.9235e-05 | 747.063
200 | 30 | 791.7146 | 4.944e-05 | 747.063
200 | 30 | 792.2857 | 5.0068e-05 | 747.063
200 | 30 | 792.8568 | 4.7656e-05 | 747.063
200 | 30 | 793.4278 | 4.8056e-05 | 747.063
200 | 30 | 793.9987 | 4.5511e-05 | 747.063
200 | 30 | 794.5697 | 4.5528e-05 | 747.063
200 | 30 | 795.1406 | 4.5139e-05 | 747.063
200 | 30 | 795.7114 | 4.471e-05 | 747.063
200 | 30 | 796.2822 | 4.4405e-05 | 747.063
200 | 30 | 796.853 | 4.3859e-05 | 747.063
200 | 30 | 797.4237 | 4.418e-05 | 747.063
200 | 30 | 797.9943 | 4.2618e-05 | 747.063
200 | 30 | 798.565 | 4.2966e-05 | 747.063
200 | 30 | 799.1356 | 4.2211e-05 | 747.063
200 | 30 | 799.7061 | 4.0718e-05 | 747.063
200 | 30 | 800.2766 | 4.0704e-05 | 747.063
200 | 30 | 800.8471 | 3.8562e-05 | 747.063
200 | 30 | 801.4175 | 3.9403e-05 | 747.063
200 | 30 | 801.9879 | 3.8504e-05 | 747.063
200 | 30 | 802.5582 | 4.0298e-05 | 747.063
200 | 30 | 803.1285 | 3.6239e-05 | 747.063
200 | 30 | 803.6988 | 3.7399e-05 | 747.063
200 | 30 | 804.269 | 3.6696e-05 | 747.063
200 | 30 | 804.8391 | 3.7238e-05 | 747.063
200 | 30 | 805.4093 | 3.5926e-05 | 747.063
200 | 30 | 805.9793 | 3.6154e-05 | 747.063
200 | 30 | 806.5494 | 3.5274e-05 | 747.063
200 | 30 | 807.1194 | 3.4022e-05 | 747.063
200 | 30 | 807.6893 | 3.5118e-05 | 747.063
200 | 30 | 808.2592 | 3.4664e-05 | 747.063
200 | 30 | 808.8291 | 3.2862e-05 | 747.063
200 | 30 | 809.3989 | 3.2904e-05 | 747.063
200 | 30 | 809.9687 | 3.15e-05 | 747.063
200 | 30 | 810.5385 | 3.1709e-05 | 747.063
200 | 30 | 811.1082 | 3.0539e-05 | 747.063
200 | 30 | 811.6778 | 2.9377e-05 | 747.063
200 | 30 | 812.2474 | 3.1109e-05 | 747.063
200 | 30 | 812.817 | 3.021e-05 | 747.063
200 | 30 | 813.3865 | 2.8913e-05 | 747.063
200 | 30 | 813.956 | 2.9749e-05 | 747.063
200 | 30 | 814.5255 | 2.9299e-05 | 747.063
200 | 30 | 815.0949 | 2.6977e-05 | 747.063
200 | 30 | 815.6642 | 2.6706e-05 | 747.063
200 | 30 | 816.2335 | 2.7352e-05 | 747.063
200 | 30 | 816.8028 | 2.6815e-05 | 747.063
200 | 30 | 817.372 | 2.4831e-05 | 747.063
200 | 30 | 817.9412 | 2.4953e-05 | 747.063
200 | 30 | 818.5104 | 2.3568e-05 | 747.063
200 | 30 | 819.0795 | 2.1559e-05 | 747.063
200 | 30 | 819.6485 | 2.1243e-05 | 747.063
200 | 30 | 820.2176 | 2.0367e-05 | 747.063
200 | 30 | 820.7865 | 2.0663e-05 | 747.063
200 | 30 | 821.3555 | 2.2923e-05 | 747.063
200 | 30 | 821.9243 | 2.6499e-05 | 747.063
200 | 30 | 822.4932 | 3.0766e-05 | 747.063
200 | 30 | 823.062 | 3.7551e-05 | 747.063
200 | 30 | 823.6307 | 3.7307e-05 | 747.063
200 | 30 | 824.1995 | 3.5316e-05 | 747.063
200 | 30 | 824.7681 | 3.3577e-05 | 747.063
200 | 30 | 825.3368 | 2.9361e-05 | 747.063
200 | 30 | 825.9054 | 2.6539e-05 | 747.063
200 | 30 | 826.4739 | 2.6405e-05 | 747.063
200 | 30 | 827.0424 | 2.4827e-05 | 747.063
200 | 30 | 827.6109 | 2.6839e-05 | 747.063
200 | 30 | 828.1793 | 2.7719e-05 | 747.063
200 | 30 | 828.7476 | 2.7266e-05 | 747.063
200 | 30 | 829.316 | 2.5861e-05 | 747.063
200 | 30 | 829.8843 | 2.4482e-05 | 747.063
200 | 30 | 830.4525 | 2.3266e-05 | 747.063
200 | 30 | 831.0207 | 2.1561e-05 | 747.063
200 | 30 | 831.5888 | 2.2049e-05 | 747.063
200 | 30 | 832.157 | 1.9407e-05 | 747.063
200 | 30 | 832.725 | 1.9894e-05 | 747.063
200 | 30 | 833.2931 | 2.0391e-05 | 747.063
200 | 30 | 833.861 | 1.952e-05 | 747.063
200 | 30 | 834.429 | 2.306e-05 | 747.063
200 | 30 | 834.9969 | 2.183e-05 | 747.063
200 | 30 | 835.5647 | 2.1037e-05 | 747.063
200 | 30 | 836.1325 | 2.1918e-05 | 747.063
200 | 30 | 836.7003 | 1.9751e-05 | 747.063
200 | 30 | 837.268 | 1.8773e-05 | 747.063
200 | 30 | 837.8357 | 1.8494e-05 | 747.063
200 | 30 | 838.4033 | 1.7783e-05 | 747.063
200 | 30 | 838.9709 | 1.7709e-05 | 747.063
200 | 30 | 839.5385 | 1.8572e-05 | 747.063
200 | 30 | 840.106 | 1.8841e-05 | 747.063
200 | 30 | 840.6734 | 1.9828e-05 | 747.063
200 | 30 | 841.2409 | 1.7494e-05 | 747.063
200 | 30 | 841.8082 | 1.9e-05 | 747.063
200 | 30 | 842.3756 | 1.745e-05 | 747.063
200 | 30 | 842.9429 | 1.7214e-05 | 747.063
200 | 30 | 843.5101 | 1.554e-05 | 747.063
200 | 30 | 844.0773 | 1.6491e-05 | 747.063
200 | 30 | 844.6445 | 1.7222e-05 | 747.063
200 | 30 | 845.2116 | 1.5964e-05 | 747.063
200 | 30 | 845.7786 | 1.3987e-05 | 747.063
200 | 30 | 846.3457 | 1.7347e-05 | 747.063
200 | 30 | 846.9126 | 1.5209e-05 | 747.063
200 | 30 | 847.4796 | 1.4461e-05 | 747.063
200 | 30 | 848.0465 | 1.4969e-05 | 747.063
200 | 30 | 848.6133 | 1.3833e-05 | 747.063
200 | 30 | 849.1801 | 1.3938e-05 | 747.063
200 | 30 | 849.7469 | 1.5234e-05 | 747.063
200 | 30 | 850.3136 | 1.4268e-05 | 747.063
200 | 30 | 850.8803 | 1.455e-05 | 747.063
200 | 30 | 851.4469 | 1.626e-05 | 747.063
200 | 30 | 852.0135 | 1.3436e-05 | 747.063
200 | 30 | 852.5801 | 1.3658e-05 | 747.063
200 | 30 | 853.1466 | 1.2588e-05 | 747.063
200 | 30 | 853.713 | 1.5414e-05 | 747.063
200 | 30 | 854.2794 | 1.4071e-05 | 747.063
200 | 30 | 854.8458 | 1.4639e-05 | 747.063
200 | 30 | 855.4121 | 1.3702e-05 | 747.063
200 | 30 | 855.9784 | 1.4595e-05 | 747.063
200 | 30 | 856.5446 | 1.267e-05 | 747.063
200 | 30 | 857.1108 | 1.1702e-05 | 747.063
200 | 30 | 857.677 | 1.2584e-05 | 747.063
200 | 30 | 858.2431 | 1.1624e-05 | 747.063
200 | 30 | 858.8091 | 1.299e-05 | 747.063
200 | 30 | 859.3752 | 1.5546e-05 | 747.063
200 | 30 | 859.9411 | 1.2306e-05 | 747.063
200 | 30 | 860.5071 | 1.1503e-05 | 747.063
200 | 30 | 861.0729 | 1.4099e-05 | 747.063
200 | 30 | 861.6388 | 1.1281e-05 | 747.063
200 | 30 | 862.2046 | 1.2057e-05 | 747.063
200 | 30 | 862.7703 | 8.9025e-06 | 747.063
200 | 30 | 863.336 | 1.0947e-05 | 747.063
200 | 30 | 863.9017 | 1.2028e-05 | 747.063
200 | 30 | 864.4673 | 9.2972e-06 | 747.063
200 | 30 | 865.0329 | 1.1301e-05 | 747.063
200 | 30 | 865.5984 | 1.1503e-05 | 747.063
200 | 30 | 866.1639 | 1.2224e-05 | 747.063
200 | 30 | 866.7293 | 1.3244e-05 | 747.063
200 | 30 | 867.2947 | 1.0303e-05 | 747.063
200 | 30 | 867.8601 | 1.0828e-05 | 747.063
200 | 30 | 868.4254 | 9.4634e-06 | 747.063
200 | 30 | 868.9907 | 1.0665e-05 | 747.063
200 | 30 | 869.5559 | 9.7262e-06 | 747.063
200 | 30 | 870.1211 | 1.1036e-05 | 747.063
200 | 30 | 870.6862 | 8.42e-06 | 747.063
200 | 30 | 871.2513 | 9.1934e-06 | 747.063
200 | 30 | 871.8163 | 1.0768e-05 | 747.063
200 | 30 | 872.3813 | 9.4172e-06 | 747.063
200 | 30 | 872.9463 | 9.5616e-06 | 747.063
200 | 30 | 873.5112 | 9.3835e-06 | 747.063
200 | 30 | 874.076 | 1.0799e-05 | 747.063
200 | 30 | 874.6409 | 8.1314e-06 | 747.063
200 | 30 | 875.2056 | 1.0071e-05 | 747.063
200 | 30 | 875.7704 | 8.239e-06 | 747.063
200 | 30 | 876.335 | 7.8883e-06 | 747.063
200 | 30 | 876.8997 | 1.1631e-05 | 747.063
200 | 30 | 877.4643 | 1.0015e-05 | 747.063
200 | 30 | 878.0288 | 6.4959e-06 | 747.063
200 | 30 | 878.5933 | 5.9753e-06 | 747.063
200 | 30 | 879.1578 | 6.4795e-06 | 747.063
200 | 30 | 879.7222 | 9.6159e-06 | 747.063
200 | 30 | 880.2866 | 8.2415e-06 | 747.063
200 | 30 | 880.8509 | 1.0593e-05 | 747.063
200 | 30 | 881.4152 | 1.0152e-05 | 747.063
200 | 30 | 881.9794 | 1.467e-05 | 747.063
200 | 30 | 882.5436 | 1.8633e-05 | 747.063
200 | 30 | 883.1078 | 1.117e-05 | 747.063
200 | 30 | 883.6719 | 1.3363e-05 | 747.063
200 | 30 | 884.2359 | 1.0561e-05 | 747.063
200 | 30 | 884.8 | 1.3996e-05 | 747.063
200 | 30 | 885.3639 | 8.6131e-06 | 747.063
200 | 30 | 885.9278 | 1.0867e-05 | 747.063
200 | 30 | 886.4917 | 1.1397e-05 | 747.063
200 | 30 | 887.0556 | 7.365e-06 | 747.063
200 | 30 | 887.6193 | 1.2207e-05 | 747.063
200 | 30 | 888.1831 | 1.0294e-05 | 747.063
200 | 30 | 888.7468 | 9.7971e-06 | 747.063
200 | 30 | 889.3104 | 8.9555e-06 | 747.063
200 | 30 | 889.874 | 8.6093e-06 | 747.063
200 | 30 | 890.4376 | 7.6498e-06 | 747.063
200 | 30 | 891.0011 | 7.7207e-06 | 747.063
200 | 30 | 891.5646 | 6.902e-06 | 747.063
200 | 30 | 892.128 | 1.0547e-05 | 747.063
200 | 30 | 892.6914 | 8.2174e-06 | 747.063
200 | 30 | 893.2547 | 5.7985e-06 | 747.063
200 | 30 | 893.818 | 7.9978e-06 | 747.063
200 | 30 | 894.3813 | 8.0394e-06 | 747.063
200 | 30 | 894.9445 | 9.1364e-06 | 747.063
200 | 30 | 895.5076 | 1.1269e-05 | 747.063
200 | 30 | 896.0707 | 8.4121e-06 | 747.063
200 | 30 | 896.6338 | 7.7058e-06 | 747.063
200 | 30 | 897.1968 | 9.6981e-06 | 747.063
200 | 30 | 897.7598 | 9.5779e-06 | 747.063
200 | 30 | 898.3227 | 8.4003e-06 | 747.063
200 | 30 | 898.8856 | 8.3573e-06 | 747.063
200 | 30 | 899.4485 | 5.468e-06 | 747.063
200 | 30 | 900.0113 | 7.5191e-06 | 747.063
200 | 30 | 900.574 | 6.2578e-06 | 747.063
200 | 30 | 901.1367 | 5.2057e-06 | 747.063
200 | 30 | 901.6994 | 5.2329e-06 | 747.063
200 | 30 | 902.262 | 4.7437e-06 | 747.063
200 | 30 | 902.8245 | 7.6378e-06 | 747.063
200 | 30 | 903.3871 | 1.0445e-05 | 747.063
200 | 30 | 903.9495 | 7.8774e-06 | 747.063
200 | 30 | 904.512 | 1.2536e-05 | 747.063
200 | 30 | 905.0743 | 9.4657e-06 | 747.063
200 | 30 | 905.6367 | 1.0962e-05 | 747.063
200 | 30 | 906.199 | 9.2582e-06 | 747.063
200 | 30 | 906.7612 | 6.5536e-06 | 747.063
200 | 30 | 907.3234 | 6.8582e-06 | 747.063
200 | 30 | 907.8856 | 7.7413e-06 | 747.063
200 | 30 | 908.4477 | 4.5157e-06 | 747.063
200 | 30 | 909.0098 | 6.0877e-06 | 747.063
200 | 30 | 909.5718 | 3.17e-06 | 747.063
200 | 30 | 910.1337 | 7.762e-06 | 747.063
200 | 30 | 910.6957 | 5.2853e-06 | 747.063
200 | 30 | 911.2576 | 6.8157e-06 | 747.063
200 | 30 | 911.8194 | 6.7059e-06 | 747.063
200 | 30 | 912.3812 | 5.2199e-06 | 747.063
200 | 30 | 912.9429 | 6.976e-06 | 747.063
200 | 30 | 913.5046 | 5.0551e-06 | 747.063
200 | 30 | 914.0663 | 3.4692e-06 | 747.063
200 | 30 | 914.6279 | 6.9545e-06 | 747.063
200 | 30 | 915.1894 | 5.2348e-06 | 747.063
200 | 30 | 915.751 | 6.4607e-06 | 747.063
200 | 30 | 916.3124 | 8.2587e-06 | 747.063
200 | 30 | 916.8738 | 8.9028e-06 | 747.063
200 | 30 | 917.4352 | 8.0342e-06 | 747.063
200 | 30 | 917.9966 | 7.9622e-06 | 747.063
200 | 30 | 918.5578 | 5.4152e-06 | 747.063
200 | 30 | 919.1191 | 7.3153e-06 | 747.063
200 | 30 | 919.6803 | 7.5689e-06 | 747.063
200 | 30 | 920.2414 | 6.6708e-06 | 747.063
200 | 30 | 920.8025 | 7.763e-06 | 747.063
200 | 30 | 921.3636 | 5.1468e-06 | 747.063
200 | 30 | 921.9246 | 3.9799e-06 | 747.063
200 | 30 | 922.4855 | 6.1884e-06 | 747.063
200 | 30 | 923.0465 | 1.0001e-05 | 747.063
200 | 30 | 923.6073 | 7.9732e-06 | 747.063
200 | 30 | 924.1681 | 5.8134e-06 | 747.063
200 | 30 | 924.7289 | 6.2796e-06 | 747.063
200 | 30 | 925.2897 | 3.1499e-06 | 747.063
200 | 30 | 925.8503 | 2.9738e-06 | 747.063
200 | 30 | 926.411 | 6.5964e-06 | 747.063
200 | 30 | 926.9716 | 3.2339e-06 | 747.063
200 | 30 | 927.5321 | 8.5424e-06 | 747.063
200 | 30 | 928.0926 | 5.7868e-06 | 747.063
200 | 30 | 928.6531 | 8.394e-06 | 747.063
200 | 30 | 929.2135 | 5.2495e-06 | 747.063
200 | 30 | 929.7738 | 7.3349e-06 | 747.063
200 | 30 | 930.3342 | 6.331e-06 | 747.063
200 | 30 | 930.8944 | 6.3212e-06 | 747.063
200 | 30 | 931.4546 | 3.8203e-06 | 747.063
200 | 30 | 932.0148 | 3.6991e-06 | 747.063
200 | 30 | 932.5749 | 5.6827e-06 | 747.063
200 | 30 | 933.135 | 4.1267e-06 | 747.063
200 | 30 | 933.6951 | 6.0489e-06 | 747.063
200 | 30 | 934.2551 | 6.5688e-06 | 747.063
200 | 30 | 934.815 | 6.0788e-06 | 747.063
200 | 30 | 935.3749 | 5.5413e-06 | 747.063
200 | 30 | 935.9347 | 7.7618e-06 | 747.063
200 | 30 | 936.4945 | 5.0723e-06 | 747.063
200 | 30 | 937.0543 | 5.9507e-06 | 747.063
200 | 30 | 937.614 | 5.7227e-06 | 747.063
200 | 30 | 938.1737 | 8.9996e-06 | 747.063
200 | 30 | 938.7333 | 4.0978e-06 | 747.063
200 | 30 | 939.2929 | 6.5172e-07 | 747.063
200 | 30 | 939.8524 | 7.6207e-06 | 747.063
200 | 30 | 940.4119 | 7.8776e-06 | 747.063
200 | 30 | 940.9713 | 7.6036e-06 | 747.063
200 | 30 | 941.5307 | 1.1302e-05 | 747.063
200 | 30 | 942.09 | 4.1061e-06 | 747.063
200 | 30 | 942.6493 | 8.5601e-06 | 747.063
200 | 30 | 943.2085 | 5.5902e-06 | 747.063
200 | 30 | 943.7677 | 5.1133e-06 | 747.063
200 | 30 | 944.3269 | 8.1763e-06 | 747.063
200 | 30 | 944.886 | 7.5306e-06 | 747.063
200 | 30 | 945.445 | 4.3606e-06 | 747.063
200 | 30 | 946.004 | 6.6205e-06 | 747.063
200 | 30 | 946.563 | 7.1639e-06 | 747.063
200 | 30 | 947.1219 | 1.1876e-06 | 747.063
200 | 30 | 947.6808 | 6.7721e-06 | 747.063
200 | 30 | 948.2396 | 3.7718e-06 | 747.063
200 | 30 | 948.7984 | 5.398e-06 | 747.063
200 | 30 | 949.3571 | 4.1704e-06 | 747.063
200 | 30 | 949.9158 | 4.1864e-06 | 747.063
200 | 30 | 950.4744 | 2.9497e-06 | 747.063
200 | 30 | 951.033 | 4.3383e-06 | 747.063
200 | 30 | 951.5915 | 4.6267e-06 | 747.063
200 | 30 | 952.15 | 7.1758e-06 | 747.063
200 | 30 | 952.7085 | 7.8517e-06 | 747.063
200 | 30 | 953.2669 | 9.5662e-06 | 747.063
200 | 30 | 953.8252 | 4.5536e-06 | 747.063
200 | 30 | 954.3835 | 9.0068e-06 | 747.063
200 | 30 | 954.9418 | 4.8934e-06 | 747.063
200 | 30 | 955.5 | 7.118e-06 | 747.063
200 | 30 | 956.0581 | 5.7504e-06 | 747.063
200 | 30 | 956.6163 | 8.0984e-06 | 747.063
200 | 30 | 957.1743 | 8.9165e-06 | 747.063
200 | 30 | 957.7323 | 3.7068e-06 | 747.063
200 | 30 | 958.2903 | 6.5012e-06 | 747.063
200 | 30 | 958.8482 | 6.969e-06 | 747.063
200 | 30 | 959.4061 | 1.397e-06 | 747.063
200 | 30 | 959.9639 | 3.4141e-06 | 747.063
200 | 30 | 960.5217 | 5.3816e-06 | 747.063
200 | 30 | 961.0795 | 6.0344e-06 | 747.063
200 | 30 | 961.6371 | 0 | 747.063
200 | 30 | 962.1948 | 9.5494e-06 | 747.063
200 | 30 | 962.7524 | 7.7475e-06 | 747.063
200 | 30 | 963.3099 | 5.2537e-06 | 747.063
200 | 30 | 963.8674 | 3.7488e-06 | 747.063
200 | 30 | 964.4249 | 9.2211e-06 | 747.063
200 | 30 | 964.9823 | 6.509e-06 | 747.063
200 | 30 | 965.5396 | 5.0089e-06 | 747.063
200 | 30 | 966.0969 | 5.1655e-06 | 747.063
200 | 30 | 966.6542 | 5.0148e-06 | 747.063
200 | 30 | 967.2114 | 0 | 747.063
200 | 30 | 967.7686 | 4.7038e-06 | 747.063
200 | 30 | 968.3257 | 7.4806e-06 | 747.063
200 | 30 | 968.8828 | 7.6684e-06 | 747.063
200 | 30 | 969.4398 | 5.1658e-06 | 747.063
200 | 30 | 969.9968 | 5.1946e-06 | 747.063
200 | 30 | 970.5537 | 9.1159e-06 | 747.063
200 | 30 | 971.1106 | 5.2604e-06 | 747.063
200 | 30 | 971.6674 | 9.8368e-06 | 747.063
200 | 30 | 972.2242 | 9.1653e-06 | 747.063
200 | 30 | 972.7809 | 8.5243e-06 | 747.063
200 | 30 | 973.3376 | 1.0144e-05 | 747.063
200 | 30 | 973.8942 | 4.1326e-06 | 747.063
200 | 30 | 974.4508 | 2.761e-06 | 747.063
200 | 30 | 975.0074 | 2.7414e-06 | 747.063
200 | 30 | 975.5639 | 3.5562e-06 | 747.063
200 | 30 | 976.1203 | 4.0986e-06 | 747.063
200 | 30 | 976.6767 | 7.3358e-06 | 747.063
200 | 30 | 977.2331 | 6.6272e-06 | 747.063
200 | 30 | 977.7894 | 9.0853e-06 | 747.063
200 | 30 | 978.3456 | 1.1592e-05 | 747.063
200 | 30 | 978.9018 | 7.3882e-06 | 747.063
200 | 30 | 979.458 | 1.933e-05 | 747.063
200 | 30 | 980.0141 | 7.5344e-06 | 747.063
200 | 30 | 980.5702 | 1.1169e-05 | 747.063
200 | 30 | 981.1262 | 1.0642e-05 | 747.063
200 | 30 | 981.6822 | 6.4285e-06 | 747.063
200 | 30 | 982.2381 | 5.6637e-06 | 747.063
200 | 30 | 982.7939 | 1.2862e-05 | 747.063
200 | 30 | 983.3498 | 1.2135e-05 | 747.063
200 | 30 | 983.9055 | 5.168e-06 | 747.063
200 | 30 | 984.4613 | 1.3714e-06 | 747.063
200 | 30 | 985.017 | 1.1323e-05 | 747.063
200 | 30 | 985.5726 | 6.2349e-06 | 747.063
200 | 30 | 986.1282 | 3.8378e-06 | 747.063
200 | 30 | 986.6837 | 9.1806e-06 | 747.063
200 | 30 | 987.2392 | 1.1015e-05 | 747.063
200 | 30 | 987.7946 | 6.4564e-06 | 747.063
200 | 30 | 988.35 | 3.017e-06 | 747.063
200 | 30 | 988.9054 | 5.8985e-06 | 747.063
200 | 30 | 989.4607 | 0 | 747.063
200 | 30 | 990.0159 | 5.9272e-06 | 747.063
200 | 30 | 990.5711 | 5.1299e-06 | 747.063
200 | 30 | 991.1262 | 9.6637e-06 | 747.063
200 | 30 | 991.6813 | 9.7967e-06 | 747.063
200 | 30 | 992.2364 | 7.1695e-06 | 747.063
200 | 30 | 992.7914 | 1.6221e-05 | 747.063
200 | 30 | 993.3464 | 1.2795e-05 | 747.063
200 | 30 | 993.9013 | 1.4455e-05 | 747.063
200 | 30 | 994.4561 | 1.0368e-05 | 747.063
200 | 30 | 995.0109 | 3.7397e-08 | 747.063
200 | 30 | 995.5657 | 9.8366e-06 | 747.063
200 | 30 | 996.1204 | 7.7014e-06 | 747.063
200 | 30 | 996.6751 | 1.3744e-05 | 747.063
200 | 30 | 997.2297 | 4.8545e-06 | 747.063
200 | 30 | 997.7842 | 9.0515e-06 | 747.063
200 | 30 | 998.3388 | 5.5034e-06 | 747.063
200 | 30 | 998.8932 | 3.1697e-06 | 747.063
200 | 30 | 999.4477 | 1.1801e-05 | 747.063
200 | 30 | 1000.002 | 4.4549e-06 | 747.063
200 | 30 | 1000.5563 | 2.1047e-06 | 747.063
200 | 30 | 1001.1106 | 6.4332e-06 | 747.063
200 | 30 | 1001.6648 | 8.0886e-06 | 747.063
200 | 30 | 1002.219 | 2.9167e-06 | 747.063
200 | 30 | 1002.7732 | 1.0557e-05 | 747.063
200 | 30 | 1003.3272 | 6.2608e-06 | 747.063
200 | 30 | 1003.8813 | 0 | 747.063
200 | 30 | 1004.4352 | 1.2703e-05 | 747.063
200 | 30 | 1004.9892 | 1.4321e-05 | 747.063
200 | 30 | 1005.5431 | 7.2833e-06 | 747.063
200 | 30 | 1006.0969 | 8.4953e-06 | 747.063
200 | 30 | 1006.6507 | 3.1895e-06 | 747.063
200 | 30 | 1007.2044 | 1.2136e-05 | 747.063
200 | 30 | 1007.7581 | 4.0884e-06 | 747.063
200 | 30 | 1008.3117 | 1.4056e-05 | 747.063
200 | 30 | 1008.8653 | 5.2094e-06 | 747.063
200 | 30 | 1009.4189 | 6.184e-06 | 747.063
200 | 30 | 1009.9724 | 4.9665e-06 | 747.063
200 | 30 | 1010.5258 | 1.2451e-05 | 747.063
200 | 30 | 1011.0792 | 6.4927e-06 | 747.063
200 | 30 | 1011.6326 | 6.1052e-06 | 747.063
200 | 30 | 1012.1859 | 1.6324e-06 | 747.063
200 | 30 | 1012.7391 | 9.2873e-06 | 747.063
200 | 30 | 1013.2923 | 1.5616e-05 | 747.063
200 | 30 | 1013.8454 | 4.1193e-07 | 747.063
200 | 30 | 1014.3985 | 8.103e-06 | 747.063
200 | 30 | 1014.9516 | 4.0658e-06 | 747.063
200 | 30 | 1015.5046 | 1.2118e-05 | 747.063
200 | 30 | 1016.0576 | 5.8324e-06 | 747.063
200 | 30 | 1016.6105 | 1.3147e-05 | 747.063
200 | 30 | 1017.1633 | 7.6038e-06 | 747.063
200 | 30 | 1017.7161 | 9.2048e-06 | 747.063
200 | 30 | 1018.2689 | 9.1613e-06 | 747.063
200 | 30 | 1018.8216 | 1.0068e-05 | 747.063
200 | 30 | 1019.3742 | 2.5177e-06 | 747.063
200 | 30 | 1019.9268 | 8.2289e-06 | 747.063
200 | 30 | 1020.4794 | 3.3873e-06 | 747.063
200 | 30 | 1021.0319 | 1.4664e-05 | 747.063
200 | 30 | 1021.5844 | 1.0104e-05 | 747.063
200 | 30 | 1022.1368 | 1.5007e-07 | 747.063
200 | 30 | 1022.6891 | 1.1917e-05 | 747.063
200 | 30 | 1023.2415 | 1.28e-05 | 747.063
200 | 30 | 1023.7937 | 5.0062e-07 | 747.063
200 | 30 | 1024.3459 | 0 | 747.063
200 | 30 | 1024.8981 | 1.5614e-05 | 747.063
200 | 30 | 1025.4502 | 1.4998e-05 | 747.063
200 | 30 | 1026.0023 | 1.9944e-05 | 747.063
200 | 30 | 1026.5543 | 1.6454e-05 | 747.063
200 | 30 | 1027.1062 | 1.7286e-05 | 747.063
200 | 30 | 1027.6582 | 1.6369e-05 | 747.063
200 | 30 | 1028.21 | 9.6373e-06 | 747.063
200 | 30 | 1028.7618 | 1.8498e-05 | 747.063
200 | 30 | 1029.3136 | 9.4076e-06 | 747.063
200 | 30 | 1029.8653 | 1.4796e-05 | 747.063
200 | 30 | 1030.417 | 2.3116e-06 | 747.063
200 | 30 | 1030.9686 | 1.1038e-05 | 747.063
200 | 30 | 1031.5202 | 1.9193e-05 | 747.063
200 | 30 | 1032.0717 | 1.3729e-05 | 747.063
200 | 30 | 1032.6232 | 2.2455e-05 | 747.063
200 | 30 | 1033.1746 | 9.025e-06 | 747.063
200 | 30 | 1033.726 | 1.336e-05 | 747.063
200 | 30 | 1034.2773 | 5.9148e-06 | 747.063
200 | 30 | 1034.8285 | 1.9718e-05 | 747.063
200 | 30 | 1035.3798 | 1.6651e-05 | 747.063
200 | 30 | 1035.9309 | 1.8603e-05 | 747.063
200 | 30 | 1036.482 | 6.3404e-06 | 747.063
200 | 30 | 1037.0331 | 1.9748e-05 | 747.063
200 | 30 | 1037.5841 | 2.5641e-05 | 747.063
200 | 30 | 1038.1351 | 2.13e-05 | 747.063
200 | 30 | 1038.686 | 3.1103e-06 | 747.063
200 | 30 | 1039.2369 | 1.7878e-05 | 747.063
200 | 30 | 1039.7877 | 1.7079e-05 | 747.063
200 | 30 | 1040.3385 | 2.1799e-06 | 747.063
200 | 30 | 1040.8892 | 2.2389e-05 | 747.063
200 | 30 | 1041.4399 | 1.0673e-05 | 747.063
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 747.063
200 | 30 | 1042.5411 | 3.3363e-05 | 747.063
200 | 30 | 1043.0916 | 1.3856e-05 | 747.063
200 | 30 | 1043.6421 | 1.0544e-05 | 747.063
200 | 30 | 1044.1925 | 1.0868e-05 | 747.063
200 | 30 | 1044.7428 | 1.9792e-05 | 747.063
200 | 30 | 1045.2932 | 1.8794e-05 | 747.063
200 | 30 | 1045.8434 | 1.7036e-05 | 747.063
200 | 30 | 1046.3937 | 3.0043e-05 | 747.063
200 | 30 | 1046.9438 | 1.809e-05 | 747.063
200 | 30 | 1047.4939 | 1.3832e-05 | 747.063
200 | 30 | 1048.044 | 1.1958e-05 | 747.063
200 | 30 | 1048.594 | 2.6095e-05 | 747.063
200 | 30 | 1049.144 | 4.1107e-06 | 747.063
200 | 30 | 1049.6939 | 0 | 747.063