## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 4.8839e-05 | 109.1669
200 | 30 | 200.8478 | 4.5813e-05 | 109.1669
200 | 30 | 201.4518 | 4.8167e-05 | 109.1669
200 | 30 | 202.0558 | 5.1348e-05 | 109.1669
200 | 30 | 202.6598 | 4.6997e-05 | 109.1669
200 | 30 | 203.2637 | 4.9742e-05 | 109.1669
200 | 30 | 203.8677 | 4.2967e-05 | 109.1669
200 | 30 | 204.4716 | 4.6387e-05 | 109.1669
200 | 30 | 205.0754 | 3.5755e-05 | 109.1669
200 | 30 | 205.6793 | 4.6512e-05 | 109.1669
200 | 30 | 206.2831 | 3.9477e-05 | 109.1669
200 | 30 | 206.8869 | 4.7969e-05 | 109.1669
200 | 30 | 207.4907 | 5.3906e-05 | 109.1669
200 | 30 | 208.0945 | 5.041e-05 | 109.1669
200 | 30 | 208.6982 | 5.8522e-05 | 109.1669
200 | 30 | 209.3019 | 6.5675e-05 | 109.1669
200 | 30 | 209.9056 | 6.5389e-05 | 109.1669
200 | 30 | 210.5093 | 6.0982e-05 | 109.1669
200 | 30 | 211.1129 | 6.681e-05 | 109.1669
200 | 30 | 211.7165 | 7.6958e-05 | 109.1669
200 | 30 | 212.3201 | 5.8731e-05 | 109.1669
200 | 30 | 212.9237 | 5.905e-05 | 109.1669
200 | 30 | 213.5272 | 6.3694e-05 | 109.1669
200 | 30 | 214.1307 | 7.1079e-05 | 109.1669
200 | 30 | 214.7342 | 6.1265e-05 | 109.1669
200 | 30 | 215.3377 | 5.3025e-05 | 109.1669
200 | 30 | 215.9411 | 6.7708e-05 | 109.1669
200 | 30 | 216.5445 | 5.3417e-05 | 109.1669
200 | 30 | 217.1479 | 5.2247e-05 | 109.1669
200 | 30 | 217.7513 | 5.2982e-05 | 109.1669
200 | 30 | 218.3547 | 5.404e-05 | 109.1669
200 | 30 | 218.958 | 5.1555e-05 | 109.1669
200 | 30 | 219.5613 | 5.9481e-05 | 109.1669
200 | 30 | 220.1646 | 5.5351e-05 | 109.1669
200 | 30 | 220.7678 | 5.755e-05 | 109.1669
200 | 30 | 221.371 | 4.7523e-05 | 109.1669
200 | 30 | 221.9743 | 6.889e-05 | 109.1669
200 | 30 | 222.5774 | 5.5993e-05 | 109.1669
200 | 30 | 223.1806 | 6.2356e-05 | 109.1669
200 | 30 | 223.7837 | 6.0205e-05 | 109.1669
200 | 30 | 224.3868 | 4.3015e-05 | 109.1669
200 | 30 | 224.9899 | 5.061e-05 | 109.1669
200 | 30 | 225.593 | 4.556e-05 | 109.1669
200 | 30 | 226.196 | 4.7489e-05 | 109.1669
200 | 30 | 226.799 | 4.4767e-05 | 109.1669
200 | 30 | 227.402 | 4.2665e-05 | 109.1669
200 | 30 | 228.0049 | 4.9349e-05 | 109.1669
200 | 30 | 228.6079 | 4.23e-05 | 109.1669
200 | 30 | 229.2108 | 4.0469e-05 | 109.1669
200 | 30 | 229.8137 | 4.3577e-05 | 109.1669
200 | 30 | 230.4165 | 3.8682e-05 | 109.1669
200 | 30 | 231.0194 | 3.5142e-05 | 109.1669
200 | 30 | 231.6222 | 3.6318e-05 | 109.1669
200 | 30 | 232.225 | 2.9167e-05 | 109.1669
200 | 30 | 232.8277 | 2.8697e-05 | 109.1669
200 | 30 | 233.4305 | 2.4837e-05 | 109.1669
200 | 30 | 234.0332 | 2.536e-05 | 109.1669
200 | 30 | 234.6359 | 2.6433e-05 | 109.1669
200 | 30 | 235.2385 | 2.3374e-05 | 109.1669
200 | 30 | 235.8412 | 2.5757e-05 | 109.1669
200 | 30 | 236.4438 | 1.8784e-05 | 109.1669
200 | 30 | 237.0464 | 1.9274e-05 | 109.1669
200 | 30 | 237.6489 | 2.1482e-05 | 109.1669
200 | 30 | 238.2515 | 2.1162e-05 | 109.1669
200 | 30 | 238.854 | 1.6922e-05 | 109.1669
200 | 30 | 239.4565 | 2.1537e-05 | 109.1669
200 | 30 | 240.059 | 1.4441e-05 | 109.1669
200 | 30 | 240.6614 | 1.5031e-05 | 109.1669
200 | 30 | 241.2638 | 1.6518e-05 | 109.1669
200 | 30 | 241.8662 | 1.6158e-05 | 109.1669
200 | 30 | 242.4686 | 1.6153e-05 | 109.1669
200 | 30 | 243.0709 | 1.6935e-05 | 109.1669
200 | 30 | 243.6732 | 1.5938e-05 | 109.1669
200 | 30 | 244.2755 | 1.6163e-05 | 109.1669
200 | 30 | 244.8778 | 1.372e-05 | 109.1669
200 | 30 | 245.48 | 1.6221e-05 | 109.1669
200 | 30 | 246.0822 | 1.4785e-05 | 109.1669
200 | 30 | 246.6844 | 1.552e-05 | 109.1669
200 | 30 | 247.2866 | 1.5495e-05 | 109.1669
200 | 30 | 247.8887 | 1.426e-05 | 109.1669
200 | 30 | 248.4909 | 1.4749e-05 | 109.1669
200 | 30 | 249.0929 | 1.5551e-05 | 109.1669
200 | 30 | 249.695 | 1.3784e-05 | 109.1669
200 | 30 | 250.2971 | 1.2345e-05 | 109.1669
200 | 30 | 250.8991 | 1.4331e-05 | 109.1669
200 | 30 | 251.5011 | 1.4122e-05 | 109.1669
200 | 30 | 252.103 | 1.0964e-05 | 109.1669
200 | 30 | 252.705 | 1.2159e-05 | 109.1669
200 | 30 | 253.3069 | 1.111e-05 | 109.1669
200 | 30 | 253.9088 | 1.1231e-05 | 109.1669
200 | 30 | 254.5106 | 1.0371e-05 | 109.1669
200 | 30 | 255.1125 | 1.1965e-05 | 109.1669
200 | 30 | 255.7143 | 1.1232e-05 | 109.1669
200 | 30 | 256.3161 | 1.0462e-05 | 109.1669
200 | 30 | 256.9178 | 9.0552e-06 | 109.1669
200 | 30 | 257.5196 | 1.1411e-05 | 109.1669
200 | 30 | 258.1213 | 1.0282e-05 | 109.1669
200 | 30 | 258.723 | 9.1948e-06 | 109.1669
200 | 30 | 259.3246 | 1.0383e-05 | 109.1669
200 | 30 | 259.9263 | 1.1384e-05 | 109.1669
200 | 30 | 260.5279 | 8.9659e-06 | 109.1669
200 | 30 | 261.1295 | 9.0263e-06 | 109.1669
200 | 30 | 261.731 | 9.6619e-06 | 109.1669
200 | 30 | 262.3326 | 8.6403e-06 | 109.1669
200 | 30 | 262.9341 | 1.0652e-05 | 109.1669
200 | 30 | 263.5355 | 1.0831e-05 | 109.1669
200 | 30 | 264.137 | 9.3719e-06 | 109.1669
200 | 30 | 264.7384 | 1.0994e-05 | 109.1669
200 | 30 | 265.3398 | 1.1508e-05 | 109.1669
200 | 30 | 265.9412 | 9.3249e-06 | 109.1669
200 | 30 | 266.5426 | 1.0434e-05 | 109.1669
200 | 30 | 267.1439 | 9.5153e-06 | 109.1669
200 | 30 | 267.7452 | 9.6111e-06 | 109.1669
200 | 30 | 268.3465 | 8.8037e-06 | 109.1669
200 | 30 | 268.9477 | 8.4934e-06 | 109.1669
200 | 30 | 269.549 | 8.2245e-06 | 109.1669
200 | 30 | 270.1502 | 8.256e-06 | 109.1669
200 | 30 | 270.7513 | 9.1647e-06 | 109.1669
200 | 30 | 271.3525 | 9.1555e-06 | 109.1669
200 | 30 | 271.9536 | 1.112e-05 | 109.1669
200 | 30 | 272.5547 | 8.2607e-06 | 109.1669
200 | 30 | 273.1558 | 8.9475e-06 | 109.1669
200 | 30 | 273.7568 | 9.6557e-06 | 109.1669
200 | 30 | 274.3578 | 9.1561e-06 | 109.1669
200 | 30 | 274.9588 | 9.2318e-06 | 109.1669
200 | 30 | 275.5598 | 9.2248e-06 | 109.1669
200 | 30 | 276.1607 | 8.7125e-06 | 109.1669
200 | 30 | 276.7616 | 6.68e-06 | 109.1669
200 | 30 | 277.3625 | 7.8374e-06 | 109.1669
200 | 30 | 277.9634 | 8.6147e-06 | 109.1669
200 | 30 | 278.5642 | 6.7754e-06 | 109.1669
200 | 30 | 279.165 | 7.0733e-06 | 109.1669
200 | 30 | 279.7658 | 6.1961e-06 | 109.1669
200 | 30 | 280.3666 | 5.9421e-06 | 109.1669
200 | 30 | 280.9673 | 6.1734e-06 | 109.1669
200 | 30 | 281.568 | 5.8553e-06 | 109.1669
200 | 30 | 282.1687 | 5.4815e-06 | 109.1669
200 | 30 | 282.7694 | 6.2396e-06 | 109.1669
200 | 30 | 283.37 | 5.4519e-06 | 109.1669
200 | 30 | 283.9706 | 4.2799e-06 | 109.1669
200 | 30 | 284.5712 | 5.2633e-06 | 109.1669
200 | 30 | 285.1717 | 4.6395e-06 | 109.1669
200 | 30 | 285.7722 | 4.7213e-06 | 109.1669
200 | 30 | 286.3727 | 5.3256e-06 | 109.1669
200 | 30 | 286.9732 | 4.502e-06 | 109.1669
200 | 30 | 287.5737 | 5.258e-06 | 109.1669
200 | 30 | 288.1741 | 6.3211e-06 | 109.1669
200 | 30 | 288.7745 | 5.5179e-06 | 109.1669
200 | 30 | 289.3748 | 4.6253e-06 | 109.1669
200 | 30 | 289.9752 | 4.7455e-06 | 109.1669
200 | 30 | 290.5755 | 5.1469e-06 | 109.1669
200 | 30 | 291.1758 | 4.9443e-06 | 109.1669
200 | 30 | 291.776 | 4.9904e-06 | 109.1669
200 | 30 | 292.3763 | 4.7431e-06 | 109.1669
200 | 30 | 292.9765 | 3.6411e-06 | 109.1669
200 | 30 | 293.5767 | 4.7903e-06 | 109.1669
200 | 30 | 294.1768 | 4.5301e-06 | 109.1669
200 | 30 | 294.7769 | 3.4891e-06 | 109.1669
200 | 30 | 295.377 | 4.417e-06 | 109.1669
200 | 30 | 295.9771 | 4.1699e-06 | 109.1669
200 | 30 | 296.5772 | 3.5593e-06 | 109.1669
200 | 30 | 297.1772 | 4.2679e-06 | 109.1669
200 | 30 | 297.7772 | 3.874e-06 | 109.1669
200 | 30 | 298.3772 | 3.2264e-06 | 109.1669
200 | 30 | 298.9771 | 3.9091e-06 | 109.1669
200 | 30 | 299.577 | 3.4415e-06 | 109.1669
200 | 30 | 300.1769 | 3.4643e-06 | 109.1669
200 | 30 | 300.7768 | 3.5129e-06 | 109.1669
200 | 30 | 301.3766 | 3.3894e-06 | 109.1669
200 | 30 | 301.9764 | 3.4599e-06 | 109.1669
200 | 30 | 302.5762 | 3.4367e-06 | 109.1669
200 | 30 | 303.1759 | 3.7548e-06 | 109.1669
200 | 30 | 303.7757 | 3.4226e-06 | 109.1669
200 | 30 | 304.3754 | 3.0408e-06 | 109.1669
200 | 30 | 304.975 | 2.9711e-06 | 109.1669
200 | 30 | 305.5747 | 2.7881e-06 | 109.1669
200 | 30 | 306.1743 | 3.1329e-06 | 109.1669
200 | 30 | 306.7739 | 2.7694e-06 | 109.1669
200 | 30 | 307.3735 | 2.7204e-06 | 109.1669
200 | 30 | 307.973 | 2.6615e-06 | 109.1669
200 | 30 | 308.5725 | 2.8229e-06 | 109.1669
200 | 30 | 309.172 | 2.2861e-06 | 109.1669
200 | 30 | 309.7715 | 2.7e-06 | 109.1669
200 | 30 | 310.3709 | 2.3975e-06 | 109.1669
200 | 30 | 310.9703 | 2.1448e-06 | 109.1669
200 | 30 | 311.5697 | 1.8376e-06 | 109.1669
200 | 30 | 312.169 | 2.1796e-06 | 109.1669
200 | 30 | 312.7684 | 2.1533e-06 | 109.1669
200 | 30 | 313.3677 | 2.2331e-06 | 109.1669
200 | 30 | 313.9669 | 2.1539e-06 | 109.1669
200 | 30 | 314.5662 | 2.0525e-06 | 109.1669
200 | 30 | 315.1654 | 1.7596e-06 | 109.1669
200 | 30 | 315.7646 | 2.0787e-06 | 109.1669
200 | 30 | 316.3637 | 1.6856e-06 | 109.1669
200 | 30 | 316.9629 | 1.7781e-06 | 109.1669
200 | 30 | 317.562 | 1.9159e-06 | 109.1669
200 | 30 | 318.1611 | 1.8294e-06 | 109.1669
200 | 30 | 318.7601 | 1.8532e-06 | 109.1669
200 | 30 | 319.3591 | 2.093e-06 | 109.1669
200 | 30 | 319.9581 | 1.4144e-06 | 109.1669
200 | 30 | 320.5571 | 1.8345e-06 | 109.1669
200 | 30 | 321.156 | 1.7699e-06 | 109.1669
200 | 30 | 321.755 | 1.9486e-06 | 109.1669
200 | 30 | 322.3539 | 1.92e-06 | 109.1669
200 | 30 | 322.9527 | 1.7615e-06 | 109.1669
200 | 30 | 323.5515 | 1.7303e-06 | 109.1669
200 | 30 | 324.1504 | 1.8501e-06 | 109.1669
200 | 30 | 324.7491 | 1.8385e-06 | 109.1669
200 | 30 | 325.3479 | 1.9407e-06 | 109.1669
200 | 30 | 325.9466 | 1.9415e-06 | 109.1669
200 | 30 | 326.5453 | 2.0211e-06 | 109.1669
200 | 30 | 327.144 | 2.0865e-06 | 109.1669
200 | 30 | 327.7426 | 2.272e-06 | 109.1669
200 | 30 | 328.3412 | 2.171e-06 | 109.1669
200 | 30 | 328.9398 | 2.3814e-06 | 109.1669
200 | 30 | 329.5384 | 2.4963e-06 | 109.1669
200 | 30 | 330.1369 | 2.3303e-06 | 109.1669
200 | 30 | 330.7354 | 2.5884e-06 | 109.1669
200 | 30 | 331.3339 | 2.8538e-06 | 109.1669
200 | 30 | 331.9323 | 2.4021e-06 | 109.1669
200 | 30 | 332.5308 | 2.547e-06 | 109.1669
200 | 30 | 333.1292 | 2.6523e-06 | 109.1669
200 | 30 | 333.7275 | 2.4572e-06 | 109.1669
200 | 30 | 334.3259 | 2.5785e-06 | 109.1669
200 | 30 | 334.9242 | 2.4427e-06 | 109.1669
200 | 30 | 335.5225 | 2.3976e-06 | 109.1669
200 | 30 | 336.1207 | 2.5063e-06 | 109.1669
200 | 30 | 336.7189 | 2.2775e-06 | 109.1669
200 | 30 | 337.3171 | 2.3858e-06 | 109.1669
200 | 30 | 337.9153 | 2.2012e-06 | 109.1669
200 | 30 | 338.5134 | 2.3149e-06 | 109.1669
200 | 30 | 339.1116 | 2.2489e-06 | 109.1669
200 | 30 | 339.7096 | 2.0259e-06 | 109.1669
200 | 30 | 340.3077 | 2.3082e-06 | 109.1669
200 | 30 | 340.9057 | 2.1142e-06 | 109.1669
200 | 30 | 341.5037 | 2.0122e-06 | 109.1669
200 | 30 | 342.1017 | 1.9129e-06 | 109.1669
200 | 30 | 342.6997 | 2.0373e-06 | 109.1669
200 | 30 | 343.2976 | 2.1259e-06 | 109.1669
200 | 30 | 343.8955 | 1.774e-06 | 109.1669
200 | 30 | 344.4933 | 1.7627e-06 | 109.1669
200 | 30 | 345.0912 | 1.7927e-06 | 109.1669
200 | 30 | 345.689 | 1.7072e-06 | 109.1669
200 | 30 | 346.2868 | 1.7163e-06 | 109.1669
200 | 30 | 346.8845 | 1.7613e-06 | 109.1669
200 | 30 | 347.4822 | 1.5932e-06 | 109.1669
200 | 30 | 348.0799 | 1.6938e-06 | 109.1669
200 | 30 | 348.6776 | 1.6434e-06 | 109.1669
200 | 30 | 349.2752 | 1.5614e-06 | 109.1669
200 | 30 | 349.8729 | 1.5696e-06 | 109.1669
200 | 30 | 350.4704 | 1.486e-06 | 109.1669
200 | 30 | 351.068 | 1.5514e-06 | 109.1669
200 | 30 | 351.6655 | 1.403e-06 | 109.1669
200 | 30 | 352.263 | 1.4915e-06 | 109.1669
200 | 30 | 352.8605 | 1.4889e-06 | 109.1669
200 | 30 | 353.4579 | 1.5192e-06 | 109.1669
200 | 30 | 354.0553 | 1.3343e-06 | 109.1669
200 | 30 | 354.6527 | 1.3204e-06 | 109.1669
200 | 30 | 355.2501 | 1.4354e-06 | 109.1669
200 | 30 | 355.8474 | 1.3629e-06 | 109.1669
200 | 30 | 356.4447 | 1.4069e-06 | 109.1669
200 | 30 | 357.042 | 1.3407e-06 | 109.1669
200 | 30 | 357.6392 | 1.2944e-06 | 109.1669
200 | 30 | 358.2364 | 1.4907e-06 | 109.1669
200 | 30 | 358.8336 | 1.3981e-06 | 109.1669
200 | 30 | 359.4308 | 1.3815e-06 | 109.1669
200 | 30 | 360.0279 | 1.3444e-06 | 109.1669
200 | 30 | 360.625 | 1.3557e-06 | 109.1669
200 | 30 | 361.2221 | 1.4577e-06 | 109.1669
200 | 30 | 361.8191 | 1.32e-06 | 109.1669
200 | 30 | 362.4162 | 1.3871e-06 | 109.1669
200 | 30 | 363.0131 | 1.3472e-06 | 109.1669
200 | 30 | 363.6101 | 1.2648e-06 | 109.1669
200 | 30 | 364.207 | 1.3366e-06 | 109.1669
200 | 30 | 364.8039 | 1.3254e-06 | 109.1669
200 | 30 | 365.4008 | 1.4229e-06 | 109.1669
200 | 30 | 365.9976 | 1.518e-06 | 109.1669
200 | 30 | 366.5945 | 1.3666e-06 | 109.1669
200 | 30 | 367.1912 | 1.4689e-06 | 109.1669
200 | 30 | 367.788 | 1.4225e-06 | 109.1669
200 | 30 | 368.3847 | 1.3723e-06 | 109.1669
200 | 30 | 368.9814 | 1.4813e-06 | 109.1669
200 | 30 | 369.5781 | 1.4473e-06 | 109.1669
200 | 30 | 370.1747 | 1.4182e-06 | 109.1669
200 | 30 | 370.7714 | 1.5443e-06 | 109.1669
200 | 30 | 371.3679 | 1.5602e-06 | 109.1669
200 | 30 | 371.9645 | 1.5111e-06 | 109.1669
200 | 30 | 372.561 | 1.4604e-06 | 109.1669
200 | 30 | 373.1575 | 1.6545e-06 | 109.1669
200 | 30 | 373.754 | 1.5125e-06 | 109.1669
200 | 30 | 374.3504 | 1.6088e-06 | 109.1669
200 | 30 | 374.9468 | 1.6315e-06 | 109.1669
200 | 30 | 375.5432 | 1.6263e-06 | 109.1669
200 | 30 | 376.1396 | 1.6278e-06 | 109.1669
200 | 30 | 376.7359 | 1.4898e-06 | 109.1669
200 | 30 | 377.3322 | 1.5532e-06 | 109.1669
200 | 30 | 377.9285 | 1.5268e-06 | 109.1669
200 | 30 | 378.5247 | 1.5353e-06 | 109.1669
200 | 30 | 379.1209 | 1.5956e-06 | 109.1669
200 | 30 | 379.7171 | 1.5609e-06 | 109.1669
200 | 30 | 380.3132 | 1.6677e-06 | 109.1669
200 | 30 | 380.9094 | 1.5437e-06 | 109.1669
200 | 30 | 381.5054 | 1.5527e-06 | 109.1669
200 | 30 | 382.1015 | 1.662e-06 | 109.1669
200 | 30 | 382.6975 | 1.5154e-06 | 109.1669
200 | 30 | 383.2935 | 1.5066e-06 | 109.1669
200 | 30 | 383.8895 | 1.69e-06 | 109.1669
200 | 30 | 384.4855 | 1.5538e-06 | 109.1669
200 | 30 | 385.0814 | 1.6671e-06 | 109.1669
200 | 30 | 385.6773 | 1.6036e-06 | 109.1669
200 | 30 | 386.2731 | 1.5747e-06 | 109.1669
200 | 30 | 386.8689 | 1.6123e-06 | 109.1669
200 | 30 | 387.4647 | 1.6824e-06 | 109.1669
200 | 30 | 388.0605 | 1.5765e-06 | 109.1669
200 | 30 | 388.6563 | 1.7155e-06 | 109.1669
200 | 30 | 389.252 | 1.5757e-06 | 109.1669
200 | 30 | 389.8477 | 1.6021e-06 | 109.1669
200 | 30 | 390.4433 | 1.6116e-06 | 109.1669
200 | 30 | 391.0389 | 1.7346e-06 | 109.1669
200 | 30 | 391.6345 | 1.7838e-06 | 109.1669
200 | 30 | 392.2301 | 1.8377e-06 | 109.1669
200 | 30 | 392.8256 | 1.8216e-06 | 109.1669
200 | 30 | 393.4211 | 1.8884e-06 | 109.1669
200 | 30 | 394.0166 | 1.9081e-06 | 109.1669
200 | 30 | 394.612 | 2.0076e-06 | 109.1669
200 | 30 | 395.2075 | 2.0719e-06 | 109.1669
200 | 30 | 395.8028 | 2.2549e-06 | 109.1669
200 | 30 | 396.3982 | 2.4025e-06 | 109.1669
200 | 30 | 396.9935 | 2.4356e-06 | 109.1669
200 | 30 | 397.5888 | 2.7178e-06 | 109.1669
200 | 30 | 398.1841 | 2.8714e-06 | 109.1669
200 | 30 | 398.7793 | 2.959e-06 | 109.1669
200 | 30 | 399.3745 | 3.2409e-06 | 109.1669
200 | 30 | 399.9697 | 3.5604e-06 | 109.1669
200 | 30 | 400.5649 | 3.774e-06 | 109.1669
200 | 30 | 401.16 | 4.1926e-06 | 109.1669
200 | 30 | 401.7551 | 4.6159e-06 | 109.1669
200 | 30 | 402.3501 | 5.1319e-06 | 109.1669
200 | 30 | 402.9452 | 5.6651e-06 | 109.1669
200 | 30 | 403.5402 | 6.3193e-06 | 109.1669
200 | 30 | 404.1351 | 6.827e-06 | 109.1669
200 | 30 | 404.7301 | 7.8391e-06 | 109.1669
200 | 30 | 405.325 | 8.6012e-06 | 109.1669
200 | 30 | 405.9199 | 9.6056e-06 | 109.1669
200 | 30 | 406.5147 | 1.0899e-05 | 109.1669
200 | 30 | 407.1095 | 1.2219e-05 | 109.1669
200 | 30 | 407.7043 | 1.3771e-05 | 109.1669
200 | 30 | 408.2991 | 1.5581e-05 | 109.1669
200 | 30 | 408.8938 | 1.7444e-05 | 109.1669
200 | 30 | 409.4885 | 1.9457e-05 | 109.1669
200 | 30 | 410.0832 | 2.195e-05 | 109.1669
200 | 30 | 410.6778 | 2.4672e-05 | 109.1669
200 | 30 | 411.2724 | 2.7602e-05 | 109.1669
200 | 30 | 411.867 | 3.096e-05 | 109.1669
200 | 30 | 412.4616 | 3.4745e-05 | 109.1669
200 | 30 | 413.0561 | 3.8552e-05 | 109.1669
200 | 30 | 413.6506 | 4.3091e-05 | 109.1669
200 | 30 | 414.245 | 4.8112e-05 | 109.1669
200 | 30 | 414.8395 | 5.3714e-05 | 109.1669
200 | 30 | 415.4339 | 5.9571e-05 | 109.1669
200 | 30 | 416.0282 | 6.6249e-05 | 109.1669
200 | 30 | 416.6226 | 7.3256e-05 | 109.1669
200 | 30 | 417.2169 | 8.1e-05 | 109.1669
200 | 30 | 417.8112 | 8.9471e-05 | 109.1669
200 | 30 | 418.4054 | 9.8606e-05 | 109.1669
200 | 30 | 418.9996 | 0.00010853 | 109.1669
200 | 30 | 419.5938 | 0.0001191 | 109.1669
200 | 30 | 420.188 | 0.0001296 | 109.1669
200 | 30 | 420.7821 | 0.00014027 | 109.1669
200 | 30 | 421.3762 | 0.00015143 | 109.1669
200 | 30 | 421.9703 | 0.00016428 | 109.1669
200 | 30 | 422.5643 | 0.00017618 | 109.1669
200 | 30 | 423.1583 | 0.00018874 | 109.1669
200 | 30 | 423.7523 | 0.00020226 | 109.1669
200 | 30 | 424.3462 | 0.00021575 | 109.1669
200 | 30 | 424.9401 | 0.00022991 | 109.1669
200 | 30 | 425.534 | 0.00024513 | 109.1669
200 | 30 | 426.1279 | 0.00026067 | 109.1669
200 | 30 | 426.7217 | 0.00027579 | 109.1669
200 | 30 | 427.3155 | 0.0002913 | 109.1669
200 | 30 | 427.9093 | 0.00030798 | 109.1669
200 | 30 | 428.503 | 0.00032526 | 109.1669
200 | 30 | 429.0967 | 0.00034261 | 109.1669
200 | 30 | 429.6904 | 0.00036138 | 109.1669
200 | 30 | 430.284 | 0.00038263 | 109.1669
200 | 30 | 430.8776 | 0.00040412 | 109.1669
200 | 30 | 431.4712 | 0.00042544 | 109.1669
200 | 30 | 432.0647 | 0.00044935 | 109.1669
200 | 30 | 432.6583 | 0.00047525 | 109.1669
200 | 30 | 433.2517 | 0.00050078 | 109.1669
200 | 30 | 433.8452 | 0.00052739 | 109.1669
200 | 30 | 434.4386 | 0.00055672 | 109.1669
200 | 30 | 435.032 | 0.0005876 | 109.1669
200 | 30 | 435.6254 | 0.00061911 | 109.1669
200 | 30 | 436.2187 | 0.000652 | 109.1669
200 | 30 | 436.812 | 0.00068623 | 109.1669
200 | 30 | 437.4053 | 0.00072263 | 109.1669
200 | 30 | 437.9985 | 0.00076249 | 109.1669
200 | 30 | 438.5917 | 0.00080558 | 109.1669
200 | 30 | 439.1849 | 0.00084733 | 109.1669
200 | 30 | 439.778 | 0.00088601 | 109.1669
200 | 30 | 440.3712 | 0.00092647 | 109.1669
200 | 30 | 440.9642 | 0.00096874 | 109.1669
200 | 30 | 441.5573 | 0.0010121 | 109.1669
200 | 30 | 442.1503 | 0.0010535 | 109.1669
200 | 30 | 442.7433 | 0.0010925 | 109.1669
200 | 30 | 443.3363 | 0.0011263 | 109.1669
200 | 30 | 443.9292 | 0.001154 | 109.1669
200 | 30 | 444.5221 | 0.0011805 | 109.1669
200 | 30 | 445.115 | 0.0011989 | 109.1669
200 | 30 | 445.7078 | 0.0012127 | 109.1669
200 | 30 | 446.3006 | 0.0012175 | 109.1669
200 | 30 | 446.8934 | 0.0012162 | 109.1669
200 | 30 | 447.4861 | 0.0012117 | 109.1669
200 | 30 | 448.0788 | 0.0012013 | 109.1669
200 | 30 | 448.6715 | 0.0011914 | 109.1669
200 | 30 | 449.2642 | 0.0011753 | 109.1669
200 | 30 | 449.8568 | 0.0011576 | 109.1669
200 | 30 | 450.4494 | 0.0011208 | 109.1669
200 | 30 | 451.0419 | 0.001074 | 109.1669
200 | 30 | 451.6345 | 0.0010254 | 109.1669
200 | 30 | 452.2269 | 0.00096898 | 109.1669
200 | 30 | 452.8194 | 0.00091066 | 109.1669
200 | 30 | 453.4118 | 0.00085222 | 109.1669
200 | 30 | 454.0042 | 0.00079251 | 109.1669
200 | 30 | 454.5966 | 0.00073941 | 109.1669
200 | 30 | 455.1889 | 0.00068986 | 109.1669
200 | 30 | 455.7812 | 0.00064658 | 109.1669
200 | 30 | 456.3735 | 0.00060534 | 109.1669
200 | 30 | 456.9658 | 0.00056433 | 109.1669
200 | 30 | 457.558 | 0.00053008 | 109.1669
200 | 30 | 458.1501 | 0.00049729 | 109.1669
200 | 30 | 458.7423 | 0.00046752 | 109.1669
200 | 30 | 459.3344 | 0.00043968 | 109.1669
200 | 30 | 459.9265 | 0.00041511 | 109.1669
200 | 30 | 460.5185 | 0.00039075 | 109.1669
200 | 30 | 461.1106 | 0.00037054 | 109.1669
200 | 30 | 461.7026 | 0.00035351 | 109.1669
200 | 30 | 462.2945 | 0.00033505 | 109.1669
200 | 30 | 462.8864 | 0.00031821 | 109.1669
200 | 30 | 463.4783 | 0.00030215 | 109.1669
200 | 30 | 464.0702 | 0.00028659 | 109.1669
200 | 30 | 464.662 | 0.0002718 | 109.1669
200 | 30 | 465.2538 | 0.00025781 | 109.1669
200 | 30 | 465.8456 | 0.0002459 | 109.1669
200 | 30 | 466.4373 | 0.00023523 | 109.1669
200 | 30 | 467.029 | 0.00022454 | 109.1669
200 | 30 | 467.6207 | 0.00021433 | 109.1669
200 | 30 | 468.2123 | 0.00020365 | 109.1669
200 | 30 | 468.8039 | 0.00019118 | 109.1669
200 | 30 | 469.3955 | 0.00017888 | 109.1669
200 | 30 | 469.9871 | 0.00016784 | 109.1669
200 | 30 | 470.5786 | 0.00015755 | 109.1669
200 | 30 | 471.1701 | 0.00014815 | 109.1669
200 | 30 | 471.7615 | 0.00014079 | 109.1669
200 | 30 | 472.3529 | 0.00013605 | 109.1669
200 | 30 | 472.9443 | 0.00013174 | 109.1669
200 | 30 | 473.5357 | 0.00012637 | 109.1669
200 | 30 | 474.127 | 0.00012069 | 109.1669
200 | 30 | 474.7183 | 0.00011467 | 109.1669
200 | 30 | 475.3095 | 0.00010856 | 109.1669
200 | 30 | 475.9008 | 0.00010388 | 109.1669
200 | 30 | 476.492 | 0.00010029 | 109.1669
200 | 30 | 477.0831 | 9.7684e-05 | 109.1669
200 | 30 | 477.6742 | 9.5092e-05 | 109.1669
200 | 30 | 478.2653 | 9.2901e-05 | 109.1669
200 | 30 | 478.8564 | 9.1317e-05 | 109.1669
200 | 30 | 479.4474 | 8.9645e-05 | 109.1669
200 | 30 | 480.0384 | 8.8602e-05 | 109.1669
200 | 30 | 480.6294 | 8.7775e-05 | 109.1669
200 | 30 | 481.2203 | 8.7936e-05 | 109.1669
200 | 30 | 481.8112 | 8.771e-05 | 109.1669
200 | 30 | 482.4021 | 8.7557e-05 | 109.1669
200 | 30 | 482.993 | 8.8221e-05 | 109.1669
200 | 30 | 483.5838 | 8.8591e-05 | 109.1669
200 | 30 | 484.1745 | 8.8785e-05 | 109.1669
200 | 30 | 484.7653 | 8.9003e-05 | 109.1669
200 | 30 | 485.356 | 8.9099e-05 | 109.1669
200 | 30 | 485.9467 | 8.9252e-05 | 109.1669
200 | 30 | 486.5373 | 9.0172e-05 | 109.1669
200 | 30 | 487.1279 | 9.1706e-05 | 109.1669
200 | 30 | 487.7185 | 9.3562e-05 | 109.1669
200 | 30 | 488.309 | 9.5872e-05 | 109.1669
200 | 30 | 488.8996 | 9.8804e-05 | 109.1669
200 | 30 | 489.49 | 0.00010178 | 109.1669
200 | 30 | 490.0805 | 0.00010539 | 109.1669
200 | 30 | 490.6709 | 0.00010989 | 109.1669
200 | 30 | 491.2613 | 0.00011443 | 109.1669
200 | 30 | 491.8517 | 0.00011948 | 109.1669
200 | 30 | 492.442 | 0.00012496 | 109.1669
200 | 30 | 493.0323 | 0.00013008 | 109.1669
200 | 30 | 493.6225 | 0.00013456 | 109.1669
200 | 30 | 494.2127 | 0.00013961 | 109.1669
200 | 30 | 494.8029 | 0.00014558 | 109.1669
200 | 30 | 495.3931 | 0.00015158 | 109.1669
200 | 30 | 495.9832 | 0.00015809 | 109.1669
200 | 30 | 496.5733 | 0.00016456 | 109.1669
200 | 30 | 497.1634 | 0.00017184 | 109.1669
200 | 30 | 497.7534 | 0.00017954 | 109.1669
200 | 30 | 498.3434 | 0.00018715 | 109.1669
200 | 30 | 498.9333 | 0.00019479 | 109.1669
200 | 30 | 499.5233 | 0.00020357 | 109.1669
200 | 30 | 500.1132 | 0.00021121 | 109.1669
200 | 30 | 500.703 | 0.00021943 | 109.1669
200 | 30 | 501.2929 | 0.00022792 | 109.1669
200 | 30 | 501.8827 | 0.00023651 | 109.1669
200 | 30 | 502.4724 | 0.00024549 | 109.1669
200 | 30 | 503.0622 | 0.00025494 | 109.1669
200 | 30 | 503.6519 | 0.00026403 | 109.1669
200 | 30 | 504.2415 | 0.00027284 | 109.1669
200 | 30 | 504.8312 | 0.00028299 | 109.1669
200 | 30 | 505.4208 | 0.00029172 | 109.1669
200 | 30 | 506.0103 | 0.00030096 | 109.1669
200 | 30 | 506.5999 | 0.00031013 | 109.1669
200 | 30 | 507.1894 | 0.00031982 | 109.1669
200 | 30 | 507.7788 | 0.00032955 | 109.1669
200 | 30 | 508.3683 | 0.00033785 | 109.1669
200 | 30 | 508.9577 | 0.00034699 | 109.1669
200 | 30 | 509.547 | 0.00035556 | 109.1669
200 | 30 | 510.1364 | 0.0003647 | 109.1669
200 | 30 | 510.7257 | 0.0003736 | 109.1669
200 | 30 | 511.3149 | 0.00038247 | 109.1669
200 | 30 | 511.9042 | 0.00039142 | 109.1669
200 | 30 | 512.4934 | 0.00039991 | 109.1669
200 | 30 | 513.0825 | 0.00040824 | 109.1669
200 | 30 | 513.6717 | 0.00041569 | 109.1669
200 | 30 | 514.2608 | 0.00042228 | 109.1669
200 | 30 | 514.8498 | 0.00042858 | 109.1669
200 | 30 | 515.4389 | 0.00043572 | 109.1669
200 | 30 | 516.0279 | 0.00044247 | 109.1669
200 | 30 | 516.6169 | 0.00045011 | 109.1669
200 | 30 | 517.2058 | 0.00045679 | 109.1669
200 | 30 | 517.7947 | 0.00046379 | 109.1669
200 | 30 | 518.3836 | 0.00047085 | 109.1669
200 | 30 | 518.9724 | 0.00047785 | 109.1669
200 | 30 | 519.5612 | 0.00048416 | 109.1669
200 | 30 | 520.15 | 0.0004889 | 109.1669
200 | 30 | 520.7387 | 0.00049468 | 109.1669
200 | 30 | 521.3274 | 0.00049994 | 109.1669
200 | 30 | 521.9161 | 0.00050412 | 109.1669
200 | 30 | 522.5047 | 0.00050767 | 109.1669
200 | 30 | 523.0933 | 0.00051163 | 109.1669
200 | 30 | 523.6819 | 0.00051641 | 109.1669
200 | 30 | 524.2704 | 0.0005196 | 109.1669
200 | 30 | 524.8589 | 0.00052368 | 109.1669
200 | 30 | 525.4474 | 0.00052731 | 109.1669
200 | 30 | 526.0358 | 0.00053187 | 109.1669
200 | 30 | 526.6242 | 0.00053667 | 109.1669
200 | 30 | 527.2126 | 0.00054252 | 109.1669
200 | 30 | 527.8009 | 0.00054865 | 109.1669
200 | 30 | 528.3892 | 0.00055198 | 109.1669
200 | 30 | 528.9775 | 0.00055641 | 109.1669
200 | 30 | 529.5657 | 0.00055543 | 109.1669
200 | 30 | 530.1539 | 0.00055578 | 109.1669
200 | 30 | 530.7421 | 0.0005556 | 109.1669
200 | 30 | 531.3302 | 0.00055645 | 109.1669
200 | 30 | 531.9183 | 0.00055818 | 109.1669
200 | 30 | 532.5064 | 0.00056087 | 109.1669
200 | 30 | 533.0944 | 0.0005644 | 109.1669
200 | 30 | 533.6824 | 0.00056796 | 109.1669
200 | 30 | 534.2704 | 0.00056874 | 109.1669
200 | 30 | 534.8583 | 0.00057114 | 109.1669
200 | 30 | 535.4462 | 0.00057124 | 109.1669
200 | 30 | 536.0341 | 0.00057188 | 109.1669
200 | 30 | 536.6219 | 0.00057246 | 109.1669
200 | 30 | 537.2097 | 0.00057263 | 109.1669
200 | 30 | 537.7974 | 0.00057362 | 109.1669
200 | 30 | 538.3852 | 0.0005743 | 109.1669
200 | 30 | 538.9729 | 0.00057461 | 109.1669
200 | 30 | 539.5605 | 0.00057646 | 109.1669
200 | 30 | 540.1481 | 0.00057813 | 109.1669
200 | 30 | 540.7357 | 0.00058125 | 109.1669
200 | 30 | 541.3233 | 0.00058436 | 109.1669
200 | 30 | 541.9108 | 0.00058532 | 109.1669
200 | 30 | 542.4983 | 0.00058524 | 109.1669
200 | 30 | 543.0857 | 0.00058383 | 109.1669
200 | 30 | 543.6732 | 0.00058186 | 109.1669
200 | 30 | 544.2605 | 0.00058066 | 109.1669
200 | 30 | 544.8479 | 0.00058022 | 109.1669
200 | 30 | 545.4352 | 0.00058083 | 109.1669
200 | 30 | 546.0225 | 0.00058157 | 109.1669
200 | 30 | 546.6097 | 0.00058177 | 109.1669
200 | 30 | 547.197 | 0.00058287 | 109.1669
200 | 30 | 547.7841 | 0.00058378 | 109.1669
200 | 30 | 548.3713 | 0.0005834 | 109.1669
200 | 30 | 548.9584 | 0.00058337 | 109.1669
200 | 30 | 549.5455 | 0.00058168 | 109.1669
200 | 30 | 550.1325 | 0.00058223 | 109.1669
200 | 30 | 550.7195 | 0.00058092 | 109.1669
200 | 30 | 551.3065 | 0.00058082 | 109.1669
200 | 30 | 551.8934 | 0.00057898 | 109.1669
200 | 30 | 552.4803 | 0.00058036 | 109.1669
200 | 30 | 553.0672 | 0.00058044 | 109.1669
200 | 30 | 553.654 | 0.00058014 | 109.1669
200 | 30 | 554.2408 | 0.0005794 | 109.1669
200 | 30 | 554.8276 | 0.00057699 | 109.1669
200 | 30 | 555.4143 | 0.00057811 | 109.1669
200 | 30 | 556.001 | 0.00057736 | 109.1669
200 | 30 | 556.5877 | 0.0005773 | 109.1669
200 | 30 | 557.1743 | 0.00057618 | 109.1669
200 | 30 | 557.7609 | 0.00057442 | 109.1669
200 | 30 | 558.3475 | 0.00057443 | 109.1669
200 | 30 | 558.934 | 0.00057328 | 109.1669
200 | 30 | 559.5205 | 0.00057147 | 109.1669
200 | 30 | 560.1069 | 0.00057162 | 109.1669
200 | 30 | 560.6934 | 0.0005714 | 109.1669
200 | 30 | 561.2798 | 0.00056952 | 109.1669
200 | 30 | 561.8661 | 0.00056865 | 109.1669
200 | 30 | 562.4524 | 0.00056782 | 109.1669
200 | 30 | 563.0387 | 0.0005665 | 109.1669
200 | 30 | 563.625 | 0.0005651 | 109.1669
200 | 30 | 564.2112 | 0.00056354 | 109.1669
200 | 30 | 564.7973 | 0.00056212 | 109.1669
200 | 30 | 565.3835 | 0.00055973 | 109.1669
200 | 30 | 565.9696 | 0.00055845 | 109.1669
200 | 30 | 566.5557 | 0.00055828 | 109.1669
200 | 30 | 567.1417 | 0.00055866 | 109.1669
200 | 30 | 567.7277 | 0.00055735 | 109.1669
200 | 30 | 568.3137 | 0.00055516 | 109.1669
200 | 30 | 568.8996 | 0.00055431 | 109.1669
200 | 30 | 569.4855 | 0.00055243 | 109.1669
200 | 30 | 570.0714 | 0.00055073 | 109.1669
200 | 30 | 570.6572 | 0.00054996 | 109.1669
200 | 30 | 571.243 | 0.00054856 | 109.1669
200 | 30 | 571.8287 | 0.00054735 | 109.1669
200 | 30 | 572.4145 | 0.00054582 | 109.1669
200 | 30 | 573.0002 | 0.00054272 | 109.1669
200 | 30 | 573.5858 | 0.00054156 | 109.1669
200 | 30 | 574.1714 | 0.00054074 | 109.1669
200 | 30 | 574.757 | 0.00053962 | 109.1669
200 | 30 | 575.3426 | 0.000538 | 109.1669
200 | 30 | 575.9281 | 0.00053604 | 109.1669
200 | 30 | 576.5136 | 0.00053348 | 109.1669
200 | 30 | 577.099 | 0.00053223 | 109.1669
200 | 30 | 577.6844 | 0.00052984 | 109.1669
200 | 30 | 578.2698 | 0.00052807 | 109.1669
200 | 30 | 578.8551 | 0.00052809 | 109.1669
200 | 30 | 579.4404 | 0.00052586 | 109.1669
200 | 30 | 580.0257 | 0.00052391 | 109.1669
200 | 30 | 580.6109 | 0.00052192 | 109.1669
200 | 30 | 581.1961 | 0.00051964 | 109.1669
200 | 30 | 581.7813 | 0.00051734 | 109.1669
200 | 30 | 582.3664 | 0.00051473 | 109.1669
200 | 30 | 582.9515 | 0.00051327 | 109.1669
200 | 30 | 583.5365 | 0.00051203 | 109.1669
200 | 30 | 584.1216 | 0.00050976 | 109.1669
200 | 30 | 584.7065 | 0.00050626 | 109.1669
200 | 30 | 585.2915 | 0.00050519 | 109.1669
200 | 30 | 585.8764 | 0.00050129 | 109.1669
200 | 30 | 586.4613 | 0.00049898 | 109.1669
200 | 30 | 587.0461 | 0.00049686 | 109.1669
200 | 30 | 587.6309 | 0.00049296 | 109.1669
200 | 30 | 588.2157 | 0.00049146 | 109.1669
200 | 30 | 588.8004 | 0.00048836 | 109.1669
200 | 30 | 589.3851 | 0.00048561 | 109.1669
200 | 30 | 589.9698 | 0.00048407 | 109.1669
200 | 30 | 590.5544 | 0.00048092 | 109.1669
200 | 30 | 591.139 | 0.00047829 | 109.1669
200 | 30 | 591.7236 | 0.00047517 | 109.1669
200 | 30 | 592.3081 | 0.00047191 | 109.1669
200 | 30 | 592.8926 | 0.00046986 | 109.1669
200 | 30 | 593.477 | 0.00046658 | 109.1669
200 | 30 | 594.0614 | 0.0004635 | 109.1669
200 | 30 | 594.6458 | 0.00046006 | 109.1669
200 | 30 | 595.2302 | 0.00045733 | 109.1669
200 | 30 | 595.8145 | 0.00045565 | 109.1669
200 | 30 | 596.3987 | 0.00045233 | 109.1669
200 | 30 | 596.983 | 0.0004492 | 109.1669
200 | 30 | 597.5672 | 0.00044529 | 109.1669
200 | 30 | 598.1513 | 0.00044329 | 109.1669
200 | 30 | 598.7355 | 0.0004382 | 109.1669
200 | 30 | 599.3196 | 0.00043482 | 109.1669
200 | 30 | 599.9036 | 0.00043143 | 109.1669
200 | 30 | 600.4876 | 0.00042749 | 109.1669
200 | 30 | 601.0716 | 0.00042513 | 109.1669
200 | 30 | 601.6556 | 0.00042198 | 109.1669
200 | 30 | 602.2395 | 0.00041936 | 109.1669
200 | 30 | 602.8234 | 0.00041642 | 109.1669
200 | 30 | 603.4072 | 0.00041368 | 109.1669
200 | 30 | 603.991 | 0.00040979 | 109.1669
200 | 30 | 604.5748 | 0.00040681 | 109.1669
200 | 30 | 605.1585 | 0.00040371 | 109.1669
200 | 30 | 605.7422 | 0.0004003 | 109.1669
200 | 30 | 606.3259 | 0.00039695 | 109.1669
200 | 30 | 606.9095 | 0.00039312 | 109.1669
200 | 30 | 607.4931 | 0.00038986 | 109.1669
200 | 30 | 608.0766 | 0.00038675 | 109.1669
200 | 30 | 608.6602 | 0.00038389 | 109.1669
200 | 30 | 609.2436 | 0.00038063 | 109.1669
200 | 30 | 609.8271 | 0.0003772 | 109.1669
200 | 30 | 610.4105 | 0.00037417 | 109.1669
200 | 30 | 610.9939 | 0.00037105 | 109.1669
200 | 30 | 611.5772 | 0.00036747 | 109.1669
200 | 30 | 612.1605 | 0.00036394 | 109.1669
200 | 30 | 612.7438 | 0.00036053 | 109.1669
200 | 30 | 613.327 | 0.00035786 | 109.1669
200 | 30 | 613.9102 | 0.00035446 | 109.1669
200 | 30 | 614.4933 | 0.00035022 | 109.1669
200 | 30 | 615.0764 | 0.00034654 | 109.1669
200 | 30 | 615.6595 | 0.00034338 | 109.1669
200 | 30 | 616.2426 | 0.00034076 | 109.1669
200 | 30 | 616.8256 | 0.00033665 | 109.1669
200 | 30 | 617.4085 | 0.00033325 | 109.1669
200 | 30 | 617.9915 | 0.00032975 | 109.1669
200 | 30 | 618.5744 | 0.00032642 | 109.1669
200 | 30 | 619.1572 | 0.00032295 | 109.1669
200 | 30 | 619.7401 | 0.00032087 | 109.1669
200 | 30 | 620.3229 | 0.00031699 | 109.1669
200 | 30 | 620.9056 | 0.00031506 | 109.1669
200 | 30 | 621.4883 | 0.0003108 | 109.1669
200 | 30 | 622.071 | 0.00030722 | 109.1669
200 | 30 | 622.6536 | 0.00030316 | 109.1669
200 | 30 | 623.2362 | 0.00030043 | 109.1669
200 | 30 | 623.8188 | 0.00029642 | 109.1669
200 | 30 | 624.4014 | 0.00029274 | 109.1669
200 | 30 | 624.9838 | 0.00029015 | 109.1669
200 | 30 | 625.5663 | 0.0002868 | 109.1669
200 | 30 | 626.1487 | 0.00028375 | 109.1669
200 | 30 | 626.7311 | 0.00028061 | 109.1669
200 | 30 | 627.3135 | 0.00027752 | 109.1669
200 | 30 | 627.8958 | 0.00027442 | 109.1669
200 | 30 | 628.4781 | 0.00027116 | 109.1669
200 | 30 | 629.0603 | 0.00026847 | 109.1669
200 | 30 | 629.6425 | 0.00026459 | 109.1669
200 | 30 | 630.2247 | 0.00026176 | 109.1669
200 | 30 | 630.8068 | 0.0002594 | 109.1669
200 | 30 | 631.3889 | 0.00025653 | 109.1669
200 | 30 | 631.9709 | 0.00025345 | 109.1669
200 | 30 | 632.553 | 0.0002505 | 109.1669
200 | 30 | 633.1349 | 0.00024729 | 109.1669
200 | 30 | 633.7169 | 0.00024443 | 109.1669
200 | 30 | 634.2988 | 0.00024187 | 109.1669
200 | 30 | 634.8807 | 0.00023919 | 109.1669
200 | 30 | 635.4625 | 0.00023602 | 109.1669
200 | 30 | 636.0443 | 0.00023326 | 109.1669
200 | 30 | 636.626 | 0.0002304 | 109.1669
200 | 30 | 637.2078 | 0.00022675 | 109.1669
200 | 30 | 637.7894 | 0.00022426 | 109.1669
200 | 30 | 638.3711 | 0.0002216 | 109.1669
200 | 30 | 638.9527 | 0.00021889 | 109.1669
200 | 30 | 639.5343 | 0.0002161 | 109.1669
200 | 30 | 640.1158 | 0.00021347 | 109.1669
200 | 30 | 640.6973 | 0.00021045 | 109.1669
200 | 30 | 641.2788 | 0.00020821 | 109.1669
200 | 30 | 641.8602 | 0.00020564 | 109.1669
200 | 30 | 642.4416 | 0.00020264 | 109.1669
200 | 30 | 643.0229 | 0.00020016 | 109.1669
200 | 30 | 643.6043 | 0.00019802 | 109.1669
200 | 30 | 644.1855 | 0.00019483 | 109.1669
200 | 30 | 644.7668 | 0.00019289 | 109.1669
200 | 30 | 645.348 | 0.00019049 | 109.1669
200 | 30 | 645.9291 | 0.00018842 | 109.1669
200 | 30 | 646.5103 | 0.00018546 | 109.1669
200 | 30 | 647.0913 | 0.00018304 | 109.1669
200 | 30 | 647.6724 | 0.00018141 | 109.1669
200 | 30 | 648.2534 | 0.00017965 | 109.1669
200 | 30 | 648.8344 | 0.00017798 | 109.1669
200 | 30 | 649.4153 | 0.00017548 | 109.1669
200 | 30 | 649.9962 | 0.00017333 | 109.1669
200 | 30 | 650.5771 | 0.00017101 | 109.1669
200 | 30 | 651.1579 | 0.00016807 | 109.1669
200 | 30 | 651.7387 | 0.00016593 | 109.1669
200 | 30 | 652.3195 | 0.00016275 | 109.1669
200 | 30 | 652.9002 | 0.00016072 | 109.1669
200 | 30 | 653.4809 | 0.000159 | 109.1669
200 | 30 | 654.0615 | 0.00015653 | 109.1669
200 | 30 | 654.6421 | 0.00015465 | 109.1669
200 | 30 | 655.2227 | 0.00015276 | 109.1669
200 | 30 | 655.8032 | 0.00015043 | 109.1669
200 | 30 | 656.3837 | 0.00014852 | 109.1669
200 | 30 | 656.9641 | 0.00014717 | 109.1669
200 | 30 | 657.5445 | 0.00014454 | 109.1669
200 | 30 | 658.1249 | 0.00014253 | 109.1669
200 | 30 | 658.7053 | 0.00014062 | 109.1669
200 | 30 | 659.2856 | 0.00013891 | 109.1669
200 | 30 | 659.8658 | 0.00013673 | 109.1669
200 | 30 | 660.446 | 0.00013549 | 109.1669
200 | 30 | 661.0262 | 0.00013311 | 109.1669
200 | 30 | 661.6064 | 0.000131 | 109.1669
200 | 30 | 662.1865 | 0.00012984 | 109.1669
200 | 30 | 662.7666 | 0.0001279 | 109.1669
200 | 30 | 663.3466 | 0.00012575 | 109.1669
200 | 30 | 663.9266 | 0.00012443 | 109.1669
200 | 30 | 664.5066 | 0.00012227 | 109.1669
200 | 30 | 665.0865 | 0.00012093 | 109.1669
200 | 30 | 665.6664 | 0.00011929 | 109.1669
200 | 30 | 666.2462 | 0.00011795 | 109.1669
200 | 30 | 666.826 | 0.00011597 | 109.1669
200 | 30 | 667.4058 | 0.00011432 | 109.1669
200 | 30 | 667.9855 | 0.00011331 | 109.1669
200 | 30 | 668.5652 | 0.00011115 | 109.1669
200 | 30 | 669.1449 | 0.00010959 | 109.1669
200 | 30 | 669.7245 | 0.00010774 | 109.1669
200 | 30 | 670.3041 | 0.00010684 | 109.1669
200 | 30 | 670.8836 | 0.00010514 | 109.1669
200 | 30 | 671.4631 | 0.00010389 | 109.1669
200 | 30 | 672.0426 | 0.00010221 | 109.1669
200 | 30 | 672.622 | 0.00010082 | 109.1669
200 | 30 | 673.2014 | 9.9661e-05 | 109.1669
200 | 30 | 673.7808 | 9.8208e-05 | 109.1669
200 | 30 | 674.3601 | 9.6466e-05 | 109.1669
200 | 30 | 674.9393 | 9.523e-05 | 109.1669
200 | 30 | 675.5186 | 9.3715e-05 | 109.1669
200 | 30 | 676.0978 | 9.2662e-05 | 109.1669
200 | 30 | 676.6769 | 9.1156e-05 | 109.1669
200 | 30 | 677.2561 | 9.0242e-05 | 109.1669
200 | 30 | 677.8351 | 8.8663e-05 | 109.1669
200 | 30 | 678.4142 | 8.7661e-05 | 109.1669
200 | 30 | 678.9932 | 8.6362e-05 | 109.1669
200 | 30 | 679.5722 | 8.4669e-05 | 109.1669
200 | 30 | 680.1511 | 8.3816e-05 | 109.1669
200 | 30 | 680.73 | 8.2213e-05 | 109.1669
200 | 30 | 681.3088 | 8.1527e-05 | 109.1669
200 | 30 | 681.8876 | 8.0368e-05 | 109.1669
200 | 30 | 682.4664 | 7.956e-05 | 109.1669
200 | 30 | 683.0452 | 7.8662e-05 | 109.1669
200 | 30 | 683.6239 | 7.7701e-05 | 109.1669
200 | 30 | 684.2025 | 7.6486e-05 | 109.1669
200 | 30 | 684.7811 | 7.556e-05 | 109.1669
200 | 30 | 685.3597 | 7.4651e-05 | 109.1669
200 | 30 | 685.9383 | 7.34e-05 | 109.1669
200 | 30 | 686.5168 | 7.244e-05 | 109.1669
200 | 30 | 687.0952 | 7.1611e-05 | 109.1669
200 | 30 | 687.6737 | 7.0284e-05 | 109.1669
200 | 30 | 688.2521 | 6.9531e-05 | 109.1669
200 | 30 | 688.8304 | 6.861e-05 | 109.1669
200 | 30 | 689.4087 | 6.7812e-05 | 109.1669
200 | 30 | 689.987 | 6.7167e-05 | 109.1669
200 | 30 | 690.5652 | 6.6134e-05 | 109.1669
200 | 30 | 691.1434 | 6.5385e-05 | 109.1669
200 | 30 | 691.7216 | 6.4474e-05 | 109.1669
200 | 30 | 692.2997 | 6.3508e-05 | 109.1669
200 | 30 | 692.8778 | 6.2221e-05 | 109.1669
200 | 30 | 693.4558 | 6.1236e-05 | 109.1669
200 | 30 | 694.0338 | 6.0233e-05 | 109.1669
200 | 30 | 694.6118 | 5.9218e-05 | 109.1669
200 | 30 | 695.1897 | 5.8621e-05 | 109.1669
200 | 30 | 695.7676 | 5.7687e-05 | 109.1669
200 | 30 | 696.3455 | 5.6849e-05 | 109.1669
200 | 30 | 696.9233 | 5.5921e-05 | 109.1669
200 | 30 | 697.501 | 5.5385e-05 | 109.1669
200 | 30 | 698.0788 | 5.4859e-05 | 109.1669
200 | 30 | 698.6565 | 5.3996e-05 | 109.1669
200 | 30 | 699.2341 | 5.3343e-05 | 109.1669
200 | 30 | 699.8117 | 5.2637e-05 | 109.1669
200 | 30 | 700.3893 | 5.2157e-05 | 109.1669
200 | 30 | 700.9668 | 5.1107e-05 | 109.1669
200 | 30 | 701.5443 | 5.0451e-05 | 109.1669
200 | 30 | 702.1218 | 4.9882e-05 | 109.1669
200 | 30 | 702.6992 | 4.9041e-05 | 109.1669
200 | 30 | 703.2766 | 4.8409e-05 | 109.1669
200 | 30 | 703.8539 | 4.7755e-05 | 109.1669
200 | 30 | 704.4312 | 4.7185e-05 | 109.1669
200 | 30 | 705.0085 | 4.6607e-05 | 109.1669
200 | 30 | 705.5857 | 4.6072e-05 | 109.1669
200 | 30 | 706.1629 | 4.5334e-05 | 109.1669
200 | 30 | 706.74 | 4.4696e-05 | 109.1669
200 | 30 | 707.3171 | 4.4176e-05 | 109.1669
200 | 30 | 707.8942 | 4.3554e-05 | 109.1669
200 | 30 | 708.4712 | 4.2976e-05 | 109.1669
200 | 30 | 709.0482 | 4.2681e-05 | 109.1669
200 | 30 | 709.6252 | 4.1768e-05 | 109.1669
200 | 30 | 710.2021 | 4.1431e-05 | 109.1669
200 | 30 | 710.7789 | 4.0873e-05 | 109.1669
200 | 30 | 711.3558 | 4.0268e-05 | 109.1669
200 | 30 | 711.9325 | 4.0158e-05 | 109.1669
200 | 30 | 712.5093 | 3.9924e-05 | 109.1669
200 | 30 | 713.086 | 3.9496e-05 | 109.1669
200 | 30 | 713.6627 | 3.8768e-05 | 109.1669
200 | 30 | 714.2393 | 3.8375e-05 | 109.1669
200 | 30 | 714.8159 | 3.7961e-05 | 109.1669
200 | 30 | 715.3925 | 3.7181e-05 | 109.1669
200 | 30 | 715.969 | 3.6707e-05 | 109.1669
200 | 30 | 716.5454 | 3.6455e-05 | 109.1669
200 | 30 | 717.1219 | 3.5721e-05 | 109.1669
200 | 30 | 717.6983 | 3.557e-05 | 109.1669
200 | 30 | 718.2746 | 3.4796e-05 | 109.1669
200 | 30 | 718.8509 | 3.4336e-05 | 109.1669
200 | 30 | 719.4272 | 3.3741e-05 | 109.1669
200 | 30 | 720.0035 | 3.3512e-05 | 109.1669
200 | 30 | 720.5797 | 3.2603e-05 | 109.1669
200 | 30 | 721.1558 | 3.2217e-05 | 109.1669
200 | 30 | 721.7319 | 3.1446e-05 | 109.1669
200 | 30 | 722.308 | 3.1403e-05 | 109.1669
200 | 30 | 722.884 | 3.0881e-05 | 109.1669
200 | 30 | 723.46 | 3.0632e-05 | 109.1669
200 | 30 | 724.036 | 3.0095e-05 | 109.1669
200 | 30 | 724.6119 | 2.985e-05 | 109.1669
200 | 30 | 725.1878 | 2.9098e-05 | 109.1669
200 | 30 | 725.7636 | 2.887e-05 | 109.1669
200 | 30 | 726.3394 | 2.8684e-05 | 109.1669
200 | 30 | 726.9152 | 2.8219e-05 | 109.1669
200 | 30 | 727.4909 | 2.7855e-05 | 109.1669
200 | 30 | 728.0666 | 2.7389e-05 | 109.1669
200 | 30 | 728.6422 | 2.7317e-05 | 109.1669
200 | 30 | 729.2178 | 2.6727e-05 | 109.1669
200 | 30 | 729.7934 | 2.6657e-05 | 109.1669
200 | 30 | 730.3689 | 2.6365e-05 | 109.1669
200 | 30 | 730.9444 | 2.5735e-05 | 109.1669
200 | 30 | 731.5198 | 2.5536e-05 | 109.1669
200 | 30 | 732.0952 | 2.5158e-05 | 109.1669
200 | 30 | 732.6706 | 2.5149e-05 | 109.1669
200 | 30 | 733.2459 | 2.485e-05 | 109.1669
200 | 30 | 733.8212 | 2.448e-05 | 109.1669
200 | 30 | 734.3964 | 2.4212e-05 | 109.1669
200 | 30 | 734.9716 | 2.3641e-05 | 109.1669
200 | 30 | 735.5468 | 2.337e-05 | 109.1669
200 | 30 | 736.1219 | 2.2833e-05 | 109.1669
200 | 30 | 736.697 | 2.2507e-05 | 109.1669
200 | 30 | 737.272 | 2.2223e-05 | 109.1669
200 | 30 | 737.847 | 2.1912e-05 | 109.1669
200 | 30 | 738.422 | 2.1593e-05 | 109.1669
200 | 30 | 738.9969 | 2.1168e-05 | 109.1669
200 | 30 | 739.5718 | 2.083e-05 | 109.1669
200 | 30 | 740.1466 | 2.062e-05 | 109.1669
200 | 30 | 740.7214 | 2.0584e-05 | 109.1669
200 | 30 | 741.2961 | 2.009e-05 | 109.1669
200 | 30 | 741.8709 | 1.9881e-05 | 109.1669
200 | 30 | 742.4455 | 1.975e-05 | 109.1669
200 | 30 | 743.0202 | 1.9259e-05 | 109.1669
200 | 30 | 743.5948 | 1.9196e-05 | 109.1669
200 | 30 | 744.1693 | 1.8744e-05 | 109.1669
200 | 30 | 744.7438 | 1.8263e-05 | 109.1669
200 | 30 | 745.3183 | 1.7908e-05 | 109.1669
200 | 30 | 745.8927 | 1.7761e-05 | 109.1669
200 | 30 | 746.4671 | 1.7546e-05 | 109.1669
200 | 30 | 747.0415 | 1.7235e-05 | 109.1669
200 | 30 | 747.6158 | 1.7086e-05 | 109.1669
200 | 30 | 748.1901 | 1.6726e-05 | 109.1669
200 | 30 | 748.7643 | 1.6642e-05 | 109.1669
200 | 30 | 749.3385 | 1.6377e-05 | 109.1669
200 | 30 | 749.9126 | 1.6019e-05 | 109.1669
200 | 30 | 750.4867 | 1.5882e-05 | 109.1669
200 | 30 | 751.0608 | 1.5813e-05 | 109.1669
200 | 30 | 751.6348 | 1.5516e-05 | 109.1669
200 | 30 | 752.2088 | 1.5259e-05 | 109.1669
200 | 30 | 752.7828 | 1.4926e-05 | 109.1669
200 | 30 | 753.3567 | 1.4738e-05 | 109.1669
200 | 30 | 753.9305 | 1.4545e-05 | 109.1669
200 | 30 | 754.5044 | 1.4246e-05 | 109.1669
200 | 30 | 755.0781 | 1.414e-05 | 109.1669
200 | 30 | 755.6519 | 1.3988e-05 | 109.1669
200 | 30 | 756.2256 | 1.3605e-05 | 109.1669
200 | 30 | 756.7993 | 1.3305e-05 | 109.1669
200 | 30 | 757.3729 | 1.3226e-05 | 109.1669
200 | 30 | 757.9465 | 1.3105e-05 | 109.1669
200 | 30 | 758.52 | 1.2786e-05 | 109.1669
200 | 30 | 759.0935 | 1.2553e-05 | 109.1669
200 | 30 | 759.6669 | 1.2415e-05 | 109.1669
200 | 30 | 760.2404 | 1.2259e-05 | 109.1669
200 | 30 | 760.8137 | 1.1874e-05 | 109.1669
200 | 30 | 761.3871 | 1.1754e-05 | 109.1669
200 | 30 | 761.9604 | 1.1494e-05 | 109.1669
200 | 30 | 762.5336 | 1.1535e-05 | 109.1669
200 | 30 | 763.1068 | 1.1608e-05 | 109.1669
200 | 30 | 763.68 | 1.1766e-05 | 109.1669
200 | 30 | 764.2531 | 1.226e-05 | 109.1669
200 | 30 | 764.8262 | 1.2112e-05 | 109.1669
200 | 30 | 765.3992 | 1.1937e-05 | 109.1669
200 | 30 | 765.9723 | 1.1619e-05 | 109.1669
200 | 30 | 766.5452 | 1.1081e-05 | 109.1669
200 | 30 | 767.1181 | 1.0717e-05 | 109.1669
200 | 30 | 767.691 | 1.0601e-05 | 109.1669
200 | 30 | 768.2639 | 1.019e-05 | 109.1669
200 | 30 | 768.8367 | 9.9915e-06 | 109.1669
200 | 30 | 769.4094 | 9.8091e-06 | 109.1669
200 | 30 | 769.9821 | 9.4913e-06 | 109.1669
200 | 30 | 770.5548 | 9.4043e-06 | 109.1669
200 | 30 | 771.1274 | 9.4874e-06 | 109.1669
200 | 30 | 771.7 | 9.1509e-06 | 109.1669
200 | 30 | 772.2726 | 9.1288e-06 | 109.1669
200 | 30 | 772.8451 | 9.099e-06 | 109.1669
200 | 30 | 773.4176 | 8.9838e-06 | 109.1669
200 | 30 | 773.99 | 8.5843e-06 | 109.1669
200 | 30 | 774.5624 | 8.5669e-06 | 109.1669
200 | 30 | 775.1347 | 8.4624e-06 | 109.1669
200 | 30 | 775.707 | 8.1847e-06 | 109.1669
200 | 30 | 776.2793 | 8.2474e-06 | 109.1669
200 | 30 | 776.8515 | 8.0107e-06 | 109.1669
200 | 30 | 777.4237 | 7.8359e-06 | 109.1669
200 | 30 | 777.9958 | 7.8129e-06 | 109.1669
200 | 30 | 778.5679 | 7.8272e-06 | 109.1669
200 | 30 | 779.14 | 7.7065e-06 | 109.1669
200 | 30 | 779.712 | 7.571e-06 | 109.1669
200 | 30 | 780.284 | 7.4438e-06 | 109.1669
200 | 30 | 780.8559 | 7.3731e-06 | 109.1669
200 | 30 | 781.4278 | 7.1064e-06 | 109.1669
200 | 30 | 781.9996 | 7.318e-06 | 109.1669
200 | 30 | 782.5714 | 6.8646e-06 | 109.1669
200 | 30 | 783.1432 | 6.7326e-06 | 109.1669
200 | 30 | 783.7149 | 6.7576e-06 | 109.1669
200 | 30 | 784.2866 | 6.6583e-06 | 109.1669
200 | 30 | 784.8582 | 6.5584e-06 | 109.1669
200 | 30 | 785.4298 | 6.4836e-06 | 109.1669
200 | 30 | 786.0014 | 6.3702e-06 | 109.1669
200 | 30 | 786.5729 | 6.3567e-06 | 109.1669
200 | 30 | 787.1444 | 6.1535e-06 | 109.1669
200 | 30 | 787.7158 | 6.2811e-06 | 109.1669
200 | 30 | 788.2872 | 6.2139e-06 | 109.1669
200 | 30 | 788.8585 | 6.0914e-06 | 109.1669
200 | 30 | 789.4298 | 5.8958e-06 | 109.1669
200 | 30 | 790.0011 | 6.147e-06 | 109.1669
200 | 30 | 790.5723 | 5.8551e-06 | 109.1669
200 | 30 | 791.1435 | 5.6098e-06 | 109.1669
200 | 30 | 791.7146 | 5.6446e-06 | 109.1669
200 | 30 | 792.2857 | 5.6163e-06 | 109.1669
200 | 30 | 792.8568 | 5.6133e-06 | 109.1669
200 | 30 | 793.4278 | 5.5936e-06 | 109.1669
200 | 30 | 793.9987 | 5.2101e-06 | 109.1669
200 | 30 | 794.5697 | 5.1095e-06 | 109.1669
200 | 30 | 795.1406 | 5.144e-06 | 109.1669
200 | 30 | 795.7114 | 5.1361e-06 | 109.1669
200 | 30 | 796.2822 | 4.9556e-06 | 109.1669
200 | 30 | 796.853 | 5.0045e-06 | 109.1669
200 | 30 | 797.4237 | 5.0959e-06 | 109.1669
200 | 30 | 797.9943 | 4.9008e-06 | 109.1669
200 | 30 | 798.565 | 4.7756e-06 | 109.1669
200 | 30 | 799.1356 | 4.7379e-06 | 109.1669
200 | 30 | 799.7061 | 4.5442e-06 | 109.1669
200 | 30 | 800.2766 | 4.6969e-06 | 109.1669
200 | 30 | 800.8471 | 4.3308e-06 | 109.1669
200 | 30 | 801.4175 | 4.4214e-06 | 109.1669
200 | 30 | 801.9879 | 4.5282e-06 | 109.1669
200 | 30 | 802.5582 | 4.4066e-06 | 109.1669
200 | 30 | 803.1285 | 3.9716e-06 | 109.1669
200 | 30 | 803.6988 | 4.38e-06 | 109.1669
200 | 30 | 804.269 | 3.99e-06 | 109.1669
200 | 30 | 804.8391 | 4.1237e-06 | 109.1669
200 | 30 | 805.4093 | 4.0045e-06 | 109.1669
200 | 30 | 805.9793 | 4.0666e-06 | 109.1669
200 | 30 | 806.5494 | 3.793e-06 | 109.1669
200 | 30 | 807.1194 | 3.9309e-06 | 109.1669
200 | 30 | 807.6893 | 4.1295e-06 | 109.1669
200 | 30 | 808.2592 | 3.6072e-06 | 109.1669
200 | 30 | 808.8291 | 3.7955e-06 | 109.1669
200 | 30 | 809.3989 | 3.8628e-06 | 109.1669
200 | 30 | 809.9687 | 3.5167e-06 | 109.1669
200 | 30 | 810.5385 | 3.5917e-06 | 109.1669
200 | 30 | 811.1082 | 3.2916e-06 | 109.1669
200 | 30 | 811.6778 | 3.2706e-06 | 109.1669
200 | 30 | 812.2474 | 3.3108e-06 | 109.1669
200 | 30 | 812.817 | 3.3973e-06 | 109.1669
200 | 30 | 813.3865 | 3.1727e-06 | 109.1669
200 | 30 | 813.956 | 3.333e-06 | 109.1669
200 | 30 | 814.5255 | 3.1278e-06 | 109.1669
200 | 30 | 815.0949 | 2.8079e-06 | 109.1669
200 | 30 | 815.6642 | 2.9309e-06 | 109.1669
200 | 30 | 816.2335 | 3.0116e-06 | 109.1669
200 | 30 | 816.8028 | 2.8761e-06 | 109.1669
200 | 30 | 817.372 | 2.7815e-06 | 109.1669
200 | 30 | 817.9412 | 2.5678e-06 | 109.1669
200 | 30 | 818.5104 | 2.4285e-06 | 109.1669
200 | 30 | 819.0795 | 2.3782e-06 | 109.1669
200 | 30 | 819.6485 | 2.3197e-06 | 109.1669
200 | 30 | 820.2176 | 2.1574e-06 | 109.1669
200 | 30 | 820.7865 | 2.3014e-06 | 109.1669
200 | 30 | 821.3555 | 2.5864e-06 | 109.1669
200 | 30 | 821.9243 | 2.6975e-06 | 109.1669
200 | 30 | 822.4932 | 3.368e-06 | 109.1669
200 | 30 | 823.062 | 4.1839e-06 | 109.1669
200 | 30 | 823.6307 | 4.1631e-06 | 109.1669
200 | 30 | 824.1995 | 3.8847e-06 | 109.1669
200 | 30 | 824.7681 | 3.7415e-06 | 109.1669
200 | 30 | 825.3368 | 3.2308e-06 | 109.1669
200 | 30 | 825.9054 | 2.9486e-06 | 109.1669
200 | 30 | 826.4739 | 2.7719e-06 | 109.1669
200 | 30 | 827.0424 | 2.8241e-06 | 109.1669
200 | 30 | 827.6109 | 2.9855e-06 | 109.1669
200 | 30 | 828.1793 | 3.0124e-06 | 109.1669
200 | 30 | 828.7476 | 2.9335e-06 | 109.1669
200 | 30 | 829.316 | 2.6944e-06 | 109.1669
200 | 30 | 829.8843 | 2.5712e-06 | 109.1669
200 | 30 | 830.4525 | 2.3694e-06 | 109.1669
200 | 30 | 831.0207 | 2.2643e-06 | 109.1669
200 | 30 | 831.5888 | 2.2029e-06 | 109.1669
200 | 30 | 832.157 | 2.2671e-06 | 109.1669
200 | 30 | 832.725 | 2.1245e-06 | 109.1669
200 | 30 | 833.2931 | 1.9764e-06 | 109.1669
200 | 30 | 833.861 | 2.2304e-06 | 109.1669
200 | 30 | 834.429 | 2.4631e-06 | 109.1669
200 | 30 | 834.9969 | 2.3438e-06 | 109.1669
200 | 30 | 835.5647 | 2.2928e-06 | 109.1669
200 | 30 | 836.1325 | 2.1676e-06 | 109.1669
200 | 30 | 836.7003 | 2.1748e-06 | 109.1669
200 | 30 | 837.268 | 2.094e-06 | 109.1669
200 | 30 | 837.8357 | 2.1106e-06 | 109.1669
200 | 30 | 838.4033 | 1.9184e-06 | 109.1669
200 | 30 | 838.9709 | 1.8793e-06 | 109.1669
200 | 30 | 839.5385 | 1.9505e-06 | 109.1669
200 | 30 | 840.106 | 1.9772e-06 | 109.1669
200 | 30 | 840.6734 | 2.0534e-06 | 109.1669
200 | 30 | 841.2409 | 1.6781e-06 | 109.1669
200 | 30 | 841.8082 | 1.8506e-06 | 109.1669
200 | 30 | 842.3756 | 1.9945e-06 | 109.1669
200 | 30 | 842.9429 | 1.834e-06 | 109.1669
200 | 30 | 843.5101 | 1.6778e-06 | 109.1669
200 | 30 | 844.0773 | 1.7683e-06 | 109.1669
200 | 30 | 844.6445 | 2.0063e-06 | 109.1669
200 | 30 | 845.2116 | 1.6138e-06 | 109.1669
200 | 30 | 845.7786 | 1.5186e-06 | 109.1669
200 | 30 | 846.3457 | 1.7881e-06 | 109.1669
200 | 30 | 846.9126 | 1.5993e-06 | 109.1669
200 | 30 | 847.4796 | 1.4629e-06 | 109.1669
200 | 30 | 848.0465 | 1.7108e-06 | 109.1669
200 | 30 | 848.6133 | 1.4682e-06 | 109.1669
200 | 30 | 849.1801 | 1.5413e-06 | 109.1669
200 | 30 | 849.7469 | 1.7686e-06 | 109.1669
200 | 30 | 850.3136 | 1.7541e-06 | 109.1669
200 | 30 | 850.8803 | 1.3688e-06 | 109.1669
200 | 30 | 851.4469 | 1.8035e-06 | 109.1669
200 | 30 | 852.0135 | 1.5212e-06 | 109.1669
200 | 30 | 852.5801 | 1.6745e-06 | 109.1669
200 | 30 | 853.1466 | 1.297e-06 | 109.1669
200 | 30 | 853.713 | 1.633e-06 | 109.1669
200 | 30 | 854.2794 | 1.6906e-06 | 109.1669
200 | 30 | 854.8458 | 1.5101e-06 | 109.1669
200 | 30 | 855.4121 | 1.0046e-06 | 109.1669
200 | 30 | 855.9784 | 1.284e-06 | 109.1669
200 | 30 | 856.5446 | 1.1655e-06 | 109.1669
200 | 30 | 857.1108 | 1.3691e-06 | 109.1669
200 | 30 | 857.677 | 1.3744e-06 | 109.1669
200 | 30 | 858.2431 | 1.2938e-06 | 109.1669
200 | 30 | 858.8091 | 1.5922e-06 | 109.1669
200 | 30 | 859.3752 | 1.2705e-06 | 109.1669
200 | 30 | 859.9411 | 1.369e-06 | 109.1669
200 | 30 | 860.5071 | 1.2082e-06 | 109.1669
200 | 30 | 861.0729 | 1.4996e-06 | 109.1669
200 | 30 | 861.6388 | 1.3362e-06 | 109.1669
200 | 30 | 862.2046 | 1.2377e-06 | 109.1669
200 | 30 | 862.7703 | 7.2629e-07 | 109.1669
200 | 30 | 863.336 | 1.0495e-06 | 109.1669
200 | 30 | 863.9017 | 1.0526e-06 | 109.1669
200 | 30 | 864.4673 | 1.1382e-06 | 109.1669
200 | 30 | 865.0329 | 1.0936e-06 | 109.1669
200 | 30 | 865.5984 | 1.2294e-06 | 109.1669
200 | 30 | 866.1639 | 1.1869e-06 | 109.1669
200 | 30 | 866.7293 | 1.3454e-06 | 109.1669
200 | 30 | 867.2947 | 1.257e-06 | 109.1669
200 | 30 | 867.8601 | 1.033e-06 | 109.1669
200 | 30 | 868.4254 | 1.0702e-06 | 109.1669
200 | 30 | 868.9907 | 7.0468e-07 | 109.1669
200 | 30 | 869.5559 | 9.262e-07 | 109.1669
200 | 30 | 870.1211 | 1.029e-06 | 109.1669
200 | 30 | 870.6862 | 1.0863e-06 | 109.1669
200 | 30 | 871.2513 | 9.1067e-07 | 109.1669
200 | 30 | 871.8163 | 1.2654e-06 | 109.1669
200 | 30 | 872.3813 | 9.9236e-07 | 109.1669
200 | 30 | 872.9463 | 7.7031e-07 | 109.1669
200 | 30 | 873.5112 | 8.7321e-07 | 109.1669
200 | 30 | 874.076 | 1.2126e-06 | 109.1669
200 | 30 | 874.6409 | 7.5076e-07 | 109.1669
200 | 30 | 875.2056 | 1.0566e-06 | 109.1669
200 | 30 | 875.7704 | 8.9017e-07 | 109.1669
200 | 30 | 876.335 | 6.9153e-07 | 109.1669
200 | 30 | 876.8997 | 1.0597e-06 | 109.1669
200 | 30 | 877.4643 | 8.5957e-07 | 109.1669
200 | 30 | 878.0288 | 5.6464e-07 | 109.1669
200 | 30 | 878.5933 | 6.2093e-07 | 109.1669
200 | 30 | 879.1578 | 5.9786e-07 | 109.1669
200 | 30 | 879.7222 | 7.4873e-07 | 109.1669
200 | 30 | 880.2866 | 5.9165e-07 | 109.1669
200 | 30 | 880.8509 | 1.1751e-06 | 109.1669
200 | 30 | 881.4152 | 7.4941e-07 | 109.1669
200 | 30 | 881.9794 | 1.8933e-06 | 109.1669
200 | 30 | 882.5436 | 2.0049e-06 | 109.1669
200 | 30 | 883.1078 | 1.2301e-06 | 109.1669
200 | 30 | 883.6719 | 1.1552e-06 | 109.1669
200 | 30 | 884.2359 | 8.0623e-07 | 109.1669
200 | 30 | 884.8 | 1.4449e-06 | 109.1669
200 | 30 | 885.3639 | 1.2797e-06 | 109.1669
200 | 30 | 885.9278 | 1.1821e-06 | 109.1669
200 | 30 | 886.4917 | 9.7987e-07 | 109.1669
200 | 30 | 887.0556 | 9.668e-07 | 109.1669
200 | 30 | 887.6193 | 1.5594e-06 | 109.1669
200 | 30 | 888.1831 | 9.964e-07 | 109.1669
200 | 30 | 888.7468 | 8.3141e-07 | 109.1669
200 | 30 | 889.3104 | 9.5892e-07 | 109.1669
200 | 30 | 889.874 | 1.2018e-06 | 109.1669
200 | 30 | 890.4376 | 9.7004e-07 | 109.1669
200 | 30 | 891.0011 | 9.0069e-07 | 109.1669
200 | 30 | 891.5646 | 7.3591e-07 | 109.1669
200 | 30 | 892.128 | 1.0485e-06 | 109.1669
200 | 30 | 892.6914 | 6.9902e-07 | 109.1669
200 | 30 | 893.2547 | 6.1975e-07 | 109.1669
200 | 30 | 893.818 | 7.618e-07 | 109.1669
200 | 30 | 894.3813 | 8.9454e-07 | 109.1669
200 | 30 | 894.9445 | 1.053e-06 | 109.1669
200 | 30 | 895.5076 | 1.5543e-06 | 109.1669
200 | 30 | 896.0707 | 9.017e-07 | 109.1669
200 | 30 | 896.6338 | 6.1242e-07 | 109.1669
200 | 30 | 897.1968 | 1.1243e-06 | 109.1669
200 | 30 | 897.7598 | 8.1704e-07 | 109.1669
200 | 30 | 898.3227 | 4.4675e-07 | 109.1669
200 | 30 | 898.8856 | 6.8869e-07 | 109.1669
200 | 30 | 899.4485 | 1.6662e-07 | 109.1669
200 | 30 | 900.0113 | 5.9197e-07 | 109.1669
200 | 30 | 900.574 | 4.5449e-07 | 109.1669
200 | 30 | 901.1367 | 5.2874e-07 | 109.1669
200 | 30 | 901.6994 | 6.0186e-07 | 109.1669
200 | 30 | 902.262 | 6.1922e-07 | 109.1669
200 | 30 | 902.8245 | 6.8966e-07 | 109.1669
200 | 30 | 903.3871 | 7.8243e-07 | 109.1669
200 | 30 | 903.9495 | 3.5622e-07 | 109.1669
200 | 30 | 904.512 | 1.2181e-06 | 109.1669
200 | 30 | 905.0743 | 4.9808e-07 | 109.1669
200 | 30 | 905.6367 | 1.3687e-06 | 109.1669
200 | 30 | 906.199 | 1.0199e-06 | 109.1669
200 | 30 | 906.7612 | 9.6788e-07 | 109.1669
200 | 30 | 907.3234 | 1.0055e-06 | 109.1669
200 | 30 | 907.8856 | 7.3889e-07 | 109.1669
200 | 30 | 908.4477 | 4.0331e-07 | 109.1669
200 | 30 | 909.0098 | 7.3663e-07 | 109.1669
200 | 30 | 909.5718 | 6.1706e-08 | 109.1669
200 | 30 | 910.1337 | 9.5233e-07 | 109.1669
200 | 30 | 910.6957 | 7.2894e-07 | 109.1669
200 | 30 | 911.2576 | 1.0896e-06 | 109.1669
200 | 30 | 911.8194 | 1.6317e-07 | 109.1669
200 | 30 | 912.3812 | 8.4785e-07 | 109.1669
200 | 30 | 912.9429 | 4.2261e-07 | 109.1669
200 | 30 | 913.5046 | 3.2457e-07 | 109.1669
200 | 30 | 914.0663 | 5.6153e-07 | 109.1669
200 | 30 | 914.6279 | 5.5696e-07 | 109.1669
200 | 30 | 915.1894 | 2.6858e-07 | 109.1669
200 | 30 | 915.751 | 6.2694e-07 | 109.1669
200 | 30 | 916.3124 | 5.3674e-07 | 109.1669
200 | 30 | 916.8738 | 7.1241e-07 | 109.1669
200 | 30 | 917.4352 | 3.5649e-07 | 109.1669
200 | 30 | 917.9966 | 2.838e-07 | 109.1669
200 | 30 | 918.5578 | 3.7542e-07 | 109.1669
200 | 30 | 919.1191 | 1.085e-06 | 109.1669
200 | 30 | 919.6803 | 6.5653e-07 | 109.1669
200 | 30 | 920.2414 | 5.7394e-07 | 109.1669
200 | 30 | 920.8025 | 5.1411e-07 | 109.1669
200 | 30 | 921.3636 | 6.208e-08 | 109.1669
200 | 30 | 921.9246 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 922.4855 | 9.2652e-07 | 109.1669
200 | 30 | 923.0465 | 7.2301e-07 | 109.1669
200 | 30 | 923.6073 | 5.6528e-07 | 109.1669
200 | 30 | 924.1681 | 6.1681e-07 | 109.1669
200 | 30 | 924.7289 | 5.31e-07 | 109.1669
200 | 30 | 925.2897 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 925.8503 | 2.8987e-07 | 109.1669
200 | 30 | 926.411 | 1.3554e-07 | 109.1669
200 | 30 | 926.9716 | 1.7304e-07 | 109.1669
200 | 30 | 927.5321 | 1.1e-06 | 109.1669
200 | 30 | 928.0926 | 5.0106e-07 | 109.1669
200 | 30 | 928.6531 | 8.3027e-08 | 109.1669
200 | 30 | 929.2135 | 6.9371e-07 | 109.1669
200 | 30 | 929.7738 | 6.5879e-07 | 109.1669
200 | 30 | 930.3342 | 2.5073e-07 | 109.1669
200 | 30 | 930.8944 | 6.1547e-07 | 109.1669
200 | 30 | 931.4546 | 4.7333e-07 | 109.1669
200 | 30 | 932.0148 | 3.647e-07 | 109.1669
200 | 30 | 932.5749 | 4.1869e-07 | 109.1669
200 | 30 | 933.135 | 1.8793e-07 | 109.1669
200 | 30 | 933.6951 | 7.6933e-07 | 109.1669
200 | 30 | 934.2551 | 9.8949e-07 | 109.1669
200 | 30 | 934.815 | 1.1377e-06 | 109.1669
200 | 30 | 935.3749 | 1.0072e-06 | 109.1669
200 | 30 | 935.9347 | 5.9682e-07 | 109.1669
200 | 30 | 936.4945 | 5.8448e-07 | 109.1669
200 | 30 | 937.0543 | 1.0781e-06 | 109.1669
200 | 30 | 937.614 | 9.0041e-07 | 109.1669
200 | 30 | 938.1737 | 5.3292e-07 | 109.1669
200 | 30 | 938.7333 | 5.6011e-07 | 109.1669
200 | 30 | 939.2929 | 5.056e-07 | 109.1669
200 | 30 | 939.8524 | 7.508e-07 | 109.1669
200 | 30 | 940.4119 | 5.6973e-07 | 109.1669
200 | 30 | 940.9713 | 8.8195e-07 | 109.1669
200 | 30 | 941.5307 | 9.754e-07 | 109.1669
200 | 30 | 942.09 | 4.0466e-07 | 109.1669
200 | 30 | 942.6493 | 7.6361e-07 | 109.1669
200 | 30 | 943.2085 | 8.1133e-07 | 109.1669
200 | 30 | 943.7677 | 4.1607e-07 | 109.1669
200 | 30 | 944.3269 | 4.9786e-07 | 109.1669
200 | 30 | 944.886 | 3.6332e-07 | 109.1669
200 | 30 | 945.445 | 5.1828e-07 | 109.1669
200 | 30 | 946.004 | 9.294e-07 | 109.1669
200 | 30 | 946.563 | 5.6628e-07 | 109.1669
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 947.6808 | 2.1907e-07 | 109.1669
200 | 30 | 948.2396 | 5.7286e-07 | 109.1669
200 | 30 | 948.7984 | 2.07e-07 | 109.1669
200 | 30 | 949.3571 | 7.3607e-07 | 109.1669
200 | 30 | 949.9158 | 9.2201e-08 | 109.1669
200 | 30 | 950.4744 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 951.033 | 6.5509e-07 | 109.1669
200 | 30 | 951.5915 | 4.1519e-07 | 109.1669
200 | 30 | 952.15 | 7.0575e-07 | 109.1669
200 | 30 | 952.7085 | 7.9407e-07 | 109.1669
200 | 30 | 953.2669 | 7.8435e-07 | 109.1669
200 | 30 | 953.8252 | 1.4568e-07 | 109.1669
200 | 30 | 954.3835 | 1.5943e-06 | 109.1669
200 | 30 | 954.9418 | 3.1943e-07 | 109.1669
200 | 30 | 955.5 | 2.4303e-07 | 109.1669
200 | 30 | 956.0581 | 7.4091e-07 | 109.1669
200 | 30 | 956.6163 | 9.2965e-07 | 109.1669
200 | 30 | 957.1743 | 1.0569e-06 | 109.1669
200 | 30 | 957.7323 | 2.3479e-07 | 109.1669
200 | 30 | 958.2903 | 6.3635e-07 | 109.1669
200 | 30 | 958.8482 | 5.7475e-07 | 109.1669
200 | 30 | 959.4061 | 6.8393e-07 | 109.1669
200 | 30 | 959.9639 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 960.5217 | 1.2084e-06 | 109.1669
200 | 30 | 961.0795 | 7.1178e-07 | 109.1669
200 | 30 | 961.6371 | 3.6473e-07 | 109.1669
200 | 30 | 962.1948 | 1.1125e-06 | 109.1669
200 | 30 | 962.7524 | 7.4207e-07 | 109.1669
200 | 30 | 963.3099 | 3.7571e-07 | 109.1669
200 | 30 | 963.8674 | 1.6656e-07 | 109.1669
200 | 30 | 964.4249 | 3.4926e-07 | 109.1669
200 | 30 | 964.9823 | 4.0757e-07 | 109.1669
200 | 30 | 965.5396 | 6.2591e-07 | 109.1669
200 | 30 | 966.0969 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 966.6542 | 2.4408e-08 | 109.1669
200 | 30 | 967.2114 | 2.3307e-07 | 109.1669
200 | 30 | 967.7686 | 1.3002e-06 | 109.1669
200 | 30 | 968.3257 | 3.8925e-07 | 109.1669
200 | 30 | 968.8828 | 5.5518e-07 | 109.1669
200 | 30 | 969.4398 | 8.0667e-07 | 109.1669
200 | 30 | 969.9968 | 7.5619e-07 | 109.1669
200 | 30 | 970.5537 | 2.8271e-07 | 109.1669
200 | 30 | 971.1106 | 5.0724e-07 | 109.1669
200 | 30 | 971.6674 | 7.9955e-07 | 109.1669
200 | 30 | 972.2242 | 7.4636e-07 | 109.1669
200 | 30 | 972.7809 | 7.7314e-07 | 109.1669
200 | 30 | 973.3376 | 4.6136e-07 | 109.1669
200 | 30 | 973.8942 | 1.2397e-07 | 109.1669
200 | 30 | 974.4508 | 3.7295e-07 | 109.1669
200 | 30 | 975.0074 | 4.7379e-07 | 109.1669
200 | 30 | 975.5639 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 976.1203 | 1.2227e-06 | 109.1669
200 | 30 | 976.6767 | 7.8055e-07 | 109.1669
200 | 30 | 977.2331 | 9.225e-07 | 109.1669
200 | 30 | 977.7894 | 5.4486e-07 | 109.1669
200 | 30 | 978.3456 | 5.5374e-07 | 109.1669
200 | 30 | 978.9018 | 4.8043e-07 | 109.1669
200 | 30 | 979.458 | 1.6772e-06 | 109.1669
200 | 30 | 980.0141 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 980.5702 | 4.6225e-07 | 109.1669
200 | 30 | 981.1262 | 1.1319e-06 | 109.1669
200 | 30 | 981.6822 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 982.2381 | 4.3439e-07 | 109.1669
200 | 30 | 982.7939 | 1.3284e-06 | 109.1669
200 | 30 | 983.3498 | 1.1693e-06 | 109.1669
200 | 30 | 983.9055 | 9.0507e-07 | 109.1669
200 | 30 | 984.4613 | 3.3959e-07 | 109.1669
200 | 30 | 985.017 | 9.5761e-07 | 109.1669
200 | 30 | 985.5726 | 4.9841e-07 | 109.1669
200 | 30 | 986.1282 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 986.6837 | 1.0509e-06 | 109.1669
200 | 30 | 987.2392 | 7.0819e-07 | 109.1669
200 | 30 | 987.7946 | 1.1139e-06 | 109.1669
200 | 30 | 988.35 | 1.1781e-07 | 109.1669
200 | 30 | 988.9054 | 5.6746e-07 | 109.1669
200 | 30 | 989.4607 | 9.7015e-07 | 109.1669
200 | 30 | 990.0159 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 990.5711 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 991.1262 | 1.1641e-07 | 109.1669
200 | 30 | 991.6813 | 5.7237e-07 | 109.1669
200 | 30 | 992.2364 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 992.7914 | 1.9012e-06 | 109.1669
200 | 30 | 993.3464 | 8.4078e-07 | 109.1669
200 | 30 | 993.9013 | 7.7194e-07 | 109.1669
200 | 30 | 994.4561 | 9.2292e-07 | 109.1669
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 995.5657 | 1.3573e-06 | 109.1669
200 | 30 | 996.1204 | 7.4963e-07 | 109.1669
200 | 30 | 996.6751 | 9.0529e-07 | 109.1669
200 | 30 | 997.2297 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 997.7842 | 1.2791e-06 | 109.1669
200 | 30 | 998.3388 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 998.8932 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 999.4477 | 1.2838e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1000.002 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1001.1106 | 9.1982e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1001.6648 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1002.7732 | 1.1088e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1003.3272 | 5.2606e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1003.8813 | 6.3043e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1004.4352 | 1.9213e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1004.9892 | 1.4341e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1005.5431 | 3.4363e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1006.0969 | 5.8883e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1006.6507 | 1.1496e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1007.2044 | 1.0334e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1007.7581 | 1.1188e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1008.3117 | 7.0102e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1008.8653 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1009.4189 | 5.2161e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1009.9724 | 6.7923e-08 | 109.1669
200 | 30 | 1010.5258 | 1.1974e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1011.0792 | 2.2427e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1011.6326 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1012.7391 | 1.2422e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1013.2923 | 1.2796e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1014.3985 | 1.1185e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1014.9516 | 1.2442e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1015.5046 | 1.3505e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1016.0576 | 4.0802e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1016.6105 | 1.1648e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1017.1633 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1017.7161 | 1.0324e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1018.2689 | 9.8244e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1018.8216 | 2.3889e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1019.3742 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1019.9268 | 1.67e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1020.4794 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1021.0319 | 4.2594e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1021.5844 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1022.1368 | 3.7396e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1022.6891 | 1.6062e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1023.2415 | 1.6069e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1023.7937 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1024.3459 | 1.1703e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1024.8981 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1025.4502 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1026.0023 | 7.4003e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1026.5543 | 3.2464e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1027.1062 | 1.9728e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1027.6582 | 3.4735e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1028.21 | 7.6171e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1028.7618 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1029.3136 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1029.8653 | 5.0848e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1030.417 | 1.016e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1030.9686 | 2.4095e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1031.5202 | 2.0152e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1032.0717 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1032.6232 | 4.603e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1033.1746 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1033.726 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1034.2773 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1034.8285 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1035.3798 | 5.4594e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1035.9309 | 2.2122e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1036.482 | 7.3721e-08 | 109.1669
200 | 30 | 1037.0331 | 8.9932e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1037.5841 | 3.9583e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1038.1351 | 9.8607e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1038.686 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1039.2369 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1039.7877 | 1.88e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1040.8892 | 1.9414e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1041.4399 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 109.1669
200 | 30 | 1042.5411 | 3.7041e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1043.0916 | 1.9678e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1043.6421 | 1.7246e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1044.1925 | 4.128e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1044.7428 | 1.4995e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1045.2932 | 1.2657e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1045.8434 | 2.4834e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1046.3937 | 1.1266e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1046.9438 | 2.4797e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1047.4939 | 3.9574e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1048.044 | 1.105e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1048.594 | 2.8259e-06 | 109.1669
200 | 30 | 1049.144 | 7.735e-07 | 109.1669
200 | 30 | 1049.6939 | 0 | 109.1669