## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 8.7878e-05 | 212.9763
200 | 30 | 200.8478 | 0.00010796 | 212.9763
200 | 30 | 201.4518 | 8.372e-05 | 212.9763
200 | 30 | 202.0558 | 9.2171e-05 | 212.9763
200 | 30 | 202.6598 | 0.00010508 | 212.9763
200 | 30 | 203.2637 | 9.8485e-05 | 212.9763
200 | 30 | 203.8677 | 9.352e-05 | 212.9763
200 | 30 | 204.4716 | 9.4918e-05 | 212.9763
200 | 30 | 205.0754 | 9.2123e-05 | 212.9763
200 | 30 | 205.6793 | 0.0001037 | 212.9763
200 | 30 | 206.2831 | 0.00010415 | 212.9763
200 | 30 | 206.8869 | 0.0001038 | 212.9763
200 | 30 | 207.4907 | 0.00011278 | 212.9763
200 | 30 | 208.0945 | 0.00010927 | 212.9763
200 | 30 | 208.6982 | 0.00011818 | 212.9763
200 | 30 | 209.3019 | 0.00013297 | 212.9763
200 | 30 | 209.9056 | 0.00013315 | 212.9763
200 | 30 | 210.5093 | 0.00011362 | 212.9763
200 | 30 | 211.1129 | 0.0001017 | 212.9763
200 | 30 | 211.7165 | 0.00016964 | 212.9763
200 | 30 | 212.3201 | 0.00013152 | 212.9763
200 | 30 | 212.9237 | 0.00012326 | 212.9763
200 | 30 | 213.5272 | 0.00013275 | 212.9763
200 | 30 | 214.1307 | 0.00015348 | 212.9763
200 | 30 | 214.7342 | 0.00011692 | 212.9763
200 | 30 | 215.3377 | 0.00012342 | 212.9763
200 | 30 | 215.9411 | 0.0001417 | 212.9763
200 | 30 | 216.5445 | 0.00011049 | 212.9763
200 | 30 | 217.1479 | 0.00010632 | 212.9763
200 | 30 | 217.7513 | 0.00010637 | 212.9763
200 | 30 | 218.3547 | 0.0001152 | 212.9763
200 | 30 | 218.958 | 0.00012125 | 212.9763
200 | 30 | 219.5613 | 0.00012595 | 212.9763
200 | 30 | 220.1646 | 0.00012458 | 212.9763
200 | 30 | 220.7678 | 0.00011875 | 212.9763
200 | 30 | 221.371 | 0.00011799 | 212.9763
200 | 30 | 221.9743 | 0.0001328 | 212.9763
200 | 30 | 222.5774 | 0.00011156 | 212.9763
200 | 30 | 223.1806 | 0.00012048 | 212.9763
200 | 30 | 223.7837 | 0.00013059 | 212.9763
200 | 30 | 224.3868 | 0.00010726 | 212.9763
200 | 30 | 224.9899 | 0.00011582 | 212.9763
200 | 30 | 225.593 | 8.5877e-05 | 212.9763
200 | 30 | 226.196 | 0.00010381 | 212.9763
200 | 30 | 226.799 | 0.00010346 | 212.9763
200 | 30 | 227.402 | 9.0357e-05 | 212.9763
200 | 30 | 228.0049 | 0.00011085 | 212.9763
200 | 30 | 228.6079 | 9.6846e-05 | 212.9763
200 | 30 | 229.2108 | 8.7607e-05 | 212.9763
200 | 30 | 229.8137 | 8.0234e-05 | 212.9763
200 | 30 | 230.4165 | 0.0001001 | 212.9763
200 | 30 | 231.0194 | 7.388e-05 | 212.9763
200 | 30 | 231.6222 | 6.8691e-05 | 212.9763
200 | 30 | 232.225 | 7.1166e-05 | 212.9763
200 | 30 | 232.8277 | 6.637e-05 | 212.9763
200 | 30 | 233.4305 | 5.8739e-05 | 212.9763
200 | 30 | 234.0332 | 5.5813e-05 | 212.9763
200 | 30 | 234.6359 | 5.3903e-05 | 212.9763
200 | 30 | 235.2385 | 4.9608e-05 | 212.9763
200 | 30 | 235.8412 | 4.7959e-05 | 212.9763
200 | 30 | 236.4438 | 5.0166e-05 | 212.9763
200 | 30 | 237.0464 | 4.0643e-05 | 212.9763
200 | 30 | 237.6489 | 4.6262e-05 | 212.9763
200 | 30 | 238.2515 | 4.5879e-05 | 212.9763
200 | 30 | 238.854 | 3.7482e-05 | 212.9763
200 | 30 | 239.4565 | 3.9254e-05 | 212.9763
200 | 30 | 240.059 | 3.0721e-05 | 212.9763
200 | 30 | 240.6614 | 3.4708e-05 | 212.9763
200 | 30 | 241.2638 | 3.2955e-05 | 212.9763
200 | 30 | 241.8662 | 3.0601e-05 | 212.9763
200 | 30 | 242.4686 | 3.4214e-05 | 212.9763
200 | 30 | 243.0709 | 3.1625e-05 | 212.9763
200 | 30 | 243.6732 | 3.2949e-05 | 212.9763
200 | 30 | 244.2755 | 3.7959e-05 | 212.9763
200 | 30 | 244.8778 | 2.8145e-05 | 212.9763
200 | 30 | 245.48 | 3.2062e-05 | 212.9763
200 | 30 | 246.0822 | 3.4639e-05 | 212.9763
200 | 30 | 246.6844 | 3.4246e-05 | 212.9763
200 | 30 | 247.2866 | 2.9048e-05 | 212.9763
200 | 30 | 247.8887 | 3.2342e-05 | 212.9763
200 | 30 | 248.4909 | 3.3133e-05 | 212.9763
200 | 30 | 249.0929 | 2.9242e-05 | 212.9763
200 | 30 | 249.695 | 3.0121e-05 | 212.9763
200 | 30 | 250.2971 | 2.5873e-05 | 212.9763
200 | 30 | 250.8991 | 2.9937e-05 | 212.9763
200 | 30 | 251.5011 | 2.7649e-05 | 212.9763
200 | 30 | 252.103 | 2.556e-05 | 212.9763
200 | 30 | 252.705 | 2.6248e-05 | 212.9763
200 | 30 | 253.3069 | 2.2939e-05 | 212.9763
200 | 30 | 253.9088 | 2.393e-05 | 212.9763
200 | 30 | 254.5106 | 2.4604e-05 | 212.9763
200 | 30 | 255.1125 | 2.2401e-05 | 212.9763
200 | 30 | 255.7143 | 2.1134e-05 | 212.9763
200 | 30 | 256.3161 | 2.736e-05 | 212.9763
200 | 30 | 256.9178 | 2.0949e-05 | 212.9763
200 | 30 | 257.5196 | 2.0966e-05 | 212.9763
200 | 30 | 258.1213 | 2.2556e-05 | 212.9763
200 | 30 | 258.723 | 2.442e-05 | 212.9763
200 | 30 | 259.3246 | 2.1362e-05 | 212.9763
200 | 30 | 259.9263 | 1.977e-05 | 212.9763
200 | 30 | 260.5279 | 2.1559e-05 | 212.9763
200 | 30 | 261.1295 | 2.1134e-05 | 212.9763
200 | 30 | 261.731 | 2.0771e-05 | 212.9763
200 | 30 | 262.3326 | 1.9375e-05 | 212.9763
200 | 30 | 262.9341 | 2.0567e-05 | 212.9763
200 | 30 | 263.5355 | 2.1542e-05 | 212.9763
200 | 30 | 264.137 | 1.9165e-05 | 212.9763
200 | 30 | 264.7384 | 2.2542e-05 | 212.9763
200 | 30 | 265.3398 | 2.1989e-05 | 212.9763
200 | 30 | 265.9412 | 2.0864e-05 | 212.9763
200 | 30 | 266.5426 | 2.0217e-05 | 212.9763
200 | 30 | 267.1439 | 2.194e-05 | 212.9763
200 | 30 | 267.7452 | 1.9535e-05 | 212.9763
200 | 30 | 268.3465 | 1.7796e-05 | 212.9763
200 | 30 | 268.9477 | 1.9474e-05 | 212.9763
200 | 30 | 269.549 | 2.0158e-05 | 212.9763
200 | 30 | 270.1502 | 2.0028e-05 | 212.9763
200 | 30 | 270.7513 | 2.0493e-05 | 212.9763
200 | 30 | 271.3525 | 1.8489e-05 | 212.9763
200 | 30 | 271.9536 | 2.049e-05 | 212.9763
200 | 30 | 272.5547 | 2.0406e-05 | 212.9763
200 | 30 | 273.1558 | 1.6726e-05 | 212.9763
200 | 30 | 273.7568 | 1.912e-05 | 212.9763
200 | 30 | 274.3578 | 1.8238e-05 | 212.9763
200 | 30 | 274.9588 | 1.8885e-05 | 212.9763
200 | 30 | 275.5598 | 1.7818e-05 | 212.9763
200 | 30 | 276.1607 | 1.9307e-05 | 212.9763
200 | 30 | 276.7616 | 1.5569e-05 | 212.9763
200 | 30 | 277.3625 | 1.4712e-05 | 212.9763
200 | 30 | 277.9634 | 1.4815e-05 | 212.9763
200 | 30 | 278.5642 | 1.5527e-05 | 212.9763
200 | 30 | 279.165 | 1.3949e-05 | 212.9763
200 | 30 | 279.7658 | 1.1824e-05 | 212.9763
200 | 30 | 280.3666 | 1.6038e-05 | 212.9763
200 | 30 | 280.9673 | 1.2806e-05 | 212.9763
200 | 30 | 281.568 | 1.2261e-05 | 212.9763
200 | 30 | 282.1687 | 1.1162e-05 | 212.9763
200 | 30 | 282.7694 | 1.2966e-05 | 212.9763
200 | 30 | 283.37 | 1.0502e-05 | 212.9763
200 | 30 | 283.9706 | 1.0428e-05 | 212.9763
200 | 30 | 284.5712 | 1.2054e-05 | 212.9763
200 | 30 | 285.1717 | 9.8335e-06 | 212.9763
200 | 30 | 285.7722 | 1.0102e-05 | 212.9763
200 | 30 | 286.3727 | 1.185e-05 | 212.9763
200 | 30 | 286.9732 | 9.2538e-06 | 212.9763
200 | 30 | 287.5737 | 1.0817e-05 | 212.9763
200 | 30 | 288.1741 | 1.0913e-05 | 212.9763
200 | 30 | 288.7745 | 1.1132e-05 | 212.9763
200 | 30 | 289.3748 | 1.0262e-05 | 212.9763
200 | 30 | 289.9752 | 1.0515e-05 | 212.9763
200 | 30 | 290.5755 | 1.0237e-05 | 212.9763
200 | 30 | 291.1758 | 9.5005e-06 | 212.9763
200 | 30 | 291.776 | 9.0158e-06 | 212.9763
200 | 30 | 292.3763 | 1.1049e-05 | 212.9763
200 | 30 | 292.9765 | 8.4392e-06 | 212.9763
200 | 30 | 293.5767 | 1.0685e-05 | 212.9763
200 | 30 | 294.1768 | 8.8414e-06 | 212.9763
200 | 30 | 294.7769 | 7.8138e-06 | 212.9763
200 | 30 | 295.377 | 8.4817e-06 | 212.9763
200 | 30 | 295.9771 | 8.5977e-06 | 212.9763
200 | 30 | 296.5772 | 7.4946e-06 | 212.9763
200 | 30 | 297.1772 | 8.065e-06 | 212.9763
200 | 30 | 297.7772 | 8.1392e-06 | 212.9763
200 | 30 | 298.3772 | 7.4813e-06 | 212.9763
200 | 30 | 298.9771 | 7.4525e-06 | 212.9763
200 | 30 | 299.577 | 7.6113e-06 | 212.9763
200 | 30 | 300.1769 | 7.5844e-06 | 212.9763
200 | 30 | 300.7768 | 8.5193e-06 | 212.9763
200 | 30 | 301.3766 | 7.3533e-06 | 212.9763
200 | 30 | 301.9764 | 6.8453e-06 | 212.9763
200 | 30 | 302.5762 | 7.4048e-06 | 212.9763
200 | 30 | 303.1759 | 6.7816e-06 | 212.9763
200 | 30 | 303.7757 | 7.0877e-06 | 212.9763
200 | 30 | 304.3754 | 6.2712e-06 | 212.9763
200 | 30 | 304.975 | 6.0128e-06 | 212.9763
200 | 30 | 305.5747 | 5.7065e-06 | 212.9763
200 | 30 | 306.1743 | 6.3722e-06 | 212.9763
200 | 30 | 306.7739 | 5.6022e-06 | 212.9763
200 | 30 | 307.3735 | 5.4656e-06 | 212.9763
200 | 30 | 307.973 | 5.6669e-06 | 212.9763
200 | 30 | 308.5725 | 5.7283e-06 | 212.9763
200 | 30 | 309.172 | 4.689e-06 | 212.9763
200 | 30 | 309.7715 | 5.3374e-06 | 212.9763
200 | 30 | 310.3709 | 4.6773e-06 | 212.9763
200 | 30 | 310.9703 | 4.3099e-06 | 212.9763
200 | 30 | 311.5697 | 3.9873e-06 | 212.9763
200 | 30 | 312.169 | 3.9736e-06 | 212.9763
200 | 30 | 312.7684 | 4.3831e-06 | 212.9763
200 | 30 | 313.3677 | 4.0549e-06 | 212.9763
200 | 30 | 313.9669 | 4.1994e-06 | 212.9763
200 | 30 | 314.5662 | 4.2502e-06 | 212.9763
200 | 30 | 315.1654 | 3.8271e-06 | 212.9763
200 | 30 | 315.7646 | 4.2302e-06 | 212.9763
200 | 30 | 316.3637 | 3.5061e-06 | 212.9763
200 | 30 | 316.9629 | 3.5996e-06 | 212.9763
200 | 30 | 317.562 | 3.8888e-06 | 212.9763
200 | 30 | 318.1611 | 3.8203e-06 | 212.9763
200 | 30 | 318.7601 | 4.125e-06 | 212.9763
200 | 30 | 319.3591 | 4.0843e-06 | 212.9763
200 | 30 | 319.9581 | 3.3924e-06 | 212.9763
200 | 30 | 320.5571 | 3.5423e-06 | 212.9763
200 | 30 | 321.156 | 3.4852e-06 | 212.9763
200 | 30 | 321.755 | 3.7792e-06 | 212.9763
200 | 30 | 322.3539 | 3.9637e-06 | 212.9763
200 | 30 | 322.9527 | 3.809e-06 | 212.9763
200 | 30 | 323.5515 | 3.7032e-06 | 212.9763
200 | 30 | 324.1504 | 3.8742e-06 | 212.9763
200 | 30 | 324.7491 | 3.7345e-06 | 212.9763
200 | 30 | 325.3479 | 4.0428e-06 | 212.9763
200 | 30 | 325.9466 | 3.6509e-06 | 212.9763
200 | 30 | 326.5453 | 4.1846e-06 | 212.9763
200 | 30 | 327.144 | 4.4661e-06 | 212.9763
200 | 30 | 327.7426 | 4.4917e-06 | 212.9763
200 | 30 | 328.3412 | 4.3863e-06 | 212.9763
200 | 30 | 328.9398 | 5.278e-06 | 212.9763
200 | 30 | 329.5384 | 5.0541e-06 | 212.9763
200 | 30 | 330.1369 | 4.7241e-06 | 212.9763
200 | 30 | 330.7354 | 5.4493e-06 | 212.9763
200 | 30 | 331.3339 | 5.4215e-06 | 212.9763
200 | 30 | 331.9323 | 5.087e-06 | 212.9763
200 | 30 | 332.5308 | 5.3707e-06 | 212.9763
200 | 30 | 333.1292 | 5.1341e-06 | 212.9763
200 | 30 | 333.7275 | 4.6205e-06 | 212.9763
200 | 30 | 334.3259 | 5.2339e-06 | 212.9763
200 | 30 | 334.9242 | 4.7139e-06 | 212.9763
200 | 30 | 335.5225 | 4.8135e-06 | 212.9763
200 | 30 | 336.1207 | 5.0583e-06 | 212.9763
200 | 30 | 336.7189 | 4.3058e-06 | 212.9763
200 | 30 | 337.3171 | 4.6951e-06 | 212.9763
200 | 30 | 337.9153 | 4.8161e-06 | 212.9763
200 | 30 | 338.5134 | 4.7717e-06 | 212.9763
200 | 30 | 339.1116 | 4.3745e-06 | 212.9763
200 | 30 | 339.7096 | 4.3478e-06 | 212.9763
200 | 30 | 340.3077 | 4.5925e-06 | 212.9763
200 | 30 | 340.9057 | 4.353e-06 | 212.9763
200 | 30 | 341.5037 | 4.1652e-06 | 212.9763
200 | 30 | 342.1017 | 4.0006e-06 | 212.9763
200 | 30 | 342.6997 | 3.786e-06 | 212.9763
200 | 30 | 343.2976 | 4.0323e-06 | 212.9763
200 | 30 | 343.8955 | 3.8526e-06 | 212.9763
200 | 30 | 344.4933 | 3.6113e-06 | 212.9763
200 | 30 | 345.0912 | 3.5436e-06 | 212.9763
200 | 30 | 345.689 | 3.5564e-06 | 212.9763
200 | 30 | 346.2868 | 3.6557e-06 | 212.9763
200 | 30 | 346.8845 | 3.6628e-06 | 212.9763
200 | 30 | 347.4822 | 3.4287e-06 | 212.9763
200 | 30 | 348.0799 | 3.2677e-06 | 212.9763
200 | 30 | 348.6776 | 3.3578e-06 | 212.9763
200 | 30 | 349.2752 | 2.8866e-06 | 212.9763
200 | 30 | 349.8729 | 3.202e-06 | 212.9763
200 | 30 | 350.4704 | 3.027e-06 | 212.9763
200 | 30 | 351.068 | 3.1852e-06 | 212.9763
200 | 30 | 351.6655 | 2.8567e-06 | 212.9763
200 | 30 | 352.263 | 3.043e-06 | 212.9763
200 | 30 | 352.8605 | 2.9833e-06 | 212.9763
200 | 30 | 353.4579 | 2.8889e-06 | 212.9763
200 | 30 | 354.0553 | 3.1144e-06 | 212.9763
200 | 30 | 354.6527 | 2.9227e-06 | 212.9763
200 | 30 | 355.2501 | 2.9512e-06 | 212.9763
200 | 30 | 355.8474 | 2.8242e-06 | 212.9763
200 | 30 | 356.4447 | 3.0126e-06 | 212.9763
200 | 30 | 357.042 | 2.7458e-06 | 212.9763
200 | 30 | 357.6392 | 2.6149e-06 | 212.9763
200 | 30 | 358.2364 | 2.7578e-06 | 212.9763
200 | 30 | 358.8336 | 2.7716e-06 | 212.9763
200 | 30 | 359.4308 | 2.8875e-06 | 212.9763
200 | 30 | 360.0279 | 2.6527e-06 | 212.9763
200 | 30 | 360.625 | 2.7575e-06 | 212.9763
200 | 30 | 361.2221 | 2.9275e-06 | 212.9763
200 | 30 | 361.8191 | 2.7845e-06 | 212.9763
200 | 30 | 362.4162 | 2.6161e-06 | 212.9763
200 | 30 | 363.0131 | 2.5938e-06 | 212.9763
200 | 30 | 363.6101 | 2.6019e-06 | 212.9763
200 | 30 | 364.207 | 2.6307e-06 | 212.9763
200 | 30 | 364.8039 | 2.8134e-06 | 212.9763
200 | 30 | 365.4008 | 3.129e-06 | 212.9763
200 | 30 | 365.9976 | 2.9891e-06 | 212.9763
200 | 30 | 366.5945 | 2.9273e-06 | 212.9763
200 | 30 | 367.1912 | 2.9231e-06 | 212.9763
200 | 30 | 367.788 | 2.8538e-06 | 212.9763
200 | 30 | 368.3847 | 2.8131e-06 | 212.9763
200 | 30 | 368.9814 | 3.1346e-06 | 212.9763
200 | 30 | 369.5781 | 2.8072e-06 | 212.9763
200 | 30 | 370.1747 | 2.7948e-06 | 212.9763
200 | 30 | 370.7714 | 3.111e-06 | 212.9763
200 | 30 | 371.3679 | 3.0619e-06 | 212.9763
200 | 30 | 371.9645 | 3.15e-06 | 212.9763
200 | 30 | 372.561 | 2.9977e-06 | 212.9763
200 | 30 | 373.1575 | 3.2522e-06 | 212.9763
200 | 30 | 373.754 | 3.1373e-06 | 212.9763
200 | 30 | 374.3504 | 3.2017e-06 | 212.9763
200 | 30 | 374.9468 | 3.0747e-06 | 212.9763
200 | 30 | 375.5432 | 3.0234e-06 | 212.9763
200 | 30 | 376.1396 | 3.2947e-06 | 212.9763
200 | 30 | 376.7359 | 3.1121e-06 | 212.9763
200 | 30 | 377.3322 | 3.1404e-06 | 212.9763
200 | 30 | 377.9285 | 3.0819e-06 | 212.9763
200 | 30 | 378.5247 | 3.0939e-06 | 212.9763
200 | 30 | 379.1209 | 3.1662e-06 | 212.9763
200 | 30 | 379.7171 | 3.007e-06 | 212.9763
200 | 30 | 380.3132 | 3.1545e-06 | 212.9763
200 | 30 | 380.9094 | 3.1508e-06 | 212.9763
200 | 30 | 381.5054 | 3.306e-06 | 212.9763
200 | 30 | 382.1015 | 3.2295e-06 | 212.9763
200 | 30 | 382.6975 | 3.3765e-06 | 212.9763
200 | 30 | 383.2935 | 2.998e-06 | 212.9763
200 | 30 | 383.8895 | 3.2402e-06 | 212.9763
200 | 30 | 384.4855 | 3.1158e-06 | 212.9763
200 | 30 | 385.0814 | 3.2487e-06 | 212.9763
200 | 30 | 385.6773 | 3.1892e-06 | 212.9763
200 | 30 | 386.2731 | 3.0322e-06 | 212.9763
200 | 30 | 386.8689 | 3.1285e-06 | 212.9763
200 | 30 | 387.4647 | 3.0816e-06 | 212.9763
200 | 30 | 388.0605 | 3.4698e-06 | 212.9763
200 | 30 | 388.6563 | 3.206e-06 | 212.9763
200 | 30 | 389.252 | 3.2308e-06 | 212.9763
200 | 30 | 389.8477 | 3.2565e-06 | 212.9763
200 | 30 | 390.4433 | 3.3161e-06 | 212.9763
200 | 30 | 391.0389 | 3.4262e-06 | 212.9763
200 | 30 | 391.6345 | 3.7222e-06 | 212.9763
200 | 30 | 392.2301 | 3.7551e-06 | 212.9763
200 | 30 | 392.8256 | 3.742e-06 | 212.9763
200 | 30 | 393.4211 | 4.1409e-06 | 212.9763
200 | 30 | 394.0166 | 4.2319e-06 | 212.9763
200 | 30 | 394.612 | 4.4358e-06 | 212.9763
200 | 30 | 395.2075 | 4.3333e-06 | 212.9763
200 | 30 | 395.8028 | 4.8041e-06 | 212.9763
200 | 30 | 396.3982 | 5.0828e-06 | 212.9763
200 | 30 | 396.9935 | 5.2549e-06 | 212.9763
200 | 30 | 397.5888 | 5.8803e-06 | 212.9763
200 | 30 | 398.1841 | 6.0264e-06 | 212.9763
200 | 30 | 398.7793 | 6.6425e-06 | 212.9763
200 | 30 | 399.3745 | 7.1249e-06 | 212.9763
200 | 30 | 399.9697 | 7.8651e-06 | 212.9763
200 | 30 | 400.5649 | 8.4317e-06 | 212.9763
200 | 30 | 401.16 | 9.4762e-06 | 212.9763
200 | 30 | 401.7551 | 1.0134e-05 | 212.9763
200 | 30 | 402.3501 | 1.1715e-05 | 212.9763
200 | 30 | 402.9452 | 1.2768e-05 | 212.9763
200 | 30 | 403.5402 | 1.4166e-05 | 212.9763
200 | 30 | 404.1351 | 1.542e-05 | 212.9763
200 | 30 | 404.7301 | 1.7499e-05 | 212.9763
200 | 30 | 405.325 | 1.9664e-05 | 212.9763
200 | 30 | 405.9199 | 2.1981e-05 | 212.9763
200 | 30 | 406.5147 | 2.4568e-05 | 212.9763
200 | 30 | 407.1095 | 2.7807e-05 | 212.9763
200 | 30 | 407.7043 | 3.1191e-05 | 212.9763
200 | 30 | 408.2991 | 3.4663e-05 | 212.9763
200 | 30 | 408.8938 | 3.8801e-05 | 212.9763
200 | 30 | 409.4885 | 4.3642e-05 | 212.9763
200 | 30 | 410.0832 | 4.8981e-05 | 212.9763
200 | 30 | 410.6778 | 5.503e-05 | 212.9763
200 | 30 | 411.2724 | 6.149e-05 | 212.9763
200 | 30 | 411.867 | 6.8807e-05 | 212.9763
200 | 30 | 412.4616 | 7.6597e-05 | 212.9763
200 | 30 | 413.0561 | 8.5416e-05 | 212.9763
200 | 30 | 413.6506 | 9.4676e-05 | 212.9763
200 | 30 | 414.245 | 0.00010598 | 212.9763
200 | 30 | 414.8395 | 0.00011743 | 212.9763
200 | 30 | 415.4339 | 0.00013024 | 212.9763
200 | 30 | 416.0282 | 0.00014444 | 212.9763
200 | 30 | 416.6226 | 0.00015976 | 212.9763
200 | 30 | 417.2169 | 0.000176 | 212.9763
200 | 30 | 417.8112 | 0.00019463 | 212.9763
200 | 30 | 418.4054 | 0.00021345 | 212.9763
200 | 30 | 418.9996 | 0.00023432 | 212.9763
200 | 30 | 419.5938 | 0.00025712 | 212.9763
200 | 30 | 420.188 | 0.00027956 | 212.9763
200 | 30 | 420.7821 | 0.00030201 | 212.9763
200 | 30 | 421.3762 | 0.00032583 | 212.9763
200 | 30 | 421.9703 | 0.00035417 | 212.9763
200 | 30 | 422.5643 | 0.00037896 | 212.9763
200 | 30 | 423.1583 | 0.0004051 | 212.9763
200 | 30 | 423.7523 | 0.0004352 | 212.9763
200 | 30 | 424.3462 | 0.000465 | 212.9763
200 | 30 | 424.9401 | 0.00049485 | 212.9763
200 | 30 | 425.534 | 0.00052768 | 212.9763
200 | 30 | 426.1279 | 0.00055919 | 212.9763
200 | 30 | 426.7217 | 0.00059277 | 212.9763
200 | 30 | 427.3155 | 0.00062632 | 212.9763
200 | 30 | 427.9093 | 0.00065938 | 212.9763
200 | 30 | 428.503 | 0.00069598 | 212.9763
200 | 30 | 429.0967 | 0.00073256 | 212.9763
200 | 30 | 429.6904 | 0.00077043 | 212.9763
200 | 30 | 430.284 | 0.00081237 | 212.9763
200 | 30 | 430.8776 | 0.00085831 | 212.9763
200 | 30 | 431.4712 | 0.00090113 | 212.9763
200 | 30 | 432.0647 | 0.00094758 | 212.9763
200 | 30 | 432.6583 | 0.00099976 | 212.9763
200 | 30 | 433.2517 | 0.0010514 | 212.9763
200 | 30 | 433.8452 | 0.0011045 | 212.9763
200 | 30 | 434.4386 | 0.001161 | 212.9763
200 | 30 | 435.032 | 0.001221 | 212.9763
200 | 30 | 435.6254 | 0.0012825 | 212.9763
200 | 30 | 436.2187 | 0.0013472 | 212.9763
200 | 30 | 436.812 | 0.0014123 | 212.9763
200 | 30 | 437.4053 | 0.0014805 | 212.9763
200 | 30 | 437.9985 | 0.0015562 | 212.9763
200 | 30 | 438.5917 | 0.0016345 | 212.9763
200 | 30 | 439.1849 | 0.001713 | 212.9763
200 | 30 | 439.778 | 0.0017819 | 212.9763
200 | 30 | 440.3712 | 0.0018548 | 212.9763
200 | 30 | 440.9642 | 0.0019285 | 212.9763
200 | 30 | 441.5573 | 0.0020042 | 212.9763
200 | 30 | 442.1503 | 0.0020771 | 212.9763
200 | 30 | 442.7433 | 0.0021431 | 212.9763
200 | 30 | 443.3363 | 0.0021994 | 212.9763
200 | 30 | 443.9292 | 0.0022429 | 212.9763
200 | 30 | 444.5221 | 0.0022843 | 212.9763
200 | 30 | 445.115 | 0.0023115 | 212.9763
200 | 30 | 445.7078 | 0.0023319 | 212.9763
200 | 30 | 446.3006 | 0.0023364 | 212.9763
200 | 30 | 446.8934 | 0.0023293 | 212.9763
200 | 30 | 447.4861 | 0.0023152 | 212.9763
200 | 30 | 448.0788 | 0.0022905 | 212.9763
200 | 30 | 448.6715 | 0.0022695 | 212.9763
200 | 30 | 449.2642 | 0.0022383 | 212.9763
200 | 30 | 449.8568 | 0.0022057 | 212.9763
200 | 30 | 450.4494 | 0.0021355 | 212.9763
200 | 30 | 451.0419 | 0.0020509 | 212.9763
200 | 30 | 451.6345 | 0.0019605 | 212.9763
200 | 30 | 452.2269 | 0.0018565 | 212.9763
200 | 30 | 452.8194 | 0.0017464 | 212.9763
200 | 30 | 453.4118 | 0.0016375 | 212.9763
200 | 30 | 454.0042 | 0.0015304 | 212.9763
200 | 30 | 454.5966 | 0.0014334 | 212.9763
200 | 30 | 455.1889 | 0.0013416 | 212.9763
200 | 30 | 455.7812 | 0.0012608 | 212.9763
200 | 30 | 456.3735 | 0.0011832 | 212.9763
200 | 30 | 456.9658 | 0.0011064 | 212.9763
200 | 30 | 457.558 | 0.0010421 | 212.9763
200 | 30 | 458.1501 | 0.00097832 | 212.9763
200 | 30 | 458.7423 | 0.00092132 | 212.9763
200 | 30 | 459.3344 | 0.00086724 | 212.9763
200 | 30 | 459.9265 | 0.00081879 | 212.9763
200 | 30 | 460.5185 | 0.00077209 | 212.9763
200 | 30 | 461.1106 | 0.00073184 | 212.9763
200 | 30 | 461.7026 | 0.00069736 | 212.9763
200 | 30 | 462.2945 | 0.00066141 | 212.9763
200 | 30 | 462.8864 | 0.00062652 | 212.9763
200 | 30 | 463.4783 | 0.00059572 | 212.9763
200 | 30 | 464.0702 | 0.00056478 | 212.9763
200 | 30 | 464.662 | 0.00053494 | 212.9763
200 | 30 | 465.2538 | 0.00050839 | 212.9763
200 | 30 | 465.8456 | 0.00048401 | 212.9763
200 | 30 | 466.4373 | 0.00046391 | 212.9763
200 | 30 | 467.029 | 0.00044457 | 212.9763
200 | 30 | 467.6207 | 0.00042366 | 212.9763
200 | 30 | 468.2123 | 0.0004035 | 212.9763
200 | 30 | 468.8039 | 0.00037948 | 212.9763
200 | 30 | 469.3955 | 0.00035602 | 212.9763
200 | 30 | 469.9871 | 0.00033413 | 212.9763
200 | 30 | 470.5786 | 0.00031514 | 212.9763
200 | 30 | 471.1701 | 0.00029681 | 212.9763
200 | 30 | 471.7615 | 0.00028329 | 212.9763
200 | 30 | 472.3529 | 0.00027328 | 212.9763
200 | 30 | 472.9443 | 0.00026563 | 212.9763
200 | 30 | 473.5357 | 0.00025437 | 212.9763
200 | 30 | 474.127 | 0.00024295 | 212.9763
200 | 30 | 474.7183 | 0.0002318 | 212.9763
200 | 30 | 475.3095 | 0.00021939 | 212.9763
200 | 30 | 475.9008 | 0.00020928 | 212.9763
200 | 30 | 476.492 | 0.00020167 | 212.9763
200 | 30 | 477.0831 | 0.00019662 | 212.9763
200 | 30 | 477.6742 | 0.00019142 | 212.9763
200 | 30 | 478.2653 | 0.0001875 | 212.9763
200 | 30 | 478.8564 | 0.00018355 | 212.9763
200 | 30 | 479.4474 | 0.00018061 | 212.9763
200 | 30 | 480.0384 | 0.00017817 | 212.9763
200 | 30 | 480.6294 | 0.0001761 | 212.9763
200 | 30 | 481.2203 | 0.00017564 | 212.9763
200 | 30 | 481.8112 | 0.00017567 | 212.9763
200 | 30 | 482.4021 | 0.00017533 | 212.9763
200 | 30 | 482.993 | 0.00017642 | 212.9763
200 | 30 | 483.5838 | 0.00017731 | 212.9763
200 | 30 | 484.1745 | 0.00017833 | 212.9763
200 | 30 | 484.7653 | 0.00017872 | 212.9763
200 | 30 | 485.356 | 0.00017872 | 212.9763
200 | 30 | 485.9467 | 0.00017863 | 212.9763
200 | 30 | 486.5373 | 0.00018041 | 212.9763
200 | 30 | 487.1279 | 0.00018319 | 212.9763
200 | 30 | 487.7185 | 0.00018654 | 212.9763
200 | 30 | 488.309 | 0.00019068 | 212.9763
200 | 30 | 488.8996 | 0.00019666 | 212.9763
200 | 30 | 489.49 | 0.00020171 | 212.9763
200 | 30 | 490.0805 | 0.0002084 | 212.9763
200 | 30 | 490.6709 | 0.00021714 | 212.9763
200 | 30 | 491.2613 | 0.00022644 | 212.9763
200 | 30 | 491.8517 | 0.00023562 | 212.9763
200 | 30 | 492.442 | 0.00024548 | 212.9763
200 | 30 | 493.0323 | 0.00025561 | 212.9763
200 | 30 | 493.6225 | 0.00026365 | 212.9763
200 | 30 | 494.2127 | 0.00027369 | 212.9763
200 | 30 | 494.8029 | 0.00028446 | 212.9763
200 | 30 | 495.3931 | 0.00029536 | 212.9763
200 | 30 | 495.9832 | 0.00030795 | 212.9763
200 | 30 | 496.5733 | 0.00032031 | 212.9763
200 | 30 | 497.1634 | 0.00033369 | 212.9763
200 | 30 | 497.7534 | 0.00034771 | 212.9763
200 | 30 | 498.3434 | 0.00036219 | 212.9763
200 | 30 | 498.9333 | 0.0003769 | 212.9763
200 | 30 | 499.5233 | 0.00039236 | 212.9763
200 | 30 | 500.1132 | 0.00040827 | 212.9763
200 | 30 | 500.703 | 0.00042316 | 212.9763
200 | 30 | 501.2929 | 0.00043939 | 212.9763
200 | 30 | 501.8827 | 0.00045573 | 212.9763
200 | 30 | 502.4724 | 0.00047359 | 212.9763
200 | 30 | 503.0622 | 0.0004893 | 212.9763
200 | 30 | 503.6519 | 0.00050704 | 212.9763
200 | 30 | 504.2415 | 0.00052424 | 212.9763
200 | 30 | 504.8312 | 0.00054307 | 212.9763
200 | 30 | 505.4208 | 0.00055951 | 212.9763
200 | 30 | 506.0103 | 0.00057642 | 212.9763
200 | 30 | 506.5999 | 0.00059526 | 212.9763
200 | 30 | 507.1894 | 0.00061301 | 212.9763
200 | 30 | 507.7788 | 0.00063121 | 212.9763
200 | 30 | 508.3683 | 0.00064701 | 212.9763
200 | 30 | 508.9577 | 0.00066277 | 212.9763
200 | 30 | 509.547 | 0.00067972 | 212.9763
200 | 30 | 510.1364 | 0.00069795 | 212.9763
200 | 30 | 510.7257 | 0.00071515 | 212.9763
200 | 30 | 511.3149 | 0.00073203 | 212.9763
200 | 30 | 511.9042 | 0.00074931 | 212.9763
200 | 30 | 512.4934 | 0.00076515 | 212.9763
200 | 30 | 513.0825 | 0.00078087 | 212.9763
200 | 30 | 513.6717 | 0.00079477 | 212.9763
200 | 30 | 514.2608 | 0.00080847 | 212.9763
200 | 30 | 514.8498 | 0.00082082 | 212.9763
200 | 30 | 515.4389 | 0.00083377 | 212.9763
200 | 30 | 516.0279 | 0.00084805 | 212.9763
200 | 30 | 516.6169 | 0.00086123 | 212.9763
200 | 30 | 517.2058 | 0.000876 | 212.9763
200 | 30 | 517.7947 | 0.00088702 | 212.9763
200 | 30 | 518.3836 | 0.00090268 | 212.9763
200 | 30 | 518.9724 | 0.00091409 | 212.9763
200 | 30 | 519.5612 | 0.00092731 | 212.9763
200 | 30 | 520.15 | 0.00093583 | 212.9763
200 | 30 | 520.7387 | 0.00094773 | 212.9763
200 | 30 | 521.3274 | 0.00095779 | 212.9763
200 | 30 | 521.9161 | 0.00096616 | 212.9763
200 | 30 | 522.5047 | 0.00097357 | 212.9763
200 | 30 | 523.0933 | 0.00098069 | 212.9763
200 | 30 | 523.6819 | 0.00099013 | 212.9763
200 | 30 | 524.2704 | 0.00099568 | 212.9763
200 | 30 | 524.8589 | 0.0010044 | 212.9763
200 | 30 | 525.4474 | 0.0010101 | 212.9763
200 | 30 | 526.0358 | 0.00102 | 212.9763
200 | 30 | 526.6242 | 0.0010294 | 212.9763
200 | 30 | 527.2126 | 0.0010408 | 212.9763
200 | 30 | 527.8009 | 0.0010525 | 212.9763
200 | 30 | 528.3892 | 0.0010602 | 212.9763
200 | 30 | 528.9775 | 0.0010685 | 212.9763
200 | 30 | 529.5657 | 0.0010683 | 212.9763
200 | 30 | 530.1539 | 0.0010676 | 212.9763
200 | 30 | 530.7421 | 0.0010663 | 212.9763
200 | 30 | 531.3302 | 0.0010692 | 212.9763
200 | 30 | 531.9183 | 0.0010726 | 212.9763
200 | 30 | 532.5064 | 0.0010782 | 212.9763
200 | 30 | 533.0944 | 0.0010849 | 212.9763
200 | 30 | 533.6824 | 0.0010916 | 212.9763
200 | 30 | 534.2704 | 0.0010943 | 212.9763
200 | 30 | 534.8583 | 0.0010965 | 212.9763
200 | 30 | 535.4462 | 0.0010978 | 212.9763
200 | 30 | 536.0341 | 0.0011004 | 212.9763
200 | 30 | 536.6219 | 0.0011012 | 212.9763
200 | 30 | 537.2097 | 0.0011015 | 212.9763
200 | 30 | 537.7974 | 0.0011033 | 212.9763
200 | 30 | 538.3852 | 0.0011051 | 212.9763
200 | 30 | 538.9729 | 0.0011059 | 212.9763
200 | 30 | 539.5605 | 0.0011092 | 212.9763
200 | 30 | 540.1481 | 0.0011132 | 212.9763
200 | 30 | 540.7357 | 0.0011187 | 212.9763
200 | 30 | 541.3233 | 0.0011254 | 212.9763
200 | 30 | 541.9108 | 0.0011267 | 212.9763
200 | 30 | 542.4983 | 0.0011265 | 212.9763
200 | 30 | 543.0857 | 0.0011245 | 212.9763
200 | 30 | 543.6732 | 0.0011213 | 212.9763
200 | 30 | 544.2605 | 0.0011185 | 212.9763
200 | 30 | 544.8479 | 0.001119 | 212.9763
200 | 30 | 545.4352 | 0.001119 | 212.9763
200 | 30 | 546.0225 | 0.0011221 | 212.9763
200 | 30 | 546.6097 | 0.0011225 | 212.9763
200 | 30 | 547.197 | 0.0011234 | 212.9763
200 | 30 | 547.7841 | 0.001125 | 212.9763
200 | 30 | 548.3713 | 0.0011242 | 212.9763
200 | 30 | 548.9584 | 0.0011249 | 212.9763
200 | 30 | 549.5455 | 0.00112 | 212.9763
200 | 30 | 550.1325 | 0.0011212 | 212.9763
200 | 30 | 550.7195 | 0.0011204 | 212.9763
200 | 30 | 551.3065 | 0.0011196 | 212.9763
200 | 30 | 551.8934 | 0.0011177 | 212.9763
200 | 30 | 552.4803 | 0.0011196 | 212.9763
200 | 30 | 553.0672 | 0.0011207 | 212.9763
200 | 30 | 553.654 | 0.0011174 | 212.9763
200 | 30 | 554.2408 | 0.0011172 | 212.9763
200 | 30 | 554.8276 | 0.001112 | 212.9763
200 | 30 | 555.4143 | 0.0011143 | 212.9763
200 | 30 | 556.001 | 0.0011136 | 212.9763
200 | 30 | 556.5877 | 0.0011127 | 212.9763
200 | 30 | 557.1743 | 0.0011106 | 212.9763
200 | 30 | 557.7609 | 0.0011082 | 212.9763
200 | 30 | 558.3475 | 0.0011077 | 212.9763
200 | 30 | 558.934 | 0.0011059 | 212.9763
200 | 30 | 559.5205 | 0.0011026 | 212.9763
200 | 30 | 560.1069 | 0.0011031 | 212.9763
200 | 30 | 560.6934 | 0.0011011 | 212.9763
200 | 30 | 561.2798 | 0.0010985 | 212.9763
200 | 30 | 561.8661 | 0.0010976 | 212.9763
200 | 30 | 562.4524 | 0.0010944 | 212.9763
200 | 30 | 563.0387 | 0.0010921 | 212.9763
200 | 30 | 563.625 | 0.0010896 | 212.9763
200 | 30 | 564.2112 | 0.0010861 | 212.9763
200 | 30 | 564.7973 | 0.0010836 | 212.9763
200 | 30 | 565.3835 | 0.0010802 | 212.9763
200 | 30 | 565.9696 | 0.0010768 | 212.9763
200 | 30 | 566.5557 | 0.0010755 | 212.9763
200 | 30 | 567.1417 | 0.0010762 | 212.9763
200 | 30 | 567.7277 | 0.0010747 | 212.9763
200 | 30 | 568.3137 | 0.0010698 | 212.9763
200 | 30 | 568.8996 | 0.0010678 | 212.9763
200 | 30 | 569.4855 | 0.0010645 | 212.9763
200 | 30 | 570.0714 | 0.0010621 | 212.9763
200 | 30 | 570.6572 | 0.0010578 | 212.9763
200 | 30 | 571.243 | 0.0010568 | 212.9763
200 | 30 | 571.8287 | 0.0010523 | 212.9763
200 | 30 | 572.4145 | 0.0010517 | 212.9763
200 | 30 | 573.0002 | 0.0010458 | 212.9763
200 | 30 | 573.5858 | 0.0010444 | 212.9763
200 | 30 | 574.1714 | 0.0010417 | 212.9763
200 | 30 | 574.757 | 0.0010398 | 212.9763
200 | 30 | 575.3426 | 0.001036 | 212.9763
200 | 30 | 575.9281 | 0.0010324 | 212.9763
200 | 30 | 576.5136 | 0.0010281 | 212.9763
200 | 30 | 577.099 | 0.0010246 | 212.9763
200 | 30 | 577.6844 | 0.0010206 | 212.9763
200 | 30 | 578.2698 | 0.0010173 | 212.9763
200 | 30 | 578.8551 | 0.0010161 | 212.9763
200 | 30 | 579.4404 | 0.001013 | 212.9763
200 | 30 | 580.0257 | 0.0010076 | 212.9763
200 | 30 | 580.6109 | 0.0010057 | 212.9763
200 | 30 | 581.1961 | 0.0010008 | 212.9763
200 | 30 | 581.7813 | 0.00099658 | 212.9763
200 | 30 | 582.3664 | 0.00099178 | 212.9763
200 | 30 | 582.9515 | 0.0009888 | 212.9763
200 | 30 | 583.5365 | 0.00098624 | 212.9763
200 | 30 | 584.1216 | 0.00098222 | 212.9763
200 | 30 | 584.7065 | 0.0009741 | 212.9763
200 | 30 | 585.2915 | 0.00097152 | 212.9763
200 | 30 | 585.8764 | 0.0009658 | 212.9763
200 | 30 | 586.4613 | 0.00096122 | 212.9763
200 | 30 | 587.0461 | 0.00095764 | 212.9763
200 | 30 | 587.6309 | 0.00095013 | 212.9763
200 | 30 | 588.2157 | 0.00094465 | 212.9763
200 | 30 | 588.8004 | 0.00093987 | 212.9763
200 | 30 | 589.3851 | 0.0009357 | 212.9763
200 | 30 | 589.9698 | 0.00093114 | 212.9763
200 | 30 | 590.5544 | 0.00092717 | 212.9763
200 | 30 | 591.139 | 0.00091984 | 212.9763
200 | 30 | 591.7236 | 0.00091477 | 212.9763
200 | 30 | 592.3081 | 0.00090933 | 212.9763
200 | 30 | 592.8926 | 0.00090356 | 212.9763
200 | 30 | 593.477 | 0.00089735 | 212.9763
200 | 30 | 594.0614 | 0.00089143 | 212.9763
200 | 30 | 594.6458 | 0.00088533 | 212.9763
200 | 30 | 595.2302 | 0.00088015 | 212.9763
200 | 30 | 595.8145 | 0.00087794 | 212.9763
200 | 30 | 596.3987 | 0.00087115 | 212.9763
200 | 30 | 596.983 | 0.00086419 | 212.9763
200 | 30 | 597.5672 | 0.00085754 | 212.9763
200 | 30 | 598.1513 | 0.00085289 | 212.9763
200 | 30 | 598.7355 | 0.00084425 | 212.9763
200 | 30 | 599.3196 | 0.00083728 | 212.9763
200 | 30 | 599.9036 | 0.00083062 | 212.9763
200 | 30 | 600.4876 | 0.00082362 | 212.9763
200 | 30 | 601.0716 | 0.00081969 | 212.9763
200 | 30 | 601.6556 | 0.00081175 | 212.9763
200 | 30 | 602.2395 | 0.00080775 | 212.9763
200 | 30 | 602.8234 | 0.00080218 | 212.9763
200 | 30 | 603.4072 | 0.00079618 | 212.9763
200 | 30 | 603.991 | 0.00078926 | 212.9763
200 | 30 | 604.5748 | 0.00078384 | 212.9763
200 | 30 | 605.1585 | 0.00077646 | 212.9763
200 | 30 | 605.7422 | 0.00077206 | 212.9763
200 | 30 | 606.3259 | 0.00076544 | 212.9763
200 | 30 | 606.9095 | 0.00075724 | 212.9763
200 | 30 | 607.4931 | 0.00075155 | 212.9763
200 | 30 | 608.0766 | 0.00074534 | 212.9763
200 | 30 | 608.6602 | 0.00073941 | 212.9763
200 | 30 | 609.2436 | 0.00073346 | 212.9763
200 | 30 | 609.8271 | 0.00072662 | 212.9763
200 | 30 | 610.4105 | 0.00072086 | 212.9763
200 | 30 | 610.9939 | 0.00071402 | 212.9763
200 | 30 | 611.5772 | 0.00070706 | 212.9763
200 | 30 | 612.1605 | 0.00070023 | 212.9763
200 | 30 | 612.7438 | 0.00069527 | 212.9763
200 | 30 | 613.327 | 0.00068833 | 212.9763
200 | 30 | 613.9102 | 0.00068293 | 212.9763
200 | 30 | 614.4933 | 0.00067492 | 212.9763
200 | 30 | 615.0764 | 0.00066713 | 212.9763
200 | 30 | 615.6595 | 0.00066193 | 212.9763
200 | 30 | 616.2426 | 0.00065564 | 212.9763
200 | 30 | 616.8256 | 0.00064891 | 212.9763
200 | 30 | 617.4085 | 0.00064184 | 212.9763
200 | 30 | 617.9915 | 0.00063673 | 212.9763
200 | 30 | 618.5744 | 0.00062903 | 212.9763
200 | 30 | 619.1572 | 0.00062198 | 212.9763
200 | 30 | 619.7401 | 0.0006184 | 212.9763
200 | 30 | 620.3229 | 0.00061174 | 212.9763
200 | 30 | 620.9056 | 0.0006073 | 212.9763
200 | 30 | 621.4883 | 0.00059959 | 212.9763
200 | 30 | 622.071 | 0.00059308 | 212.9763
200 | 30 | 622.6536 | 0.00058531 | 212.9763
200 | 30 | 623.2362 | 0.00057897 | 212.9763
200 | 30 | 623.8188 | 0.00057192 | 212.9763
200 | 30 | 624.4014 | 0.00056615 | 212.9763
200 | 30 | 624.9838 | 0.00055933 | 212.9763
200 | 30 | 625.5663 | 0.00055418 | 212.9763
200 | 30 | 626.1487 | 0.00054848 | 212.9763
200 | 30 | 626.7311 | 0.00054154 | 212.9763
200 | 30 | 627.3135 | 0.00053526 | 212.9763
200 | 30 | 627.8958 | 0.00052973 | 212.9763
200 | 30 | 628.4781 | 0.00052256 | 212.9763
200 | 30 | 629.0603 | 0.0005175 | 212.9763
200 | 30 | 629.6425 | 0.0005108 | 212.9763
200 | 30 | 630.2247 | 0.00050639 | 212.9763
200 | 30 | 630.8068 | 0.00050056 | 212.9763
200 | 30 | 631.3889 | 0.0004956 | 212.9763
200 | 30 | 631.9709 | 0.00048987 | 212.9763
200 | 30 | 632.553 | 0.0004852 | 212.9763
200 | 30 | 633.1349 | 0.00047815 | 212.9763
200 | 30 | 633.7169 | 0.00047264 | 212.9763
200 | 30 | 634.2988 | 0.0004663 | 212.9763
200 | 30 | 634.8807 | 0.00046136 | 212.9763
200 | 30 | 635.4625 | 0.00045623 | 212.9763
200 | 30 | 636.0443 | 0.00045021 | 212.9763
200 | 30 | 636.626 | 0.00044475 | 212.9763
200 | 30 | 637.2078 | 0.00043826 | 212.9763
200 | 30 | 637.7894 | 0.00043371 | 212.9763
200 | 30 | 638.3711 | 0.00042844 | 212.9763
200 | 30 | 638.9527 | 0.00042329 | 212.9763
200 | 30 | 639.5343 | 0.00041833 | 212.9763
200 | 30 | 640.1158 | 0.00041345 | 212.9763
200 | 30 | 640.6973 | 0.00040767 | 212.9763
200 | 30 | 641.2788 | 0.00040253 | 212.9763
200 | 30 | 641.8602 | 0.00039841 | 212.9763
200 | 30 | 642.4416 | 0.00039246 | 212.9763
200 | 30 | 643.0229 | 0.0003878 | 212.9763
200 | 30 | 643.6043 | 0.00038274 | 212.9763
200 | 30 | 644.1855 | 0.00037801 | 212.9763
200 | 30 | 644.7668 | 0.00037365 | 212.9763
200 | 30 | 645.348 | 0.00036786 | 212.9763
200 | 30 | 645.9291 | 0.00036414 | 212.9763
200 | 30 | 646.5103 | 0.00036013 | 212.9763
200 | 30 | 647.0913 | 0.00035498 | 212.9763
200 | 30 | 647.6724 | 0.00035218 | 212.9763
200 | 30 | 648.2534 | 0.00034805 | 212.9763
200 | 30 | 648.8344 | 0.00034392 | 212.9763
200 | 30 | 649.4153 | 0.00034011 | 212.9763
200 | 30 | 649.9962 | 0.00033608 | 212.9763
200 | 30 | 650.5771 | 0.00033131 | 212.9763
200 | 30 | 651.1579 | 0.00032576 | 212.9763
200 | 30 | 651.7387 | 0.00032205 | 212.9763
200 | 30 | 652.3195 | 0.00031595 | 212.9763
200 | 30 | 652.9002 | 0.00031133 | 212.9763
200 | 30 | 653.4809 | 0.00030775 | 212.9763
200 | 30 | 654.0615 | 0.00030307 | 212.9763
200 | 30 | 654.6421 | 0.00030084 | 212.9763
200 | 30 | 655.2227 | 0.00029583 | 212.9763
200 | 30 | 655.8032 | 0.00029249 | 212.9763
200 | 30 | 656.3837 | 0.00028783 | 212.9763
200 | 30 | 656.9641 | 0.000285 | 212.9763
200 | 30 | 657.5445 | 0.00028038 | 212.9763
200 | 30 | 658.1249 | 0.00027659 | 212.9763
200 | 30 | 658.7053 | 0.00027333 | 212.9763
200 | 30 | 659.2856 | 0.00027006 | 212.9763
200 | 30 | 659.8658 | 0.00026595 | 212.9763
200 | 30 | 660.446 | 0.00026262 | 212.9763
200 | 30 | 661.0262 | 0.00025923 | 212.9763
200 | 30 | 661.6064 | 0.00025479 | 212.9763
200 | 30 | 662.1865 | 0.00025262 | 212.9763
200 | 30 | 662.7666 | 0.00024802 | 212.9763
200 | 30 | 663.3466 | 0.00024428 | 212.9763
200 | 30 | 663.9266 | 0.00024125 | 212.9763
200 | 30 | 664.5066 | 0.00023755 | 212.9763
200 | 30 | 665.0865 | 0.00023545 | 212.9763
200 | 30 | 665.6664 | 0.00023256 | 212.9763
200 | 30 | 666.2462 | 0.00022977 | 212.9763
200 | 30 | 666.826 | 0.00022621 | 212.9763
200 | 30 | 667.4058 | 0.00022196 | 212.9763
200 | 30 | 667.9855 | 0.00021961 | 212.9763
200 | 30 | 668.5652 | 0.00021666 | 212.9763
200 | 30 | 669.1449 | 0.0002133 | 212.9763
200 | 30 | 669.7245 | 0.00021058 | 212.9763
200 | 30 | 670.3041 | 0.00020774 | 212.9763
200 | 30 | 670.8836 | 0.0002037 | 212.9763
200 | 30 | 671.4631 | 0.00020205 | 212.9763
200 | 30 | 672.0426 | 0.00019831 | 212.9763
200 | 30 | 672.622 | 0.00019621 | 212.9763
200 | 30 | 673.2014 | 0.0001935 | 212.9763
200 | 30 | 673.7808 | 0.00019123 | 212.9763
200 | 30 | 674.3601 | 0.0001884 | 212.9763
200 | 30 | 674.9393 | 0.00018578 | 212.9763
200 | 30 | 675.5186 | 0.000183 | 212.9763
200 | 30 | 676.0978 | 0.00018054 | 212.9763
200 | 30 | 676.6769 | 0.0001782 | 212.9763
200 | 30 | 677.2561 | 0.00017618 | 212.9763
200 | 30 | 677.8351 | 0.00017263 | 212.9763
200 | 30 | 678.4142 | 0.00017097 | 212.9763
200 | 30 | 678.9932 | 0.00016789 | 212.9763
200 | 30 | 679.5722 | 0.00016516 | 212.9763
200 | 30 | 680.1511 | 0.00016325 | 212.9763
200 | 30 | 680.73 | 0.00016114 | 212.9763
200 | 30 | 681.3088 | 0.0001591 | 212.9763
200 | 30 | 681.8876 | 0.00015706 | 212.9763
200 | 30 | 682.4664 | 0.00015488 | 212.9763
200 | 30 | 683.0452 | 0.0001534 | 212.9763
200 | 30 | 683.6239 | 0.00015183 | 212.9763
200 | 30 | 684.2025 | 0.00014918 | 212.9763
200 | 30 | 684.7811 | 0.00014718 | 212.9763
200 | 30 | 685.3597 | 0.00014557 | 212.9763
200 | 30 | 685.9383 | 0.00014337 | 212.9763
200 | 30 | 686.5168 | 0.0001419 | 212.9763
200 | 30 | 687.0952 | 0.00013937 | 212.9763
200 | 30 | 687.6737 | 0.00013756 | 212.9763
200 | 30 | 688.2521 | 0.00013601 | 212.9763
200 | 30 | 688.8304 | 0.00013426 | 212.9763
200 | 30 | 689.4087 | 0.00013238 | 212.9763
200 | 30 | 689.987 | 0.00013131 | 212.9763
200 | 30 | 690.5652 | 0.000129 | 212.9763
200 | 30 | 691.1434 | 0.00012802 | 212.9763
200 | 30 | 691.7216 | 0.00012577 | 212.9763
200 | 30 | 692.2997 | 0.00012365 | 212.9763
200 | 30 | 692.8778 | 0.00012149 | 212.9763
200 | 30 | 693.4558 | 0.00012005 | 212.9763
200 | 30 | 694.0338 | 0.00011794 | 212.9763
200 | 30 | 694.6118 | 0.00011617 | 212.9763
200 | 30 | 695.1897 | 0.00011516 | 212.9763
200 | 30 | 695.7676 | 0.00011265 | 212.9763
200 | 30 | 696.3455 | 0.00011125 | 212.9763
200 | 30 | 696.9233 | 0.00010949 | 212.9763
200 | 30 | 697.501 | 0.0001079 | 212.9763
200 | 30 | 698.0788 | 0.00010723 | 212.9763
200 | 30 | 698.6565 | 0.00010597 | 212.9763
200 | 30 | 699.2341 | 0.00010427 | 212.9763
200 | 30 | 699.8117 | 0.00010293 | 212.9763
200 | 30 | 700.3893 | 0.00010174 | 212.9763
200 | 30 | 700.9668 | 9.9772e-05 | 212.9763
200 | 30 | 701.5443 | 9.8921e-05 | 212.9763
200 | 30 | 702.1218 | 9.7755e-05 | 212.9763
200 | 30 | 702.6992 | 9.5987e-05 | 212.9763
200 | 30 | 703.2766 | 9.4757e-05 | 212.9763
200 | 30 | 703.8539 | 9.3687e-05 | 212.9763
200 | 30 | 704.4312 | 9.2464e-05 | 212.9763
200 | 30 | 705.0085 | 9.1122e-05 | 212.9763
200 | 30 | 705.5857 | 8.9975e-05 | 212.9763
200 | 30 | 706.1629 | 8.8761e-05 | 212.9763
200 | 30 | 706.74 | 8.7916e-05 | 212.9763
200 | 30 | 707.3171 | 8.5947e-05 | 212.9763
200 | 30 | 707.8942 | 8.5313e-05 | 212.9763
200 | 30 | 708.4712 | 8.4437e-05 | 212.9763
200 | 30 | 709.0482 | 8.3408e-05 | 212.9763
200 | 30 | 709.6252 | 8.1631e-05 | 212.9763
200 | 30 | 710.2021 | 8.1264e-05 | 212.9763
200 | 30 | 710.7789 | 8.0295e-05 | 212.9763
200 | 30 | 711.3558 | 7.9858e-05 | 212.9763
200 | 30 | 711.9325 | 7.8671e-05 | 212.9763
200 | 30 | 712.5093 | 7.8626e-05 | 212.9763
200 | 30 | 713.086 | 7.7319e-05 | 212.9763
200 | 30 | 713.6627 | 7.6377e-05 | 212.9763
200 | 30 | 714.2393 | 7.5384e-05 | 212.9763
200 | 30 | 714.8159 | 7.4911e-05 | 212.9763
200 | 30 | 715.3925 | 7.3133e-05 | 212.9763
200 | 30 | 715.969 | 7.2417e-05 | 212.9763
200 | 30 | 716.5454 | 7.1301e-05 | 212.9763
200 | 30 | 717.1219 | 7.0151e-05 | 212.9763
200 | 30 | 717.6983 | 6.9768e-05 | 212.9763
200 | 30 | 718.2746 | 6.8296e-05 | 212.9763
200 | 30 | 718.8509 | 6.7456e-05 | 212.9763
200 | 30 | 719.4272 | 6.629e-05 | 212.9763
200 | 30 | 720.0035 | 6.5922e-05 | 212.9763
200 | 30 | 720.5797 | 6.4265e-05 | 212.9763
200 | 30 | 721.1558 | 6.3112e-05 | 212.9763
200 | 30 | 721.7319 | 6.2552e-05 | 212.9763
200 | 30 | 722.308 | 6.1851e-05 | 212.9763
200 | 30 | 722.884 | 6.0924e-05 | 212.9763
200 | 30 | 723.46 | 5.9962e-05 | 212.9763
200 | 30 | 724.036 | 5.9633e-05 | 212.9763
200 | 30 | 724.6119 | 5.8787e-05 | 212.9763
200 | 30 | 725.1878 | 5.7668e-05 | 212.9763
200 | 30 | 725.7636 | 5.7153e-05 | 212.9763
200 | 30 | 726.3394 | 5.639e-05 | 212.9763
200 | 30 | 726.9152 | 5.5372e-05 | 212.9763
200 | 30 | 727.4909 | 5.5061e-05 | 212.9763
200 | 30 | 728.0666 | 5.4188e-05 | 212.9763
200 | 30 | 728.6422 | 5.3871e-05 | 212.9763
200 | 30 | 729.2178 | 5.2689e-05 | 212.9763
200 | 30 | 729.7934 | 5.2019e-05 | 212.9763
200 | 30 | 730.3689 | 5.1873e-05 | 212.9763
200 | 30 | 730.9444 | 5.106e-05 | 212.9763
200 | 30 | 731.5198 | 5.0889e-05 | 212.9763
200 | 30 | 732.0952 | 4.9671e-05 | 212.9763
200 | 30 | 732.6706 | 4.9366e-05 | 212.9763
200 | 30 | 733.2459 | 4.8812e-05 | 212.9763
200 | 30 | 733.8212 | 4.8284e-05 | 212.9763
200 | 30 | 734.3964 | 4.7524e-05 | 212.9763
200 | 30 | 734.9716 | 4.6387e-05 | 212.9763
200 | 30 | 735.5468 | 4.6183e-05 | 212.9763
200 | 30 | 736.1219 | 4.4971e-05 | 212.9763
200 | 30 | 736.697 | 4.4373e-05 | 212.9763
200 | 30 | 737.272 | 4.3882e-05 | 212.9763
200 | 30 | 737.847 | 4.3153e-05 | 212.9763
200 | 30 | 738.422 | 4.239e-05 | 212.9763
200 | 30 | 738.9969 | 4.1718e-05 | 212.9763
200 | 30 | 739.5718 | 4.1377e-05 | 212.9763
200 | 30 | 740.1466 | 4.0994e-05 | 212.9763
200 | 30 | 740.7214 | 4.0522e-05 | 212.9763
200 | 30 | 741.2961 | 3.9776e-05 | 212.9763
200 | 30 | 741.8709 | 3.928e-05 | 212.9763
200 | 30 | 742.4455 | 3.8675e-05 | 212.9763
200 | 30 | 743.0202 | 3.8094e-05 | 212.9763
200 | 30 | 743.5948 | 3.8006e-05 | 212.9763
200 | 30 | 744.1693 | 3.69e-05 | 212.9763
200 | 30 | 744.7438 | 3.6283e-05 | 212.9763
200 | 30 | 745.3183 | 3.5921e-05 | 212.9763
200 | 30 | 745.8927 | 3.5197e-05 | 212.9763
200 | 30 | 746.4671 | 3.482e-05 | 212.9763
200 | 30 | 747.0415 | 3.4186e-05 | 212.9763
200 | 30 | 747.6158 | 3.3479e-05 | 212.9763
200 | 30 | 748.1901 | 3.3163e-05 | 212.9763
200 | 30 | 748.7643 | 3.2609e-05 | 212.9763
200 | 30 | 749.3385 | 3.2455e-05 | 212.9763
200 | 30 | 749.9126 | 3.185e-05 | 212.9763
200 | 30 | 750.4867 | 3.1616e-05 | 212.9763
200 | 30 | 751.0608 | 3.1159e-05 | 212.9763
200 | 30 | 751.6348 | 3.089e-05 | 212.9763
200 | 30 | 752.2088 | 3.0193e-05 | 212.9763
200 | 30 | 752.7828 | 2.9538e-05 | 212.9763
200 | 30 | 753.3567 | 2.9269e-05 | 212.9763
200 | 30 | 753.9305 | 2.8565e-05 | 212.9763
200 | 30 | 754.5044 | 2.8375e-05 | 212.9763
200 | 30 | 755.0781 | 2.7727e-05 | 212.9763
200 | 30 | 755.6519 | 2.7367e-05 | 212.9763
200 | 30 | 756.2256 | 2.6979e-05 | 212.9763
200 | 30 | 756.7993 | 2.6782e-05 | 212.9763
200 | 30 | 757.3729 | 2.5973e-05 | 212.9763
200 | 30 | 757.9465 | 2.6122e-05 | 212.9763
200 | 30 | 758.52 | 2.5423e-05 | 212.9763
200 | 30 | 759.0935 | 2.5526e-05 | 212.9763
200 | 30 | 759.6669 | 2.4784e-05 | 212.9763
200 | 30 | 760.2404 | 2.4298e-05 | 212.9763
200 | 30 | 760.8137 | 2.3791e-05 | 212.9763
200 | 30 | 761.3871 | 2.335e-05 | 212.9763
200 | 30 | 761.9604 | 2.3013e-05 | 212.9763
200 | 30 | 762.5336 | 2.3173e-05 | 212.9763
200 | 30 | 763.1068 | 2.2979e-05 | 212.9763
200 | 30 | 763.68 | 2.3574e-05 | 212.9763
200 | 30 | 764.2531 | 2.4068e-05 | 212.9763
200 | 30 | 764.8262 | 2.3977e-05 | 212.9763
200 | 30 | 765.3992 | 2.382e-05 | 212.9763
200 | 30 | 765.9723 | 2.2872e-05 | 212.9763
200 | 30 | 766.5452 | 2.1998e-05 | 212.9763
200 | 30 | 767.1181 | 2.1628e-05 | 212.9763
200 | 30 | 767.691 | 2.0622e-05 | 212.9763
200 | 30 | 768.2639 | 2.0229e-05 | 212.9763
200 | 30 | 768.8367 | 1.9792e-05 | 212.9763
200 | 30 | 769.4094 | 1.9679e-05 | 212.9763
200 | 30 | 769.9821 | 1.9195e-05 | 212.9763
200 | 30 | 770.5548 | 1.8614e-05 | 212.9763
200 | 30 | 771.1274 | 1.8768e-05 | 212.9763
200 | 30 | 771.7 | 1.8268e-05 | 212.9763
200 | 30 | 772.2726 | 1.7962e-05 | 212.9763
200 | 30 | 772.8451 | 1.7684e-05 | 212.9763
200 | 30 | 773.4176 | 1.7491e-05 | 212.9763
200 | 30 | 773.99 | 1.7318e-05 | 212.9763
200 | 30 | 774.5624 | 1.6988e-05 | 212.9763
200 | 30 | 775.1347 | 1.6938e-05 | 212.9763
200 | 30 | 775.707 | 1.6628e-05 | 212.9763
200 | 30 | 776.2793 | 1.6382e-05 | 212.9763
200 | 30 | 776.8515 | 1.5785e-05 | 212.9763
200 | 30 | 777.4237 | 1.591e-05 | 212.9763
200 | 30 | 777.9958 | 1.5581e-05 | 212.9763
200 | 30 | 778.5679 | 1.5322e-05 | 212.9763
200 | 30 | 779.14 | 1.5346e-05 | 212.9763
200 | 30 | 779.712 | 1.5034e-05 | 212.9763
200 | 30 | 780.284 | 1.4465e-05 | 212.9763
200 | 30 | 780.8559 | 1.4788e-05 | 212.9763
200 | 30 | 781.4278 | 1.4077e-05 | 212.9763
200 | 30 | 781.9996 | 1.4347e-05 | 212.9763
200 | 30 | 782.5714 | 1.3943e-05 | 212.9763
200 | 30 | 783.1432 | 1.3486e-05 | 212.9763
200 | 30 | 783.7149 | 1.3444e-05 | 212.9763
200 | 30 | 784.2866 | 1.3376e-05 | 212.9763
200 | 30 | 784.8582 | 1.324e-05 | 212.9763
200 | 30 | 785.4298 | 1.2867e-05 | 212.9763
200 | 30 | 786.0014 | 1.2898e-05 | 212.9763
200 | 30 | 786.5729 | 1.2432e-05 | 212.9763
200 | 30 | 787.1444 | 1.2312e-05 | 212.9763
200 | 30 | 787.7158 | 1.2318e-05 | 212.9763
200 | 30 | 788.2872 | 1.2285e-05 | 212.9763
200 | 30 | 788.8585 | 1.2139e-05 | 212.9763
200 | 30 | 789.4298 | 1.1957e-05 | 212.9763
200 | 30 | 790.0011 | 1.2195e-05 | 212.9763
200 | 30 | 790.5723 | 1.1491e-05 | 212.9763
200 | 30 | 791.1435 | 1.1169e-05 | 212.9763
200 | 30 | 791.7146 | 1.114e-05 | 212.9763
200 | 30 | 792.2857 | 1.1144e-05 | 212.9763
200 | 30 | 792.8568 | 1.1245e-05 | 212.9763
200 | 30 | 793.4278 | 1.0815e-05 | 212.9763
200 | 30 | 793.9987 | 1.0533e-05 | 212.9763
200 | 30 | 794.5697 | 1.0579e-05 | 212.9763
200 | 30 | 795.1406 | 1.0211e-05 | 212.9763
200 | 30 | 795.7114 | 9.968e-06 | 212.9763
200 | 30 | 796.2822 | 1.0103e-05 | 212.9763
200 | 30 | 796.853 | 9.7139e-06 | 212.9763
200 | 30 | 797.4237 | 1.0049e-05 | 212.9763
200 | 30 | 797.9943 | 9.9611e-06 | 212.9763
200 | 30 | 798.565 | 9.6109e-06 | 212.9763
200 | 30 | 799.1356 | 9.5052e-06 | 212.9763
200 | 30 | 799.7061 | 9.5146e-06 | 212.9763
200 | 30 | 800.2766 | 9.394e-06 | 212.9763
200 | 30 | 800.8471 | 8.51e-06 | 212.9763
200 | 30 | 801.4175 | 8.9971e-06 | 212.9763
200 | 30 | 801.9879 | 8.8642e-06 | 212.9763
200 | 30 | 802.5582 | 8.5994e-06 | 212.9763
200 | 30 | 803.1285 | 8.3224e-06 | 212.9763
200 | 30 | 803.6988 | 8.6362e-06 | 212.9763
200 | 30 | 804.269 | 8.1135e-06 | 212.9763
200 | 30 | 804.8391 | 8.2169e-06 | 212.9763
200 | 30 | 805.4093 | 7.8902e-06 | 212.9763
200 | 30 | 805.9793 | 8.1687e-06 | 212.9763
200 | 30 | 806.5494 | 7.7799e-06 | 212.9763
200 | 30 | 807.1194 | 7.8449e-06 | 212.9763
200 | 30 | 807.6893 | 7.6431e-06 | 212.9763
200 | 30 | 808.2592 | 7.2328e-06 | 212.9763
200 | 30 | 808.8291 | 7.5266e-06 | 212.9763
200 | 30 | 809.3989 | 7.0692e-06 | 212.9763
200 | 30 | 809.9687 | 7.3072e-06 | 212.9763
200 | 30 | 810.5385 | 7.1095e-06 | 212.9763
200 | 30 | 811.1082 | 6.5122e-06 | 212.9763
200 | 30 | 811.6778 | 6.6425e-06 | 212.9763
200 | 30 | 812.2474 | 7.0438e-06 | 212.9763
200 | 30 | 812.817 | 6.5626e-06 | 212.9763
200 | 30 | 813.3865 | 6.4613e-06 | 212.9763
200 | 30 | 813.956 | 6.5595e-06 | 212.9763
200 | 30 | 814.5255 | 6.2526e-06 | 212.9763
200 | 30 | 815.0949 | 5.9192e-06 | 212.9763
200 | 30 | 815.6642 | 5.9852e-06 | 212.9763
200 | 30 | 816.2335 | 5.8992e-06 | 212.9763
200 | 30 | 816.8028 | 5.9906e-06 | 212.9763
200 | 30 | 817.372 | 5.3104e-06 | 212.9763
200 | 30 | 817.9412 | 5.3564e-06 | 212.9763
200 | 30 | 818.5104 | 5.1473e-06 | 212.9763
200 | 30 | 819.0795 | 4.7417e-06 | 212.9763
200 | 30 | 819.6485 | 4.5954e-06 | 212.9763
200 | 30 | 820.2176 | 4.6701e-06 | 212.9763
200 | 30 | 820.7865 | 4.4493e-06 | 212.9763
200 | 30 | 821.3555 | 5.5605e-06 | 212.9763
200 | 30 | 821.9243 | 6.2242e-06 | 212.9763
200 | 30 | 822.4932 | 6.6979e-06 | 212.9763
200 | 30 | 823.062 | 8.0727e-06 | 212.9763
200 | 30 | 823.6307 | 8.186e-06 | 212.9763
200 | 30 | 824.1995 | 7.539e-06 | 212.9763
200 | 30 | 824.7681 | 7.2407e-06 | 212.9763
200 | 30 | 825.3368 | 6.7012e-06 | 212.9763
200 | 30 | 825.9054 | 6.1804e-06 | 212.9763
200 | 30 | 826.4739 | 5.2729e-06 | 212.9763
200 | 30 | 827.0424 | 5.3676e-06 | 212.9763
200 | 30 | 827.6109 | 5.9334e-06 | 212.9763
200 | 30 | 828.1793 | 6.0848e-06 | 212.9763
200 | 30 | 828.7476 | 6.2734e-06 | 212.9763
200 | 30 | 829.316 | 5.5896e-06 | 212.9763
200 | 30 | 829.8843 | 5.4848e-06 | 212.9763
200 | 30 | 830.4525 | 5.1301e-06 | 212.9763
200 | 30 | 831.0207 | 4.6238e-06 | 212.9763
200 | 30 | 831.5888 | 4.3345e-06 | 212.9763
200 | 30 | 832.157 | 4.12e-06 | 212.9763
200 | 30 | 832.725 | 4.538e-06 | 212.9763
200 | 30 | 833.2931 | 3.9416e-06 | 212.9763
200 | 30 | 833.861 | 4.0404e-06 | 212.9763
200 | 30 | 834.429 | 4.8762e-06 | 212.9763
200 | 30 | 834.9969 | 4.9186e-06 | 212.9763
200 | 30 | 835.5647 | 5.0824e-06 | 212.9763
200 | 30 | 836.1325 | 3.9518e-06 | 212.9763
200 | 30 | 836.7003 | 4.285e-06 | 212.9763
200 | 30 | 837.268 | 4.1704e-06 | 212.9763
200 | 30 | 837.8357 | 4.0106e-06 | 212.9763
200 | 30 | 838.4033 | 3.4212e-06 | 212.9763
200 | 30 | 838.9709 | 3.945e-06 | 212.9763
200 | 30 | 839.5385 | 3.8383e-06 | 212.9763
200 | 30 | 840.106 | 4.0869e-06 | 212.9763
200 | 30 | 840.6734 | 4.5827e-06 | 212.9763
200 | 30 | 841.2409 | 3.5881e-06 | 212.9763
200 | 30 | 841.8082 | 3.5366e-06 | 212.9763
200 | 30 | 842.3756 | 3.8198e-06 | 212.9763
200 | 30 | 842.9429 | 3.2674e-06 | 212.9763
200 | 30 | 843.5101 | 3.6318e-06 | 212.9763
200 | 30 | 844.0773 | 3.7205e-06 | 212.9763
200 | 30 | 844.6445 | 3.5543e-06 | 212.9763
200 | 30 | 845.2116 | 2.6654e-06 | 212.9763
200 | 30 | 845.7786 | 2.7971e-06 | 212.9763
200 | 30 | 846.3457 | 3.4712e-06 | 212.9763
200 | 30 | 846.9126 | 3.2877e-06 | 212.9763
200 | 30 | 847.4796 | 2.791e-06 | 212.9763
200 | 30 | 848.0465 | 2.9332e-06 | 212.9763
200 | 30 | 848.6133 | 2.9418e-06 | 212.9763
200 | 30 | 849.1801 | 2.8721e-06 | 212.9763
200 | 30 | 849.7469 | 3.4549e-06 | 212.9763
200 | 30 | 850.3136 | 3.321e-06 | 212.9763
200 | 30 | 850.8803 | 3.0564e-06 | 212.9763
200 | 30 | 851.4469 | 3.8617e-06 | 212.9763
200 | 30 | 852.0135 | 2.6553e-06 | 212.9763
200 | 30 | 852.5801 | 2.9357e-06 | 212.9763
200 | 30 | 853.1466 | 2.6362e-06 | 212.9763
200 | 30 | 853.713 | 3.0507e-06 | 212.9763
200 | 30 | 854.2794 | 3.0677e-06 | 212.9763
200 | 30 | 854.8458 | 3.17e-06 | 212.9763
200 | 30 | 855.4121 | 2.3824e-06 | 212.9763
200 | 30 | 855.9784 | 2.911e-06 | 212.9763
200 | 30 | 856.5446 | 2.836e-06 | 212.9763
200 | 30 | 857.1108 | 2.1609e-06 | 212.9763
200 | 30 | 857.677 | 2.5683e-06 | 212.9763
200 | 30 | 858.2431 | 2.4719e-06 | 212.9763
200 | 30 | 858.8091 | 2.9e-06 | 212.9763
200 | 30 | 859.3752 | 2.9286e-06 | 212.9763
200 | 30 | 859.9411 | 2.3804e-06 | 212.9763
200 | 30 | 860.5071 | 1.9602e-06 | 212.9763
200 | 30 | 861.0729 | 3.1001e-06 | 212.9763
200 | 30 | 861.6388 | 2.805e-06 | 212.9763
200 | 30 | 862.2046 | 2.326e-06 | 212.9763
200 | 30 | 862.7703 | 2.0189e-06 | 212.9763
200 | 30 | 863.336 | 2.6591e-06 | 212.9763
200 | 30 | 863.9017 | 2.2529e-06 | 212.9763
200 | 30 | 864.4673 | 2.2577e-06 | 212.9763
200 | 30 | 865.0329 | 2.15e-06 | 212.9763
200 | 30 | 865.5984 | 2.3565e-06 | 212.9763
200 | 30 | 866.1639 | 2.9261e-06 | 212.9763
200 | 30 | 866.7293 | 2.789e-06 | 212.9763
200 | 30 | 867.2947 | 2.4112e-06 | 212.9763
200 | 30 | 867.8601 | 2.5272e-06 | 212.9763
200 | 30 | 868.4254 | 1.8989e-06 | 212.9763
200 | 30 | 868.9907 | 1.4573e-06 | 212.9763
200 | 30 | 869.5559 | 2.225e-06 | 212.9763
200 | 30 | 870.1211 | 2.0827e-06 | 212.9763
200 | 30 | 870.6862 | 1.7442e-06 | 212.9763
200 | 30 | 871.2513 | 1.227e-06 | 212.9763
200 | 30 | 871.8163 | 2.2731e-06 | 212.9763
200 | 30 | 872.3813 | 1.5919e-06 | 212.9763
200 | 30 | 872.9463 | 2.1227e-06 | 212.9763
200 | 30 | 873.5112 | 1.7129e-06 | 212.9763
200 | 30 | 874.076 | 2.4351e-06 | 212.9763
200 | 30 | 874.6409 | 1.7967e-06 | 212.9763
200 | 30 | 875.2056 | 1.804e-06 | 212.9763
200 | 30 | 875.7704 | 1.5246e-06 | 212.9763
200 | 30 | 876.335 | 1.541e-06 | 212.9763
200 | 30 | 876.8997 | 2.335e-06 | 212.9763
200 | 30 | 877.4643 | 1.6238e-06 | 212.9763
200 | 30 | 878.0288 | 1.3111e-06 | 212.9763
200 | 30 | 878.5933 | 6.3849e-07 | 212.9763
200 | 30 | 879.1578 | 1.5278e-06 | 212.9763
200 | 30 | 879.7222 | 1.3915e-06 | 212.9763
200 | 30 | 880.2866 | 1.5925e-06 | 212.9763
200 | 30 | 880.8509 | 1.6405e-06 | 212.9763
200 | 30 | 881.4152 | 2.6844e-06 | 212.9763
200 | 30 | 881.9794 | 2.8891e-06 | 212.9763
200 | 30 | 882.5436 | 3.5114e-06 | 212.9763
200 | 30 | 883.1078 | 2.3961e-06 | 212.9763
200 | 30 | 883.6719 | 2.1632e-06 | 212.9763
200 | 30 | 884.2359 | 1.4353e-06 | 212.9763
200 | 30 | 884.8 | 3.0472e-06 | 212.9763
200 | 30 | 885.3639 | 1.7408e-06 | 212.9763
200 | 30 | 885.9278 | 2.8715e-06 | 212.9763
200 | 30 | 886.4917 | 2.3375e-06 | 212.9763
200 | 30 | 887.0556 | 1.9094e-06 | 212.9763
200 | 30 | 887.6193 | 2.2244e-06 | 212.9763
200 | 30 | 888.1831 | 1.4584e-06 | 212.9763
200 | 30 | 888.7468 | 1.51e-06 | 212.9763
200 | 30 | 889.3104 | 1.7972e-06 | 212.9763
200 | 30 | 889.874 | 2.3364e-06 | 212.9763
200 | 30 | 890.4376 | 1.7286e-06 | 212.9763
200 | 30 | 891.0011 | 1.0872e-06 | 212.9763
200 | 30 | 891.5646 | 1.296e-06 | 212.9763
200 | 30 | 892.128 | 2.9362e-06 | 212.9763
200 | 30 | 892.6914 | 2.1213e-06 | 212.9763
200 | 30 | 893.2547 | 1.3082e-06 | 212.9763
200 | 30 | 893.818 | 1.7762e-06 | 212.9763
200 | 30 | 894.3813 | 1.2577e-06 | 212.9763
200 | 30 | 894.9445 | 2.3623e-06 | 212.9763
200 | 30 | 895.5076 | 2.3684e-06 | 212.9763
200 | 30 | 896.0707 | 1.6845e-06 | 212.9763
200 | 30 | 896.6338 | 1.375e-06 | 212.9763
200 | 30 | 897.1968 | 1.957e-06 | 212.9763
200 | 30 | 897.7598 | 1.4382e-06 | 212.9763
200 | 30 | 898.3227 | 1.4107e-06 | 212.9763
200 | 30 | 898.8856 | 1.7523e-06 | 212.9763
200 | 30 | 899.4485 | 1.0325e-06 | 212.9763
200 | 30 | 900.0113 | 1.3096e-06 | 212.9763
200 | 30 | 900.574 | 9.3451e-07 | 212.9763
200 | 30 | 901.1367 | 1.7788e-06 | 212.9763
200 | 30 | 901.6994 | 1.095e-06 | 212.9763
200 | 30 | 902.262 | 1.3862e-06 | 212.9763
200 | 30 | 902.8245 | 1.6597e-06 | 212.9763
200 | 30 | 903.3871 | 2.2661e-06 | 212.9763
200 | 30 | 903.9495 | 1.0006e-06 | 212.9763
200 | 30 | 904.512 | 1.8074e-06 | 212.9763
200 | 30 | 905.0743 | 2.1089e-06 | 212.9763
200 | 30 | 905.6367 | 2.3072e-06 | 212.9763
200 | 30 | 906.199 | 1.9571e-06 | 212.9763
200 | 30 | 906.7612 | 1.5834e-06 | 212.9763
200 | 30 | 907.3234 | 1.7766e-06 | 212.9763
200 | 30 | 907.8856 | 1.486e-06 | 212.9763
200 | 30 | 908.4477 | 1.13e-06 | 212.9763
200 | 30 | 909.0098 | 1.65e-06 | 212.9763
200 | 30 | 909.5718 | 4.0572e-07 | 212.9763
200 | 30 | 910.1337 | 1.5582e-06 | 212.9763
200 | 30 | 910.6957 | 1.4965e-06 | 212.9763
200 | 30 | 911.2576 | 1.5781e-06 | 212.9763
200 | 30 | 911.8194 | 1.2336e-06 | 212.9763
200 | 30 | 912.3812 | 9.0724e-07 | 212.9763
200 | 30 | 912.9429 | 4.6136e-07 | 212.9763
200 | 30 | 913.5046 | 7.5588e-07 | 212.9763
200 | 30 | 914.0663 | 6.4921e-07 | 212.9763
200 | 30 | 914.6279 | 1.6732e-06 | 212.9763
200 | 30 | 915.1894 | 8.89e-07 | 212.9763
200 | 30 | 915.751 | 1.4577e-06 | 212.9763
200 | 30 | 916.3124 | 8.9823e-07 | 212.9763
200 | 30 | 916.8738 | 2.1291e-06 | 212.9763
200 | 30 | 917.4352 | 1.6635e-06 | 212.9763
200 | 30 | 917.9966 | 6.5418e-07 | 212.9763
200 | 30 | 918.5578 | 1.5487e-06 | 212.9763
200 | 30 | 919.1191 | 2.9156e-06 | 212.9763
200 | 30 | 919.6803 | 1.8828e-06 | 212.9763
200 | 30 | 920.2414 | 1.671e-06 | 212.9763
200 | 30 | 920.8025 | 1.0719e-06 | 212.9763
200 | 30 | 921.3636 | 2.5616e-07 | 212.9763
200 | 30 | 921.9246 | 2.5093e-07 | 212.9763
200 | 30 | 922.4855 | 2.224e-06 | 212.9763
200 | 30 | 923.0465 | 1.8891e-06 | 212.9763
200 | 30 | 923.6073 | 8.0583e-07 | 212.9763
200 | 30 | 924.1681 | 6.3798e-07 | 212.9763
200 | 30 | 924.7289 | 7.3378e-07 | 212.9763
200 | 30 | 925.2897 | 1.0104e-06 | 212.9763
200 | 30 | 925.8503 | 1.1095e-06 | 212.9763
200 | 30 | 926.411 | 1.1454e-06 | 212.9763
200 | 30 | 926.9716 | 3.9801e-07 | 212.9763
200 | 30 | 927.5321 | 1.7891e-06 | 212.9763
200 | 30 | 928.0926 | 1.0889e-06 | 212.9763
200 | 30 | 928.6531 | 2.0616e-06 | 212.9763
200 | 30 | 929.2135 | 1.6893e-06 | 212.9763
200 | 30 | 929.7738 | 1.4483e-06 | 212.9763
200 | 30 | 930.3342 | 7.7092e-07 | 212.9763
200 | 30 | 930.8944 | 1.1609e-06 | 212.9763
200 | 30 | 931.4546 | 2.3401e-07 | 212.9763
200 | 30 | 932.0148 | 9.1956e-07 | 212.9763
200 | 30 | 932.5749 | 6.5555e-07 | 212.9763
200 | 30 | 933.135 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 933.6951 | 2.0965e-06 | 212.9763
200 | 30 | 934.2551 | 1.1999e-06 | 212.9763
200 | 30 | 934.815 | 1.8749e-06 | 212.9763
200 | 30 | 935.3749 | 1.546e-06 | 212.9763
200 | 30 | 935.9347 | 1.2366e-06 | 212.9763
200 | 30 | 936.4945 | 8.1216e-07 | 212.9763
200 | 30 | 937.0543 | 1.8749e-06 | 212.9763
200 | 30 | 937.614 | 4.9388e-07 | 212.9763
200 | 30 | 938.1737 | 1.9897e-06 | 212.9763
200 | 30 | 938.7333 | 2.0166e-06 | 212.9763
200 | 30 | 939.2929 | 2.3039e-07 | 212.9763
200 | 30 | 939.8524 | 2.4937e-06 | 212.9763
200 | 30 | 940.4119 | 1.8307e-06 | 212.9763
200 | 30 | 940.9713 | 4.4957e-07 | 212.9763
200 | 30 | 941.5307 | 1.4815e-06 | 212.9763
200 | 30 | 942.09 | 1.6357e-06 | 212.9763
200 | 30 | 942.6493 | 1.4118e-06 | 212.9763
200 | 30 | 943.2085 | 1.894e-06 | 212.9763
200 | 30 | 943.7677 | 1.433e-06 | 212.9763
200 | 30 | 944.3269 | 1.9309e-06 | 212.9763
200 | 30 | 944.886 | 8.3544e-07 | 212.9763
200 | 30 | 945.445 | 8.0093e-07 | 212.9763
200 | 30 | 946.004 | 1.9285e-06 | 212.9763
200 | 30 | 946.563 | 3.1325e-07 | 212.9763
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 947.6808 | 2.0239e-06 | 212.9763
200 | 30 | 948.2396 | 4.901e-07 | 212.9763
200 | 30 | 948.7984 | 1.466e-06 | 212.9763
200 | 30 | 949.3571 | 1.3421e-07 | 212.9763
200 | 30 | 949.9158 | 3.1072e-07 | 212.9763
200 | 30 | 950.4744 | 1.0097e-06 | 212.9763
200 | 30 | 951.033 | 1.0604e-06 | 212.9763
200 | 30 | 951.5915 | 1.3593e-06 | 212.9763
200 | 30 | 952.15 | 2.3537e-06 | 212.9763
200 | 30 | 952.7085 | 1.8069e-06 | 212.9763
200 | 30 | 953.2669 | 2.3724e-06 | 212.9763
200 | 30 | 953.8252 | 1.5567e-06 | 212.9763
200 | 30 | 954.3835 | 1.8449e-06 | 212.9763
200 | 30 | 954.9418 | 1.9769e-07 | 212.9763
200 | 30 | 955.5 | 5.0682e-07 | 212.9763
200 | 30 | 956.0581 | 1.8442e-07 | 212.9763
200 | 30 | 956.6163 | 1.9982e-06 | 212.9763
200 | 30 | 957.1743 | 2.4939e-06 | 212.9763
200 | 30 | 957.7323 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 958.2903 | 1.3486e-06 | 212.9763
200 | 30 | 958.8482 | 9.9332e-07 | 212.9763
200 | 30 | 959.4061 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 959.9639 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 960.5217 | 1.5676e-06 | 212.9763
200 | 30 | 961.0795 | 1.6922e-06 | 212.9763
200 | 30 | 961.6371 | 5.5072e-07 | 212.9763
200 | 30 | 962.1948 | 2.0248e-06 | 212.9763
200 | 30 | 962.7524 | 4.2383e-07 | 212.9763
200 | 30 | 963.3099 | 2.8305e-08 | 212.9763
200 | 30 | 963.8674 | 1.7346e-06 | 212.9763
200 | 30 | 964.4249 | 1.7117e-06 | 212.9763
200 | 30 | 964.9823 | 6.6271e-07 | 212.9763
200 | 30 | 965.5396 | 2.0633e-06 | 212.9763
200 | 30 | 966.0969 | 1.0819e-08 | 212.9763
200 | 30 | 966.6542 | 1.127e-06 | 212.9763
200 | 30 | 967.2114 | 1.0424e-06 | 212.9763
200 | 30 | 967.7686 | 1.9318e-06 | 212.9763
200 | 30 | 968.3257 | 1.226e-06 | 212.9763
200 | 30 | 968.8828 | 6.2266e-07 | 212.9763
200 | 30 | 969.4398 | 1.2063e-06 | 212.9763
200 | 30 | 969.9968 | 5.8157e-07 | 212.9763
200 | 30 | 970.5537 | 1.7912e-06 | 212.9763
200 | 30 | 971.1106 | 1.966e-06 | 212.9763
200 | 30 | 971.6674 | 3.0718e-07 | 212.9763
200 | 30 | 972.2242 | 1.8199e-06 | 212.9763
200 | 30 | 972.7809 | 1.5325e-06 | 212.9763
200 | 30 | 973.3376 | 5.8574e-07 | 212.9763
200 | 30 | 973.8942 | 7.1392e-07 | 212.9763
200 | 30 | 974.4508 | 9.9034e-08 | 212.9763
200 | 30 | 975.0074 | 4.8243e-07 | 212.9763
200 | 30 | 975.5639 | 5.8816e-07 | 212.9763
200 | 30 | 976.1203 | 2.4155e-06 | 212.9763
200 | 30 | 976.6767 | 1.2485e-06 | 212.9763
200 | 30 | 977.2331 | 2.0187e-06 | 212.9763
200 | 30 | 977.7894 | 3.3615e-07 | 212.9763
200 | 30 | 978.3456 | 1.8429e-06 | 212.9763
200 | 30 | 978.9018 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 979.458 | 2.9923e-06 | 212.9763
200 | 30 | 980.0141 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 980.5702 | 1.5999e-06 | 212.9763
200 | 30 | 981.1262 | 4.135e-08 | 212.9763
200 | 30 | 981.6822 | 1.6431e-06 | 212.9763
200 | 30 | 982.2381 | 2.0271e-06 | 212.9763
200 | 30 | 982.7939 | 2.1749e-06 | 212.9763
200 | 30 | 983.3498 | 1.4075e-06 | 212.9763
200 | 30 | 983.9055 | 1.2036e-06 | 212.9763
200 | 30 | 984.4613 | 3.5911e-07 | 212.9763
200 | 30 | 985.017 | 1.7223e-06 | 212.9763
200 | 30 | 985.5726 | 1.1331e-06 | 212.9763
200 | 30 | 986.1282 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 986.6837 | 2.3262e-06 | 212.9763
200 | 30 | 987.2392 | 3.5599e-06 | 212.9763
200 | 30 | 987.7946 | 5.444e-08 | 212.9763
200 | 30 | 988.35 | 8.2744e-07 | 212.9763
200 | 30 | 988.9054 | 3.0541e-06 | 212.9763
200 | 30 | 989.4607 | 1.6906e-07 | 212.9763
200 | 30 | 990.0159 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 990.5711 | 2.691e-07 | 212.9763
200 | 30 | 991.1262 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 991.6813 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 992.2364 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 992.7914 | 2.2531e-06 | 212.9763
200 | 30 | 993.3464 | 1.5365e-06 | 212.9763
200 | 30 | 993.9013 | 5.3283e-06 | 212.9763
200 | 30 | 994.4561 | 2.2804e-06 | 212.9763
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 995.5657 | 3.8114e-06 | 212.9763
200 | 30 | 996.1204 | 2.4458e-06 | 212.9763
200 | 30 | 996.6751 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 997.2297 | 1.278e-06 | 212.9763
200 | 30 | 997.7842 | 3.9652e-06 | 212.9763
200 | 30 | 998.3388 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 998.8932 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 999.4477 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1000.002 | 2.9688e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1000.5563 | 1.4888e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1001.1106 | 2.0346e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1001.6648 | 1.9924e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1002.7732 | 3.6546e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1003.3272 | 3.7938e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1003.8813 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1004.4352 | 4.4793e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1004.9892 | 2.8717e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1005.5431 | 1.6452e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1006.0969 | 1.8405e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1006.6507 | 6.5092e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1007.2044 | 6.0743e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1007.7581 | 2.7269e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1008.3117 | 2.1092e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1008.8653 | 8.8356e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1009.4189 | 1.796e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1009.9724 | 1.0835e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1010.5258 | 2.2758e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1011.0792 | 2.2074e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1011.6326 | 1.3147e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1012.7391 | 3.1918e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1013.2923 | 2.2834e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1014.3985 | 3.6142e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1014.9516 | 2.8328e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1015.5046 | 4.9964e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1016.0576 | 2.9671e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1016.6105 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1017.1633 | 3.2069e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1017.7161 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1018.2689 | 2.7462e-08 | 212.9763
200 | 30 | 1018.8216 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1019.3742 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1019.9268 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1020.4794 | 4.1685e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1021.0319 | 4.4194e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1021.5844 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1022.1368 | 3.9052e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1022.6891 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1023.2415 | 3.6436e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1023.7937 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1024.3459 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1024.8981 | 1.0254e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1025.4502 | 1.7816e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1026.0023 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1026.5543 | 6.4986e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1027.1062 | 8.1884e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1027.6582 | 6.0338e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1028.7618 | 9.0274e-08 | 212.9763
200 | 30 | 1029.3136 | 2.1645e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1029.8653 | 1.2127e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1030.417 | 9.1851e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1030.9686 | 3.9574e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1031.5202 | 3.0813e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1032.0717 | 1.2747e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1032.6232 | 5.7113e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1033.1746 | 1.8154e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1033.726 | 3.0084e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1034.2773 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1034.8285 | 5.2916e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1035.3798 | 6.1139e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1035.9309 | 2.0841e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1036.482 | 3.2729e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1037.0331 | 3.8446e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1037.5841 | 4.9894e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1038.1351 | 3.6229e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1038.686 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1039.2369 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1039.7877 | 4.1353e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1040.8892 | 5.1819e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1041.4399 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1042.5411 | 6.4457e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1043.0916 | 4.0764e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1043.6421 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1044.1925 | 3.1012e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1044.7428 | 9.9404e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1045.2932 | 5.043e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1045.8434 | 4.2888e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1046.3937 | 4.1582e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1046.9438 | 3.8726e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1047.4939 | 5.8428e-06 | 212.9763
200 | 30 | 1048.044 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1048.594 | 3.5101e-07 | 212.9763
200 | 30 | 1049.144 | 0 | 212.9763
200 | 30 | 1049.6939 | 0 | 212.9763