## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00013699 | 305.4866
200 | 30 | 200.8478 | 0.00011598 | 305.4866
200 | 30 | 201.4518 | 0.00012387 | 305.4866
200 | 30 | 202.0558 | 0.0001337 | 305.4866
200 | 30 | 202.6598 | 0.00011869 | 305.4866
200 | 30 | 203.2637 | 0.00010584 | 305.4866
200 | 30 | 203.8677 | 0.00010795 | 305.4866
200 | 30 | 204.4716 | 0.00011358 | 305.4866
200 | 30 | 205.0754 | 0.00011128 | 305.4866
200 | 30 | 205.6793 | 0.00011525 | 305.4866
200 | 30 | 206.2831 | 0.00014822 | 305.4866
200 | 30 | 206.8869 | 0.0001384 | 305.4866
200 | 30 | 207.4907 | 0.00014691 | 305.4866
200 | 30 | 208.0945 | 0.00014098 | 305.4866
200 | 30 | 208.6982 | 0.00015547 | 305.4866
200 | 30 | 209.3019 | 0.00018218 | 305.4866
200 | 30 | 209.9056 | 0.0001627 | 305.4866
200 | 30 | 210.5093 | 0.00017697 | 305.4866
200 | 30 | 211.1129 | 0.00014134 | 305.4866
200 | 30 | 211.7165 | 0.00020335 | 305.4866
200 | 30 | 212.3201 | 0.00017704 | 305.4866
200 | 30 | 212.9237 | 0.00015473 | 305.4866
200 | 30 | 213.5272 | 0.00016848 | 305.4866
200 | 30 | 214.1307 | 0.00019671 | 305.4866
200 | 30 | 214.7342 | 0.00015168 | 305.4866
200 | 30 | 215.3377 | 0.00015253 | 305.4866
200 | 30 | 215.9411 | 0.00016027 | 305.4866
200 | 30 | 216.5445 | 0.00013569 | 305.4866
200 | 30 | 217.1479 | 0.00014291 | 305.4866
200 | 30 | 217.7513 | 0.00015786 | 305.4866
200 | 30 | 218.3547 | 0.00014023 | 305.4866
200 | 30 | 218.958 | 0.00015742 | 305.4866
200 | 30 | 219.5613 | 0.00017369 | 305.4866
200 | 30 | 220.1646 | 0.00016193 | 305.4866
200 | 30 | 220.7678 | 0.0001514 | 305.4866
200 | 30 | 221.371 | 0.00014207 | 305.4866
200 | 30 | 221.9743 | 0.00018016 | 305.4866
200 | 30 | 222.5774 | 0.00013078 | 305.4866
200 | 30 | 223.1806 | 0.00017316 | 305.4866
200 | 30 | 223.7837 | 0.00016528 | 305.4866
200 | 30 | 224.3868 | 0.00012986 | 305.4866
200 | 30 | 224.9899 | 0.0001353 | 305.4866
200 | 30 | 225.593 | 0.0001177 | 305.4866
200 | 30 | 226.196 | 0.00012536 | 305.4866
200 | 30 | 226.799 | 0.00011276 | 305.4866
200 | 30 | 227.402 | 0.00012878 | 305.4866
200 | 30 | 228.0049 | 0.00013569 | 305.4866
200 | 30 | 228.6079 | 0.0001228 | 305.4866
200 | 30 | 229.2108 | 0.00010082 | 305.4866
200 | 30 | 229.8137 | 0.00011481 | 305.4866
200 | 30 | 230.4165 | 0.00011717 | 305.4866
200 | 30 | 231.0194 | 8.0525e-05 | 305.4866
200 | 30 | 231.6222 | 9.5259e-05 | 305.4866
200 | 30 | 232.225 | 8.2587e-05 | 305.4866
200 | 30 | 232.8277 | 7.5386e-05 | 305.4866
200 | 30 | 233.4305 | 7.5675e-05 | 305.4866
200 | 30 | 234.0332 | 6.9537e-05 | 305.4866
200 | 30 | 234.6359 | 6.5582e-05 | 305.4866
200 | 30 | 235.2385 | 5.8716e-05 | 305.4866
200 | 30 | 235.8412 | 6.28e-05 | 305.4866
200 | 30 | 236.4438 | 5.5252e-05 | 305.4866
200 | 30 | 237.0464 | 4.9524e-05 | 305.4866
200 | 30 | 237.6489 | 5.5233e-05 | 305.4866
200 | 30 | 238.2515 | 5.5531e-05 | 305.4866
200 | 30 | 238.854 | 3.9243e-05 | 305.4866
200 | 30 | 239.4565 | 4.8617e-05 | 305.4866
200 | 30 | 240.059 | 3.8615e-05 | 305.4866
200 | 30 | 240.6614 | 4.5563e-05 | 305.4866
200 | 30 | 241.2638 | 4.4741e-05 | 305.4866
200 | 30 | 241.8662 | 4.4911e-05 | 305.4866
200 | 30 | 242.4686 | 4.0677e-05 | 305.4866
200 | 30 | 243.0709 | 4.1672e-05 | 305.4866
200 | 30 | 243.6732 | 4.467e-05 | 305.4866
200 | 30 | 244.2755 | 4.4092e-05 | 305.4866
200 | 30 | 244.8778 | 4.3769e-05 | 305.4866
200 | 30 | 245.48 | 4.1552e-05 | 305.4866
200 | 30 | 246.0822 | 4.2123e-05 | 305.4866
200 | 30 | 246.6844 | 4.1518e-05 | 305.4866
200 | 30 | 247.2866 | 3.9144e-05 | 305.4866
200 | 30 | 247.8887 | 3.7976e-05 | 305.4866
200 | 30 | 248.4909 | 4.5373e-05 | 305.4866
200 | 30 | 249.0929 | 3.6984e-05 | 305.4866
200 | 30 | 249.695 | 3.8503e-05 | 305.4866
200 | 30 | 250.2971 | 3.6967e-05 | 305.4866
200 | 30 | 250.8991 | 4.0648e-05 | 305.4866
200 | 30 | 251.5011 | 3.6498e-05 | 305.4866
200 | 30 | 252.103 | 3.1461e-05 | 305.4866
200 | 30 | 252.705 | 3.4581e-05 | 305.4866
200 | 30 | 253.3069 | 3.4588e-05 | 305.4866
200 | 30 | 253.9088 | 3.3387e-05 | 305.4866
200 | 30 | 254.5106 | 2.9662e-05 | 305.4866
200 | 30 | 255.1125 | 2.8957e-05 | 305.4866
200 | 30 | 255.7143 | 2.8808e-05 | 305.4866
200 | 30 | 256.3161 | 3.0945e-05 | 305.4866
200 | 30 | 256.9178 | 2.4352e-05 | 305.4866
200 | 30 | 257.5196 | 2.5467e-05 | 305.4866
200 | 30 | 258.1213 | 2.8625e-05 | 305.4866
200 | 30 | 258.723 | 3.0419e-05 | 305.4866
200 | 30 | 259.3246 | 3.1305e-05 | 305.4866
200 | 30 | 259.9263 | 2.9049e-05 | 305.4866
200 | 30 | 260.5279 | 2.9767e-05 | 305.4866
200 | 30 | 261.1295 | 2.6074e-05 | 305.4866
200 | 30 | 261.731 | 2.3829e-05 | 305.4866
200 | 30 | 262.3326 | 2.6878e-05 | 305.4866
200 | 30 | 262.9341 | 2.7512e-05 | 305.4866
200 | 30 | 263.5355 | 2.7015e-05 | 305.4866
200 | 30 | 264.137 | 2.2341e-05 | 305.4866
200 | 30 | 264.7384 | 2.8621e-05 | 305.4866
200 | 30 | 265.3398 | 2.6387e-05 | 305.4866
200 | 30 | 265.9412 | 2.2638e-05 | 305.4866
200 | 30 | 266.5426 | 2.8055e-05 | 305.4866
200 | 30 | 267.1439 | 2.8409e-05 | 305.4866
200 | 30 | 267.7452 | 2.5205e-05 | 305.4866
200 | 30 | 268.3465 | 2.4329e-05 | 305.4866
200 | 30 | 268.9477 | 2.4342e-05 | 305.4866
200 | 30 | 269.549 | 2.816e-05 | 305.4866
200 | 30 | 270.1502 | 2.3168e-05 | 305.4866
200 | 30 | 270.7513 | 2.8271e-05 | 305.4866
200 | 30 | 271.3525 | 2.2811e-05 | 305.4866
200 | 30 | 271.9536 | 2.8248e-05 | 305.4866
200 | 30 | 272.5547 | 2.7512e-05 | 305.4866
200 | 30 | 273.1558 | 2.3832e-05 | 305.4866
200 | 30 | 273.7568 | 2.6572e-05 | 305.4866
200 | 30 | 274.3578 | 2.1527e-05 | 305.4866
200 | 30 | 274.9588 | 2.3533e-05 | 305.4866
200 | 30 | 275.5598 | 2.2518e-05 | 305.4866
200 | 30 | 276.1607 | 2.6626e-05 | 305.4866
200 | 30 | 276.7616 | 1.8136e-05 | 305.4866
200 | 30 | 277.3625 | 2.154e-05 | 305.4866
200 | 30 | 277.9634 | 1.8661e-05 | 305.4866
200 | 30 | 278.5642 | 1.6224e-05 | 305.4866
200 | 30 | 279.165 | 1.8307e-05 | 305.4866
200 | 30 | 279.7658 | 1.6649e-05 | 305.4866
200 | 30 | 280.3666 | 2.0148e-05 | 305.4866
200 | 30 | 280.9673 | 1.6089e-05 | 305.4866
200 | 30 | 281.568 | 1.5855e-05 | 305.4866
200 | 30 | 282.1687 | 1.4048e-05 | 305.4866
200 | 30 | 282.7694 | 1.6619e-05 | 305.4866
200 | 30 | 283.37 | 1.438e-05 | 305.4866
200 | 30 | 283.9706 | 1.3837e-05 | 305.4866
200 | 30 | 284.5712 | 1.4703e-05 | 305.4866
200 | 30 | 285.1717 | 1.239e-05 | 305.4866
200 | 30 | 285.7722 | 1.2064e-05 | 305.4866
200 | 30 | 286.3727 | 1.2697e-05 | 305.4866
200 | 30 | 286.9732 | 1.1651e-05 | 305.4866
200 | 30 | 287.5737 | 1.3964e-05 | 305.4866
200 | 30 | 288.1741 | 1.5696e-05 | 305.4866
200 | 30 | 288.7745 | 1.4254e-05 | 305.4866
200 | 30 | 289.3748 | 1.3449e-05 | 305.4866
200 | 30 | 289.9752 | 1.2449e-05 | 305.4866
200 | 30 | 290.5755 | 1.4189e-05 | 305.4866
200 | 30 | 291.1758 | 1.3449e-05 | 305.4866
200 | 30 | 291.776 | 1.2892e-05 | 305.4866
200 | 30 | 292.3763 | 1.3873e-05 | 305.4866
200 | 30 | 292.9765 | 1.1064e-05 | 305.4866
200 | 30 | 293.5767 | 1.3773e-05 | 305.4866
200 | 30 | 294.1768 | 1.2182e-05 | 305.4866
200 | 30 | 294.7769 | 1.092e-05 | 305.4866
200 | 30 | 295.377 | 1.2057e-05 | 305.4866
200 | 30 | 295.9771 | 1.0757e-05 | 305.4866
200 | 30 | 296.5772 | 1.0223e-05 | 305.4866
200 | 30 | 297.1772 | 1.1215e-05 | 305.4866
200 | 30 | 297.7772 | 9.3708e-06 | 305.4866
200 | 30 | 298.3772 | 9.5296e-06 | 305.4866
200 | 30 | 298.9771 | 1.0114e-05 | 305.4866
200 | 30 | 299.577 | 1.0235e-05 | 305.4866
200 | 30 | 300.1769 | 9.7214e-06 | 305.4866
200 | 30 | 300.7768 | 1.0089e-05 | 305.4866
200 | 30 | 301.3766 | 9.7253e-06 | 305.4866
200 | 30 | 301.9764 | 9.3562e-06 | 305.4866
200 | 30 | 302.5762 | 1.095e-05 | 305.4866
200 | 30 | 303.1759 | 8.7654e-06 | 305.4866
200 | 30 | 303.7757 | 9.1913e-06 | 305.4866
200 | 30 | 304.3754 | 8.5785e-06 | 305.4866
200 | 30 | 304.975 | 7.804e-06 | 305.4866
200 | 30 | 305.5747 | 7.672e-06 | 305.4866
200 | 30 | 306.1743 | 8.1062e-06 | 305.4866
200 | 30 | 306.7739 | 7.2203e-06 | 305.4866
200 | 30 | 307.3735 | 6.9041e-06 | 305.4866
200 | 30 | 307.973 | 7.6018e-06 | 305.4866
200 | 30 | 308.5725 | 7.1165e-06 | 305.4866
200 | 30 | 309.172 | 6.2008e-06 | 305.4866
200 | 30 | 309.7715 | 6.7873e-06 | 305.4866
200 | 30 | 310.3709 | 6.4592e-06 | 305.4866
200 | 30 | 310.9703 | 5.9272e-06 | 305.4866
200 | 30 | 311.5697 | 5.0321e-06 | 305.4866
200 | 30 | 312.169 | 5.7427e-06 | 305.4866
200 | 30 | 312.7684 | 5.5201e-06 | 305.4866
200 | 30 | 313.3677 | 5.4289e-06 | 305.4866
200 | 30 | 313.9669 | 5.2265e-06 | 305.4866
200 | 30 | 314.5662 | 5.5918e-06 | 305.4866
200 | 30 | 315.1654 | 4.8874e-06 | 305.4866
200 | 30 | 315.7646 | 5.1125e-06 | 305.4866
200 | 30 | 316.3637 | 5.1544e-06 | 305.4866
200 | 30 | 316.9629 | 5.3116e-06 | 305.4866
200 | 30 | 317.562 | 5.0958e-06 | 305.4866
200 | 30 | 318.1611 | 5.192e-06 | 305.4866
200 | 30 | 318.7601 | 5.1486e-06 | 305.4866
200 | 30 | 319.3591 | 5.0271e-06 | 305.4866
200 | 30 | 319.9581 | 3.9096e-06 | 305.4866
200 | 30 | 320.5571 | 4.7989e-06 | 305.4866
200 | 30 | 321.156 | 4.8065e-06 | 305.4866
200 | 30 | 321.755 | 5.0963e-06 | 305.4866
200 | 30 | 322.3539 | 4.866e-06 | 305.4866
200 | 30 | 322.9527 | 4.9842e-06 | 305.4866
200 | 30 | 323.5515 | 5.1055e-06 | 305.4866
200 | 30 | 324.1504 | 4.9072e-06 | 305.4866
200 | 30 | 324.7491 | 5.0161e-06 | 305.4866
200 | 30 | 325.3479 | 5.5678e-06 | 305.4866
200 | 30 | 325.9466 | 5.7186e-06 | 305.4866
200 | 30 | 326.5453 | 5.5511e-06 | 305.4866
200 | 30 | 327.144 | 5.7969e-06 | 305.4866
200 | 30 | 327.7426 | 5.92e-06 | 305.4866
200 | 30 | 328.3412 | 5.9314e-06 | 305.4866
200 | 30 | 328.9398 | 6.3653e-06 | 305.4866
200 | 30 | 329.5384 | 7.1615e-06 | 305.4866
200 | 30 | 330.1369 | 6.5337e-06 | 305.4866
200 | 30 | 330.7354 | 7.3402e-06 | 305.4866
200 | 30 | 331.3339 | 7.9816e-06 | 305.4866
200 | 30 | 331.9323 | 6.9065e-06 | 305.4866
200 | 30 | 332.5308 | 6.9602e-06 | 305.4866
200 | 30 | 333.1292 | 7.1588e-06 | 305.4866
200 | 30 | 333.7275 | 6.7993e-06 | 305.4866
200 | 30 | 334.3259 | 6.7262e-06 | 305.4866
200 | 30 | 334.9242 | 6.8383e-06 | 305.4866
200 | 30 | 335.5225 | 6.8802e-06 | 305.4866
200 | 30 | 336.1207 | 6.4125e-06 | 305.4866
200 | 30 | 336.7189 | 5.9094e-06 | 305.4866
200 | 30 | 337.3171 | 6.6231e-06 | 305.4866
200 | 30 | 337.9153 | 6.2757e-06 | 305.4866
200 | 30 | 338.5134 | 6.8726e-06 | 305.4866
200 | 30 | 339.1116 | 6.0207e-06 | 305.4866
200 | 30 | 339.7096 | 5.9842e-06 | 305.4866
200 | 30 | 340.3077 | 6.1329e-06 | 305.4866
200 | 30 | 340.9057 | 5.4403e-06 | 305.4866
200 | 30 | 341.5037 | 5.6482e-06 | 305.4866
200 | 30 | 342.1017 | 5.584e-06 | 305.4866
200 | 30 | 342.6997 | 5.4894e-06 | 305.4866
200 | 30 | 343.2976 | 5.2497e-06 | 305.4866
200 | 30 | 343.8955 | 5.4086e-06 | 305.4866
200 | 30 | 344.4933 | 4.8395e-06 | 305.4866
200 | 30 | 345.0912 | 4.615e-06 | 305.4866
200 | 30 | 345.689 | 5.0447e-06 | 305.4866
200 | 30 | 346.2868 | 4.9467e-06 | 305.4866
200 | 30 | 346.8845 | 4.732e-06 | 305.4866
200 | 30 | 347.4822 | 4.8078e-06 | 305.4866
200 | 30 | 348.0799 | 4.2307e-06 | 305.4866
200 | 30 | 348.6776 | 4.7755e-06 | 305.4866
200 | 30 | 349.2752 | 4.3705e-06 | 305.4866
200 | 30 | 349.8729 | 4.5965e-06 | 305.4866
200 | 30 | 350.4704 | 4.2601e-06 | 305.4866
200 | 30 | 351.068 | 4.1396e-06 | 305.4866
200 | 30 | 351.6655 | 3.9003e-06 | 305.4866
200 | 30 | 352.263 | 3.914e-06 | 305.4866
200 | 30 | 352.8605 | 4.1056e-06 | 305.4866
200 | 30 | 353.4579 | 4.0576e-06 | 305.4866
200 | 30 | 354.0553 | 3.7667e-06 | 305.4866
200 | 30 | 354.6527 | 3.9853e-06 | 305.4866
200 | 30 | 355.2501 | 4.053e-06 | 305.4866
200 | 30 | 355.8474 | 3.8527e-06 | 305.4866
200 | 30 | 356.4447 | 3.6592e-06 | 305.4866
200 | 30 | 357.042 | 3.7326e-06 | 305.4866
200 | 30 | 357.6392 | 3.5492e-06 | 305.4866
200 | 30 | 358.2364 | 3.6862e-06 | 305.4866
200 | 30 | 358.8336 | 3.7241e-06 | 305.4866
200 | 30 | 359.4308 | 3.8981e-06 | 305.4866
200 | 30 | 360.0279 | 3.7968e-06 | 305.4866
200 | 30 | 360.625 | 3.8375e-06 | 305.4866
200 | 30 | 361.2221 | 3.8519e-06 | 305.4866
200 | 30 | 361.8191 | 3.779e-06 | 305.4866
200 | 30 | 362.4162 | 3.7024e-06 | 305.4866
200 | 30 | 363.0131 | 3.5699e-06 | 305.4866
200 | 30 | 363.6101 | 3.659e-06 | 305.4866
200 | 30 | 364.207 | 3.687e-06 | 305.4866
200 | 30 | 364.8039 | 3.7589e-06 | 305.4866
200 | 30 | 365.4008 | 4.0505e-06 | 305.4866
200 | 30 | 365.9976 | 4.1089e-06 | 305.4866
200 | 30 | 366.5945 | 4.1569e-06 | 305.4866
200 | 30 | 367.1912 | 4.1949e-06 | 305.4866
200 | 30 | 367.788 | 4.0581e-06 | 305.4866
200 | 30 | 368.3847 | 4.1332e-06 | 305.4866
200 | 30 | 368.9814 | 4.0191e-06 | 305.4866
200 | 30 | 369.5781 | 3.7196e-06 | 305.4866
200 | 30 | 370.1747 | 3.9546e-06 | 305.4866
200 | 30 | 370.7714 | 4.2703e-06 | 305.4866
200 | 30 | 371.3679 | 4.0473e-06 | 305.4866
200 | 30 | 371.9645 | 4.1083e-06 | 305.4866
200 | 30 | 372.561 | 4.1537e-06 | 305.4866
200 | 30 | 373.1575 | 4.3892e-06 | 305.4866
200 | 30 | 373.754 | 4.326e-06 | 305.4866
200 | 30 | 374.3504 | 4.3599e-06 | 305.4866
200 | 30 | 374.9468 | 4.5645e-06 | 305.4866
200 | 30 | 375.5432 | 4.6097e-06 | 305.4866
200 | 30 | 376.1396 | 4.5454e-06 | 305.4866
200 | 30 | 376.7359 | 4.4044e-06 | 305.4866
200 | 30 | 377.3322 | 4.3861e-06 | 305.4866
200 | 30 | 377.9285 | 4.5806e-06 | 305.4866
200 | 30 | 378.5247 | 4.5174e-06 | 305.4866
200 | 30 | 379.1209 | 4.4965e-06 | 305.4866
200 | 30 | 379.7171 | 4.181e-06 | 305.4866
200 | 30 | 380.3132 | 4.5193e-06 | 305.4866
200 | 30 | 380.9094 | 4.6617e-06 | 305.4866
200 | 30 | 381.5054 | 4.49e-06 | 305.4866
200 | 30 | 382.1015 | 4.8414e-06 | 305.4866
200 | 30 | 382.6975 | 4.3129e-06 | 305.4866
200 | 30 | 383.2935 | 4.4045e-06 | 305.4866
200 | 30 | 383.8895 | 4.4078e-06 | 305.4866
200 | 30 | 384.4855 | 4.2844e-06 | 305.4866
200 | 30 | 385.0814 | 4.4598e-06 | 305.4866
200 | 30 | 385.6773 | 4.528e-06 | 305.4866
200 | 30 | 386.2731 | 4.5282e-06 | 305.4866
200 | 30 | 386.8689 | 4.7398e-06 | 305.4866
200 | 30 | 387.4647 | 4.4771e-06 | 305.4866
200 | 30 | 388.0605 | 4.4841e-06 | 305.4866
200 | 30 | 388.6563 | 5.1812e-06 | 305.4866
200 | 30 | 389.252 | 4.4288e-06 | 305.4866
200 | 30 | 389.8477 | 4.7028e-06 | 305.4866
200 | 30 | 390.4433 | 4.9952e-06 | 305.4866
200 | 30 | 391.0389 | 4.7162e-06 | 305.4866
200 | 30 | 391.6345 | 5.4609e-06 | 305.4866
200 | 30 | 392.2301 | 5.6097e-06 | 305.4866
200 | 30 | 392.8256 | 5.5539e-06 | 305.4866
200 | 30 | 393.4211 | 5.8225e-06 | 305.4866
200 | 30 | 394.0166 | 6.2736e-06 | 305.4866
200 | 30 | 394.612 | 6.2509e-06 | 305.4866
200 | 30 | 395.2075 | 6.7285e-06 | 305.4866
200 | 30 | 395.8028 | 7.3164e-06 | 305.4866
200 | 30 | 396.3982 | 7.5667e-06 | 305.4866
200 | 30 | 396.9935 | 7.7736e-06 | 305.4866
200 | 30 | 397.5888 | 8.8569e-06 | 305.4866
200 | 30 | 398.1841 | 9.5612e-06 | 305.4866
200 | 30 | 398.7793 | 1.0192e-05 | 305.4866
200 | 30 | 399.3745 | 1.1133e-05 | 305.4866
200 | 30 | 399.9697 | 1.2004e-05 | 305.4866
200 | 30 | 400.5649 | 1.3039e-05 | 305.4866
200 | 30 | 401.16 | 1.4563e-05 | 305.4866
200 | 30 | 401.7551 | 1.5961e-05 | 305.4866
200 | 30 | 402.3501 | 1.7747e-05 | 305.4866
200 | 30 | 402.9452 | 1.9789e-05 | 305.4866
200 | 30 | 403.5402 | 2.1812e-05 | 305.4866
200 | 30 | 404.1351 | 2.4239e-05 | 305.4866
200 | 30 | 404.7301 | 2.7248e-05 | 305.4866
200 | 30 | 405.325 | 3.0333e-05 | 305.4866
200 | 30 | 405.9199 | 3.407e-05 | 305.4866
200 | 30 | 406.5147 | 3.79e-05 | 305.4866
200 | 30 | 407.1095 | 4.2611e-05 | 305.4866
200 | 30 | 407.7043 | 4.7741e-05 | 305.4866
200 | 30 | 408.2991 | 5.2925e-05 | 305.4866
200 | 30 | 408.8938 | 5.9692e-05 | 305.4866
200 | 30 | 409.4885 | 6.6518e-05 | 305.4866
200 | 30 | 410.0832 | 7.4497e-05 | 305.4866
200 | 30 | 410.6778 | 8.3096e-05 | 305.4866
200 | 30 | 411.2724 | 9.3254e-05 | 305.4866
200 | 30 | 411.867 | 0.00010375 | 305.4866
200 | 30 | 412.4616 | 0.0001156 | 305.4866
200 | 30 | 413.0561 | 0.0001285 | 305.4866
200 | 30 | 413.6506 | 0.00014249 | 305.4866
200 | 30 | 414.245 | 0.00015789 | 305.4866
200 | 30 | 414.8395 | 0.00017492 | 305.4866
200 | 30 | 415.4339 | 0.00019378 | 305.4866
200 | 30 | 416.0282 | 0.00021453 | 305.4866
200 | 30 | 416.6226 | 0.00023599 | 305.4866
200 | 30 | 417.2169 | 0.00026038 | 305.4866
200 | 30 | 417.8112 | 0.00028667 | 305.4866
200 | 30 | 418.4054 | 0.00031388 | 305.4866
200 | 30 | 418.9996 | 0.0003447 | 305.4866
200 | 30 | 419.5938 | 0.00037738 | 305.4866
200 | 30 | 420.188 | 0.00041139 | 305.4866
200 | 30 | 420.7821 | 0.0004438 | 305.4866
200 | 30 | 421.3762 | 0.00047973 | 305.4866
200 | 30 | 421.9703 | 0.00052054 | 305.4866
200 | 30 | 422.5643 | 0.00055794 | 305.4866
200 | 30 | 423.1583 | 0.00059894 | 305.4866
200 | 30 | 423.7523 | 0.00064147 | 305.4866
200 | 30 | 424.3462 | 0.00068583 | 305.4866
200 | 30 | 424.9401 | 0.00073113 | 305.4866
200 | 30 | 425.534 | 0.00077952 | 305.4866
200 | 30 | 426.1279 | 0.00082909 | 305.4866
200 | 30 | 426.7217 | 0.00087777 | 305.4866
200 | 30 | 427.3155 | 0.00092819 | 305.4866
200 | 30 | 427.9093 | 0.00097989 | 305.4866
200 | 30 | 428.503 | 0.0010339 | 305.4866
200 | 30 | 429.0967 | 0.0010888 | 305.4866
200 | 30 | 429.6904 | 0.0011453 | 305.4866
200 | 30 | 430.284 | 0.001208 | 305.4866
200 | 30 | 430.8776 | 0.0012748 | 305.4866
200 | 30 | 431.4712 | 0.0013391 | 305.4866
200 | 30 | 432.0647 | 0.0014063 | 305.4866
200 | 30 | 432.6583 | 0.0014828 | 305.4866
200 | 30 | 433.2517 | 0.0015561 | 305.4866
200 | 30 | 433.8452 | 0.0016307 | 305.4866
200 | 30 | 434.4386 | 0.0017124 | 305.4866
200 | 30 | 435.032 | 0.0017998 | 305.4866
200 | 30 | 435.6254 | 0.0018852 | 305.4866
200 | 30 | 436.2187 | 0.0019741 | 305.4866
200 | 30 | 436.812 | 0.0020659 | 305.4866
200 | 30 | 437.4053 | 0.0021604 | 305.4866
200 | 30 | 437.9985 | 0.0022618 | 305.4866
200 | 30 | 438.5917 | 0.0023732 | 305.4866
200 | 30 | 439.1849 | 0.0024784 | 305.4866
200 | 30 | 439.778 | 0.0025693 | 305.4866
200 | 30 | 440.3712 | 0.002665 | 305.4866
200 | 30 | 440.9642 | 0.0027615 | 305.4866
200 | 30 | 441.5573 | 0.0028617 | 305.4866
200 | 30 | 442.1503 | 0.0029602 | 305.4866
200 | 30 | 442.7433 | 0.0030443 | 305.4866
200 | 30 | 443.3363 | 0.0031198 | 305.4866
200 | 30 | 443.9292 | 0.0031756 | 305.4866
200 | 30 | 444.5221 | 0.0032313 | 305.4866
200 | 30 | 445.115 | 0.003267 | 305.4866
200 | 30 | 445.7078 | 0.0032927 | 305.4866
200 | 30 | 446.3006 | 0.003298 | 305.4866
200 | 30 | 446.8934 | 0.0032888 | 305.4866
200 | 30 | 447.4861 | 0.003272 | 305.4866
200 | 30 | 448.0788 | 0.0032433 | 305.4866
200 | 30 | 448.6715 | 0.0032212 | 305.4866
200 | 30 | 449.2642 | 0.0031824 | 305.4866
200 | 30 | 449.8568 | 0.0031432 | 305.4866
200 | 30 | 450.4494 | 0.0030511 | 305.4866
200 | 30 | 451.0419 | 0.0029375 | 305.4866
200 | 30 | 451.6345 | 0.0028161 | 305.4866
200 | 30 | 452.2269 | 0.0026781 | 305.4866
200 | 30 | 452.8194 | 0.0025334 | 305.4866
200 | 30 | 453.4118 | 0.0023859 | 305.4866
200 | 30 | 454.0042 | 0.0022349 | 305.4866
200 | 30 | 454.5966 | 0.0021012 | 305.4866
200 | 30 | 455.1889 | 0.0019756 | 305.4866
200 | 30 | 455.7812 | 0.0018612 | 305.4866
200 | 30 | 456.3735 | 0.0017516 | 305.4866
200 | 30 | 456.9658 | 0.0016431 | 305.4866
200 | 30 | 457.558 | 0.0015505 | 305.4866
200 | 30 | 458.1501 | 0.0014577 | 305.4866
200 | 30 | 458.7423 | 0.0013759 | 305.4866
200 | 30 | 459.3344 | 0.0012943 | 305.4866
200 | 30 | 459.9265 | 0.0012252 | 305.4866
200 | 30 | 460.5185 | 0.0011548 | 305.4866
200 | 30 | 461.1106 | 0.0010937 | 305.4866
200 | 30 | 461.7026 | 0.001041 | 305.4866
200 | 30 | 462.2945 | 0.00098908 | 305.4866
200 | 30 | 462.8864 | 0.00093572 | 305.4866
200 | 30 | 463.4783 | 0.00089114 | 305.4866
200 | 30 | 464.0702 | 0.00084409 | 305.4866
200 | 30 | 464.662 | 0.00080016 | 305.4866
200 | 30 | 465.2538 | 0.00076202 | 305.4866
200 | 30 | 465.8456 | 0.0007255 | 305.4866
200 | 30 | 466.4373 | 0.00069593 | 305.4866
200 | 30 | 467.029 | 0.00066851 | 305.4866
200 | 30 | 467.6207 | 0.00063788 | 305.4866
200 | 30 | 468.2123 | 0.00060751 | 305.4866
200 | 30 | 468.8039 | 0.00057291 | 305.4866
200 | 30 | 469.3955 | 0.00053881 | 305.4866
200 | 30 | 469.9871 | 0.00050646 | 305.4866
200 | 30 | 470.5786 | 0.00047817 | 305.4866
200 | 30 | 471.1701 | 0.00045113 | 305.4866
200 | 30 | 471.7615 | 0.0004303 | 305.4866
200 | 30 | 472.3529 | 0.00041652 | 305.4866
200 | 30 | 472.9443 | 0.00040463 | 305.4866
200 | 30 | 473.5357 | 0.00038821 | 305.4866
200 | 30 | 474.127 | 0.00037014 | 305.4866
200 | 30 | 474.7183 | 0.00035279 | 305.4866
200 | 30 | 475.3095 | 0.0003347 | 305.4866
200 | 30 | 475.9008 | 0.000319 | 305.4866
200 | 30 | 476.492 | 0.000308 | 305.4866
200 | 30 | 477.0831 | 0.00029943 | 305.4866
200 | 30 | 477.6742 | 0.00029091 | 305.4866
200 | 30 | 478.2653 | 0.00028401 | 305.4866
200 | 30 | 478.8564 | 0.00027848 | 305.4866
200 | 30 | 479.4474 | 0.00027394 | 305.4866
200 | 30 | 480.0384 | 0.00026964 | 305.4866
200 | 30 | 480.6294 | 0.00026667 | 305.4866
200 | 30 | 481.2203 | 0.0002657 | 305.4866
200 | 30 | 481.8112 | 0.00026479 | 305.4866
200 | 30 | 482.4021 | 0.00026487 | 305.4866
200 | 30 | 482.993 | 0.00026604 | 305.4866
200 | 30 | 483.5838 | 0.00026719 | 305.4866
200 | 30 | 484.1745 | 0.00026781 | 305.4866
200 | 30 | 484.7653 | 0.00026814 | 305.4866
200 | 30 | 485.356 | 0.00026728 | 305.4866
200 | 30 | 485.9467 | 0.00026747 | 305.4866
200 | 30 | 486.5373 | 0.00027027 | 305.4866
200 | 30 | 487.1279 | 0.00027365 | 305.4866
200 | 30 | 487.7185 | 0.00027799 | 305.4866
200 | 30 | 488.309 | 0.00028363 | 305.4866
200 | 30 | 488.8996 | 0.00029156 | 305.4866
200 | 30 | 489.49 | 0.00029904 | 305.4866
200 | 30 | 490.0805 | 0.00030812 | 305.4866
200 | 30 | 490.6709 | 0.00032011 | 305.4866
200 | 30 | 491.2613 | 0.000333 | 305.4866
200 | 30 | 491.8517 | 0.00034531 | 305.4866
200 | 30 | 492.442 | 0.0003595 | 305.4866
200 | 30 | 493.0323 | 0.00037338 | 305.4866
200 | 30 | 493.6225 | 0.00038425 | 305.4866
200 | 30 | 494.2127 | 0.00039818 | 305.4866
200 | 30 | 494.8029 | 0.00041342 | 305.4866
200 | 30 | 495.3931 | 0.00042801 | 305.4866
200 | 30 | 495.9832 | 0.0004459 | 305.4866
200 | 30 | 496.5733 | 0.0004625 | 305.4866
200 | 30 | 497.1634 | 0.00048157 | 305.4866
200 | 30 | 497.7534 | 0.0005011 | 305.4866
200 | 30 | 498.3434 | 0.00052177 | 305.4866
200 | 30 | 498.9333 | 0.00054089 | 305.4866
200 | 30 | 499.5233 | 0.00056313 | 305.4866
200 | 30 | 500.1132 | 0.00058465 | 305.4866
200 | 30 | 500.703 | 0.00060614 | 305.4866
200 | 30 | 501.2929 | 0.00062753 | 305.4866
200 | 30 | 501.8827 | 0.00065061 | 305.4866
200 | 30 | 502.4724 | 0.00067479 | 305.4866
200 | 30 | 503.0622 | 0.00069862 | 305.4866
200 | 30 | 503.6519 | 0.00072354 | 305.4866
200 | 30 | 504.2415 | 0.00074621 | 305.4866
200 | 30 | 504.8312 | 0.0007737 | 305.4866
200 | 30 | 505.4208 | 0.00079639 | 305.4866
200 | 30 | 506.0103 | 0.00082116 | 305.4866
200 | 30 | 506.5999 | 0.0008465 | 305.4866
200 | 30 | 507.1894 | 0.00087093 | 305.4866
200 | 30 | 507.7788 | 0.00089788 | 305.4866
200 | 30 | 508.3683 | 0.00091928 | 305.4866
200 | 30 | 508.9577 | 0.00094294 | 305.4866
200 | 30 | 509.547 | 0.00096593 | 305.4866
200 | 30 | 510.1364 | 0.0009912 | 305.4866
200 | 30 | 510.7257 | 0.0010168 | 305.4866
200 | 30 | 511.3149 | 0.0010404 | 305.4866
200 | 30 | 511.9042 | 0.0010643 | 305.4866
200 | 30 | 512.4934 | 0.0010857 | 305.4866
200 | 30 | 513.0825 | 0.0011085 | 305.4866
200 | 30 | 513.6717 | 0.001129 | 305.4866
200 | 30 | 514.2608 | 0.0011475 | 305.4866
200 | 30 | 514.8498 | 0.0011646 | 305.4866
200 | 30 | 515.4389 | 0.001183 | 305.4866
200 | 30 | 516.0279 | 0.0012036 | 305.4866
200 | 30 | 516.6169 | 0.0012235 | 305.4866
200 | 30 | 517.2058 | 0.0012418 | 305.4866
200 | 30 | 517.7947 | 0.0012611 | 305.4866
200 | 30 | 518.3836 | 0.0012807 | 305.4866
200 | 30 | 518.9724 | 0.0012965 | 305.4866
200 | 30 | 519.5612 | 0.0013163 | 305.4866
200 | 30 | 520.15 | 0.0013278 | 305.4866
200 | 30 | 520.7387 | 0.0013462 | 305.4866
200 | 30 | 521.3274 | 0.0013594 | 305.4866
200 | 30 | 521.9161 | 0.0013732 | 305.4866
200 | 30 | 522.5047 | 0.0013843 | 305.4866
200 | 30 | 523.0933 | 0.0013939 | 305.4866
200 | 30 | 523.6819 | 0.0014082 | 305.4866
200 | 30 | 524.2704 | 0.0014153 | 305.4866
200 | 30 | 524.8589 | 0.0014279 | 305.4866
200 | 30 | 525.4474 | 0.001438 | 305.4866
200 | 30 | 526.0358 | 0.0014526 | 305.4866
200 | 30 | 526.6242 | 0.0014656 | 305.4866
200 | 30 | 527.2126 | 0.0014804 | 305.4866
200 | 30 | 527.8009 | 0.0014987 | 305.4866
200 | 30 | 528.3892 | 0.0015091 | 305.4866
200 | 30 | 528.9775 | 0.0015206 | 305.4866
200 | 30 | 529.5657 | 0.0015199 | 305.4866
200 | 30 | 530.1539 | 0.0015201 | 305.4866
200 | 30 | 530.7421 | 0.0015186 | 305.4866
200 | 30 | 531.3302 | 0.0015232 | 305.4866
200 | 30 | 531.9183 | 0.0015286 | 305.4866
200 | 30 | 532.5064 | 0.0015357 | 305.4866
200 | 30 | 533.0944 | 0.0015473 | 305.4866
200 | 30 | 533.6824 | 0.001556 | 305.4866
200 | 30 | 534.2704 | 0.0015601 | 305.4866
200 | 30 | 534.8583 | 0.0015636 | 305.4866
200 | 30 | 535.4462 | 0.0015652 | 305.4866
200 | 30 | 536.0341 | 0.0015693 | 305.4866
200 | 30 | 536.6219 | 0.0015701 | 305.4866
200 | 30 | 537.2097 | 0.0015709 | 305.4866
200 | 30 | 537.7974 | 0.0015737 | 305.4866
200 | 30 | 538.3852 | 0.0015783 | 305.4866
200 | 30 | 538.9729 | 0.0015781 | 305.4866
200 | 30 | 539.5605 | 0.0015845 | 305.4866
200 | 30 | 540.1481 | 0.0015878 | 305.4866
200 | 30 | 540.7357 | 0.0015982 | 305.4866
200 | 30 | 541.3233 | 0.0016086 | 305.4866
200 | 30 | 541.9108 | 0.0016095 | 305.4866
200 | 30 | 542.4983 | 0.001608 | 305.4866
200 | 30 | 543.0857 | 0.0016045 | 305.4866
200 | 30 | 543.6732 | 0.0016022 | 305.4866
200 | 30 | 544.2605 | 0.0015997 | 305.4866
200 | 30 | 544.8479 | 0.0015967 | 305.4866
200 | 30 | 545.4352 | 0.0015985 | 305.4866
200 | 30 | 546.0225 | 0.0016008 | 305.4866
200 | 30 | 546.6097 | 0.001602 | 305.4866
200 | 30 | 547.197 | 0.0016063 | 305.4866
200 | 30 | 547.7841 | 0.0016093 | 305.4866
200 | 30 | 548.3713 | 0.0016041 | 305.4866
200 | 30 | 548.9584 | 0.0016096 | 305.4866
200 | 30 | 549.5455 | 0.0016003 | 305.4866
200 | 30 | 550.1325 | 0.0016051 | 305.4866
200 | 30 | 550.7195 | 0.0016011 | 305.4866
200 | 30 | 551.3065 | 0.0016013 | 305.4866
200 | 30 | 551.8934 | 0.0015953 | 305.4866
200 | 30 | 552.4803 | 0.0016007 | 305.4866
200 | 30 | 553.0672 | 0.0016006 | 305.4866
200 | 30 | 553.654 | 0.001599 | 305.4866
200 | 30 | 554.2408 | 0.001597 | 305.4866
200 | 30 | 554.8276 | 0.001592 | 305.4866
200 | 30 | 555.4143 | 0.0015947 | 305.4866
200 | 30 | 556.001 | 0.0015909 | 305.4866
200 | 30 | 556.5877 | 0.0015919 | 305.4866
200 | 30 | 557.1743 | 0.0015882 | 305.4866
200 | 30 | 557.7609 | 0.0015837 | 305.4866
200 | 30 | 558.3475 | 0.0015829 | 305.4866
200 | 30 | 558.934 | 0.0015817 | 305.4866
200 | 30 | 559.5205 | 0.0015759 | 305.4866
200 | 30 | 560.1069 | 0.0015762 | 305.4866
200 | 30 | 560.6934 | 0.0015752 | 305.4866
200 | 30 | 561.2798 | 0.0015704 | 305.4866
200 | 30 | 561.8661 | 0.0015675 | 305.4866
200 | 30 | 562.4524 | 0.0015639 | 305.4866
200 | 30 | 563.0387 | 0.0015616 | 305.4866
200 | 30 | 563.625 | 0.0015565 | 305.4866
200 | 30 | 564.2112 | 0.0015527 | 305.4866
200 | 30 | 564.7973 | 0.0015489 | 305.4866
200 | 30 | 565.3835 | 0.0015423 | 305.4866
200 | 30 | 565.9696 | 0.0015377 | 305.4866
200 | 30 | 566.5557 | 0.0015375 | 305.4866
200 | 30 | 567.1417 | 0.0015375 | 305.4866
200 | 30 | 567.7277 | 0.0015373 | 305.4866
200 | 30 | 568.3137 | 0.0015293 | 305.4866
200 | 30 | 568.8996 | 0.0015258 | 305.4866
200 | 30 | 569.4855 | 0.0015213 | 305.4866
200 | 30 | 570.0714 | 0.0015181 | 305.4866
200 | 30 | 570.6572 | 0.0015128 | 305.4866
200 | 30 | 571.243 | 0.0015101 | 305.4866
200 | 30 | 571.8287 | 0.0015042 | 305.4866
200 | 30 | 572.4145 | 0.0015037 | 305.4866
200 | 30 | 573.0002 | 0.0014939 | 305.4866
200 | 30 | 573.5858 | 0.0014918 | 305.4866
200 | 30 | 574.1714 | 0.001489 | 305.4866
200 | 30 | 574.757 | 0.0014858 | 305.4866
200 | 30 | 575.3426 | 0.00148 | 305.4866
200 | 30 | 575.9281 | 0.0014749 | 305.4866
200 | 30 | 576.5136 | 0.0014703 | 305.4866
200 | 30 | 577.099 | 0.0014632 | 305.4866
200 | 30 | 577.6844 | 0.0014573 | 305.4866
200 | 30 | 578.2698 | 0.0014527 | 305.4866
200 | 30 | 578.8551 | 0.001452 | 305.4866
200 | 30 | 579.4404 | 0.0014469 | 305.4866
200 | 30 | 580.0257 | 0.0014395 | 305.4866
200 | 30 | 580.6109 | 0.0014367 | 305.4866
200 | 30 | 581.1961 | 0.0014309 | 305.4866
200 | 30 | 581.7813 | 0.0014229 | 305.4866
200 | 30 | 582.3664 | 0.0014172 | 305.4866
200 | 30 | 582.9515 | 0.0014123 | 305.4866
200 | 30 | 583.5365 | 0.0014085 | 305.4866
200 | 30 | 584.1216 | 0.0014025 | 305.4866
200 | 30 | 584.7065 | 0.0013918 | 305.4866
200 | 30 | 585.2915 | 0.001387 | 305.4866
200 | 30 | 585.8764 | 0.0013788 | 305.4866
200 | 30 | 586.4613 | 0.0013721 | 305.4866
200 | 30 | 587.0461 | 0.0013664 | 305.4866
200 | 30 | 587.6309 | 0.0013557 | 305.4866
200 | 30 | 588.2157 | 0.0013489 | 305.4866
200 | 30 | 588.8004 | 0.0013424 | 305.4866
200 | 30 | 589.3851 | 0.0013359 | 305.4866
200 | 30 | 589.9698 | 0.0013299 | 305.4866
200 | 30 | 590.5544 | 0.0013225 | 305.4866
200 | 30 | 591.139 | 0.0013142 | 305.4866
200 | 30 | 591.7236 | 0.0013061 | 305.4866
200 | 30 | 592.3081 | 0.0012986 | 305.4866
200 | 30 | 592.8926 | 0.0012893 | 305.4866
200 | 30 | 593.477 | 0.001281 | 305.4866
200 | 30 | 594.0614 | 0.0012731 | 305.4866
200 | 30 | 594.6458 | 0.0012663 | 305.4866
200 | 30 | 595.2302 | 0.0012564 | 305.4866
200 | 30 | 595.8145 | 0.001254 | 305.4866
200 | 30 | 596.3987 | 0.0012424 | 305.4866
200 | 30 | 596.983 | 0.001236 | 305.4866
200 | 30 | 597.5672 | 0.0012245 | 305.4866
200 | 30 | 598.1513 | 0.0012176 | 305.4866
200 | 30 | 598.7355 | 0.001204 | 305.4866
200 | 30 | 599.3196 | 0.0011945 | 305.4866
200 | 30 | 599.9036 | 0.0011854 | 305.4866
200 | 30 | 600.4876 | 0.0011772 | 305.4866
200 | 30 | 601.0716 | 0.0011708 | 305.4866
200 | 30 | 601.6556 | 0.0011599 | 305.4866
200 | 30 | 602.2395 | 0.0011526 | 305.4866
200 | 30 | 602.8234 | 0.001146 | 305.4866
200 | 30 | 603.4072 | 0.0011367 | 305.4866
200 | 30 | 603.991 | 0.0011269 | 305.4866
200 | 30 | 604.5748 | 0.0011195 | 305.4866
200 | 30 | 605.1585 | 0.0011107 | 305.4866
200 | 30 | 605.7422 | 0.0011026 | 305.4866
200 | 30 | 606.3259 | 0.0010926 | 305.4866
200 | 30 | 606.9095 | 0.0010808 | 305.4866
200 | 30 | 607.4931 | 0.0010723 | 305.4866
200 | 30 | 608.0766 | 0.0010643 | 305.4866
200 | 30 | 608.6602 | 0.0010563 | 305.4866
200 | 30 | 609.2436 | 0.0010482 | 305.4866
200 | 30 | 609.8271 | 0.0010382 | 305.4866
200 | 30 | 610.4105 | 0.0010309 | 305.4866
200 | 30 | 610.9939 | 0.0010211 | 305.4866
200 | 30 | 611.5772 | 0.0010129 | 305.4866
200 | 30 | 612.1605 | 0.0010028 | 305.4866
200 | 30 | 612.7438 | 0.00099432 | 305.4866
200 | 30 | 613.327 | 0.00098527 | 305.4866
200 | 30 | 613.9102 | 0.00097666 | 305.4866
200 | 30 | 614.4933 | 0.00096502 | 305.4866
200 | 30 | 615.0764 | 0.00095484 | 305.4866
200 | 30 | 615.6595 | 0.0009478 | 305.4866
200 | 30 | 616.2426 | 0.00093808 | 305.4866
200 | 30 | 616.8256 | 0.00092909 | 305.4866
200 | 30 | 617.4085 | 0.00091955 | 305.4866
200 | 30 | 617.9915 | 0.00090974 | 305.4866
200 | 30 | 618.5744 | 0.00089929 | 305.4866
200 | 30 | 619.1572 | 0.00089138 | 305.4866
200 | 30 | 619.7401 | 0.00088521 | 305.4866
200 | 30 | 620.3229 | 0.00087494 | 305.4866
200 | 30 | 620.9056 | 0.00086979 | 305.4866
200 | 30 | 621.4883 | 0.00085819 | 305.4866
200 | 30 | 622.071 | 0.00084834 | 305.4866
200 | 30 | 622.6536 | 0.00083869 | 305.4866
200 | 30 | 623.2362 | 0.00082983 | 305.4866
200 | 30 | 623.8188 | 0.00081956 | 305.4866
200 | 30 | 624.4014 | 0.0008089 | 305.4866
200 | 30 | 624.9838 | 0.00080253 | 305.4866
200 | 30 | 625.5663 | 0.00079428 | 305.4866
200 | 30 | 626.1487 | 0.00078426 | 305.4866
200 | 30 | 626.7311 | 0.00077595 | 305.4866
200 | 30 | 627.3135 | 0.00076772 | 305.4866
200 | 30 | 627.8958 | 0.00075961 | 305.4866
200 | 30 | 628.4781 | 0.00074815 | 305.4866
200 | 30 | 629.0603 | 0.00074175 | 305.4866
200 | 30 | 629.6425 | 0.00073307 | 305.4866
200 | 30 | 630.2247 | 0.00072622 | 305.4866
200 | 30 | 630.8068 | 0.00071856 | 305.4866
200 | 30 | 631.3889 | 0.00070999 | 305.4866
200 | 30 | 631.9709 | 0.00070173 | 305.4866
200 | 30 | 632.553 | 0.00069384 | 305.4866
200 | 30 | 633.1349 | 0.00068639 | 305.4866
200 | 30 | 633.7169 | 0.00067781 | 305.4866
200 | 30 | 634.2988 | 0.00067034 | 305.4866
200 | 30 | 634.8807 | 0.00066197 | 305.4866
200 | 30 | 635.4625 | 0.00065392 | 305.4866
200 | 30 | 636.0443 | 0.00064612 | 305.4866
200 | 30 | 636.626 | 0.00063823 | 305.4866
200 | 30 | 637.2078 | 0.00062898 | 305.4866
200 | 30 | 637.7894 | 0.00062261 | 305.4866
200 | 30 | 638.3711 | 0.00061588 | 305.4866
200 | 30 | 638.9527 | 0.00060761 | 305.4866
200 | 30 | 639.5343 | 0.00060004 | 305.4866
200 | 30 | 640.1158 | 0.00059274 | 305.4866
200 | 30 | 640.6973 | 0.0005853 | 305.4866
200 | 30 | 641.2788 | 0.00057824 | 305.4866
200 | 30 | 641.8602 | 0.00057192 | 305.4866
200 | 30 | 642.4416 | 0.00056388 | 305.4866
200 | 30 | 643.0229 | 0.00055746 | 305.4866
200 | 30 | 643.6043 | 0.00055041 | 305.4866
200 | 30 | 644.1855 | 0.0005438 | 305.4866
200 | 30 | 644.7668 | 0.00053667 | 305.4866
200 | 30 | 645.348 | 0.00052811 | 305.4866
200 | 30 | 645.9291 | 0.00052339 | 305.4866
200 | 30 | 646.5103 | 0.00051759 | 305.4866
200 | 30 | 647.0913 | 0.00051123 | 305.4866
200 | 30 | 647.6724 | 0.00050695 | 305.4866
200 | 30 | 648.2534 | 0.0005005 | 305.4866
200 | 30 | 648.8344 | 0.00049542 | 305.4866
200 | 30 | 649.4153 | 0.00048915 | 305.4866
200 | 30 | 649.9962 | 0.00048351 | 305.4866
200 | 30 | 650.5771 | 0.00047719 | 305.4866
200 | 30 | 651.1579 | 0.00046905 | 305.4866
200 | 30 | 651.7387 | 0.00046187 | 305.4866
200 | 30 | 652.3195 | 0.00045481 | 305.4866
200 | 30 | 652.9002 | 0.00044798 | 305.4866
200 | 30 | 653.4809 | 0.00044359 | 305.4866
200 | 30 | 654.0615 | 0.00043627 | 305.4866
200 | 30 | 654.6421 | 0.00043273 | 305.4866
200 | 30 | 655.2227 | 0.00042674 | 305.4866
200 | 30 | 655.8032 | 0.00042029 | 305.4866
200 | 30 | 656.3837 | 0.00041523 | 305.4866
200 | 30 | 656.9641 | 0.00041062 | 305.4866
200 | 30 | 657.5445 | 0.00040471 | 305.4866
200 | 30 | 658.1249 | 0.00039928 | 305.4866
200 | 30 | 658.7053 | 0.00039295 | 305.4866
200 | 30 | 659.2856 | 0.00038802 | 305.4866
200 | 30 | 659.8658 | 0.0003828 | 305.4866
200 | 30 | 660.446 | 0.00037896 | 305.4866
200 | 30 | 661.0262 | 0.00037286 | 305.4866
200 | 30 | 661.6064 | 0.00036746 | 305.4866
200 | 30 | 662.1865 | 0.00036388 | 305.4866
200 | 30 | 662.7666 | 0.00035765 | 305.4866
200 | 30 | 663.3466 | 0.00035298 | 305.4866
200 | 30 | 663.9266 | 0.00034826 | 305.4866
200 | 30 | 664.5066 | 0.00034261 | 305.4866
200 | 30 | 665.0865 | 0.00033905 | 305.4866
200 | 30 | 665.6664 | 0.00033453 | 305.4866
200 | 30 | 666.2462 | 0.00033187 | 305.4866
200 | 30 | 666.826 | 0.00032586 | 305.4866
200 | 30 | 667.4058 | 0.0003208 | 305.4866
200 | 30 | 667.9855 | 0.00031781 | 305.4866
200 | 30 | 668.5652 | 0.00031184 | 305.4866
200 | 30 | 669.1449 | 0.00030861 | 305.4866
200 | 30 | 669.7245 | 0.00030399 | 305.4866
200 | 30 | 670.3041 | 0.00030025 | 305.4866
200 | 30 | 670.8836 | 0.00029519 | 305.4866
200 | 30 | 671.4631 | 0.00029144 | 305.4866
200 | 30 | 672.0426 | 0.00028696 | 305.4866
200 | 30 | 672.622 | 0.00028414 | 305.4866
200 | 30 | 673.2014 | 0.0002803 | 305.4866
200 | 30 | 673.7808 | 0.00027605 | 305.4866
200 | 30 | 674.3601 | 0.00027238 | 305.4866
200 | 30 | 674.9393 | 0.00026856 | 305.4866
200 | 30 | 675.5186 | 0.00026401 | 305.4866
200 | 30 | 676.0978 | 0.00026121 | 305.4866
200 | 30 | 676.6769 | 0.00025763 | 305.4866
200 | 30 | 677.2561 | 0.00025456 | 305.4866
200 | 30 | 677.8351 | 0.00025048 | 305.4866
200 | 30 | 678.4142 | 0.0002475 | 305.4866
200 | 30 | 678.9932 | 0.00024369 | 305.4866
200 | 30 | 679.5722 | 0.00023925 | 305.4866
200 | 30 | 680.1511 | 0.00023575 | 305.4866
200 | 30 | 680.73 | 0.00023396 | 305.4866
200 | 30 | 681.3088 | 0.0002299 | 305.4866
200 | 30 | 681.8876 | 0.00022736 | 305.4866
200 | 30 | 682.4664 | 0.00022537 | 305.4866
200 | 30 | 683.0452 | 0.00022288 | 305.4866
200 | 30 | 683.6239 | 0.00022023 | 305.4866
200 | 30 | 684.2025 | 0.00021689 | 305.4866
200 | 30 | 684.7811 | 0.00021436 | 305.4866
200 | 30 | 685.3597 | 0.00021155 | 305.4866
200 | 30 | 685.9383 | 0.0002083 | 305.4866
200 | 30 | 686.5168 | 0.0002054 | 305.4866
200 | 30 | 687.0952 | 0.00020198 | 305.4866
200 | 30 | 687.6737 | 0.00019949 | 305.4866
200 | 30 | 688.2521 | 0.0001972 | 305.4866
200 | 30 | 688.8304 | 0.00019453 | 305.4866
200 | 30 | 689.4087 | 0.00019237 | 305.4866
200 | 30 | 689.987 | 0.00019113 | 305.4866
200 | 30 | 690.5652 | 0.00018754 | 305.4866
200 | 30 | 691.1434 | 0.00018508 | 305.4866
200 | 30 | 691.7216 | 0.00018202 | 305.4866
200 | 30 | 692.2997 | 0.0001802 | 305.4866
200 | 30 | 692.8778 | 0.00017632 | 305.4866
200 | 30 | 693.4558 | 0.00017356 | 305.4866
200 | 30 | 694.0338 | 0.00017143 | 305.4866
200 | 30 | 694.6118 | 0.00016872 | 305.4866
200 | 30 | 695.1897 | 0.00016689 | 305.4866
200 | 30 | 695.7676 | 0.00016357 | 305.4866
200 | 30 | 696.3455 | 0.00016156 | 305.4866
200 | 30 | 696.9233 | 0.00015865 | 305.4866
200 | 30 | 697.501 | 0.00015674 | 305.4866
200 | 30 | 698.0788 | 0.00015563 | 305.4866
200 | 30 | 698.6565 | 0.0001539 | 305.4866
200 | 30 | 699.2341 | 0.00015178 | 305.4866
200 | 30 | 699.8117 | 0.00014939 | 305.4866
200 | 30 | 700.3893 | 0.00014807 | 305.4866
200 | 30 | 700.9668 | 0.00014527 | 305.4866
200 | 30 | 701.5443 | 0.00014372 | 305.4866
200 | 30 | 702.1218 | 0.0001416 | 305.4866
200 | 30 | 702.6992 | 0.00013921 | 305.4866
200 | 30 | 703.2766 | 0.0001375 | 305.4866
200 | 30 | 703.8539 | 0.00013654 | 305.4866
200 | 30 | 704.4312 | 0.00013445 | 305.4866
200 | 30 | 705.0085 | 0.00013237 | 305.4866
200 | 30 | 705.5857 | 0.00013057 | 305.4866
200 | 30 | 706.1629 | 0.00012949 | 305.4866
200 | 30 | 706.74 | 0.0001276 | 305.4866
200 | 30 | 707.3171 | 0.00012623 | 305.4866
200 | 30 | 707.8942 | 0.00012462 | 305.4866
200 | 30 | 708.4712 | 0.00012293 | 305.4866
200 | 30 | 709.0482 | 0.00012107 | 305.4866
200 | 30 | 709.6252 | 0.00011919 | 305.4866
200 | 30 | 710.2021 | 0.00011818 | 305.4866
200 | 30 | 710.7789 | 0.00011685 | 305.4866
200 | 30 | 711.3558 | 0.000116 | 305.4866
200 | 30 | 711.9325 | 0.00011443 | 305.4866
200 | 30 | 712.5093 | 0.0001142 | 305.4866
200 | 30 | 713.086 | 0.00011326 | 305.4866
200 | 30 | 713.6627 | 0.00011091 | 305.4866
200 | 30 | 714.2393 | 0.00011005 | 305.4866
200 | 30 | 714.8159 | 0.00010905 | 305.4866
200 | 30 | 715.3925 | 0.00010689 | 305.4866
200 | 30 | 715.969 | 0.00010538 | 305.4866
200 | 30 | 716.5454 | 0.00010401 | 305.4866
200 | 30 | 717.1219 | 0.00010196 | 305.4866
200 | 30 | 717.6983 | 0.00010192 | 305.4866
200 | 30 | 718.2746 | 9.9708e-05 | 305.4866
200 | 30 | 718.8509 | 9.9073e-05 | 305.4866
200 | 30 | 719.4272 | 9.6926e-05 | 305.4866
200 | 30 | 720.0035 | 9.6309e-05 | 305.4866
200 | 30 | 720.5797 | 9.4195e-05 | 305.4866
200 | 30 | 721.1558 | 9.28e-05 | 305.4866
200 | 30 | 721.7319 | 9.0777e-05 | 305.4866
200 | 30 | 722.308 | 9.036e-05 | 305.4866
200 | 30 | 722.884 | 8.917e-05 | 305.4866
200 | 30 | 723.46 | 8.7232e-05 | 305.4866
200 | 30 | 724.036 | 8.6614e-05 | 305.4866
200 | 30 | 724.6119 | 8.5759e-05 | 305.4866
200 | 30 | 725.1878 | 8.3676e-05 | 305.4866
200 | 30 | 725.7636 | 8.3549e-05 | 305.4866
200 | 30 | 726.3394 | 8.2329e-05 | 305.4866
200 | 30 | 726.9152 | 8.1083e-05 | 305.4866
200 | 30 | 727.4909 | 8.0606e-05 | 305.4866
200 | 30 | 728.0666 | 7.8855e-05 | 305.4866
200 | 30 | 728.6422 | 7.8353e-05 | 305.4866
200 | 30 | 729.2178 | 7.7428e-05 | 305.4866
200 | 30 | 729.7934 | 7.6235e-05 | 305.4866
200 | 30 | 730.3689 | 7.563e-05 | 305.4866
200 | 30 | 730.9444 | 7.4009e-05 | 305.4866
200 | 30 | 731.5198 | 7.446e-05 | 305.4866
200 | 30 | 732.0952 | 7.278e-05 | 305.4866
200 | 30 | 732.6706 | 7.2357e-05 | 305.4866
200 | 30 | 733.2459 | 7.1635e-05 | 305.4866
200 | 30 | 733.8212 | 7.0585e-05 | 305.4866
200 | 30 | 734.3964 | 6.997e-05 | 305.4866
200 | 30 | 734.9716 | 6.8144e-05 | 305.4866
200 | 30 | 735.5468 | 6.7318e-05 | 305.4866
200 | 30 | 736.1219 | 6.6193e-05 | 305.4866
200 | 30 | 736.697 | 6.4981e-05 | 305.4866
200 | 30 | 737.272 | 6.4022e-05 | 305.4866
200 | 30 | 737.847 | 6.3568e-05 | 305.4866
200 | 30 | 738.422 | 6.2328e-05 | 305.4866
200 | 30 | 738.9969 | 6.1521e-05 | 305.4866
200 | 30 | 739.5718 | 6.0363e-05 | 305.4866
200 | 30 | 740.1466 | 5.9892e-05 | 305.4866
200 | 30 | 740.7214 | 5.919e-05 | 305.4866
200 | 30 | 741.2961 | 5.8488e-05 | 305.4866
200 | 30 | 741.8709 | 5.731e-05 | 305.4866
200 | 30 | 742.4455 | 5.7033e-05 | 305.4866
200 | 30 | 743.0202 | 5.6348e-05 | 305.4866
200 | 30 | 743.5948 | 5.5505e-05 | 305.4866
200 | 30 | 744.1693 | 5.4354e-05 | 305.4866
200 | 30 | 744.7438 | 5.2944e-05 | 305.4866
200 | 30 | 745.3183 | 5.2409e-05 | 305.4866
200 | 30 | 745.8927 | 5.1632e-05 | 305.4866
200 | 30 | 746.4671 | 5.1388e-05 | 305.4866
200 | 30 | 747.0415 | 5.0391e-05 | 305.4866
200 | 30 | 747.6158 | 4.9313e-05 | 305.4866
200 | 30 | 748.1901 | 4.8641e-05 | 305.4866
200 | 30 | 748.7643 | 4.8412e-05 | 305.4866
200 | 30 | 749.3385 | 4.755e-05 | 305.4866
200 | 30 | 749.9126 | 4.6762e-05 | 305.4866
200 | 30 | 750.4867 | 4.6355e-05 | 305.4866
200 | 30 | 751.0608 | 4.5711e-05 | 305.4866
200 | 30 | 751.6348 | 4.4806e-05 | 305.4866
200 | 30 | 752.2088 | 4.4575e-05 | 305.4866
200 | 30 | 752.7828 | 4.3685e-05 | 305.4866
200 | 30 | 753.3567 | 4.3032e-05 | 305.4866
200 | 30 | 753.9305 | 4.2343e-05 | 305.4866
200 | 30 | 754.5044 | 4.1166e-05 | 305.4866
200 | 30 | 755.0781 | 4.0548e-05 | 305.4866
200 | 30 | 755.6519 | 4.0274e-05 | 305.4866
200 | 30 | 756.2256 | 3.9352e-05 | 305.4866
200 | 30 | 756.7993 | 3.892e-05 | 305.4866
200 | 30 | 757.3729 | 3.829e-05 | 305.4866
200 | 30 | 757.9465 | 3.8098e-05 | 305.4866
200 | 30 | 758.52 | 3.7362e-05 | 305.4866
200 | 30 | 759.0935 | 3.7255e-05 | 305.4866
200 | 30 | 759.6669 | 3.6367e-05 | 305.4866
200 | 30 | 760.2404 | 3.5434e-05 | 305.4866
200 | 30 | 760.8137 | 3.4649e-05 | 305.4866
200 | 30 | 761.3871 | 3.4426e-05 | 305.4866
200 | 30 | 761.9604 | 3.3583e-05 | 305.4866
200 | 30 | 762.5336 | 3.3728e-05 | 305.4866
200 | 30 | 763.1068 | 3.3882e-05 | 305.4866
200 | 30 | 763.68 | 3.509e-05 | 305.4866
200 | 30 | 764.2531 | 3.5522e-05 | 305.4866
200 | 30 | 764.8262 | 3.5564e-05 | 305.4866
200 | 30 | 765.3992 | 3.4814e-05 | 305.4866
200 | 30 | 765.9723 | 3.4445e-05 | 305.4866
200 | 30 | 766.5452 | 3.2412e-05 | 305.4866
200 | 30 | 767.1181 | 3.1255e-05 | 305.4866
200 | 30 | 767.691 | 3.0746e-05 | 305.4866
200 | 30 | 768.2639 | 3.0018e-05 | 305.4866
200 | 30 | 768.8367 | 2.9312e-05 | 305.4866
200 | 30 | 769.4094 | 2.9143e-05 | 305.4866
200 | 30 | 769.9821 | 2.7764e-05 | 305.4866
200 | 30 | 770.5548 | 2.7524e-05 | 305.4866
200 | 30 | 771.1274 | 2.8066e-05 | 305.4866
200 | 30 | 771.7 | 2.7087e-05 | 305.4866
200 | 30 | 772.2726 | 2.6815e-05 | 305.4866
200 | 30 | 772.8451 | 2.6492e-05 | 305.4866
200 | 30 | 773.4176 | 2.5698e-05 | 305.4866
200 | 30 | 773.99 | 2.5364e-05 | 305.4866
200 | 30 | 774.5624 | 2.4931e-05 | 305.4866
200 | 30 | 775.1347 | 2.4862e-05 | 305.4866
200 | 30 | 775.707 | 2.4179e-05 | 305.4866
200 | 30 | 776.2793 | 2.395e-05 | 305.4866
200 | 30 | 776.8515 | 2.3052e-05 | 305.4866
200 | 30 | 777.4237 | 2.2891e-05 | 305.4866
200 | 30 | 777.9958 | 2.3178e-05 | 305.4866
200 | 30 | 778.5679 | 2.2788e-05 | 305.4866
200 | 30 | 779.14 | 2.2652e-05 | 305.4866
200 | 30 | 779.712 | 2.2574e-05 | 305.4866
200 | 30 | 780.284 | 2.1429e-05 | 305.4866
200 | 30 | 780.8559 | 2.1367e-05 | 305.4866
200 | 30 | 781.4278 | 2.0908e-05 | 305.4866
200 | 30 | 781.9996 | 2.1059e-05 | 305.4866
200 | 30 | 782.5714 | 2.0405e-05 | 305.4866
200 | 30 | 783.1432 | 2.0135e-05 | 305.4866
200 | 30 | 783.7149 | 2.0033e-05 | 305.4866
200 | 30 | 784.2866 | 1.986e-05 | 305.4866
200 | 30 | 784.8582 | 1.9957e-05 | 305.4866
200 | 30 | 785.4298 | 1.9361e-05 | 305.4866
200 | 30 | 786.0014 | 1.8552e-05 | 305.4866
200 | 30 | 786.5729 | 1.837e-05 | 305.4866
200 | 30 | 787.1444 | 1.8114e-05 | 305.4866
200 | 30 | 787.7158 | 1.8109e-05 | 305.4866
200 | 30 | 788.2872 | 1.8148e-05 | 305.4866
200 | 30 | 788.8585 | 1.786e-05 | 305.4866
200 | 30 | 789.4298 | 1.7179e-05 | 305.4866
200 | 30 | 790.0011 | 1.846e-05 | 305.4866
200 | 30 | 790.5723 | 1.7321e-05 | 305.4866
200 | 30 | 791.1435 | 1.6686e-05 | 305.4866
200 | 30 | 791.7146 | 1.6691e-05 | 305.4866
200 | 30 | 792.2857 | 1.6725e-05 | 305.4866
200 | 30 | 792.8568 | 1.6684e-05 | 305.4866
200 | 30 | 793.4278 | 1.6175e-05 | 305.4866
200 | 30 | 793.9987 | 1.5404e-05 | 305.4866
200 | 30 | 794.5697 | 1.5181e-05 | 305.4866
200 | 30 | 795.1406 | 1.5138e-05 | 305.4866
200 | 30 | 795.7114 | 1.4931e-05 | 305.4866
200 | 30 | 796.2822 | 1.4868e-05 | 305.4866
200 | 30 | 796.853 | 1.4867e-05 | 305.4866
200 | 30 | 797.4237 | 1.5106e-05 | 305.4866
200 | 30 | 797.9943 | 1.4162e-05 | 305.4866
200 | 30 | 798.565 | 1.4199e-05 | 305.4866
200 | 30 | 799.1356 | 1.3872e-05 | 305.4866
200 | 30 | 799.7061 | 1.3667e-05 | 305.4866
200 | 30 | 800.2766 | 1.359e-05 | 305.4866
200 | 30 | 800.8471 | 1.2877e-05 | 305.4866
200 | 30 | 801.4175 | 1.3323e-05 | 305.4866
200 | 30 | 801.9879 | 1.2776e-05 | 305.4866
200 | 30 | 802.5582 | 1.2916e-05 | 305.4866
200 | 30 | 803.1285 | 1.2225e-05 | 305.4866
200 | 30 | 803.6988 | 1.2401e-05 | 305.4866
200 | 30 | 804.269 | 1.2191e-05 | 305.4866
200 | 30 | 804.8391 | 1.2218e-05 | 305.4866
200 | 30 | 805.4093 | 1.193e-05 | 305.4866
200 | 30 | 805.9793 | 1.1833e-05 | 305.4866
200 | 30 | 806.5494 | 1.1585e-05 | 305.4866
200 | 30 | 807.1194 | 1.182e-05 | 305.4866
200 | 30 | 807.6893 | 1.1716e-05 | 305.4866
200 | 30 | 808.2592 | 1.1041e-05 | 305.4866
200 | 30 | 808.8291 | 1.1089e-05 | 305.4866
200 | 30 | 809.3989 | 1.062e-05 | 305.4866
200 | 30 | 809.9687 | 1.0808e-05 | 305.4866
200 | 30 | 810.5385 | 1.0437e-05 | 305.4866
200 | 30 | 811.1082 | 9.972e-06 | 305.4866
200 | 30 | 811.6778 | 1.0101e-05 | 305.4866
200 | 30 | 812.2474 | 1.0022e-05 | 305.4866
200 | 30 | 812.817 | 1.0389e-05 | 305.4866
200 | 30 | 813.3865 | 9.3063e-06 | 305.4866
200 | 30 | 813.956 | 9.9214e-06 | 305.4866
200 | 30 | 814.5255 | 9.4093e-06 | 305.4866
200 | 30 | 815.0949 | 8.7599e-06 | 305.4866
200 | 30 | 815.6642 | 8.7873e-06 | 305.4866
200 | 30 | 816.2335 | 8.3742e-06 | 305.4866
200 | 30 | 816.8028 | 8.6613e-06 | 305.4866
200 | 30 | 817.372 | 7.825e-06 | 305.4866
200 | 30 | 817.9412 | 7.7935e-06 | 305.4866
200 | 30 | 818.5104 | 7.6855e-06 | 305.4866
200 | 30 | 819.0795 | 6.6218e-06 | 305.4866
200 | 30 | 819.6485 | 7.0592e-06 | 305.4866
200 | 30 | 820.2176 | 6.5086e-06 | 305.4866
200 | 30 | 820.7865 | 6.6595e-06 | 305.4866
200 | 30 | 821.3555 | 7.3396e-06 | 305.4866
200 | 30 | 821.9243 | 8.5236e-06 | 305.4866
200 | 30 | 822.4932 | 9.8711e-06 | 305.4866
200 | 30 | 823.062 | 1.1414e-05 | 305.4866
200 | 30 | 823.6307 | 1.1843e-05 | 305.4866
200 | 30 | 824.1995 | 1.2076e-05 | 305.4866
200 | 30 | 824.7681 | 9.7028e-06 | 305.4866
200 | 30 | 825.3368 | 9.3651e-06 | 305.4866
200 | 30 | 825.9054 | 8.7348e-06 | 305.4866
200 | 30 | 826.4739 | 7.69e-06 | 305.4866
200 | 30 | 827.0424 | 8.3533e-06 | 305.4866
200 | 30 | 827.6109 | 8.4359e-06 | 305.4866
200 | 30 | 828.1793 | 8.9232e-06 | 305.4866
200 | 30 | 828.7476 | 8.003e-06 | 305.4866
200 | 30 | 829.316 | 7.9767e-06 | 305.4866
200 | 30 | 829.8843 | 7.594e-06 | 305.4866
200 | 30 | 830.4525 | 7.3442e-06 | 305.4866
200 | 30 | 831.0207 | 7.0535e-06 | 305.4866
200 | 30 | 831.5888 | 6.9173e-06 | 305.4866
200 | 30 | 832.157 | 6.505e-06 | 305.4866
200 | 30 | 832.725 | 6.1578e-06 | 305.4866
200 | 30 | 833.2931 | 6.1118e-06 | 305.4866
200 | 30 | 833.861 | 6.543e-06 | 305.4866
200 | 30 | 834.429 | 7.864e-06 | 305.4866
200 | 30 | 834.9969 | 7.124e-06 | 305.4866
200 | 30 | 835.5647 | 6.9821e-06 | 305.4866
200 | 30 | 836.1325 | 6.8548e-06 | 305.4866
200 | 30 | 836.7003 | 5.9241e-06 | 305.4866
200 | 30 | 837.268 | 6.2016e-06 | 305.4866
200 | 30 | 837.8357 | 5.1092e-06 | 305.4866
200 | 30 | 838.4033 | 5.2726e-06 | 305.4866
200 | 30 | 838.9709 | 5.3202e-06 | 305.4866
200 | 30 | 839.5385 | 6.1248e-06 | 305.4866
200 | 30 | 840.106 | 5.6423e-06 | 305.4866
200 | 30 | 840.6734 | 6.3189e-06 | 305.4866
200 | 30 | 841.2409 | 5.0584e-06 | 305.4866
200 | 30 | 841.8082 | 5.3824e-06 | 305.4866
200 | 30 | 842.3756 | 5.8316e-06 | 305.4866
200 | 30 | 842.9429 | 5.5835e-06 | 305.4866
200 | 30 | 843.5101 | 4.8428e-06 | 305.4866
200 | 30 | 844.0773 | 5.1711e-06 | 305.4866
200 | 30 | 844.6445 | 5.511e-06 | 305.4866
200 | 30 | 845.2116 | 4.5208e-06 | 305.4866
200 | 30 | 845.7786 | 4.0822e-06 | 305.4866
200 | 30 | 846.3457 | 5.1962e-06 | 305.4866
200 | 30 | 846.9126 | 4.2654e-06 | 305.4866
200 | 30 | 847.4796 | 4.9301e-06 | 305.4866
200 | 30 | 848.0465 | 4.7646e-06 | 305.4866
200 | 30 | 848.6133 | 4.0148e-06 | 305.4866
200 | 30 | 849.1801 | 4.349e-06 | 305.4866
200 | 30 | 849.7469 | 5.4073e-06 | 305.4866
200 | 30 | 850.3136 | 3.9452e-06 | 305.4866
200 | 30 | 850.8803 | 4.5809e-06 | 305.4866
200 | 30 | 851.4469 | 4.911e-06 | 305.4866
200 | 30 | 852.0135 | 3.2085e-06 | 305.4866
200 | 30 | 852.5801 | 4.1974e-06 | 305.4866
200 | 30 | 853.1466 | 4.0915e-06 | 305.4866
200 | 30 | 853.713 | 4.715e-06 | 305.4866
200 | 30 | 854.2794 | 3.7845e-06 | 305.4866
200 | 30 | 854.8458 | 4.6598e-06 | 305.4866
200 | 30 | 855.4121 | 3.8475e-06 | 305.4866
200 | 30 | 855.9784 | 4.1132e-06 | 305.4866
200 | 30 | 856.5446 | 4.6017e-06 | 305.4866
200 | 30 | 857.1108 | 3.8643e-06 | 305.4866
200 | 30 | 857.677 | 3.7961e-06 | 305.4866
200 | 30 | 858.2431 | 4.0185e-06 | 305.4866
200 | 30 | 858.8091 | 4.008e-06 | 305.4866
200 | 30 | 859.3752 | 3.8562e-06 | 305.4866
200 | 30 | 859.9411 | 3.949e-06 | 305.4866
200 | 30 | 860.5071 | 2.7924e-06 | 305.4866
200 | 30 | 861.0729 | 4.4589e-06 | 305.4866
200 | 30 | 861.6388 | 4.076e-06 | 305.4866
200 | 30 | 862.2046 | 3.6317e-06 | 305.4866
200 | 30 | 862.7703 | 2.348e-06 | 305.4866
200 | 30 | 863.336 | 3.8785e-06 | 305.4866
200 | 30 | 863.9017 | 3.9745e-06 | 305.4866
200 | 30 | 864.4673 | 3.0173e-06 | 305.4866
200 | 30 | 865.0329 | 3.5294e-06 | 305.4866
200 | 30 | 865.5984 | 4.1046e-06 | 305.4866
200 | 30 | 866.1639 | 4.0998e-06 | 305.4866
200 | 30 | 866.7293 | 4.3151e-06 | 305.4866
200 | 30 | 867.2947 | 3.1468e-06 | 305.4866
200 | 30 | 867.8601 | 3.0296e-06 | 305.4866
200 | 30 | 868.4254 | 3.0802e-06 | 305.4866
200 | 30 | 868.9907 | 2.2475e-06 | 305.4866
200 | 30 | 869.5559 | 2.4863e-06 | 305.4866
200 | 30 | 870.1211 | 3.1617e-06 | 305.4866
200 | 30 | 870.6862 | 2.8311e-06 | 305.4866
200 | 30 | 871.2513 | 2.0838e-06 | 305.4866
200 | 30 | 871.8163 | 3.4708e-06 | 305.4866
200 | 30 | 872.3813 | 2.7363e-06 | 305.4866
200 | 30 | 872.9463 | 2.8874e-06 | 305.4866
200 | 30 | 873.5112 | 2.2465e-06 | 305.4866
200 | 30 | 874.076 | 3.6681e-06 | 305.4866
200 | 30 | 874.6409 | 1.873e-06 | 305.4866
200 | 30 | 875.2056 | 3.0718e-06 | 305.4866
200 | 30 | 875.7704 | 2.4504e-06 | 305.4866
200 | 30 | 876.335 | 1.1597e-06 | 305.4866
200 | 30 | 876.8997 | 3.4112e-06 | 305.4866
200 | 30 | 877.4643 | 2.8781e-06 | 305.4866
200 | 30 | 878.0288 | 1.8814e-06 | 305.4866
200 | 30 | 878.5933 | 1.9781e-06 | 305.4866
200 | 30 | 879.1578 | 2.0419e-06 | 305.4866
200 | 30 | 879.7222 | 2.175e-06 | 305.4866
200 | 30 | 880.2866 | 1.9252e-06 | 305.4866
200 | 30 | 880.8509 | 2.3147e-06 | 305.4866
200 | 30 | 881.4152 | 2.8743e-06 | 305.4866
200 | 30 | 881.9794 | 5.264e-06 | 305.4866
200 | 30 | 882.5436 | 6.4937e-06 | 305.4866
200 | 30 | 883.1078 | 2.8695e-06 | 305.4866
200 | 30 | 883.6719 | 4.2737e-06 | 305.4866
200 | 30 | 884.2359 | 3.4991e-06 | 305.4866
200 | 30 | 884.8 | 4.4129e-06 | 305.4866
200 | 30 | 885.3639 | 2.529e-06 | 305.4866
200 | 30 | 885.9278 | 3.1638e-06 | 305.4866
200 | 30 | 886.4917 | 3.3177e-06 | 305.4866
200 | 30 | 887.0556 | 2.588e-06 | 305.4866
200 | 30 | 887.6193 | 3.5919e-06 | 305.4866
200 | 30 | 888.1831 | 2.2564e-06 | 305.4866
200 | 30 | 888.7468 | 2.31e-06 | 305.4866
200 | 30 | 889.3104 | 1.4925e-06 | 305.4866
200 | 30 | 889.874 | 2.0413e-06 | 305.4866
200 | 30 | 890.4376 | 2.0765e-06 | 305.4866
200 | 30 | 891.0011 | 2.0891e-06 | 305.4866
200 | 30 | 891.5646 | 2.3276e-06 | 305.4866
200 | 30 | 892.128 | 2.4443e-06 | 305.4866
200 | 30 | 892.6914 | 2.6964e-06 | 305.4866
200 | 30 | 893.2547 | 9.5466e-07 | 305.4866
200 | 30 | 893.818 | 1.5415e-06 | 305.4866
200 | 30 | 894.3813 | 2.0339e-06 | 305.4866
200 | 30 | 894.9445 | 2.2802e-06 | 305.4866
200 | 30 | 895.5076 | 3.8444e-06 | 305.4866
200 | 30 | 896.0707 | 3.3517e-06 | 305.4866
200 | 30 | 896.6338 | 1.8053e-06 | 305.4866
200 | 30 | 897.1968 | 2.9325e-06 | 305.4866
200 | 30 | 897.7598 | 1.9259e-06 | 305.4866
200 | 30 | 898.3227 | 2.6105e-06 | 305.4866
200 | 30 | 898.8856 | 2.4097e-06 | 305.4866
200 | 30 | 899.4485 | 1.2622e-06 | 305.4866
200 | 30 | 900.0113 | 1.9651e-06 | 305.4866
200 | 30 | 900.574 | 2.0156e-06 | 305.4866
200 | 30 | 901.1367 | 2.6093e-06 | 305.4866
200 | 30 | 901.6994 | 1.4106e-06 | 305.4866
200 | 30 | 902.262 | 2.4818e-06 | 305.4866
200 | 30 | 902.8245 | 1.4319e-06 | 305.4866
200 | 30 | 903.3871 | 2.9703e-06 | 305.4866
200 | 30 | 903.9495 | 4.9855e-07 | 305.4866
200 | 30 | 904.512 | 3.3009e-06 | 305.4866
200 | 30 | 905.0743 | 3.1872e-06 | 305.4866
200 | 30 | 905.6367 | 3.3838e-06 | 305.4866
200 | 30 | 906.199 | 2.2269e-06 | 305.4866
200 | 30 | 906.7612 | 2.3297e-06 | 305.4866
200 | 30 | 907.3234 | 1.5551e-06 | 305.4866
200 | 30 | 907.8856 | 1.6991e-06 | 305.4866
200 | 30 | 908.4477 | 6.5299e-07 | 305.4866
200 | 30 | 909.0098 | 1.7189e-06 | 305.4866
200 | 30 | 909.5718 | 1.3131e-06 | 305.4866
200 | 30 | 910.1337 | 2.2599e-06 | 305.4866
200 | 30 | 910.6957 | 1.2909e-06 | 305.4866
200 | 30 | 911.2576 | 1.8479e-06 | 305.4866
200 | 30 | 911.8194 | 7.7694e-07 | 305.4866
200 | 30 | 912.3812 | 1.47e-06 | 305.4866
200 | 30 | 912.9429 | 7.9933e-07 | 305.4866
200 | 30 | 913.5046 | 1.8408e-06 | 305.4866
200 | 30 | 914.0663 | 8.4249e-07 | 305.4866
200 | 30 | 914.6279 | 1.6436e-06 | 305.4866
200 | 30 | 915.1894 | 2.1777e-06 | 305.4866
200 | 30 | 915.751 | 1.8845e-06 | 305.4866
200 | 30 | 916.3124 | 1.591e-06 | 305.4866
200 | 30 | 916.8738 | 3.0046e-06 | 305.4866
200 | 30 | 917.4352 | 2.7152e-06 | 305.4866
200 | 30 | 917.9966 | 1.2643e-06 | 305.4866
200 | 30 | 918.5578 | 2.1203e-06 | 305.4866
200 | 30 | 919.1191 | 2.8727e-06 | 305.4866
200 | 30 | 919.6803 | 1.8119e-06 | 305.4866
200 | 30 | 920.2414 | 9.5739e-07 | 305.4866
200 | 30 | 920.8025 | 1.3546e-06 | 305.4866
200 | 30 | 921.3636 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 921.9246 | 6.1967e-07 | 305.4866
200 | 30 | 922.4855 | 2.7779e-06 | 305.4866
200 | 30 | 923.0465 | 2.5381e-06 | 305.4866
200 | 30 | 923.6073 | 2.1817e-06 | 305.4866
200 | 30 | 924.1681 | 2.5787e-06 | 305.4866
200 | 30 | 924.7289 | 6.6218e-07 | 305.4866
200 | 30 | 925.2897 | 1.536e-06 | 305.4866
200 | 30 | 925.8503 | 1.2948e-06 | 305.4866
200 | 30 | 926.411 | 1.546e-06 | 305.4866
200 | 30 | 926.9716 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 927.5321 | 1.4367e-06 | 305.4866
200 | 30 | 928.0926 | 1.2406e-06 | 305.4866
200 | 30 | 928.6531 | 1.3877e-06 | 305.4866
200 | 30 | 929.2135 | 2.3315e-06 | 305.4866
200 | 30 | 929.7738 | 1.3852e-06 | 305.4866
200 | 30 | 930.3342 | 1.9371e-06 | 305.4866
200 | 30 | 930.8944 | 2.0633e-06 | 305.4866
200 | 30 | 931.4546 | 1.7647e-07 | 305.4866
200 | 30 | 932.0148 | 1.5644e-06 | 305.4866
200 | 30 | 932.5749 | 1.5068e-06 | 305.4866
200 | 30 | 933.135 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 933.6951 | 2.0499e-06 | 305.4866
200 | 30 | 934.2551 | 1.6154e-06 | 305.4866
200 | 30 | 934.815 | 2.3698e-06 | 305.4866
200 | 30 | 935.3749 | 1.5365e-06 | 305.4866
200 | 30 | 935.9347 | 1.881e-06 | 305.4866
200 | 30 | 936.4945 | 2.8071e-07 | 305.4866
200 | 30 | 937.0543 | 1.9352e-06 | 305.4866
200 | 30 | 937.614 | 1.6431e-06 | 305.4866
200 | 30 | 938.1737 | 3.0558e-06 | 305.4866
200 | 30 | 938.7333 | 9.3951e-07 | 305.4866
200 | 30 | 939.2929 | 6.1095e-07 | 305.4866
200 | 30 | 939.8524 | 2.8994e-06 | 305.4866
200 | 30 | 940.4119 | 3.3388e-06 | 305.4866
200 | 30 | 940.9713 | 1.6066e-06 | 305.4866
200 | 30 | 941.5307 | 2.651e-06 | 305.4866
200 | 30 | 942.09 | 1.0155e-06 | 305.4866
200 | 30 | 942.6493 | 3.2035e-06 | 305.4866
200 | 30 | 943.2085 | 1.6607e-06 | 305.4866
200 | 30 | 943.7677 | 1.6169e-06 | 305.4866
200 | 30 | 944.3269 | 1.949e-06 | 305.4866
200 | 30 | 944.886 | 1.1303e-06 | 305.4866
200 | 30 | 945.445 | 2.44e-06 | 305.4866
200 | 30 | 946.004 | 2.6072e-06 | 305.4866
200 | 30 | 946.563 | 1.2736e-06 | 305.4866
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 947.6808 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 948.2396 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 948.7984 | 1.0015e-06 | 305.4866
200 | 30 | 949.3571 | 5.1037e-07 | 305.4866
200 | 30 | 949.9158 | 9.587e-07 | 305.4866
200 | 30 | 950.4744 | 2.2138e-07 | 305.4866
200 | 30 | 951.033 | 1.6595e-06 | 305.4866
200 | 30 | 951.5915 | 1.384e-06 | 305.4866
200 | 30 | 952.15 | 2.7899e-06 | 305.4866
200 | 30 | 952.7085 | 1.0396e-06 | 305.4866
200 | 30 | 953.2669 | 3.0416e-06 | 305.4866
200 | 30 | 953.8252 | 1.446e-06 | 305.4866
200 | 30 | 954.3835 | 1.0991e-06 | 305.4866
200 | 30 | 954.9418 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 955.5 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 956.0581 | 1.6792e-06 | 305.4866
200 | 30 | 956.6163 | 1.6626e-06 | 305.4866
200 | 30 | 957.1743 | 2.6853e-06 | 305.4866
200 | 30 | 957.7323 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 958.2903 | 1.3845e-06 | 305.4866
200 | 30 | 958.8482 | 1.9475e-06 | 305.4866
200 | 30 | 959.4061 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 959.9639 | 1.0865e-07 | 305.4866
200 | 30 | 960.5217 | 2.0645e-06 | 305.4866
200 | 30 | 961.0795 | 3.2191e-06 | 305.4866
200 | 30 | 961.6371 | 9.1253e-08 | 305.4866
200 | 30 | 962.1948 | 2.7134e-06 | 305.4866
200 | 30 | 962.7524 | 2.1042e-06 | 305.4866
200 | 30 | 963.3099 | 2.5615e-06 | 305.4866
200 | 30 | 963.8674 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 964.4249 | 2.6314e-06 | 305.4866
200 | 30 | 964.9823 | 1.7971e-06 | 305.4866
200 | 30 | 965.5396 | 2.3328e-06 | 305.4866
200 | 30 | 966.0969 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 966.6542 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 967.2114 | 1.6482e-06 | 305.4866
200 | 30 | 967.7686 | 1.8509e-06 | 305.4866
200 | 30 | 968.3257 | 5.1511e-08 | 305.4866
200 | 30 | 968.8828 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 969.4398 | 1.5933e-06 | 305.4866
200 | 30 | 969.9968 | 1.3284e-06 | 305.4866
200 | 30 | 970.5537 | 2.4576e-06 | 305.4866
200 | 30 | 971.1106 | 3.4608e-06 | 305.4866
200 | 30 | 971.6674 | 8.9576e-07 | 305.4866
200 | 30 | 972.2242 | 2.2188e-06 | 305.4866
200 | 30 | 972.7809 | 2.0233e-06 | 305.4866
200 | 30 | 973.3376 | 1.5478e-06 | 305.4866
200 | 30 | 973.8942 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 974.4508 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 975.0074 | 2.3929e-07 | 305.4866
200 | 30 | 975.5639 | 5.4201e-07 | 305.4866
200 | 30 | 976.1203 | 1.5699e-06 | 305.4866
200 | 30 | 976.6767 | 2.7666e-06 | 305.4866
200 | 30 | 977.2331 | 2.3592e-06 | 305.4866
200 | 30 | 977.7894 | 4.1194e-06 | 305.4866
200 | 30 | 978.3456 | 2.2782e-06 | 305.4866
200 | 30 | 978.9018 | 2.3271e-06 | 305.4866
200 | 30 | 979.458 | 7.708e-06 | 305.4866
200 | 30 | 980.0141 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 980.5702 | 6.0207e-07 | 305.4866
200 | 30 | 981.1262 | 1.6753e-06 | 305.4866
200 | 30 | 981.6822 | 1.7116e-06 | 305.4866
200 | 30 | 982.2381 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 982.7939 | 4.563e-06 | 305.4866
200 | 30 | 983.3498 | 3.0273e-06 | 305.4866
200 | 30 | 983.9055 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 984.4613 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 985.017 | 2.1564e-06 | 305.4866
200 | 30 | 985.5726 | 3.8226e-06 | 305.4866
200 | 30 | 986.1282 | 9.3978e-07 | 305.4866
200 | 30 | 986.6837 | 3.0185e-06 | 305.4866
200 | 30 | 987.2392 | 4.2244e-06 | 305.4866
200 | 30 | 987.7946 | 9.4457e-07 | 305.4866
200 | 30 | 988.35 | 1.1535e-06 | 305.4866
200 | 30 | 988.9054 | 3.8035e-06 | 305.4866
200 | 30 | 989.4607 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 990.0159 | 1.4426e-07 | 305.4866
200 | 30 | 990.5711 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 991.1262 | 4.0427e-07 | 305.4866
200 | 30 | 991.6813 | 8.7385e-07 | 305.4866
200 | 30 | 992.2364 | 3.7245e-08 | 305.4866
200 | 30 | 992.7914 | 3.5511e-06 | 305.4866
200 | 30 | 993.3464 | 1.0724e-06 | 305.4866
200 | 30 | 993.9013 | 2.5106e-07 | 305.4866
200 | 30 | 994.4561 | 4.4572e-06 | 305.4866
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 995.5657 | 3.1516e-06 | 305.4866
200 | 30 | 996.1204 | 3.4957e-06 | 305.4866
200 | 30 | 996.6751 | 2.5512e-06 | 305.4866
200 | 30 | 997.2297 | 2.5171e-06 | 305.4866
200 | 30 | 997.7842 | 3.7679e-06 | 305.4866
200 | 30 | 998.3388 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 998.8932 | 9.6528e-07 | 305.4866
200 | 30 | 999.4477 | 4.4121e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1000.002 | 4.2786e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1001.1106 | 2.8485e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1001.6648 | 2.7814e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1002.7732 | 2.3136e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1003.3272 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1003.8813 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1004.4352 | 3.7199e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1004.9892 | 2.7783e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1005.5431 | 1.0395e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1006.0969 | 1.0145e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1006.6507 | 4.8425e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1007.2044 | 4.5753e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1007.7581 | 1.4744e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1008.3117 | 1.7458e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1008.8653 | 1.0315e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1009.4189 | 2.1093e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1009.9724 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1010.5258 | 8.7933e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1011.0792 | 6.637e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1011.6326 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1012.7391 | 2.4519e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1013.2923 | 9.6327e-08 | 305.4866
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1014.3985 | 3.7997e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1014.9516 | 2.0529e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1015.5046 | 3.3511e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1016.0576 | 2.4507e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1016.6105 | 1.5492e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1017.1633 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1017.7161 | 4.6011e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1018.2689 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1018.8216 | 8.2997e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1019.3742 | 1.5963e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1019.9268 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1020.4794 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1021.0319 | 8.1574e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1021.5844 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1022.1368 | 2.2717e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1022.6891 | 8.8442e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1023.2415 | 2.7804e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1023.7937 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1024.3459 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1024.8981 | 2.1262e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1025.4502 | 2.8712e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1026.0023 | 1.0276e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1026.5543 | 4.3177e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1027.1062 | 2.8921e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1027.6582 | 1.2723e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1028.7618 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1029.3136 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1029.8653 | 4.9169e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1030.417 | 1.8965e-07 | 305.4866
200 | 30 | 1030.9686 | 7.1141e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1031.5202 | 1.0107e-05 | 305.4866
200 | 30 | 1032.0717 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1032.6232 | 1.4195e-05 | 305.4866
200 | 30 | 1033.1746 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1033.726 | 7.8065e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1034.2773 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1034.8285 | 8.4648e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1035.3798 | 1.1482e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1035.9309 | 3.5235e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1036.482 | 2.4601e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1037.0331 | 2.4099e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1037.5841 | 6.285e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1038.1351 | 6.4759e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1038.686 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1039.2369 | 2.6035e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1039.7877 | 5.3403e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1040.8892 | 4.8184e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1041.4399 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1041.9905 | 2.3549e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1042.5411 | 4.7519e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1043.0916 | 3.2402e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1043.6421 | 1.7154e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1044.1925 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1044.7428 | 0 | 305.4866
200 | 30 | 1045.2932 | 6.5166e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1045.8434 | 7.0964e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1046.3937 | 1.5389e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1046.9438 | 5.2766e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1047.4939 | 5.5567e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1048.044 | 1.0498e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1048.594 | 5.9839e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1049.144 | 3.2751e-06 | 305.4866
200 | 30 | 1049.6939 | 3.2533e-06 | 305.4866