## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00014746 | 391.3883
200 | 30 | 200.8478 | 0.00017185 | 391.3883
200 | 30 | 201.4518 | 0.0001483 | 391.3883
200 | 30 | 202.0558 | 0.00014914 | 391.3883
200 | 30 | 202.6598 | 0.00014906 | 391.3883
200 | 30 | 203.2637 | 0.0001634 | 391.3883
200 | 30 | 203.8677 | 0.00014876 | 391.3883
200 | 30 | 204.4716 | 0.00014279 | 391.3883
200 | 30 | 205.0754 | 0.00012333 | 391.3883
200 | 30 | 205.6793 | 0.00013648 | 391.3883
200 | 30 | 206.2831 | 0.00014832 | 391.3883
200 | 30 | 206.8869 | 0.00019507 | 391.3883
200 | 30 | 207.4907 | 0.00018689 | 391.3883
200 | 30 | 208.0945 | 0.00017759 | 391.3883
200 | 30 | 208.6982 | 0.00018522 | 391.3883
200 | 30 | 209.3019 | 0.00020292 | 391.3883
200 | 30 | 209.9056 | 0.00019674 | 391.3883
200 | 30 | 210.5093 | 0.00022111 | 391.3883
200 | 30 | 211.1129 | 0.00018923 | 391.3883
200 | 30 | 211.7165 | 0.00025219 | 391.3883
200 | 30 | 212.3201 | 0.00022728 | 391.3883
200 | 30 | 212.9237 | 0.0002054 | 391.3883
200 | 30 | 213.5272 | 0.00020706 | 391.3883
200 | 30 | 214.1307 | 0.00021413 | 391.3883
200 | 30 | 214.7342 | 0.00018567 | 391.3883
200 | 30 | 215.3377 | 0.00015068 | 391.3883
200 | 30 | 215.9411 | 0.00021185 | 391.3883
200 | 30 | 216.5445 | 0.00018184 | 391.3883
200 | 30 | 217.1479 | 0.0001705 | 391.3883
200 | 30 | 217.7513 | 0.00018736 | 391.3883
200 | 30 | 218.3547 | 0.00018339 | 391.3883
200 | 30 | 218.958 | 0.00016027 | 391.3883
200 | 30 | 219.5613 | 0.00019059 | 391.3883
200 | 30 | 220.1646 | 0.00017525 | 391.3883
200 | 30 | 220.7678 | 0.00017483 | 391.3883
200 | 30 | 221.371 | 0.00016969 | 391.3883
200 | 30 | 221.9743 | 0.00025079 | 391.3883
200 | 30 | 222.5774 | 0.00020549 | 391.3883
200 | 30 | 223.1806 | 0.00023895 | 391.3883
200 | 30 | 223.7837 | 0.00018701 | 391.3883
200 | 30 | 224.3868 | 0.00012947 | 391.3883
200 | 30 | 224.9899 | 0.00016956 | 391.3883
200 | 30 | 225.593 | 0.00014133 | 391.3883
200 | 30 | 226.196 | 0.00016252 | 391.3883
200 | 30 | 226.799 | 0.00017037 | 391.3883
200 | 30 | 227.402 | 0.00015614 | 391.3883
200 | 30 | 228.0049 | 0.00015814 | 391.3883
200 | 30 | 228.6079 | 0.00015478 | 391.3883
200 | 30 | 229.2108 | 0.00014022 | 391.3883
200 | 30 | 229.8137 | 0.0001452 | 391.3883
200 | 30 | 230.4165 | 0.00013363 | 391.3883
200 | 30 | 231.0194 | 0.00011182 | 391.3883
200 | 30 | 231.6222 | 0.00011494 | 391.3883
200 | 30 | 232.225 | 0.00011277 | 391.3883
200 | 30 | 232.8277 | 9.9106e-05 | 391.3883
200 | 30 | 233.4305 | 8.3776e-05 | 391.3883
200 | 30 | 234.0332 | 9.4053e-05 | 391.3883
200 | 30 | 234.6359 | 8.5715e-05 | 391.3883
200 | 30 | 235.2385 | 8.3681e-05 | 391.3883
200 | 30 | 235.8412 | 8.3508e-05 | 391.3883
200 | 30 | 236.4438 | 7.8277e-05 | 391.3883
200 | 30 | 237.0464 | 6.4718e-05 | 391.3883
200 | 30 | 237.6489 | 6.7832e-05 | 391.3883
200 | 30 | 238.2515 | 6.9763e-05 | 391.3883
200 | 30 | 238.854 | 5.239e-05 | 391.3883
200 | 30 | 239.4565 | 6.723e-05 | 391.3883
200 | 30 | 240.059 | 4.7882e-05 | 391.3883
200 | 30 | 240.6614 | 5.3255e-05 | 391.3883
200 | 30 | 241.2638 | 6.0755e-05 | 391.3883
200 | 30 | 241.8662 | 5.2988e-05 | 391.3883
200 | 30 | 242.4686 | 5.2595e-05 | 391.3883
200 | 30 | 243.0709 | 5.6447e-05 | 391.3883
200 | 30 | 243.6732 | 5.7074e-05 | 391.3883
200 | 30 | 244.2755 | 5.9056e-05 | 391.3883
200 | 30 | 244.8778 | 4.9774e-05 | 391.3883
200 | 30 | 245.48 | 5.6673e-05 | 391.3883
200 | 30 | 246.0822 | 5.4573e-05 | 391.3883
200 | 30 | 246.6844 | 5.754e-05 | 391.3883
200 | 30 | 247.2866 | 4.9894e-05 | 391.3883
200 | 30 | 247.8887 | 5.2381e-05 | 391.3883
200 | 30 | 248.4909 | 5.1814e-05 | 391.3883
200 | 30 | 249.0929 | 4.9897e-05 | 391.3883
200 | 30 | 249.695 | 4.3215e-05 | 391.3883
200 | 30 | 250.2971 | 4.444e-05 | 391.3883
200 | 30 | 250.8991 | 4.8142e-05 | 391.3883
200 | 30 | 251.5011 | 4.8539e-05 | 391.3883
200 | 30 | 252.103 | 4.2131e-05 | 391.3883
200 | 30 | 252.705 | 4.3832e-05 | 391.3883
200 | 30 | 253.3069 | 4.4148e-05 | 391.3883
200 | 30 | 253.9088 | 4.2133e-05 | 391.3883
200 | 30 | 254.5106 | 3.8617e-05 | 391.3883
200 | 30 | 255.1125 | 3.796e-05 | 391.3883
200 | 30 | 255.7143 | 3.6826e-05 | 391.3883
200 | 30 | 256.3161 | 4.1305e-05 | 391.3883
200 | 30 | 256.9178 | 3.6805e-05 | 391.3883
200 | 30 | 257.5196 | 4.1e-05 | 391.3883
200 | 30 | 258.1213 | 3.4021e-05 | 391.3883
200 | 30 | 258.723 | 3.6616e-05 | 391.3883
200 | 30 | 259.3246 | 3.8341e-05 | 391.3883
200 | 30 | 259.9263 | 3.3925e-05 | 391.3883
200 | 30 | 260.5279 | 3.3184e-05 | 391.3883
200 | 30 | 261.1295 | 3.6203e-05 | 391.3883
200 | 30 | 261.731 | 3.2217e-05 | 391.3883
200 | 30 | 262.3326 | 3.1517e-05 | 391.3883
200 | 30 | 262.9341 | 3.3178e-05 | 391.3883
200 | 30 | 263.5355 | 3.5148e-05 | 391.3883
200 | 30 | 264.137 | 3.207e-05 | 391.3883
200 | 30 | 264.7384 | 4.0349e-05 | 391.3883
200 | 30 | 265.3398 | 3.5058e-05 | 391.3883
200 | 30 | 265.9412 | 3.139e-05 | 391.3883
200 | 30 | 266.5426 | 3.4836e-05 | 391.3883
200 | 30 | 267.1439 | 3.354e-05 | 391.3883
200 | 30 | 267.7452 | 3.564e-05 | 391.3883
200 | 30 | 268.3465 | 3.0902e-05 | 391.3883
200 | 30 | 268.9477 | 3.1332e-05 | 391.3883
200 | 30 | 269.549 | 3.277e-05 | 391.3883
200 | 30 | 270.1502 | 3.0027e-05 | 391.3883
200 | 30 | 270.7513 | 2.8048e-05 | 391.3883
200 | 30 | 271.3525 | 3.5201e-05 | 391.3883
200 | 30 | 271.9536 | 3.5137e-05 | 391.3883
200 | 30 | 272.5547 | 3.1196e-05 | 391.3883
200 | 30 | 273.1558 | 3.303e-05 | 391.3883
200 | 30 | 273.7568 | 3.3164e-05 | 391.3883
200 | 30 | 274.3578 | 2.6542e-05 | 391.3883
200 | 30 | 274.9588 | 3.2993e-05 | 391.3883
200 | 30 | 275.5598 | 3.1118e-05 | 391.3883
200 | 30 | 276.1607 | 3.1165e-05 | 391.3883
200 | 30 | 276.7616 | 2.3949e-05 | 391.3883
200 | 30 | 277.3625 | 2.6949e-05 | 391.3883
200 | 30 | 277.9634 | 2.7392e-05 | 391.3883
200 | 30 | 278.5642 | 2.5557e-05 | 391.3883
200 | 30 | 279.165 | 2.5401e-05 | 391.3883
200 | 30 | 279.7658 | 2.264e-05 | 391.3883
200 | 30 | 280.3666 | 2.0168e-05 | 391.3883
200 | 30 | 280.9673 | 2.1484e-05 | 391.3883
200 | 30 | 281.568 | 1.9444e-05 | 391.3883
200 | 30 | 282.1687 | 1.8403e-05 | 391.3883
200 | 30 | 282.7694 | 2.3217e-05 | 391.3883
200 | 30 | 283.37 | 1.7402e-05 | 391.3883
200 | 30 | 283.9706 | 1.7613e-05 | 391.3883
200 | 30 | 284.5712 | 2.1454e-05 | 391.3883
200 | 30 | 285.1717 | 1.86e-05 | 391.3883
200 | 30 | 285.7722 | 1.4332e-05 | 391.3883
200 | 30 | 286.3727 | 1.861e-05 | 391.3883
200 | 30 | 286.9732 | 1.5062e-05 | 391.3883
200 | 30 | 287.5737 | 1.6805e-05 | 391.3883
200 | 30 | 288.1741 | 2.2719e-05 | 391.3883
200 | 30 | 288.7745 | 1.8659e-05 | 391.3883
200 | 30 | 289.3748 | 1.557e-05 | 391.3883
200 | 30 | 289.9752 | 1.6958e-05 | 391.3883
200 | 30 | 290.5755 | 1.5421e-05 | 391.3883
200 | 30 | 291.1758 | 1.6153e-05 | 391.3883
200 | 30 | 291.776 | 1.6006e-05 | 391.3883
200 | 30 | 292.3763 | 1.7366e-05 | 391.3883
200 | 30 | 292.9765 | 1.4521e-05 | 391.3883
200 | 30 | 293.5767 | 1.6083e-05 | 391.3883
200 | 30 | 294.1768 | 1.4534e-05 | 391.3883
200 | 30 | 294.7769 | 1.454e-05 | 391.3883
200 | 30 | 295.377 | 1.4434e-05 | 391.3883
200 | 30 | 295.9771 | 1.6796e-05 | 391.3883
200 | 30 | 296.5772 | 1.3065e-05 | 391.3883
200 | 30 | 297.1772 | 1.383e-05 | 391.3883
200 | 30 | 297.7772 | 1.1918e-05 | 391.3883
200 | 30 | 298.3772 | 1.1814e-05 | 391.3883
200 | 30 | 298.9771 | 1.0621e-05 | 391.3883
200 | 30 | 299.577 | 1.2914e-05 | 391.3883
200 | 30 | 300.1769 | 1.2934e-05 | 391.3883
200 | 30 | 300.7768 | 1.2442e-05 | 391.3883
200 | 30 | 301.3766 | 1.1975e-05 | 391.3883
200 | 30 | 301.9764 | 1.2113e-05 | 391.3883
200 | 30 | 302.5762 | 1.2003e-05 | 391.3883
200 | 30 | 303.1759 | 1.1042e-05 | 391.3883
200 | 30 | 303.7757 | 1.1438e-05 | 391.3883
200 | 30 | 304.3754 | 1.0963e-05 | 391.3883
200 | 30 | 304.975 | 9.5276e-06 | 391.3883
200 | 30 | 305.5747 | 9.2532e-06 | 391.3883
200 | 30 | 306.1743 | 9.969e-06 | 391.3883
200 | 30 | 306.7739 | 9.4622e-06 | 391.3883
200 | 30 | 307.3735 | 8.8605e-06 | 391.3883
200 | 30 | 307.973 | 9.5694e-06 | 391.3883
200 | 30 | 308.5725 | 8.9404e-06 | 391.3883
200 | 30 | 309.172 | 7.7536e-06 | 391.3883
200 | 30 | 309.7715 | 9.7336e-06 | 391.3883
200 | 30 | 310.3709 | 8.6597e-06 | 391.3883
200 | 30 | 310.9703 | 7.4894e-06 | 391.3883
200 | 30 | 311.5697 | 6.5848e-06 | 391.3883
200 | 30 | 312.169 | 7.5633e-06 | 391.3883
200 | 30 | 312.7684 | 7.5458e-06 | 391.3883
200 | 30 | 313.3677 | 7.8416e-06 | 391.3883
200 | 30 | 313.9669 | 7.0715e-06 | 391.3883
200 | 30 | 314.5662 | 5.9155e-06 | 391.3883
200 | 30 | 315.1654 | 6.3682e-06 | 391.3883
200 | 30 | 315.7646 | 6.8342e-06 | 391.3883
200 | 30 | 316.3637 | 6.2997e-06 | 391.3883
200 | 30 | 316.9629 | 6.1779e-06 | 391.3883
200 | 30 | 317.562 | 7.1899e-06 | 391.3883
200 | 30 | 318.1611 | 6.7898e-06 | 391.3883
200 | 30 | 318.7601 | 6.9715e-06 | 391.3883
200 | 30 | 319.3591 | 6.6283e-06 | 391.3883
200 | 30 | 319.9581 | 5.606e-06 | 391.3883
200 | 30 | 320.5571 | 6.4488e-06 | 391.3883
200 | 30 | 321.156 | 6.1825e-06 | 391.3883
200 | 30 | 321.755 | 6.0605e-06 | 391.3883
200 | 30 | 322.3539 | 6.6442e-06 | 391.3883
200 | 30 | 322.9527 | 6.1425e-06 | 391.3883
200 | 30 | 323.5515 | 6.6434e-06 | 391.3883
200 | 30 | 324.1504 | 6.2718e-06 | 391.3883
200 | 30 | 324.7491 | 5.952e-06 | 391.3883
200 | 30 | 325.3479 | 6.934e-06 | 391.3883
200 | 30 | 325.9466 | 6.6101e-06 | 391.3883
200 | 30 | 326.5453 | 6.5885e-06 | 391.3883
200 | 30 | 327.144 | 7.3419e-06 | 391.3883
200 | 30 | 327.7426 | 7.5581e-06 | 391.3883
200 | 30 | 328.3412 | 7.4479e-06 | 391.3883
200 | 30 | 328.9398 | 8.1067e-06 | 391.3883
200 | 30 | 329.5384 | 9.2354e-06 | 391.3883
200 | 30 | 330.1369 | 7.9701e-06 | 391.3883
200 | 30 | 330.7354 | 9.2927e-06 | 391.3883
200 | 30 | 331.3339 | 9.1738e-06 | 391.3883
200 | 30 | 331.9323 | 9.2687e-06 | 391.3883
200 | 30 | 332.5308 | 9.5485e-06 | 391.3883
200 | 30 | 333.1292 | 8.6722e-06 | 391.3883
200 | 30 | 333.7275 | 9.3185e-06 | 391.3883
200 | 30 | 334.3259 | 8.2718e-06 | 391.3883
200 | 30 | 334.9242 | 8.7515e-06 | 391.3883
200 | 30 | 335.5225 | 8.5064e-06 | 391.3883
200 | 30 | 336.1207 | 8.1648e-06 | 391.3883
200 | 30 | 336.7189 | 8.7043e-06 | 391.3883
200 | 30 | 337.3171 | 7.9791e-06 | 391.3883
200 | 30 | 337.9153 | 8.3507e-06 | 391.3883
200 | 30 | 338.5134 | 8.4572e-06 | 391.3883
200 | 30 | 339.1116 | 7.3295e-06 | 391.3883
200 | 30 | 339.7096 | 7.3158e-06 | 391.3883
200 | 30 | 340.3077 | 7.7955e-06 | 391.3883
200 | 30 | 340.9057 | 7.0448e-06 | 391.3883
200 | 30 | 341.5037 | 7.2332e-06 | 391.3883
200 | 30 | 342.1017 | 7.3007e-06 | 391.3883
200 | 30 | 342.6997 | 7.0291e-06 | 391.3883
200 | 30 | 343.2976 | 6.8959e-06 | 391.3883
200 | 30 | 343.8955 | 6.551e-06 | 391.3883
200 | 30 | 344.4933 | 6.2363e-06 | 391.3883
200 | 30 | 345.0912 | 6.0922e-06 | 391.3883
200 | 30 | 345.689 | 5.8872e-06 | 391.3883
200 | 30 | 346.2868 | 6.0445e-06 | 391.3883
200 | 30 | 346.8845 | 6.2313e-06 | 391.3883
200 | 30 | 347.4822 | 6.2098e-06 | 391.3883
200 | 30 | 348.0799 | 5.791e-06 | 391.3883
200 | 30 | 348.6776 | 5.8314e-06 | 391.3883
200 | 30 | 349.2752 | 5.3878e-06 | 391.3883
200 | 30 | 349.8729 | 5.3827e-06 | 391.3883
200 | 30 | 350.4704 | 5.2082e-06 | 391.3883
200 | 30 | 351.068 | 5.5027e-06 | 391.3883
200 | 30 | 351.6655 | 4.6124e-06 | 391.3883
200 | 30 | 352.263 | 5.1148e-06 | 391.3883
200 | 30 | 352.8605 | 5.036e-06 | 391.3883
200 | 30 | 353.4579 | 4.7387e-06 | 391.3883
200 | 30 | 354.0553 | 4.8764e-06 | 391.3883
200 | 30 | 354.6527 | 5.128e-06 | 391.3883
200 | 30 | 355.2501 | 5.0965e-06 | 391.3883
200 | 30 | 355.8474 | 4.6895e-06 | 391.3883
200 | 30 | 356.4447 | 4.6838e-06 | 391.3883
200 | 30 | 357.042 | 4.4153e-06 | 391.3883
200 | 30 | 357.6392 | 4.4082e-06 | 391.3883
200 | 30 | 358.2364 | 4.6885e-06 | 391.3883
200 | 30 | 358.8336 | 4.8633e-06 | 391.3883
200 | 30 | 359.4308 | 4.7086e-06 | 391.3883
200 | 30 | 360.0279 | 5.0332e-06 | 391.3883
200 | 30 | 360.625 | 4.3797e-06 | 391.3883
200 | 30 | 361.2221 | 4.8966e-06 | 391.3883
200 | 30 | 361.8191 | 5.0028e-06 | 391.3883
200 | 30 | 362.4162 | 4.4109e-06 | 391.3883
200 | 30 | 363.0131 | 4.5229e-06 | 391.3883
200 | 30 | 363.6101 | 4.3498e-06 | 391.3883
200 | 30 | 364.207 | 4.3802e-06 | 391.3883
200 | 30 | 364.8039 | 4.7874e-06 | 391.3883
200 | 30 | 365.4008 | 5.0281e-06 | 391.3883
200 | 30 | 365.9976 | 4.7304e-06 | 391.3883
200 | 30 | 366.5945 | 5.0763e-06 | 391.3883
200 | 30 | 367.1912 | 5.2223e-06 | 391.3883
200 | 30 | 367.788 | 4.9275e-06 | 391.3883
200 | 30 | 368.3847 | 4.8905e-06 | 391.3883
200 | 30 | 368.9814 | 5.2988e-06 | 391.3883
200 | 30 | 369.5781 | 4.7475e-06 | 391.3883
200 | 30 | 370.1747 | 4.8022e-06 | 391.3883
200 | 30 | 370.7714 | 5.3962e-06 | 391.3883
200 | 30 | 371.3679 | 5.3669e-06 | 391.3883
200 | 30 | 371.9645 | 5.0855e-06 | 391.3883
200 | 30 | 372.561 | 5.193e-06 | 391.3883
200 | 30 | 373.1575 | 5.7071e-06 | 391.3883
200 | 30 | 373.754 | 5.4876e-06 | 391.3883
200 | 30 | 374.3504 | 5.619e-06 | 391.3883
200 | 30 | 374.9468 | 5.6664e-06 | 391.3883
200 | 30 | 375.5432 | 5.4881e-06 | 391.3883
200 | 30 | 376.1396 | 5.5943e-06 | 391.3883
200 | 30 | 376.7359 | 5.2841e-06 | 391.3883
200 | 30 | 377.3322 | 5.1031e-06 | 391.3883
200 | 30 | 377.9285 | 5.6412e-06 | 391.3883
200 | 30 | 378.5247 | 5.7712e-06 | 391.3883
200 | 30 | 379.1209 | 5.743e-06 | 391.3883
200 | 30 | 379.7171 | 5.2552e-06 | 391.3883
200 | 30 | 380.3132 | 5.3974e-06 | 391.3883
200 | 30 | 380.9094 | 5.3897e-06 | 391.3883
200 | 30 | 381.5054 | 5.8832e-06 | 391.3883
200 | 30 | 382.1015 | 5.9153e-06 | 391.3883
200 | 30 | 382.6975 | 5.5187e-06 | 391.3883
200 | 30 | 383.2935 | 5.1738e-06 | 391.3883
200 | 30 | 383.8895 | 5.6285e-06 | 391.3883
200 | 30 | 384.4855 | 5.5236e-06 | 391.3883
200 | 30 | 385.0814 | 6.1932e-06 | 391.3883
200 | 30 | 385.6773 | 5.5996e-06 | 391.3883
200 | 30 | 386.2731 | 5.6603e-06 | 391.3883
200 | 30 | 386.8689 | 5.8245e-06 | 391.3883
200 | 30 | 387.4647 | 5.9916e-06 | 391.3883
200 | 30 | 388.0605 | 5.7517e-06 | 391.3883
200 | 30 | 388.6563 | 6.5545e-06 | 391.3883
200 | 30 | 389.252 | 5.8677e-06 | 391.3883
200 | 30 | 389.8477 | 5.9866e-06 | 391.3883
200 | 30 | 390.4433 | 6.2291e-06 | 391.3883
200 | 30 | 391.0389 | 6.6724e-06 | 391.3883
200 | 30 | 391.6345 | 6.7962e-06 | 391.3883
200 | 30 | 392.2301 | 7.2788e-06 | 391.3883
200 | 30 | 392.8256 | 7.3175e-06 | 391.3883
200 | 30 | 393.4211 | 7.7393e-06 | 391.3883
200 | 30 | 394.0166 | 8.1973e-06 | 391.3883
200 | 30 | 394.612 | 8.1617e-06 | 391.3883
200 | 30 | 395.2075 | 8.6522e-06 | 391.3883
200 | 30 | 395.8028 | 9.7066e-06 | 391.3883
200 | 30 | 396.3982 | 1.0344e-05 | 391.3883
200 | 30 | 396.9935 | 1.0535e-05 | 391.3883
200 | 30 | 397.5888 | 1.1726e-05 | 391.3883
200 | 30 | 398.1841 | 1.2759e-05 | 391.3883
200 | 30 | 398.7793 | 1.3569e-05 | 391.3883
200 | 30 | 399.3745 | 1.4753e-05 | 391.3883
200 | 30 | 399.9697 | 1.6296e-05 | 391.3883
200 | 30 | 400.5649 | 1.7637e-05 | 391.3883
200 | 30 | 401.16 | 1.9756e-05 | 391.3883
200 | 30 | 401.7551 | 2.1545e-05 | 391.3883
200 | 30 | 402.3501 | 2.4166e-05 | 391.3883
200 | 30 | 402.9452 | 2.6834e-05 | 391.3883
200 | 30 | 403.5402 | 2.978e-05 | 391.3883
200 | 30 | 404.1351 | 3.2397e-05 | 391.3883
200 | 30 | 404.7301 | 3.659e-05 | 391.3883
200 | 30 | 405.325 | 4.0853e-05 | 391.3883
200 | 30 | 405.9199 | 4.5538e-05 | 391.3883
200 | 30 | 406.5147 | 5.1185e-05 | 391.3883
200 | 30 | 407.1095 | 5.6986e-05 | 391.3883
200 | 30 | 407.7043 | 6.3689e-05 | 391.3883
200 | 30 | 408.2991 | 7.1268e-05 | 391.3883
200 | 30 | 408.8938 | 7.8787e-05 | 391.3883
200 | 30 | 409.4885 | 8.8197e-05 | 391.3883
200 | 30 | 410.0832 | 9.8822e-05 | 391.3883
200 | 30 | 410.6778 | 0.00010985 | 391.3883
200 | 30 | 411.2724 | 0.00012266 | 391.3883
200 | 30 | 411.867 | 0.00013606 | 391.3883
200 | 30 | 412.4616 | 0.00015213 | 391.3883
200 | 30 | 413.0561 | 0.00016805 | 391.3883
200 | 30 | 413.6506 | 0.00018575 | 391.3883
200 | 30 | 414.245 | 0.00020639 | 391.3883
200 | 30 | 414.8395 | 0.00022727 | 391.3883
200 | 30 | 415.4339 | 0.00025029 | 391.3883
200 | 30 | 416.0282 | 0.00027767 | 391.3883
200 | 30 | 416.6226 | 0.00030489 | 391.3883
200 | 30 | 417.2169 | 0.00033508 | 391.3883
200 | 30 | 417.8112 | 0.00036796 | 391.3883
200 | 30 | 418.4054 | 0.00040252 | 391.3883
200 | 30 | 418.9996 | 0.00044195 | 391.3883
200 | 30 | 419.5938 | 0.00048202 | 391.3883
200 | 30 | 420.188 | 0.00052459 | 391.3883
200 | 30 | 420.7821 | 0.00056706 | 391.3883
200 | 30 | 421.3762 | 0.00061273 | 391.3883
200 | 30 | 421.9703 | 0.00066452 | 391.3883
200 | 30 | 422.5643 | 0.00071442 | 391.3883
200 | 30 | 423.1583 | 0.00076549 | 391.3883
200 | 30 | 423.7523 | 0.00082024 | 391.3883
200 | 30 | 424.3462 | 0.00087907 | 391.3883
200 | 30 | 424.9401 | 0.000939 | 391.3883
200 | 30 | 425.534 | 0.0010023 | 391.3883
200 | 30 | 426.1279 | 0.001067 | 391.3883
200 | 30 | 426.7217 | 0.0011304 | 391.3883
200 | 30 | 427.3155 | 0.0011968 | 391.3883
200 | 30 | 427.9093 | 0.0012663 | 391.3883
200 | 30 | 428.503 | 0.0013345 | 391.3883
200 | 30 | 429.0967 | 0.0014081 | 391.3883
200 | 30 | 429.6904 | 0.0014825 | 391.3883
200 | 30 | 430.284 | 0.0015647 | 391.3883
200 | 30 | 430.8776 | 0.0016476 | 391.3883
200 | 30 | 431.4712 | 0.0017307 | 391.3883
200 | 30 | 432.0647 | 0.0018199 | 391.3883
200 | 30 | 432.6583 | 0.0019156 | 391.3883
200 | 30 | 433.2517 | 0.0020102 | 391.3883
200 | 30 | 433.8452 | 0.0021055 | 391.3883
200 | 30 | 434.4386 | 0.0022076 | 391.3883
200 | 30 | 435.032 | 0.0023189 | 391.3883
200 | 30 | 435.6254 | 0.0024213 | 391.3883
200 | 30 | 436.2187 | 0.0025318 | 391.3883
200 | 30 | 436.812 | 0.002648 | 391.3883
200 | 30 | 437.4053 | 0.0027602 | 391.3883
200 | 30 | 437.9985 | 0.0028882 | 391.3883
200 | 30 | 438.5917 | 0.0030218 | 391.3883
200 | 30 | 439.1849 | 0.0031484 | 391.3883
200 | 30 | 439.778 | 0.0032591 | 391.3883
200 | 30 | 440.3712 | 0.0033752 | 391.3883
200 | 30 | 440.9642 | 0.0034952 | 391.3883
200 | 30 | 441.5573 | 0.0036171 | 391.3883
200 | 30 | 442.1503 | 0.0037356 | 391.3883
200 | 30 | 442.7433 | 0.0038401 | 391.3883
200 | 30 | 443.3363 | 0.0039237 | 391.3883
200 | 30 | 443.9292 | 0.0039973 | 391.3883
200 | 30 | 444.5221 | 0.0040711 | 391.3883
200 | 30 | 445.115 | 0.0041171 | 391.3883
200 | 30 | 445.7078 | 0.0041516 | 391.3883
200 | 30 | 446.3006 | 0.004166 | 391.3883
200 | 30 | 446.8934 | 0.0041599 | 391.3883
200 | 30 | 447.4861 | 0.0041466 | 391.3883
200 | 30 | 448.0788 | 0.0041186 | 391.3883
200 | 30 | 448.6715 | 0.0041023 | 391.3883
200 | 30 | 449.2642 | 0.0040629 | 391.3883
200 | 30 | 449.8568 | 0.0040256 | 391.3883
200 | 30 | 450.4494 | 0.0039255 | 391.3883
200 | 30 | 451.0419 | 0.0037937 | 391.3883
200 | 30 | 451.6345 | 0.0036505 | 391.3883
200 | 30 | 452.2269 | 0.0034823 | 391.3883
200 | 30 | 452.8194 | 0.0033086 | 391.3883
200 | 30 | 453.4118 | 0.0031301 | 391.3883
200 | 30 | 454.0042 | 0.0029442 | 391.3883
200 | 30 | 454.5966 | 0.0027796 | 391.3883
200 | 30 | 455.1889 | 0.0026192 | 391.3883
200 | 30 | 455.7812 | 0.0024776 | 391.3883
200 | 30 | 456.3735 | 0.0023406 | 391.3883
200 | 30 | 456.9658 | 0.0022022 | 391.3883
200 | 30 | 457.558 | 0.0020808 | 391.3883
200 | 30 | 458.1501 | 0.0019635 | 391.3883
200 | 30 | 458.7423 | 0.0018532 | 391.3883
200 | 30 | 459.3344 | 0.0017449 | 391.3883
200 | 30 | 459.9265 | 0.0016534 | 391.3883
200 | 30 | 460.5185 | 0.0015608 | 391.3883
200 | 30 | 461.1106 | 0.0014772 | 391.3883
200 | 30 | 461.7026 | 0.001406 | 391.3883
200 | 30 | 462.2945 | 0.0013351 | 391.3883
200 | 30 | 462.8864 | 0.0012652 | 391.3883
200 | 30 | 463.4783 | 0.001202 | 391.3883
200 | 30 | 464.0702 | 0.0011411 | 391.3883
200 | 30 | 464.662 | 0.0010836 | 391.3883
200 | 30 | 465.2538 | 0.001031 | 391.3883
200 | 30 | 465.8456 | 0.00098379 | 391.3883
200 | 30 | 466.4373 | 0.00094511 | 391.3883
200 | 30 | 467.029 | 0.00090659 | 391.3883
200 | 30 | 467.6207 | 0.00086679 | 391.3883
200 | 30 | 468.2123 | 0.00082851 | 391.3883
200 | 30 | 468.8039 | 0.00078272 | 391.3883
200 | 30 | 469.3955 | 0.0007365 | 391.3883
200 | 30 | 469.9871 | 0.0006932 | 391.3883
200 | 30 | 470.5786 | 0.00065418 | 391.3883
200 | 30 | 471.1701 | 0.00061933 | 391.3883
200 | 30 | 471.7615 | 0.00059091 | 391.3883
200 | 30 | 472.3529 | 0.00057348 | 391.3883
200 | 30 | 472.9443 | 0.00055812 | 391.3883
200 | 30 | 473.5357 | 0.00053406 | 391.3883
200 | 30 | 474.127 | 0.00051128 | 391.3883
200 | 30 | 474.7183 | 0.00048524 | 391.3883
200 | 30 | 475.3095 | 0.00046017 | 391.3883
200 | 30 | 475.9008 | 0.00043898 | 391.3883
200 | 30 | 476.492 | 0.00042249 | 391.3883
200 | 30 | 477.0831 | 0.00041139 | 391.3883
200 | 30 | 477.6742 | 0.0003992 | 391.3883
200 | 30 | 478.2653 | 0.00038962 | 391.3883
200 | 30 | 478.8564 | 0.00038131 | 391.3883
200 | 30 | 479.4474 | 0.0003743 | 391.3883
200 | 30 | 480.0384 | 0.00036749 | 391.3883
200 | 30 | 480.6294 | 0.00036322 | 391.3883
200 | 30 | 481.2203 | 0.00036131 | 391.3883
200 | 30 | 481.8112 | 0.00036049 | 391.3883
200 | 30 | 482.4021 | 0.00035882 | 391.3883
200 | 30 | 482.993 | 0.00035998 | 391.3883
200 | 30 | 483.5838 | 0.00036186 | 391.3883
200 | 30 | 484.1745 | 0.0003621 | 391.3883
200 | 30 | 484.7653 | 0.00036152 | 391.3883
200 | 30 | 485.356 | 0.00036031 | 391.3883
200 | 30 | 485.9467 | 0.00035935 | 391.3883
200 | 30 | 486.5373 | 0.00036305 | 391.3883
200 | 30 | 487.1279 | 0.00036632 | 391.3883
200 | 30 | 487.7185 | 0.00037259 | 391.3883
200 | 30 | 488.309 | 0.00037894 | 391.3883
200 | 30 | 488.8996 | 0.00038802 | 391.3883
200 | 30 | 489.49 | 0.00039686 | 391.3883
200 | 30 | 490.0805 | 0.00040785 | 391.3883
200 | 30 | 490.6709 | 0.00042264 | 391.3883
200 | 30 | 491.2613 | 0.00043801 | 391.3883
200 | 30 | 491.8517 | 0.00045469 | 391.3883
200 | 30 | 492.442 | 0.00047157 | 391.3883
200 | 30 | 493.0323 | 0.00048823 | 391.3883
200 | 30 | 493.6225 | 0.00050269 | 391.3883
200 | 30 | 494.2127 | 0.00051832 | 391.3883
200 | 30 | 494.8029 | 0.00053634 | 391.3883
200 | 30 | 495.3931 | 0.00055607 | 391.3883
200 | 30 | 495.9832 | 0.00057688 | 391.3883
200 | 30 | 496.5733 | 0.00059718 | 391.3883
200 | 30 | 497.1634 | 0.00061973 | 391.3883
200 | 30 | 497.7534 | 0.0006441 | 391.3883
200 | 30 | 498.3434 | 0.00067003 | 391.3883
200 | 30 | 498.9333 | 0.00069529 | 391.3883
200 | 30 | 499.5233 | 0.00072172 | 391.3883
200 | 30 | 500.1132 | 0.00074723 | 391.3883
200 | 30 | 500.703 | 0.00077428 | 391.3883
200 | 30 | 501.2929 | 0.00080207 | 391.3883
200 | 30 | 501.8827 | 0.00083012 | 391.3883
200 | 30 | 502.4724 | 0.00086118 | 391.3883
200 | 30 | 503.0622 | 0.00089038 | 391.3883
200 | 30 | 503.6519 | 0.00092066 | 391.3883
200 | 30 | 504.2415 | 0.00094809 | 391.3883
200 | 30 | 504.8312 | 0.00098427 | 391.3883
200 | 30 | 505.4208 | 0.0010109 | 391.3883
200 | 30 | 506.0103 | 0.0010431 | 391.3883
200 | 30 | 506.5999 | 0.0010746 | 391.3883
200 | 30 | 507.1894 | 0.0011056 | 391.3883
200 | 30 | 507.7788 | 0.001138 | 391.3883
200 | 30 | 508.3683 | 0.001166 | 391.3883
200 | 30 | 508.9577 | 0.0011952 | 391.3883
200 | 30 | 509.547 | 0.001223 | 391.3883
200 | 30 | 510.1364 | 0.0012556 | 391.3883
200 | 30 | 510.7257 | 0.0012871 | 391.3883
200 | 30 | 511.3149 | 0.0013168 | 391.3883
200 | 30 | 511.9042 | 0.0013453 | 391.3883
200 | 30 | 512.4934 | 0.001376 | 391.3883
200 | 30 | 513.0825 | 0.0014027 | 391.3883
200 | 30 | 513.6717 | 0.0014273 | 391.3883
200 | 30 | 514.2608 | 0.001453 | 391.3883
200 | 30 | 514.8498 | 0.0014735 | 391.3883
200 | 30 | 515.4389 | 0.0014988 | 391.3883
200 | 30 | 516.0279 | 0.0015238 | 391.3883
200 | 30 | 516.6169 | 0.0015464 | 391.3883
200 | 30 | 517.2058 | 0.0015742 | 391.3883
200 | 30 | 517.7947 | 0.0015968 | 391.3883
200 | 30 | 518.3836 | 0.0016228 | 391.3883
200 | 30 | 518.9724 | 0.0016435 | 391.3883
200 | 30 | 519.5612 | 0.001669 | 391.3883
200 | 30 | 520.15 | 0.0016843 | 391.3883
200 | 30 | 520.7387 | 0.0017059 | 391.3883
200 | 30 | 521.3274 | 0.0017239 | 391.3883
200 | 30 | 521.9161 | 0.0017407 | 391.3883
200 | 30 | 522.5047 | 0.0017552 | 391.3883
200 | 30 | 523.0933 | 0.0017697 | 391.3883
200 | 30 | 523.6819 | 0.0017847 | 391.3883
200 | 30 | 524.2704 | 0.0017968 | 391.3883
200 | 30 | 524.8589 | 0.0018115 | 391.3883
200 | 30 | 525.4474 | 0.0018235 | 391.3883
200 | 30 | 526.0358 | 0.0018404 | 391.3883
200 | 30 | 526.6242 | 0.0018589 | 391.3883
200 | 30 | 527.2126 | 0.0018807 | 391.3883
200 | 30 | 527.8009 | 0.0019006 | 391.3883
200 | 30 | 528.3892 | 0.0019166 | 391.3883
200 | 30 | 528.9775 | 0.0019308 | 391.3883
200 | 30 | 529.5657 | 0.0019304 | 391.3883
200 | 30 | 530.1539 | 0.0019321 | 391.3883
200 | 30 | 530.7421 | 0.001931 | 391.3883
200 | 30 | 531.3302 | 0.0019356 | 391.3883
200 | 30 | 531.9183 | 0.0019425 | 391.3883
200 | 30 | 532.5064 | 0.0019522 | 391.3883
200 | 30 | 533.0944 | 0.0019645 | 391.3883
200 | 30 | 533.6824 | 0.0019791 | 391.3883
200 | 30 | 534.2704 | 0.0019832 | 391.3883
200 | 30 | 534.8583 | 0.0019896 | 391.3883
200 | 30 | 535.4462 | 0.0019929 | 391.3883
200 | 30 | 536.0341 | 0.0019954 | 391.3883
200 | 30 | 536.6219 | 0.0019967 | 391.3883
200 | 30 | 537.2097 | 0.0019997 | 391.3883
200 | 30 | 537.7974 | 0.0020045 | 391.3883
200 | 30 | 538.3852 | 0.0020072 | 391.3883
200 | 30 | 538.9729 | 0.0020096 | 391.3883
200 | 30 | 539.5605 | 0.002016 | 391.3883
200 | 30 | 540.1481 | 0.0020217 | 391.3883
200 | 30 | 540.7357 | 0.0020356 | 391.3883
200 | 30 | 541.3233 | 0.002047 | 391.3883
200 | 30 | 541.9108 | 0.0020498 | 391.3883
200 | 30 | 542.4983 | 0.0020486 | 391.3883
200 | 30 | 543.0857 | 0.0020462 | 391.3883
200 | 30 | 543.6732 | 0.0020429 | 391.3883
200 | 30 | 544.2605 | 0.0020364 | 391.3883
200 | 30 | 544.8479 | 0.0020369 | 391.3883
200 | 30 | 545.4352 | 0.0020391 | 391.3883
200 | 30 | 546.0225 | 0.0020413 | 391.3883
200 | 30 | 546.6097 | 0.0020451 | 391.3883
200 | 30 | 547.197 | 0.0020482 | 391.3883
200 | 30 | 547.7841 | 0.0020517 | 391.3883
200 | 30 | 548.3713 | 0.0020483 | 391.3883
200 | 30 | 548.9584 | 0.0020511 | 391.3883
200 | 30 | 549.5455 | 0.0020422 | 391.3883
200 | 30 | 550.1325 | 0.0020465 | 391.3883
200 | 30 | 550.7195 | 0.0020433 | 391.3883
200 | 30 | 551.3065 | 0.00204 | 391.3883
200 | 30 | 551.8934 | 0.0020358 | 391.3883
200 | 30 | 552.4803 | 0.002043 | 391.3883
200 | 30 | 553.0672 | 0.0020421 | 391.3883
200 | 30 | 553.654 | 0.0020411 | 391.3883
200 | 30 | 554.2408 | 0.0020371 | 391.3883
200 | 30 | 554.8276 | 0.0020315 | 391.3883
200 | 30 | 555.4143 | 0.0020328 | 391.3883
200 | 30 | 556.001 | 0.0020313 | 391.3883
200 | 30 | 556.5877 | 0.0020291 | 391.3883
200 | 30 | 557.1743 | 0.0020259 | 391.3883
200 | 30 | 557.7609 | 0.0020203 | 391.3883
200 | 30 | 558.3475 | 0.0020204 | 391.3883
200 | 30 | 558.934 | 0.0020168 | 391.3883
200 | 30 | 559.5205 | 0.0020107 | 391.3883
200 | 30 | 560.1069 | 0.0020112 | 391.3883
200 | 30 | 560.6934 | 0.0020096 | 391.3883
200 | 30 | 561.2798 | 0.0020031 | 391.3883
200 | 30 | 561.8661 | 0.0019991 | 391.3883
200 | 30 | 562.4524 | 0.0019949 | 391.3883
200 | 30 | 563.0387 | 0.0019939 | 391.3883
200 | 30 | 563.625 | 0.0019869 | 391.3883
200 | 30 | 564.2112 | 0.0019826 | 391.3883
200 | 30 | 564.7973 | 0.001976 | 391.3883
200 | 30 | 565.3835 | 0.0019672 | 391.3883
200 | 30 | 565.9696 | 0.0019634 | 391.3883
200 | 30 | 566.5557 | 0.0019612 | 391.3883
200 | 30 | 567.1417 | 0.0019612 | 391.3883
200 | 30 | 567.7277 | 0.0019593 | 391.3883
200 | 30 | 568.3137 | 0.0019498 | 391.3883
200 | 30 | 568.8996 | 0.0019453 | 391.3883
200 | 30 | 569.4855 | 0.0019399 | 391.3883
200 | 30 | 570.0714 | 0.0019345 | 391.3883
200 | 30 | 570.6572 | 0.0019293 | 391.3883
200 | 30 | 571.243 | 0.0019261 | 391.3883
200 | 30 | 571.8287 | 0.0019197 | 391.3883
200 | 30 | 572.4145 | 0.0019149 | 391.3883
200 | 30 | 573.0002 | 0.001905 | 391.3883
200 | 30 | 573.5858 | 0.0019006 | 391.3883
200 | 30 | 574.1714 | 0.0018975 | 391.3883
200 | 30 | 574.757 | 0.0018936 | 391.3883
200 | 30 | 575.3426 | 0.0018867 | 391.3883
200 | 30 | 575.9281 | 0.0018789 | 391.3883
200 | 30 | 576.5136 | 0.001874 | 391.3883
200 | 30 | 577.099 | 0.001866 | 391.3883
200 | 30 | 577.6844 | 0.0018577 | 391.3883
200 | 30 | 578.2698 | 0.001851 | 391.3883
200 | 30 | 578.8551 | 0.0018494 | 391.3883
200 | 30 | 579.4404 | 0.0018438 | 391.3883
200 | 30 | 580.0257 | 0.0018346 | 391.3883
200 | 30 | 580.6109 | 0.0018301 | 391.3883
200 | 30 | 581.1961 | 0.0018195 | 391.3883
200 | 30 | 581.7813 | 0.0018137 | 391.3883
200 | 30 | 582.3664 | 0.0018043 | 391.3883
200 | 30 | 582.9515 | 0.001798 | 391.3883
200 | 30 | 583.5365 | 0.0017929 | 391.3883
200 | 30 | 584.1216 | 0.0017856 | 391.3883
200 | 30 | 584.7065 | 0.0017732 | 391.3883
200 | 30 | 585.2915 | 0.0017679 | 391.3883
200 | 30 | 585.8764 | 0.0017556 | 391.3883
200 | 30 | 586.4613 | 0.0017491 | 391.3883
200 | 30 | 587.0461 | 0.0017412 | 391.3883
200 | 30 | 587.6309 | 0.0017275 | 391.3883
200 | 30 | 588.2157 | 0.0017189 | 391.3883
200 | 30 | 588.8004 | 0.0017099 | 391.3883
200 | 30 | 589.3851 | 0.0017012 | 391.3883
200 | 30 | 589.9698 | 0.0016948 | 391.3883
200 | 30 | 590.5544 | 0.001684 | 391.3883
200 | 30 | 591.139 | 0.0016752 | 391.3883
200 | 30 | 591.7236 | 0.0016627 | 391.3883
200 | 30 | 592.3081 | 0.0016544 | 391.3883
200 | 30 | 592.8926 | 0.001644 | 391.3883
200 | 30 | 593.477 | 0.0016316 | 391.3883
200 | 30 | 594.0614 | 0.0016205 | 391.3883
200 | 30 | 594.6458 | 0.0016108 | 391.3883
200 | 30 | 595.2302 | 0.0016016 | 391.3883
200 | 30 | 595.8145 | 0.0015961 | 391.3883
200 | 30 | 596.3987 | 0.0015842 | 391.3883
200 | 30 | 596.983 | 0.0015725 | 391.3883
200 | 30 | 597.5672 | 0.0015588 | 391.3883
200 | 30 | 598.1513 | 0.0015509 | 391.3883
200 | 30 | 598.7355 | 0.0015352 | 391.3883
200 | 30 | 599.3196 | 0.0015231 | 391.3883
200 | 30 | 599.9036 | 0.0015118 | 391.3883
200 | 30 | 600.4876 | 0.001501 | 391.3883
200 | 30 | 601.0716 | 0.0014912 | 391.3883
200 | 30 | 601.6556 | 0.0014784 | 391.3883
200 | 30 | 602.2395 | 0.0014678 | 391.3883
200 | 30 | 602.8234 | 0.0014588 | 391.3883
200 | 30 | 603.4072 | 0.001449 | 391.3883
200 | 30 | 603.991 | 0.0014354 | 391.3883
200 | 30 | 604.5748 | 0.0014253 | 391.3883
200 | 30 | 605.1585 | 0.0014163 | 391.3883
200 | 30 | 605.7422 | 0.0014031 | 391.3883
200 | 30 | 606.3259 | 0.0013928 | 391.3883
200 | 30 | 606.9095 | 0.0013779 | 391.3883
200 | 30 | 607.4931 | 0.0013663 | 391.3883
200 | 30 | 608.0766 | 0.0013568 | 391.3883
200 | 30 | 608.6602 | 0.0013463 | 391.3883
200 | 30 | 609.2436 | 0.0013368 | 391.3883
200 | 30 | 609.8271 | 0.0013249 | 391.3883
200 | 30 | 610.4105 | 0.0013137 | 391.3883
200 | 30 | 610.9939 | 0.0013011 | 391.3883
200 | 30 | 611.5772 | 0.0012888 | 391.3883
200 | 30 | 612.1605 | 0.0012777 | 391.3883
200 | 30 | 612.7438 | 0.0012676 | 391.3883
200 | 30 | 613.327 | 0.0012552 | 391.3883
200 | 30 | 613.9102 | 0.0012467 | 391.3883
200 | 30 | 614.4933 | 0.0012296 | 391.3883
200 | 30 | 615.0764 | 0.0012168 | 391.3883
200 | 30 | 615.6595 | 0.0012084 | 391.3883
200 | 30 | 616.2426 | 0.0011966 | 391.3883
200 | 30 | 616.8256 | 0.0011842 | 391.3883
200 | 30 | 617.4085 | 0.0011734 | 391.3883
200 | 30 | 617.9915 | 0.0011623 | 391.3883
200 | 30 | 618.5744 | 0.0011484 | 391.3883
200 | 30 | 619.1572 | 0.0011361 | 391.3883
200 | 30 | 619.7401 | 0.0011285 | 391.3883
200 | 30 | 620.3229 | 0.0011171 | 391.3883
200 | 30 | 620.9056 | 0.0011084 | 391.3883
200 | 30 | 621.4883 | 0.001095 | 391.3883
200 | 30 | 622.071 | 0.0010825 | 391.3883
200 | 30 | 622.6536 | 0.0010708 | 391.3883
200 | 30 | 623.2362 | 0.001059 | 391.3883
200 | 30 | 623.8188 | 0.0010452 | 391.3883
200 | 30 | 624.4014 | 0.0010339 | 391.3883
200 | 30 | 624.9838 | 0.001023 | 391.3883
200 | 30 | 625.5663 | 0.0010136 | 391.3883
200 | 30 | 626.1487 | 0.0010024 | 391.3883
200 | 30 | 626.7311 | 0.0009908 | 391.3883
200 | 30 | 627.3135 | 0.00097944 | 391.3883
200 | 30 | 627.8958 | 0.00096915 | 391.3883
200 | 30 | 628.4781 | 0.00095853 | 391.3883
200 | 30 | 629.0603 | 0.00094683 | 391.3883
200 | 30 | 629.6425 | 0.0009371 | 391.3883
200 | 30 | 630.2247 | 0.0009268 | 391.3883
200 | 30 | 630.8068 | 0.00091681 | 391.3883
200 | 30 | 631.3889 | 0.00090731 | 391.3883
200 | 30 | 631.9709 | 0.00089728 | 391.3883
200 | 30 | 632.553 | 0.00088809 | 391.3883
200 | 30 | 633.1349 | 0.00087664 | 391.3883
200 | 30 | 633.7169 | 0.00086741 | 391.3883
200 | 30 | 634.2988 | 0.00085791 | 391.3883
200 | 30 | 634.8807 | 0.00084591 | 391.3883
200 | 30 | 635.4625 | 0.00083563 | 391.3883
200 | 30 | 636.0443 | 0.00082748 | 391.3883
200 | 30 | 636.626 | 0.00081655 | 391.3883
200 | 30 | 637.2078 | 0.00080497 | 391.3883
200 | 30 | 637.7894 | 0.00079654 | 391.3883
200 | 30 | 638.3711 | 0.00078935 | 391.3883
200 | 30 | 638.9527 | 0.00077765 | 391.3883
200 | 30 | 639.5343 | 0.00076773 | 391.3883
200 | 30 | 640.1158 | 0.00075923 | 391.3883
200 | 30 | 640.6973 | 0.00074843 | 391.3883
200 | 30 | 641.2788 | 0.00073984 | 391.3883
200 | 30 | 641.8602 | 0.00073362 | 391.3883
200 | 30 | 642.4416 | 0.00072091 | 391.3883
200 | 30 | 643.0229 | 0.00071247 | 391.3883
200 | 30 | 643.6043 | 0.00070441 | 391.3883
200 | 30 | 644.1855 | 0.00069568 | 391.3883
200 | 30 | 644.7668 | 0.00068804 | 391.3883
200 | 30 | 645.348 | 0.00067776 | 391.3883
200 | 30 | 645.9291 | 0.00067158 | 391.3883
200 | 30 | 646.5103 | 0.00066367 | 391.3883
200 | 30 | 647.0913 | 0.00065434 | 391.3883
200 | 30 | 647.6724 | 0.00064767 | 391.3883
200 | 30 | 648.2534 | 0.00064171 | 391.3883
200 | 30 | 648.8344 | 0.00063362 | 391.3883
200 | 30 | 649.4153 | 0.00062746 | 391.3883
200 | 30 | 649.9962 | 0.00061981 | 391.3883
200 | 30 | 650.5771 | 0.00061058 | 391.3883
200 | 30 | 651.1579 | 0.00060179 | 391.3883
200 | 30 | 651.7387 | 0.00059432 | 391.3883
200 | 30 | 652.3195 | 0.00058378 | 391.3883
200 | 30 | 652.9002 | 0.0005747 | 391.3883
200 | 30 | 653.4809 | 0.00056784 | 391.3883
200 | 30 | 654.0615 | 0.00056125 | 391.3883
200 | 30 | 654.6421 | 0.00055352 | 391.3883
200 | 30 | 655.2227 | 0.00054684 | 391.3883
200 | 30 | 655.8032 | 0.00054011 | 391.3883
200 | 30 | 656.3837 | 0.00053334 | 391.3883
200 | 30 | 656.9641 | 0.00052654 | 391.3883
200 | 30 | 657.5445 | 0.00051904 | 391.3883
200 | 30 | 658.1249 | 0.00051303 | 391.3883
200 | 30 | 658.7053 | 0.00050581 | 391.3883
200 | 30 | 659.2856 | 0.00049857 | 391.3883
200 | 30 | 659.8658 | 0.00049374 | 391.3883
200 | 30 | 660.446 | 0.00048616 | 391.3883
200 | 30 | 661.0262 | 0.00047923 | 391.3883
200 | 30 | 661.6064 | 0.00047209 | 391.3883
200 | 30 | 662.1865 | 0.00046818 | 391.3883
200 | 30 | 662.7666 | 0.00046026 | 391.3883
200 | 30 | 663.3466 | 0.0004531 | 391.3883
200 | 30 | 663.9266 | 0.00044916 | 391.3883
200 | 30 | 664.5066 | 0.00044123 | 391.3883
200 | 30 | 665.0865 | 0.0004352 | 391.3883
200 | 30 | 665.6664 | 0.00043096 | 391.3883
200 | 30 | 666.2462 | 0.00042717 | 391.3883
200 | 30 | 666.826 | 0.00041982 | 391.3883
200 | 30 | 667.4058 | 0.00041284 | 391.3883
200 | 30 | 667.9855 | 0.00040872 | 391.3883
200 | 30 | 668.5652 | 0.00040324 | 391.3883
200 | 30 | 669.1449 | 0.00039719 | 391.3883
200 | 30 | 669.7245 | 0.00039116 | 391.3883
200 | 30 | 670.3041 | 0.00038561 | 391.3883
200 | 30 | 670.8836 | 0.00038029 | 391.3883
200 | 30 | 671.4631 | 0.00037626 | 391.3883
200 | 30 | 672.0426 | 0.00037064 | 391.3883
200 | 30 | 672.622 | 0.0003648 | 391.3883
200 | 30 | 673.2014 | 0.00036102 | 391.3883
200 | 30 | 673.7808 | 0.00035651 | 391.3883
200 | 30 | 674.3601 | 0.00035118 | 391.3883
200 | 30 | 674.9393 | 0.00034656 | 391.3883
200 | 30 | 675.5186 | 0.00034088 | 391.3883
200 | 30 | 676.0978 | 0.0003359 | 391.3883
200 | 30 | 676.6769 | 0.000332 | 391.3883
200 | 30 | 677.2561 | 0.00032767 | 391.3883
200 | 30 | 677.8351 | 0.00032306 | 391.3883
200 | 30 | 678.4142 | 0.00031884 | 391.3883
200 | 30 | 678.9932 | 0.0003142 | 391.3883
200 | 30 | 679.5722 | 0.00030808 | 391.3883
200 | 30 | 680.1511 | 0.00030449 | 391.3883
200 | 30 | 680.73 | 0.00030115 | 391.3883
200 | 30 | 681.3088 | 0.00029721 | 391.3883
200 | 30 | 681.8876 | 0.00029464 | 391.3883
200 | 30 | 682.4664 | 0.00029055 | 391.3883
200 | 30 | 683.0452 | 0.0002876 | 391.3883
200 | 30 | 683.6239 | 0.00028417 | 391.3883
200 | 30 | 684.2025 | 0.00028012 | 391.3883
200 | 30 | 684.7811 | 0.00027591 | 391.3883
200 | 30 | 685.3597 | 0.00027312 | 391.3883
200 | 30 | 685.9383 | 0.0002683 | 391.3883
200 | 30 | 686.5168 | 0.00026495 | 391.3883
200 | 30 | 687.0952 | 0.00026167 | 391.3883
200 | 30 | 687.6737 | 0.00025768 | 391.3883
200 | 30 | 688.2521 | 0.0002551 | 391.3883
200 | 30 | 688.8304 | 0.00025158 | 391.3883
200 | 30 | 689.4087 | 0.00024928 | 391.3883
200 | 30 | 689.987 | 0.00024625 | 391.3883
200 | 30 | 690.5652 | 0.00024172 | 391.3883
200 | 30 | 691.1434 | 0.00023916 | 391.3883
200 | 30 | 691.7216 | 0.00023538 | 391.3883
200 | 30 | 692.2997 | 0.00023336 | 391.3883
200 | 30 | 692.8778 | 0.00022766 | 391.3883
200 | 30 | 693.4558 | 0.00022577 | 391.3883
200 | 30 | 694.0338 | 0.0002222 | 391.3883
200 | 30 | 694.6118 | 0.00021823 | 391.3883
200 | 30 | 695.1897 | 0.00021648 | 391.3883
200 | 30 | 695.7676 | 0.00021212 | 391.3883
200 | 30 | 696.3455 | 0.00020921 | 391.3883
200 | 30 | 696.9233 | 0.00020583 | 391.3883
200 | 30 | 697.501 | 0.00020344 | 391.3883
200 | 30 | 698.0788 | 0.00020196 | 391.3883
200 | 30 | 698.6565 | 0.00019949 | 391.3883
200 | 30 | 699.2341 | 0.00019687 | 391.3883
200 | 30 | 699.8117 | 0.00019491 | 391.3883
200 | 30 | 700.3893 | 0.00019181 | 391.3883
200 | 30 | 700.9668 | 0.00018894 | 391.3883
200 | 30 | 701.5443 | 0.00018618 | 391.3883
200 | 30 | 702.1218 | 0.00018372 | 391.3883
200 | 30 | 702.6992 | 0.00018169 | 391.3883
200 | 30 | 703.2766 | 0.00017839 | 391.3883
200 | 30 | 703.8539 | 0.00017643 | 391.3883
200 | 30 | 704.4312 | 0.00017485 | 391.3883
200 | 30 | 705.0085 | 0.00017189 | 391.3883
200 | 30 | 705.5857 | 0.00017074 | 391.3883
200 | 30 | 706.1629 | 0.00016775 | 391.3883
200 | 30 | 706.74 | 0.00016545 | 391.3883
200 | 30 | 707.3171 | 0.0001638 | 391.3883
200 | 30 | 707.8942 | 0.00016104 | 391.3883
200 | 30 | 708.4712 | 0.00015973 | 391.3883
200 | 30 | 709.0482 | 0.0001575 | 391.3883
200 | 30 | 709.6252 | 0.00015463 | 391.3883
200 | 30 | 710.2021 | 0.000153 | 391.3883
200 | 30 | 710.7789 | 0.0001523 | 391.3883
200 | 30 | 711.3558 | 0.0001504 | 391.3883
200 | 30 | 711.9325 | 0.00014873 | 391.3883
200 | 30 | 712.5093 | 0.0001485 | 391.3883
200 | 30 | 713.086 | 0.00014696 | 391.3883
200 | 30 | 713.6627 | 0.00014373 | 391.3883
200 | 30 | 714.2393 | 0.00014305 | 391.3883
200 | 30 | 714.8159 | 0.0001418 | 391.3883
200 | 30 | 715.3925 | 0.00013864 | 391.3883
200 | 30 | 715.969 | 0.00013727 | 391.3883
200 | 30 | 716.5454 | 0.00013581 | 391.3883
200 | 30 | 717.1219 | 0.00013326 | 391.3883
200 | 30 | 717.6983 | 0.00013195 | 391.3883
200 | 30 | 718.2746 | 0.00013028 | 391.3883
200 | 30 | 718.8509 | 0.0001284 | 391.3883
200 | 30 | 719.4272 | 0.00012642 | 391.3883
200 | 30 | 720.0035 | 0.00012489 | 391.3883
200 | 30 | 720.5797 | 0.00012257 | 391.3883
200 | 30 | 721.1558 | 0.00012016 | 391.3883
200 | 30 | 721.7319 | 0.00011841 | 391.3883
200 | 30 | 722.308 | 0.00011779 | 391.3883
200 | 30 | 722.884 | 0.00011587 | 391.3883
200 | 30 | 723.46 | 0.00011468 | 391.3883
200 | 30 | 724.036 | 0.0001132 | 391.3883
200 | 30 | 724.6119 | 0.00011189 | 391.3883
200 | 30 | 725.1878 | 0.00010923 | 391.3883
200 | 30 | 725.7636 | 0.00010842 | 391.3883
200 | 30 | 726.3394 | 0.00010735 | 391.3883
200 | 30 | 726.9152 | 0.00010527 | 391.3883
200 | 30 | 727.4909 | 0.00010494 | 391.3883
200 | 30 | 728.0666 | 0.00010344 | 391.3883
200 | 30 | 728.6422 | 0.00010175 | 391.3883
200 | 30 | 729.2178 | 0.00010058 | 391.3883
200 | 30 | 729.7934 | 9.9774e-05 | 391.3883
200 | 30 | 730.3689 | 9.8826e-05 | 391.3883
200 | 30 | 730.9444 | 9.6561e-05 | 391.3883
200 | 30 | 731.5198 | 9.6543e-05 | 391.3883
200 | 30 | 732.0952 | 9.4699e-05 | 391.3883
200 | 30 | 732.6706 | 9.3523e-05 | 391.3883
200 | 30 | 733.2459 | 9.4119e-05 | 391.3883
200 | 30 | 733.8212 | 9.2124e-05 | 391.3883
200 | 30 | 734.3964 | 9.0662e-05 | 391.3883
200 | 30 | 734.9716 | 8.921e-05 | 391.3883
200 | 30 | 735.5468 | 8.7865e-05 | 391.3883
200 | 30 | 736.1219 | 8.5943e-05 | 391.3883
200 | 30 | 736.697 | 8.4356e-05 | 391.3883
200 | 30 | 737.272 | 8.3255e-05 | 391.3883
200 | 30 | 737.847 | 8.2729e-05 | 391.3883
200 | 30 | 738.422 | 8.1421e-05 | 391.3883
200 | 30 | 738.9969 | 7.9817e-05 | 391.3883
200 | 30 | 739.5718 | 7.9225e-05 | 391.3883
200 | 30 | 740.1466 | 7.8262e-05 | 391.3883
200 | 30 | 740.7214 | 7.7447e-05 | 391.3883
200 | 30 | 741.2961 | 7.6056e-05 | 391.3883
200 | 30 | 741.8709 | 7.5141e-05 | 391.3883
200 | 30 | 742.4455 | 7.3802e-05 | 391.3883
200 | 30 | 743.0202 | 7.2943e-05 | 391.3883
200 | 30 | 743.5948 | 7.2562e-05 | 391.3883
200 | 30 | 744.1693 | 7.0909e-05 | 391.3883
200 | 30 | 744.7438 | 6.9823e-05 | 391.3883
200 | 30 | 745.3183 | 6.9036e-05 | 391.3883
200 | 30 | 745.8927 | 6.7063e-05 | 391.3883
200 | 30 | 746.4671 | 6.6226e-05 | 391.3883
200 | 30 | 747.0415 | 6.5667e-05 | 391.3883
200 | 30 | 747.6158 | 6.4762e-05 | 391.3883
200 | 30 | 748.1901 | 6.3808e-05 | 391.3883
200 | 30 | 748.7643 | 6.278e-05 | 391.3883
200 | 30 | 749.3385 | 6.2259e-05 | 391.3883
200 | 30 | 749.9126 | 6.0888e-05 | 391.3883
200 | 30 | 750.4867 | 6.074e-05 | 391.3883
200 | 30 | 751.0608 | 6.0491e-05 | 391.3883
200 | 30 | 751.6348 | 5.953e-05 | 391.3883
200 | 30 | 752.2088 | 5.8169e-05 | 391.3883
200 | 30 | 752.7828 | 5.7058e-05 | 391.3883
200 | 30 | 753.3567 | 5.6399e-05 | 391.3883
200 | 30 | 753.9305 | 5.5713e-05 | 391.3883
200 | 30 | 754.5044 | 5.4001e-05 | 391.3883
200 | 30 | 755.0781 | 5.3628e-05 | 391.3883
200 | 30 | 755.6519 | 5.2705e-05 | 391.3883
200 | 30 | 756.2256 | 5.1904e-05 | 391.3883
200 | 30 | 756.7993 | 5.098e-05 | 391.3883
200 | 30 | 757.3729 | 5.0252e-05 | 391.3883
200 | 30 | 757.9465 | 4.9871e-05 | 391.3883
200 | 30 | 758.52 | 4.914e-05 | 391.3883
200 | 30 | 759.0935 | 4.8765e-05 | 391.3883
200 | 30 | 759.6669 | 4.7298e-05 | 391.3883
200 | 30 | 760.2404 | 4.6685e-05 | 391.3883
200 | 30 | 760.8137 | 4.597e-05 | 391.3883
200 | 30 | 761.3871 | 4.4759e-05 | 391.3883
200 | 30 | 761.9604 | 4.3952e-05 | 391.3883
200 | 30 | 762.5336 | 4.4516e-05 | 391.3883
200 | 30 | 763.1068 | 4.4093e-05 | 391.3883
200 | 30 | 763.68 | 4.5185e-05 | 391.3883
200 | 30 | 764.2531 | 4.6692e-05 | 391.3883
200 | 30 | 764.8262 | 4.629e-05 | 391.3883
200 | 30 | 765.3992 | 4.5735e-05 | 391.3883
200 | 30 | 765.9723 | 4.4428e-05 | 391.3883
200 | 30 | 766.5452 | 4.2634e-05 | 391.3883
200 | 30 | 767.1181 | 4.0924e-05 | 391.3883
200 | 30 | 767.691 | 4.0298e-05 | 391.3883
200 | 30 | 768.2639 | 3.9149e-05 | 391.3883
200 | 30 | 768.8367 | 3.8551e-05 | 391.3883
200 | 30 | 769.4094 | 3.784e-05 | 391.3883
200 | 30 | 769.9821 | 3.6934e-05 | 391.3883
200 | 30 | 770.5548 | 3.6192e-05 | 391.3883
200 | 30 | 771.1274 | 3.6318e-05 | 391.3883
200 | 30 | 771.7 | 3.4875e-05 | 391.3883
200 | 30 | 772.2726 | 3.4252e-05 | 391.3883
200 | 30 | 772.8451 | 3.467e-05 | 391.3883
200 | 30 | 773.4176 | 3.3906e-05 | 391.3883
200 | 30 | 773.99 | 3.305e-05 | 391.3883
200 | 30 | 774.5624 | 3.3037e-05 | 391.3883
200 | 30 | 775.1347 | 3.2334e-05 | 391.3883
200 | 30 | 775.707 | 3.1877e-05 | 391.3883
200 | 30 | 776.2793 | 3.1832e-05 | 391.3883
200 | 30 | 776.8515 | 3.0856e-05 | 391.3883
200 | 30 | 777.4237 | 3.0302e-05 | 391.3883
200 | 30 | 777.9958 | 2.9982e-05 | 391.3883
200 | 30 | 778.5679 | 2.9664e-05 | 391.3883
200 | 30 | 779.14 | 2.8961e-05 | 391.3883
200 | 30 | 779.712 | 2.9422e-05 | 391.3883
200 | 30 | 780.284 | 2.7987e-05 | 391.3883
200 | 30 | 780.8559 | 2.8265e-05 | 391.3883
200 | 30 | 781.4278 | 2.6948e-05 | 391.3883
200 | 30 | 781.9996 | 2.7403e-05 | 391.3883
200 | 30 | 782.5714 | 2.6641e-05 | 391.3883
200 | 30 | 783.1432 | 2.6677e-05 | 391.3883
200 | 30 | 783.7149 | 2.6044e-05 | 391.3883
200 | 30 | 784.2866 | 2.5935e-05 | 391.3883
200 | 30 | 784.8582 | 2.558e-05 | 391.3883
200 | 30 | 785.4298 | 2.4601e-05 | 391.3883
200 | 30 | 786.0014 | 2.453e-05 | 391.3883
200 | 30 | 786.5729 | 2.4485e-05 | 391.3883
200 | 30 | 787.1444 | 2.3906e-05 | 391.3883
200 | 30 | 787.7158 | 2.41e-05 | 391.3883
200 | 30 | 788.2872 | 2.3236e-05 | 391.3883
200 | 30 | 788.8585 | 2.3099e-05 | 391.3883
200 | 30 | 789.4298 | 2.3358e-05 | 391.3883
200 | 30 | 790.0011 | 2.3042e-05 | 391.3883
200 | 30 | 790.5723 | 2.2336e-05 | 391.3883
200 | 30 | 791.1435 | 2.1724e-05 | 391.3883
200 | 30 | 791.7146 | 2.1779e-05 | 391.3883
200 | 30 | 792.2857 | 2.1299e-05 | 391.3883
200 | 30 | 792.8568 | 2.1349e-05 | 391.3883
200 | 30 | 793.4278 | 2.1044e-05 | 391.3883
200 | 30 | 793.9987 | 2.0092e-05 | 391.3883
200 | 30 | 794.5697 | 1.9412e-05 | 391.3883
200 | 30 | 795.1406 | 1.9639e-05 | 391.3883
200 | 30 | 795.7114 | 1.9293e-05 | 391.3883
200 | 30 | 796.2822 | 1.935e-05 | 391.3883
200 | 30 | 796.853 | 1.8753e-05 | 391.3883
200 | 30 | 797.4237 | 1.906e-05 | 391.3883
200 | 30 | 797.9943 | 1.8738e-05 | 391.3883
200 | 30 | 798.565 | 1.8189e-05 | 391.3883
200 | 30 | 799.1356 | 1.8951e-05 | 391.3883
200 | 30 | 799.7061 | 1.8192e-05 | 391.3883
200 | 30 | 800.2766 | 1.7843e-05 | 391.3883
200 | 30 | 800.8471 | 1.6356e-05 | 391.3883
200 | 30 | 801.4175 | 1.6841e-05 | 391.3883
200 | 30 | 801.9879 | 1.7053e-05 | 391.3883
200 | 30 | 802.5582 | 1.6288e-05 | 391.3883
200 | 30 | 803.1285 | 1.5712e-05 | 391.3883
200 | 30 | 803.6988 | 1.7203e-05 | 391.3883
200 | 30 | 804.269 | 1.5741e-05 | 391.3883
200 | 30 | 804.8391 | 1.557e-05 | 391.3883
200 | 30 | 805.4093 | 1.5278e-05 | 391.3883
200 | 30 | 805.9793 | 1.5368e-05 | 391.3883
200 | 30 | 806.5494 | 1.5013e-05 | 391.3883
200 | 30 | 807.1194 | 1.5001e-05 | 391.3883
200 | 30 | 807.6893 | 1.5549e-05 | 391.3883
200 | 30 | 808.2592 | 1.3924e-05 | 391.3883
200 | 30 | 808.8291 | 1.4368e-05 | 391.3883
200 | 30 | 809.3989 | 1.4111e-05 | 391.3883
200 | 30 | 809.9687 | 1.379e-05 | 391.3883
200 | 30 | 810.5385 | 1.4091e-05 | 391.3883
200 | 30 | 811.1082 | 1.2571e-05 | 391.3883
200 | 30 | 811.6778 | 1.2459e-05 | 391.3883
200 | 30 | 812.2474 | 1.3149e-05 | 391.3883
200 | 30 | 812.817 | 1.36e-05 | 391.3883
200 | 30 | 813.3865 | 1.2054e-05 | 391.3883
200 | 30 | 813.956 | 1.2295e-05 | 391.3883
200 | 30 | 814.5255 | 1.2047e-05 | 391.3883
200 | 30 | 815.0949 | 1.1872e-05 | 391.3883
200 | 30 | 815.6642 | 1.1609e-05 | 391.3883
200 | 30 | 816.2335 | 1.0739e-05 | 391.3883
200 | 30 | 816.8028 | 1.1263e-05 | 391.3883
200 | 30 | 817.372 | 1.0272e-05 | 391.3883
200 | 30 | 817.9412 | 1.0558e-05 | 391.3883
200 | 30 | 818.5104 | 9.4885e-06 | 391.3883
200 | 30 | 819.0795 | 9.0442e-06 | 391.3883
200 | 30 | 819.6485 | 8.9387e-06 | 391.3883
200 | 30 | 820.2176 | 8.4507e-06 | 391.3883
200 | 30 | 820.7865 | 8.4733e-06 | 391.3883
200 | 30 | 821.3555 | 1.0143e-05 | 391.3883
200 | 30 | 821.9243 | 1.1175e-05 | 391.3883
200 | 30 | 822.4932 | 1.3002e-05 | 391.3883
200 | 30 | 823.062 | 1.4838e-05 | 391.3883
200 | 30 | 823.6307 | 1.506e-05 | 391.3883
200 | 30 | 824.1995 | 1.6231e-05 | 391.3883
200 | 30 | 824.7681 | 1.3329e-05 | 391.3883
200 | 30 | 825.3368 | 1.2076e-05 | 391.3883
200 | 30 | 825.9054 | 1.137e-05 | 391.3883
200 | 30 | 826.4739 | 1.0074e-05 | 391.3883
200 | 30 | 827.0424 | 1.0827e-05 | 391.3883
200 | 30 | 827.6109 | 1.0811e-05 | 391.3883
200 | 30 | 828.1793 | 1.0792e-05 | 391.3883
200 | 30 | 828.7476 | 1.0629e-05 | 391.3883
200 | 30 | 829.316 | 1.0072e-05 | 391.3883
200 | 30 | 829.8843 | 9.6545e-06 | 391.3883
200 | 30 | 830.4525 | 8.9476e-06 | 391.3883
200 | 30 | 831.0207 | 9.4858e-06 | 391.3883
200 | 30 | 831.5888 | 8.5594e-06 | 391.3883
200 | 30 | 832.157 | 8.0932e-06 | 391.3883
200 | 30 | 832.725 | 8.554e-06 | 391.3883
200 | 30 | 833.2931 | 7.5052e-06 | 391.3883
200 | 30 | 833.861 | 7.6511e-06 | 391.3883
200 | 30 | 834.429 | 1.0122e-05 | 391.3883
200 | 30 | 834.9969 | 8.6226e-06 | 391.3883
200 | 30 | 835.5647 | 8.5051e-06 | 391.3883
200 | 30 | 836.1325 | 8.7397e-06 | 391.3883
200 | 30 | 836.7003 | 8.2027e-06 | 391.3883
200 | 30 | 837.268 | 8.0039e-06 | 391.3883
200 | 30 | 837.8357 | 8.0275e-06 | 391.3883
200 | 30 | 838.4033 | 7.3065e-06 | 391.3883
200 | 30 | 838.9709 | 6.6598e-06 | 391.3883
200 | 30 | 839.5385 | 7.3976e-06 | 391.3883
200 | 30 | 840.106 | 7.1291e-06 | 391.3883
200 | 30 | 840.6734 | 8.1309e-06 | 391.3883
200 | 30 | 841.2409 | 6.8631e-06 | 391.3883
200 | 30 | 841.8082 | 6.7936e-06 | 391.3883
200 | 30 | 842.3756 | 6.5994e-06 | 391.3883
200 | 30 | 842.9429 | 6.4965e-06 | 391.3883
200 | 30 | 843.5101 | 6.5574e-06 | 391.3883
200 | 30 | 844.0773 | 6.3507e-06 | 391.3883
200 | 30 | 844.6445 | 6.2476e-06 | 391.3883
200 | 30 | 845.2116 | 4.9363e-06 | 391.3883
200 | 30 | 845.7786 | 4.3698e-06 | 391.3883
200 | 30 | 846.3457 | 6.8195e-06 | 391.3883
200 | 30 | 846.9126 | 6.0669e-06 | 391.3883
200 | 30 | 847.4796 | 5.1169e-06 | 391.3883
200 | 30 | 848.0465 | 4.9225e-06 | 391.3883
200 | 30 | 848.6133 | 5.104e-06 | 391.3883
200 | 30 | 849.1801 | 5.5096e-06 | 391.3883
200 | 30 | 849.7469 | 6.527e-06 | 391.3883
200 | 30 | 850.3136 | 5.9237e-06 | 391.3883
200 | 30 | 850.8803 | 5.65e-06 | 391.3883
200 | 30 | 851.4469 | 6.3832e-06 | 391.3883
200 | 30 | 852.0135 | 5.0299e-06 | 391.3883
200 | 30 | 852.5801 | 5.621e-06 | 391.3883
200 | 30 | 853.1466 | 5.5391e-06 | 391.3883
200 | 30 | 853.713 | 5.1922e-06 | 391.3883
200 | 30 | 854.2794 | 4.571e-06 | 391.3883
200 | 30 | 854.8458 | 5.6637e-06 | 391.3883
200 | 30 | 855.4121 | 4.1965e-06 | 391.3883
200 | 30 | 855.9784 | 4.8313e-06 | 391.3883
200 | 30 | 856.5446 | 5.0058e-06 | 391.3883
200 | 30 | 857.1108 | 4.2211e-06 | 391.3883
200 | 30 | 857.677 | 5.4528e-06 | 391.3883
200 | 30 | 858.2431 | 4.281e-06 | 391.3883
200 | 30 | 858.8091 | 4.668e-06 | 391.3883
200 | 30 | 859.3752 | 4.7136e-06 | 391.3883
200 | 30 | 859.9411 | 5.0002e-06 | 391.3883
200 | 30 | 860.5071 | 3.9939e-06 | 391.3883
200 | 30 | 861.0729 | 6.0012e-06 | 391.3883
200 | 30 | 861.6388 | 5.534e-06 | 391.3883
200 | 30 | 862.2046 | 3.7739e-06 | 391.3883
200 | 30 | 862.7703 | 3.4564e-06 | 391.3883
200 | 30 | 863.336 | 4.5919e-06 | 391.3883
200 | 30 | 863.9017 | 4.2283e-06 | 391.3883
200 | 30 | 864.4673 | 4.2834e-06 | 391.3883
200 | 30 | 865.0329 | 4.7127e-06 | 391.3883
200 | 30 | 865.5984 | 4.2085e-06 | 391.3883
200 | 30 | 866.1639 | 5.4673e-06 | 391.3883
200 | 30 | 866.7293 | 4.8328e-06 | 391.3883
200 | 30 | 867.2947 | 4.4375e-06 | 391.3883
200 | 30 | 867.8601 | 2.8842e-06 | 391.3883
200 | 30 | 868.4254 | 3.2388e-06 | 391.3883
200 | 30 | 868.9907 | 2.2396e-06 | 391.3883
200 | 30 | 869.5559 | 2.4926e-06 | 391.3883
200 | 30 | 870.1211 | 4.1497e-06 | 391.3883
200 | 30 | 870.6862 | 2.8089e-06 | 391.3883
200 | 30 | 871.2513 | 1.701e-06 | 391.3883
200 | 30 | 871.8163 | 3.5238e-06 | 391.3883
200 | 30 | 872.3813 | 3.9397e-06 | 391.3883
200 | 30 | 872.9463 | 2.9995e-06 | 391.3883
200 | 30 | 873.5112 | 3.247e-06 | 391.3883
200 | 30 | 874.076 | 3.348e-06 | 391.3883
200 | 30 | 874.6409 | 3.0613e-06 | 391.3883
200 | 30 | 875.2056 | 3.5569e-06 | 391.3883
200 | 30 | 875.7704 | 2.2574e-06 | 391.3883
200 | 30 | 876.335 | 2.0758e-06 | 391.3883
200 | 30 | 876.8997 | 4.4422e-06 | 391.3883
200 | 30 | 877.4643 | 3.2812e-06 | 391.3883
200 | 30 | 878.0288 | 1.7891e-06 | 391.3883
200 | 30 | 878.5933 | 1.8611e-06 | 391.3883
200 | 30 | 879.1578 | 2.0314e-06 | 391.3883
200 | 30 | 879.7222 | 2.5363e-06 | 391.3883
200 | 30 | 880.2866 | 2.3533e-06 | 391.3883
200 | 30 | 880.8509 | 2.6003e-06 | 391.3883
200 | 30 | 881.4152 | 3.3372e-06 | 391.3883
200 | 30 | 881.9794 | 5.6245e-06 | 391.3883
200 | 30 | 882.5436 | 6.1095e-06 | 391.3883
200 | 30 | 883.1078 | 4.3973e-06 | 391.3883
200 | 30 | 883.6719 | 4.9851e-06 | 391.3883
200 | 30 | 884.2359 | 3.7525e-06 | 391.3883
200 | 30 | 884.8 | 4.9293e-06 | 391.3883
200 | 30 | 885.3639 | 3.319e-06 | 391.3883
200 | 30 | 885.9278 | 3.6724e-06 | 391.3883
200 | 30 | 886.4917 | 2.6666e-06 | 391.3883
200 | 30 | 887.0556 | 3.6665e-06 | 391.3883
200 | 30 | 887.6193 | 2.822e-06 | 391.3883
200 | 30 | 888.1831 | 3.6786e-06 | 391.3883
200 | 30 | 888.7468 | 3.7813e-06 | 391.3883
200 | 30 | 889.3104 | 2.4289e-06 | 391.3883
200 | 30 | 889.874 | 2.8796e-06 | 391.3883
200 | 30 | 890.4376 | 2.4822e-06 | 391.3883
200 | 30 | 891.0011 | 1.6793e-06 | 391.3883
200 | 30 | 891.5646 | 2.0089e-06 | 391.3883
200 | 30 | 892.128 | 3.5941e-06 | 391.3883
200 | 30 | 892.6914 | 2.7198e-06 | 391.3883
200 | 30 | 893.2547 | 1.2935e-06 | 391.3883
200 | 30 | 893.818 | 1.6934e-06 | 391.3883
200 | 30 | 894.3813 | 1.1502e-06 | 391.3883
200 | 30 | 894.9445 | 2.5792e-06 | 391.3883
200 | 30 | 895.5076 | 4.2302e-06 | 391.3883
200 | 30 | 896.0707 | 2.3814e-06 | 391.3883
200 | 30 | 896.6338 | 1.7769e-06 | 391.3883
200 | 30 | 897.1968 | 2.9655e-06 | 391.3883
200 | 30 | 897.7598 | 1.593e-06 | 391.3883
200 | 30 | 898.3227 | 1.9405e-06 | 391.3883
200 | 30 | 898.8856 | 3.2432e-06 | 391.3883
200 | 30 | 899.4485 | 1.4258e-06 | 391.3883
200 | 30 | 900.0113 | 8.7901e-07 | 391.3883
200 | 30 | 900.574 | 1.7933e-06 | 391.3883
200 | 30 | 901.1367 | 1.8088e-06 | 391.3883
200 | 30 | 901.6994 | 1.4446e-06 | 391.3883
200 | 30 | 902.262 | 2.5516e-06 | 391.3883
200 | 30 | 902.8245 | 2.2701e-06 | 391.3883
200 | 30 | 903.3871 | 2.709e-06 | 391.3883
200 | 30 | 903.9495 | 2.1078e-07 | 391.3883
200 | 30 | 904.512 | 3.3439e-06 | 391.3883
200 | 30 | 905.0743 | 1.3279e-06 | 391.3883
200 | 30 | 905.6367 | 5.3028e-06 | 391.3883
200 | 30 | 906.199 | 3.8283e-06 | 391.3883
200 | 30 | 906.7612 | 2.7586e-06 | 391.3883
200 | 30 | 907.3234 | 2.1339e-06 | 391.3883
200 | 30 | 907.8856 | 3.0312e-06 | 391.3883
200 | 30 | 908.4477 | 1.0642e-06 | 391.3883
200 | 30 | 909.0098 | 2.1626e-06 | 391.3883
200 | 30 | 909.5718 | 1.0728e-06 | 391.3883
200 | 30 | 910.1337 | 1.7025e-06 | 391.3883
200 | 30 | 910.6957 | 2.154e-06 | 391.3883
200 | 30 | 911.2576 | 1.8086e-06 | 391.3883
200 | 30 | 911.8194 | 1.2128e-06 | 391.3883
200 | 30 | 912.3812 | 2.1447e-06 | 391.3883
200 | 30 | 912.9429 | 1.4026e-07 | 391.3883
200 | 30 | 913.5046 | 1.1757e-06 | 391.3883
200 | 30 | 914.0663 | 8.128e-07 | 391.3883
200 | 30 | 914.6279 | 2.5877e-07 | 391.3883
200 | 30 | 915.1894 | 1.0288e-06 | 391.3883
200 | 30 | 915.751 | 1.6767e-06 | 391.3883
200 | 30 | 916.3124 | 1.3976e-07 | 391.3883
200 | 30 | 916.8738 | 2.4119e-06 | 391.3883
200 | 30 | 917.4352 | 1.926e-06 | 391.3883
200 | 30 | 917.9966 | 2.6383e-06 | 391.3883
200 | 30 | 918.5578 | 1.2436e-06 | 391.3883
200 | 30 | 919.1191 | 2.4615e-06 | 391.3883
200 | 30 | 919.6803 | 1.5616e-06 | 391.3883
200 | 30 | 920.2414 | 2.7483e-07 | 391.3883
200 | 30 | 920.8025 | 7.4415e-07 | 391.3883
200 | 30 | 921.3636 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 921.9246 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 922.4855 | 3.5334e-06 | 391.3883
200 | 30 | 923.0465 | 2.3506e-06 | 391.3883
200 | 30 | 923.6073 | 1.1627e-06 | 391.3883
200 | 30 | 924.1681 | 2.1749e-06 | 391.3883
200 | 30 | 924.7289 | 1.5795e-06 | 391.3883
200 | 30 | 925.2897 | 1.05e-06 | 391.3883
200 | 30 | 925.8503 | 6.228e-07 | 391.3883
200 | 30 | 926.411 | 5.7804e-08 | 391.3883
200 | 30 | 926.9716 | 9.1455e-07 | 391.3883
200 | 30 | 927.5321 | 2.9295e-06 | 391.3883
200 | 30 | 928.0926 | 3.6721e-07 | 391.3883
200 | 30 | 928.6531 | 2.5236e-06 | 391.3883
200 | 30 | 929.2135 | 1.3764e-06 | 391.3883
200 | 30 | 929.7738 | 1.0959e-06 | 391.3883
200 | 30 | 930.3342 | 9.8989e-07 | 391.3883
200 | 30 | 930.8944 | 3.1812e-06 | 391.3883
200 | 30 | 931.4546 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 932.0148 | 1.1691e-06 | 391.3883
200 | 30 | 932.5749 | 7.6932e-07 | 391.3883
200 | 30 | 933.135 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 933.6951 | 1.3835e-06 | 391.3883
200 | 30 | 934.2551 | 2.2815e-06 | 391.3883
200 | 30 | 934.815 | 1.3618e-06 | 391.3883
200 | 30 | 935.3749 | 8.6023e-07 | 391.3883
200 | 30 | 935.9347 | 1.5417e-06 | 391.3883
200 | 30 | 936.4945 | 3.4228e-07 | 391.3883
200 | 30 | 937.0543 | 5.7484e-07 | 391.3883
200 | 30 | 937.614 | 7.0548e-07 | 391.3883
200 | 30 | 938.1737 | 1.4747e-07 | 391.3883
200 | 30 | 938.7333 | 1.6961e-07 | 391.3883
200 | 30 | 939.2929 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 939.8524 | 9.9642e-07 | 391.3883
200 | 30 | 940.4119 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 940.9713 | 1.1804e-06 | 391.3883
200 | 30 | 941.5307 | 2.184e-06 | 391.3883
200 | 30 | 942.09 | 1.4159e-06 | 391.3883
200 | 30 | 942.6493 | 3.8437e-06 | 391.3883
200 | 30 | 943.2085 | 2.3239e-06 | 391.3883
200 | 30 | 943.7677 | 3.3395e-07 | 391.3883
200 | 30 | 944.3269 | 1.0822e-06 | 391.3883
200 | 30 | 944.886 | 7.8839e-07 | 391.3883
200 | 30 | 945.445 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 946.004 | 3.0052e-06 | 391.3883
200 | 30 | 946.563 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 947.6808 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 948.2396 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 948.7984 | 6.9808e-07 | 391.3883
200 | 30 | 949.3571 | 1.5059e-06 | 391.3883
200 | 30 | 949.9158 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 950.4744 | 5.1774e-08 | 391.3883
200 | 30 | 951.033 | 1.9225e-06 | 391.3883
200 | 30 | 951.5915 | 9.2749e-07 | 391.3883
200 | 30 | 952.15 | 1.978e-06 | 391.3883
200 | 30 | 952.7085 | 3.3181e-06 | 391.3883
200 | 30 | 953.2669 | 8.9172e-07 | 391.3883
200 | 30 | 953.8252 | 5.2132e-07 | 391.3883
200 | 30 | 954.3835 | 4.1914e-06 | 391.3883
200 | 30 | 954.9418 | 6.0712e-07 | 391.3883
200 | 30 | 955.5 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 956.0581 | 2.1285e-06 | 391.3883
200 | 30 | 956.6163 | 2.9919e-06 | 391.3883
200 | 30 | 957.1743 | 2.5217e-06 | 391.3883
200 | 30 | 957.7323 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 958.2903 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 958.8482 | 6.5011e-07 | 391.3883
200 | 30 | 959.4061 | 7.0278e-07 | 391.3883
200 | 30 | 959.9639 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 960.5217 | 3.2665e-06 | 391.3883
200 | 30 | 961.0795 | 1.7471e-06 | 391.3883
200 | 30 | 961.6371 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 962.1948 | 9.1043e-07 | 391.3883
200 | 30 | 962.7524 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 963.3099 | 2.1546e-07 | 391.3883
200 | 30 | 963.8674 | 2.376e-06 | 391.3883
200 | 30 | 964.4249 | 1.375e-06 | 391.3883
200 | 30 | 964.9823 | 1.8509e-06 | 391.3883
200 | 30 | 965.5396 | 8.7792e-07 | 391.3883
200 | 30 | 966.0969 | 1.6802e-07 | 391.3883
200 | 30 | 966.6542 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 967.2114 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 967.7686 | 2.0313e-06 | 391.3883
200 | 30 | 968.3257 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 968.8828 | 3.0344e-07 | 391.3883
200 | 30 | 969.4398 | 5.0515e-07 | 391.3883
200 | 30 | 969.9968 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 970.5537 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 971.1106 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 971.6674 | 1.8948e-06 | 391.3883
200 | 30 | 972.2242 | 1.9879e-06 | 391.3883
200 | 30 | 972.7809 | 2.0869e-06 | 391.3883
200 | 30 | 973.3376 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 973.8942 | 2.7891e-07 | 391.3883
200 | 30 | 974.4508 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 975.0074 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 975.5639 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 976.1203 | 6.4839e-07 | 391.3883
200 | 30 | 976.6767 | 2.3534e-06 | 391.3883
200 | 30 | 977.2331 | 1.989e-06 | 391.3883
200 | 30 | 977.7894 | 1.54e-06 | 391.3883
200 | 30 | 978.3456 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 978.9018 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 979.458 | 4.821e-06 | 391.3883
200 | 30 | 980.0141 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 980.5702 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 981.1262 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 981.6822 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 982.2381 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 982.7939 | 2.2083e-06 | 391.3883
200 | 30 | 983.3498 | 1.7597e-07 | 391.3883
200 | 30 | 983.9055 | 7.2771e-07 | 391.3883
200 | 30 | 984.4613 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 985.017 | 2.2749e-06 | 391.3883
200 | 30 | 985.5726 | 2.8942e-06 | 391.3883
200 | 30 | 986.1282 | 3.8819e-07 | 391.3883
200 | 30 | 986.6837 | 9.8651e-07 | 391.3883
200 | 30 | 987.2392 | 3.3233e-06 | 391.3883
200 | 30 | 987.7946 | 1.5539e-07 | 391.3883
200 | 30 | 988.35 | 3.8063e-07 | 391.3883
200 | 30 | 988.9054 | 2.377e-06 | 391.3883
200 | 30 | 989.4607 | 1.9122e-07 | 391.3883
200 | 30 | 990.0159 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 990.5711 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 991.1262 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 991.6813 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 992.2364 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 992.7914 | 3.6884e-06 | 391.3883
200 | 30 | 993.3464 | 3.2184e-06 | 391.3883
200 | 30 | 993.9013 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 994.4561 | 2.5423e-07 | 391.3883
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 995.5657 | 1.3425e-06 | 391.3883
200 | 30 | 996.1204 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 996.6751 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 997.2297 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 997.7842 | 2.1622e-06 | 391.3883
200 | 30 | 998.3388 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 998.8932 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 999.4477 | 2.8971e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1000.002 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1001.1106 | 2.977e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1001.6648 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1002.7732 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1003.3272 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1003.8813 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1004.4352 | 3.5029e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1004.9892 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1005.5431 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1006.0969 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1006.6507 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1007.2044 | 2.429e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1007.7581 | 1.5844e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1008.3117 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1008.8653 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1009.4189 | 1.2481e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1009.9724 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1010.5258 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1011.0792 | 2.5041e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1011.6326 | 9.2982e-07 | 391.3883
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1012.7391 | 4.4152e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1013.2923 | 4.5857e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1014.3985 | 4.0397e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1014.9516 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1015.5046 | 6.4589e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1016.0576 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1016.6105 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1017.1633 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1017.7161 | 4.9041e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1018.2689 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1018.8216 | 4.788e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1019.3742 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1019.9268 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1020.4794 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1021.0319 | 4.6122e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1021.5844 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1022.1368 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1022.6891 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1023.2415 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1023.7937 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1024.3459 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1024.8981 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1025.4502 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1026.0023 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1026.5543 | 4.3084e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1027.1062 | 1.2856e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1027.6582 | 3.1492e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1028.7618 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1029.3136 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1029.8653 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1030.417 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1030.9686 | 4.5498e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1031.5202 | 2.6815e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1032.0717 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1032.6232 | 1.0233e-05 | 391.3883
200 | 30 | 1033.1746 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1033.726 | 6.7886e-07 | 391.3883
200 | 30 | 1034.2773 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1034.8285 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1035.3798 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1035.9309 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1036.482 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1037.0331 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1037.5841 | 9.9867e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1038.1351 | 4.3656e-07 | 391.3883
200 | 30 | 1038.686 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1039.2369 | 2.0987e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1039.7877 | 1.8426e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1040.8892 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1041.4399 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1042.5411 | 1.2759e-05 | 391.3883
200 | 30 | 1043.0916 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1043.6421 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1044.1925 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1044.7428 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1045.2932 | 4.6423e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1045.8434 | 1.8414e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1046.3937 | 2.2081e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1046.9438 | 1.0894e-05 | 391.3883
200 | 30 | 1047.4939 | 3.6421e-06 | 391.3883
200 | 30 | 1048.044 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1048.594 | 0 | 391.3883
200 | 30 | 1049.144 | 8.7921e-07 | 391.3883
200 | 30 | 1049.6939 | 0 | 391.3883