## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00026241 | 543.284
200 | 30 | 200.8478 | 0.00024593 | 543.284
200 | 30 | 201.4518 | 0.00021674 | 543.284
200 | 30 | 202.0558 | 0.00025825 | 543.284
200 | 30 | 202.6598 | 0.0001963 | 543.284
200 | 30 | 203.2637 | 0.0002438 | 543.284
200 | 30 | 203.8677 | 0.00021388 | 543.284
200 | 30 | 204.4716 | 0.00022697 | 543.284
200 | 30 | 205.0754 | 0.00018827 | 543.284
200 | 30 | 205.6793 | 0.00021246 | 543.284
200 | 30 | 206.2831 | 0.00022796 | 543.284
200 | 30 | 206.8869 | 0.00024165 | 543.284
200 | 30 | 207.4907 | 0.00028305 | 543.284
200 | 30 | 208.0945 | 0.00026264 | 543.284
200 | 30 | 208.6982 | 0.00026018 | 543.284
200 | 30 | 209.3019 | 0.00035592 | 543.284
200 | 30 | 209.9056 | 0.00027698 | 543.284
200 | 30 | 210.5093 | 0.00030771 | 543.284
200 | 30 | 211.1129 | 0.00028061 | 543.284
200 | 30 | 211.7165 | 0.00038313 | 543.284
200 | 30 | 212.3201 | 0.00028859 | 543.284
200 | 30 | 212.9237 | 0.00029954 | 543.284
200 | 30 | 213.5272 | 0.00027389 | 543.284
200 | 30 | 214.1307 | 0.00037334 | 543.284
200 | 30 | 214.7342 | 0.00028371 | 543.284
200 | 30 | 215.3377 | 0.00026757 | 543.284
200 | 30 | 215.9411 | 0.00030974 | 543.284
200 | 30 | 216.5445 | 0.00025894 | 543.284
200 | 30 | 217.1479 | 0.00025992 | 543.284
200 | 30 | 217.7513 | 0.00027031 | 543.284
200 | 30 | 218.3547 | 0.00026862 | 543.284
200 | 30 | 218.958 | 0.00026276 | 543.284
200 | 30 | 219.5613 | 0.00027028 | 543.284
200 | 30 | 220.1646 | 0.00025718 | 543.284
200 | 30 | 220.7678 | 0.00026621 | 543.284
200 | 30 | 221.371 | 0.00024723 | 543.284
200 | 30 | 221.9743 | 0.00032882 | 543.284
200 | 30 | 222.5774 | 0.0002944 | 543.284
200 | 30 | 223.1806 | 0.00029927 | 543.284
200 | 30 | 223.7837 | 0.00031314 | 543.284
200 | 30 | 224.3868 | 0.00020934 | 543.284
200 | 30 | 224.9899 | 0.00028056 | 543.284
200 | 30 | 225.593 | 0.00023799 | 543.284
200 | 30 | 226.196 | 0.00023083 | 543.284
200 | 30 | 226.799 | 0.0002336 | 543.284
200 | 30 | 227.402 | 0.00022783 | 543.284
200 | 30 | 228.0049 | 0.00023922 | 543.284
200 | 30 | 228.6079 | 0.00022614 | 543.284
200 | 30 | 229.2108 | 0.00019485 | 543.284
200 | 30 | 229.8137 | 0.00022564 | 543.284
200 | 30 | 230.4165 | 0.00019043 | 543.284
200 | 30 | 231.0194 | 0.000174 | 543.284
200 | 30 | 231.6222 | 0.00016585 | 543.284
200 | 30 | 232.225 | 0.00014977 | 543.284
200 | 30 | 232.8277 | 0.00015222 | 543.284
200 | 30 | 233.4305 | 0.00012869 | 543.284
200 | 30 | 234.0332 | 0.00013116 | 543.284
200 | 30 | 234.6359 | 0.00012494 | 543.284
200 | 30 | 235.2385 | 0.00011932 | 543.284
200 | 30 | 235.8412 | 0.00010853 | 543.284
200 | 30 | 236.4438 | 0.0001083 | 543.284
200 | 30 | 237.0464 | 0.00010218 | 543.284
200 | 30 | 237.6489 | 0.00011066 | 543.284
200 | 30 | 238.2515 | 0.00011331 | 543.284
200 | 30 | 238.854 | 7.6155e-05 | 543.284
200 | 30 | 239.4565 | 9.0637e-05 | 543.284
200 | 30 | 240.059 | 7.3384e-05 | 543.284
200 | 30 | 240.6614 | 7.9357e-05 | 543.284
200 | 30 | 241.2638 | 9.2321e-05 | 543.284
200 | 30 | 241.8662 | 8.1813e-05 | 543.284
200 | 30 | 242.4686 | 8.1416e-05 | 543.284
200 | 30 | 243.0709 | 8.4412e-05 | 543.284
200 | 30 | 243.6732 | 7.8694e-05 | 543.284
200 | 30 | 244.2755 | 8.65e-05 | 543.284
200 | 30 | 244.8778 | 6.4313e-05 | 543.284
200 | 30 | 245.48 | 8.0861e-05 | 543.284
200 | 30 | 246.0822 | 7.8043e-05 | 543.284
200 | 30 | 246.6844 | 6.9858e-05 | 543.284
200 | 30 | 247.2866 | 7.6428e-05 | 543.284
200 | 30 | 247.8887 | 7.6653e-05 | 543.284
200 | 30 | 248.4909 | 7.5011e-05 | 543.284
200 | 30 | 249.0929 | 7.443e-05 | 543.284
200 | 30 | 249.695 | 7.2344e-05 | 543.284
200 | 30 | 250.2971 | 5.6862e-05 | 543.284
200 | 30 | 250.8991 | 7.3166e-05 | 543.284
200 | 30 | 251.5011 | 6.9541e-05 | 543.284
200 | 30 | 252.103 | 6.6869e-05 | 543.284
200 | 30 | 252.705 | 6.9229e-05 | 543.284
200 | 30 | 253.3069 | 6.1056e-05 | 543.284
200 | 30 | 253.9088 | 5.7089e-05 | 543.284
200 | 30 | 254.5106 | 5.4545e-05 | 543.284
200 | 30 | 255.1125 | 5.2008e-05 | 543.284
200 | 30 | 255.7143 | 5.0272e-05 | 543.284
200 | 30 | 256.3161 | 5.7025e-05 | 543.284
200 | 30 | 256.9178 | 4.8991e-05 | 543.284
200 | 30 | 257.5196 | 5.3056e-05 | 543.284
200 | 30 | 258.1213 | 5.3122e-05 | 543.284
200 | 30 | 258.723 | 5.8447e-05 | 543.284
200 | 30 | 259.3246 | 5.3865e-05 | 543.284
200 | 30 | 259.9263 | 5.5162e-05 | 543.284
200 | 30 | 260.5279 | 4.5544e-05 | 543.284
200 | 30 | 261.1295 | 4.702e-05 | 543.284
200 | 30 | 261.731 | 4.8495e-05 | 543.284
200 | 30 | 262.3326 | 4.2291e-05 | 543.284
200 | 30 | 262.9341 | 4.8417e-05 | 543.284
200 | 30 | 263.5355 | 4.7199e-05 | 543.284
200 | 30 | 264.137 | 4.4956e-05 | 543.284
200 | 30 | 264.7384 | 5.2836e-05 | 543.284
200 | 30 | 265.3398 | 4.6605e-05 | 543.284
200 | 30 | 265.9412 | 4.7963e-05 | 543.284
200 | 30 | 266.5426 | 5.0779e-05 | 543.284
200 | 30 | 267.1439 | 5.3948e-05 | 543.284
200 | 30 | 267.7452 | 4.303e-05 | 543.284
200 | 30 | 268.3465 | 4.8708e-05 | 543.284
200 | 30 | 268.9477 | 4.0825e-05 | 543.284
200 | 30 | 269.549 | 4.9004e-05 | 543.284
200 | 30 | 270.1502 | 4.8993e-05 | 543.284
200 | 30 | 270.7513 | 4.5113e-05 | 543.284
200 | 30 | 271.3525 | 4.1601e-05 | 543.284
200 | 30 | 271.9536 | 5.786e-05 | 543.284
200 | 30 | 272.5547 | 5.0553e-05 | 543.284
200 | 30 | 273.1558 | 4.2676e-05 | 543.284
200 | 30 | 273.7568 | 4.57e-05 | 543.284
200 | 30 | 274.3578 | 4.2321e-05 | 543.284
200 | 30 | 274.9588 | 4.1398e-05 | 543.284
200 | 30 | 275.5598 | 4.0845e-05 | 543.284
200 | 30 | 276.1607 | 4.7038e-05 | 543.284
200 | 30 | 276.7616 | 3.2107e-05 | 543.284
200 | 30 | 277.3625 | 4.042e-05 | 543.284
200 | 30 | 277.9634 | 3.7363e-05 | 543.284
200 | 30 | 278.5642 | 3.2013e-05 | 543.284
200 | 30 | 279.165 | 3.295e-05 | 543.284
200 | 30 | 279.7658 | 2.9848e-05 | 543.284
200 | 30 | 280.3666 | 3.2778e-05 | 543.284
200 | 30 | 280.9673 | 2.9668e-05 | 543.284
200 | 30 | 281.568 | 2.7992e-05 | 543.284
200 | 30 | 282.1687 | 2.7084e-05 | 543.284
200 | 30 | 282.7694 | 2.8436e-05 | 543.284
200 | 30 | 283.37 | 2.4106e-05 | 543.284
200 | 30 | 283.9706 | 2.577e-05 | 543.284
200 | 30 | 284.5712 | 2.6876e-05 | 543.284
200 | 30 | 285.1717 | 2.4456e-05 | 543.284
200 | 30 | 285.7722 | 1.9907e-05 | 543.284
200 | 30 | 286.3727 | 2.7412e-05 | 543.284
200 | 30 | 286.9732 | 2.3607e-05 | 543.284
200 | 30 | 287.5737 | 2.6247e-05 | 543.284
200 | 30 | 288.1741 | 2.995e-05 | 543.284
200 | 30 | 288.7745 | 2.6972e-05 | 543.284
200 | 30 | 289.3748 | 2.5015e-05 | 543.284
200 | 30 | 289.9752 | 2.4459e-05 | 543.284
200 | 30 | 290.5755 | 2.5613e-05 | 543.284
200 | 30 | 291.1758 | 2.2513e-05 | 543.284
200 | 30 | 291.776 | 2.1346e-05 | 543.284
200 | 30 | 292.3763 | 2.4706e-05 | 543.284
200 | 30 | 292.9765 | 2.2646e-05 | 543.284
200 | 30 | 293.5767 | 2.5452e-05 | 543.284
200 | 30 | 294.1768 | 2.1502e-05 | 543.284
200 | 30 | 294.7769 | 2.1055e-05 | 543.284
200 | 30 | 295.377 | 2.1111e-05 | 543.284
200 | 30 | 295.9771 | 2.2956e-05 | 543.284
200 | 30 | 296.5772 | 1.8002e-05 | 543.284
200 | 30 | 297.1772 | 2.1588e-05 | 543.284
200 | 30 | 297.7772 | 1.8675e-05 | 543.284
200 | 30 | 298.3772 | 1.7289e-05 | 543.284
200 | 30 | 298.9771 | 1.793e-05 | 543.284
200 | 30 | 299.577 | 1.9825e-05 | 543.284
200 | 30 | 300.1769 | 1.6076e-05 | 543.284
200 | 30 | 300.7768 | 1.861e-05 | 543.284
200 | 30 | 301.3766 | 1.6564e-05 | 543.284
200 | 30 | 301.9764 | 1.6515e-05 | 543.284
200 | 30 | 302.5762 | 1.6371e-05 | 543.284
200 | 30 | 303.1759 | 1.7044e-05 | 543.284
200 | 30 | 303.7757 | 1.7896e-05 | 543.284
200 | 30 | 304.3754 | 1.6418e-05 | 543.284
200 | 30 | 304.975 | 1.4421e-05 | 543.284
200 | 30 | 305.5747 | 1.3116e-05 | 543.284
200 | 30 | 306.1743 | 1.5235e-05 | 543.284
200 | 30 | 306.7739 | 1.4051e-05 | 543.284
200 | 30 | 307.3735 | 1.3561e-05 | 543.284
200 | 30 | 307.973 | 1.3692e-05 | 543.284
200 | 30 | 308.5725 | 1.4696e-05 | 543.284
200 | 30 | 309.172 | 1.1369e-05 | 543.284
200 | 30 | 309.7715 | 1.2829e-05 | 543.284
200 | 30 | 310.3709 | 1.1637e-05 | 543.284
200 | 30 | 310.9703 | 1.1142e-05 | 543.284
200 | 30 | 311.5697 | 1.1153e-05 | 543.284
200 | 30 | 312.169 | 1.1603e-05 | 543.284
200 | 30 | 312.7684 | 1.081e-05 | 543.284
200 | 30 | 313.3677 | 1.034e-05 | 543.284
200 | 30 | 313.9669 | 1.0107e-05 | 543.284
200 | 30 | 314.5662 | 9.7694e-06 | 543.284
200 | 30 | 315.1654 | 9.4382e-06 | 543.284
200 | 30 | 315.7646 | 9.6741e-06 | 543.284
200 | 30 | 316.3637 | 8.1845e-06 | 543.284
200 | 30 | 316.9629 | 8.9058e-06 | 543.284
200 | 30 | 317.562 | 9.3605e-06 | 543.284
200 | 30 | 318.1611 | 9.2323e-06 | 543.284
200 | 30 | 318.7601 | 9.9289e-06 | 543.284
200 | 30 | 319.3591 | 9.4994e-06 | 543.284
200 | 30 | 319.9581 | 8.0556e-06 | 543.284
200 | 30 | 320.5571 | 8.8732e-06 | 543.284
200 | 30 | 321.156 | 8.8494e-06 | 543.284
200 | 30 | 321.755 | 9.5633e-06 | 543.284
200 | 30 | 322.3539 | 9.8584e-06 | 543.284
200 | 30 | 322.9527 | 9.4717e-06 | 543.284
200 | 30 | 323.5515 | 9.0222e-06 | 543.284
200 | 30 | 324.1504 | 8.7962e-06 | 543.284
200 | 30 | 324.7491 | 9.263e-06 | 543.284
200 | 30 | 325.3479 | 9.419e-06 | 543.284
200 | 30 | 325.9466 | 9.0106e-06 | 543.284
200 | 30 | 326.5453 | 9.8422e-06 | 543.284
200 | 30 | 327.144 | 9.9487e-06 | 543.284
200 | 30 | 327.7426 | 1.0078e-05 | 543.284
200 | 30 | 328.3412 | 1.0631e-05 | 543.284
200 | 30 | 328.9398 | 1.1563e-05 | 543.284
200 | 30 | 329.5384 | 1.2491e-05 | 543.284
200 | 30 | 330.1369 | 1.2391e-05 | 543.284
200 | 30 | 330.7354 | 1.2937e-05 | 543.284
200 | 30 | 331.3339 | 1.3588e-05 | 543.284
200 | 30 | 331.9323 | 1.3711e-05 | 543.284
200 | 30 | 332.5308 | 1.3112e-05 | 543.284
200 | 30 | 333.1292 | 1.3984e-05 | 543.284
200 | 30 | 333.7275 | 1.274e-05 | 543.284
200 | 30 | 334.3259 | 1.2215e-05 | 543.284
200 | 30 | 334.9242 | 1.2882e-05 | 543.284
200 | 30 | 335.5225 | 1.261e-05 | 543.284
200 | 30 | 336.1207 | 1.2227e-05 | 543.284
200 | 30 | 336.7189 | 1.1601e-05 | 543.284
200 | 30 | 337.3171 | 1.1917e-05 | 543.284
200 | 30 | 337.9153 | 1.1573e-05 | 543.284
200 | 30 | 338.5134 | 1.2016e-05 | 543.284
200 | 30 | 339.1116 | 1.1353e-05 | 543.284
200 | 30 | 339.7096 | 1.036e-05 | 543.284
200 | 30 | 340.3077 | 1.0628e-05 | 543.284
200 | 30 | 340.9057 | 9.5377e-06 | 543.284
200 | 30 | 341.5037 | 1.0251e-05 | 543.284
200 | 30 | 342.1017 | 9.5811e-06 | 543.284
200 | 30 | 342.6997 | 9.8827e-06 | 543.284
200 | 30 | 343.2976 | 9.3733e-06 | 543.284
200 | 30 | 343.8955 | 9.6393e-06 | 543.284
200 | 30 | 344.4933 | 9.4033e-06 | 543.284
200 | 30 | 345.0912 | 8.8715e-06 | 543.284
200 | 30 | 345.689 | 8.1203e-06 | 543.284
200 | 30 | 346.2868 | 8.562e-06 | 543.284
200 | 30 | 346.8845 | 8.229e-06 | 543.284
200 | 30 | 347.4822 | 8.4197e-06 | 543.284
200 | 30 | 348.0799 | 8.7322e-06 | 543.284
200 | 30 | 348.6776 | 8.0773e-06 | 543.284
200 | 30 | 349.2752 | 7.8879e-06 | 543.284
200 | 30 | 349.8729 | 8.0635e-06 | 543.284
200 | 30 | 350.4704 | 7.4699e-06 | 543.284
200 | 30 | 351.068 | 7.6813e-06 | 543.284
200 | 30 | 351.6655 | 6.8551e-06 | 543.284
200 | 30 | 352.263 | 7.037e-06 | 543.284
200 | 30 | 352.8605 | 7.2813e-06 | 543.284
200 | 30 | 353.4579 | 7.4234e-06 | 543.284
200 | 30 | 354.0553 | 7.6183e-06 | 543.284
200 | 30 | 354.6527 | 6.7028e-06 | 543.284
200 | 30 | 355.2501 | 6.9806e-06 | 543.284
200 | 30 | 355.8474 | 6.6812e-06 | 543.284
200 | 30 | 356.4447 | 6.8008e-06 | 543.284
200 | 30 | 357.042 | 6.5513e-06 | 543.284
200 | 30 | 357.6392 | 6.6625e-06 | 543.284
200 | 30 | 358.2364 | 6.938e-06 | 543.284
200 | 30 | 358.8336 | 7.207e-06 | 543.284
200 | 30 | 359.4308 | 6.7093e-06 | 543.284
200 | 30 | 360.0279 | 6.8372e-06 | 543.284
200 | 30 | 360.625 | 6.4161e-06 | 543.284
200 | 30 | 361.2221 | 7.3748e-06 | 543.284
200 | 30 | 361.8191 | 6.7599e-06 | 543.284
200 | 30 | 362.4162 | 7.0102e-06 | 543.284
200 | 30 | 363.0131 | 6.4909e-06 | 543.284
200 | 30 | 363.6101 | 6.5499e-06 | 543.284
200 | 30 | 364.207 | 6.3885e-06 | 543.284
200 | 30 | 364.8039 | 6.8779e-06 | 543.284
200 | 30 | 365.4008 | 6.6265e-06 | 543.284
200 | 30 | 365.9976 | 7.464e-06 | 543.284
200 | 30 | 366.5945 | 6.8067e-06 | 543.284
200 | 30 | 367.1912 | 7.5379e-06 | 543.284
200 | 30 | 367.788 | 7.403e-06 | 543.284
200 | 30 | 368.3847 | 6.9074e-06 | 543.284
200 | 30 | 368.9814 | 7.5437e-06 | 543.284
200 | 30 | 369.5781 | 7.0379e-06 | 543.284
200 | 30 | 370.1747 | 7.2565e-06 | 543.284
200 | 30 | 370.7714 | 7.6769e-06 | 543.284
200 | 30 | 371.3679 | 7.9293e-06 | 543.284
200 | 30 | 371.9645 | 7.2057e-06 | 543.284
200 | 30 | 372.561 | 7.8936e-06 | 543.284
200 | 30 | 373.1575 | 8.461e-06 | 543.284
200 | 30 | 373.754 | 7.8296e-06 | 543.284
200 | 30 | 374.3504 | 7.4782e-06 | 543.284
200 | 30 | 374.9468 | 8.025e-06 | 543.284
200 | 30 | 375.5432 | 7.2066e-06 | 543.284
200 | 30 | 376.1396 | 8.3623e-06 | 543.284
200 | 30 | 376.7359 | 7.9766e-06 | 543.284
200 | 30 | 377.3322 | 8.2252e-06 | 543.284
200 | 30 | 377.9285 | 7.3714e-06 | 543.284
200 | 30 | 378.5247 | 7.767e-06 | 543.284
200 | 30 | 379.1209 | 7.8287e-06 | 543.284
200 | 30 | 379.7171 | 7.9181e-06 | 543.284
200 | 30 | 380.3132 | 8.1047e-06 | 543.284
200 | 30 | 380.9094 | 8.2683e-06 | 543.284
200 | 30 | 381.5054 | 8.2018e-06 | 543.284
200 | 30 | 382.1015 | 8.4449e-06 | 543.284
200 | 30 | 382.6975 | 8.2194e-06 | 543.284
200 | 30 | 383.2935 | 7.6321e-06 | 543.284
200 | 30 | 383.8895 | 8.3937e-06 | 543.284
200 | 30 | 384.4855 | 7.8128e-06 | 543.284
200 | 30 | 385.0814 | 8.6335e-06 | 543.284
200 | 30 | 385.6773 | 8.3597e-06 | 543.284
200 | 30 | 386.2731 | 8.2376e-06 | 543.284
200 | 30 | 386.8689 | 8.4237e-06 | 543.284
200 | 30 | 387.4647 | 8.7205e-06 | 543.284
200 | 30 | 388.0605 | 8.8196e-06 | 543.284
200 | 30 | 388.6563 | 8.9359e-06 | 543.284
200 | 30 | 389.252 | 8.4783e-06 | 543.284
200 | 30 | 389.8477 | 9.1632e-06 | 543.284
200 | 30 | 390.4433 | 9.3261e-06 | 543.284
200 | 30 | 391.0389 | 9.3699e-06 | 543.284
200 | 30 | 391.6345 | 1.02e-05 | 543.284
200 | 30 | 392.2301 | 1.1192e-05 | 543.284
200 | 30 | 392.8256 | 1.1099e-05 | 543.284
200 | 30 | 393.4211 | 1.1812e-05 | 543.284
200 | 30 | 394.0166 | 1.2359e-05 | 543.284
200 | 30 | 394.612 | 1.3104e-05 | 543.284
200 | 30 | 395.2075 | 1.3471e-05 | 543.284
200 | 30 | 395.8028 | 1.4617e-05 | 543.284
200 | 30 | 396.3982 | 1.6049e-05 | 543.284
200 | 30 | 396.9935 | 1.6921e-05 | 543.284
200 | 30 | 397.5888 | 1.8132e-05 | 543.284
200 | 30 | 398.1841 | 1.997e-05 | 543.284
200 | 30 | 398.7793 | 2.1055e-05 | 543.284
200 | 30 | 399.3745 | 2.3401e-05 | 543.284
200 | 30 | 399.9697 | 2.6154e-05 | 543.284
200 | 30 | 400.5649 | 2.7638e-05 | 543.284
200 | 30 | 401.16 | 3.1068e-05 | 543.284
200 | 30 | 401.7551 | 3.4288e-05 | 543.284
200 | 30 | 402.3501 | 3.7646e-05 | 543.284
200 | 30 | 402.9452 | 4.1109e-05 | 543.284
200 | 30 | 403.5402 | 4.5885e-05 | 543.284
200 | 30 | 404.1351 | 5.0206e-05 | 543.284
200 | 30 | 404.7301 | 5.6169e-05 | 543.284
200 | 30 | 405.325 | 6.282e-05 | 543.284
200 | 30 | 405.9199 | 6.9374e-05 | 543.284
200 | 30 | 406.5147 | 7.6979e-05 | 543.284
200 | 30 | 407.1095 | 8.5398e-05 | 543.284
200 | 30 | 407.7043 | 9.479e-05 | 543.284
200 | 30 | 408.2991 | 0.00010569 | 543.284
200 | 30 | 408.8938 | 0.00011733 | 543.284
200 | 30 | 409.4885 | 0.00012994 | 543.284
200 | 30 | 410.0832 | 0.00014373 | 543.284
200 | 30 | 410.6778 | 0.00016034 | 543.284
200 | 30 | 411.2724 | 0.00017765 | 543.284
200 | 30 | 411.867 | 0.00019619 | 543.284
200 | 30 | 412.4616 | 0.00021745 | 543.284
200 | 30 | 413.0561 | 0.00024002 | 543.284
200 | 30 | 413.6506 | 0.00026415 | 543.284
200 | 30 | 414.245 | 0.00029107 | 543.284
200 | 30 | 414.8395 | 0.00031852 | 543.284
200 | 30 | 415.4339 | 0.00035023 | 543.284
200 | 30 | 416.0282 | 0.0003856 | 543.284
200 | 30 | 416.6226 | 0.00042141 | 543.284
200 | 30 | 417.2169 | 0.00046097 | 543.284
200 | 30 | 417.8112 | 0.00050488 | 543.284
200 | 30 | 418.4054 | 0.00055081 | 543.284
200 | 30 | 418.9996 | 0.00060104 | 543.284
200 | 30 | 419.5938 | 0.00065704 | 543.284
200 | 30 | 420.188 | 0.00071115 | 543.284
200 | 30 | 420.7821 | 0.0007649 | 543.284
200 | 30 | 421.3762 | 0.00082616 | 543.284
200 | 30 | 421.9703 | 0.0008941 | 543.284
200 | 30 | 422.5643 | 0.00096098 | 543.284
200 | 30 | 423.1583 | 0.0010292 | 543.284
200 | 30 | 423.7523 | 0.001105 | 543.284
200 | 30 | 424.3462 | 0.0011863 | 543.284
200 | 30 | 424.9401 | 0.0012645 | 543.284
200 | 30 | 425.534 | 0.0013519 | 543.284
200 | 30 | 426.1279 | 0.0014428 | 543.284
200 | 30 | 426.7217 | 0.001535 | 543.284
200 | 30 | 427.3155 | 0.0016251 | 543.284
200 | 30 | 427.9093 | 0.0017199 | 543.284
200 | 30 | 428.503 | 0.0018181 | 543.284
200 | 30 | 429.0967 | 0.0019181 | 543.284
200 | 30 | 429.6904 | 0.0020187 | 543.284
200 | 30 | 430.284 | 0.0021342 | 543.284
200 | 30 | 430.8776 | 0.002252 | 543.284
200 | 30 | 431.4712 | 0.002362 | 543.284
200 | 30 | 432.0647 | 0.0024813 | 543.284
200 | 30 | 432.6583 | 0.0026106 | 543.284
200 | 30 | 433.2517 | 0.0027356 | 543.284
200 | 30 | 433.8452 | 0.0028631 | 543.284
200 | 30 | 434.4386 | 0.0029991 | 543.284
200 | 30 | 435.032 | 0.0031366 | 543.284
200 | 30 | 435.6254 | 0.0032742 | 543.284
200 | 30 | 436.2187 | 0.0034166 | 543.284
200 | 30 | 436.812 | 0.003558 | 543.284
200 | 30 | 437.4053 | 0.0037039 | 543.284
200 | 30 | 437.9985 | 0.0038637 | 543.284
200 | 30 | 438.5917 | 0.0040294 | 543.284
200 | 30 | 439.1849 | 0.0041891 | 543.284
200 | 30 | 439.778 | 0.0043239 | 543.284
200 | 30 | 440.3712 | 0.0044722 | 543.284
200 | 30 | 440.9642 | 0.0046195 | 543.284
200 | 30 | 441.5573 | 0.0047713 | 543.284
200 | 30 | 442.1503 | 0.0049222 | 543.284
200 | 30 | 442.7433 | 0.005063 | 543.284
200 | 30 | 443.3363 | 0.0051784 | 543.284
200 | 30 | 443.9292 | 0.0052818 | 543.284
200 | 30 | 444.5221 | 0.0053803 | 543.284
200 | 30 | 445.115 | 0.0054584 | 543.284
200 | 30 | 445.7078 | 0.0055247 | 543.284
200 | 30 | 446.3006 | 0.00556 | 543.284
200 | 30 | 446.8934 | 0.0055777 | 543.284
200 | 30 | 447.4861 | 0.0055861 | 543.284
200 | 30 | 448.0788 | 0.0055768 | 543.284
200 | 30 | 448.6715 | 0.0055928 | 543.284
200 | 30 | 449.2642 | 0.0055815 | 543.284
200 | 30 | 449.8568 | 0.0055674 | 543.284
200 | 30 | 450.4494 | 0.005474 | 543.284
200 | 30 | 451.0419 | 0.0053315 | 543.284
200 | 30 | 451.6345 | 0.0051811 | 543.284
200 | 30 | 452.2269 | 0.0049868 | 543.284
200 | 30 | 452.8194 | 0.0047815 | 543.284
200 | 30 | 453.4118 | 0.0045648 | 543.284
200 | 30 | 454.0042 | 0.0043331 | 543.284
200 | 30 | 454.5966 | 0.0041276 | 543.284
200 | 30 | 455.1889 | 0.0039286 | 543.284
200 | 30 | 455.7812 | 0.0037443 | 543.284
200 | 30 | 456.3735 | 0.003562 | 543.284
200 | 30 | 456.9658 | 0.0033721 | 543.284
200 | 30 | 457.558 | 0.0032039 | 543.284
200 | 30 | 458.1501 | 0.0030357 | 543.284
200 | 30 | 458.7423 | 0.0028755 | 543.284
200 | 30 | 459.3344 | 0.0027175 | 543.284
200 | 30 | 459.9265 | 0.0025762 | 543.284
200 | 30 | 460.5185 | 0.0024352 | 543.284
200 | 30 | 461.1106 | 0.0023102 | 543.284
200 | 30 | 461.7026 | 0.0022017 | 543.284
200 | 30 | 462.2945 | 0.0020882 | 543.284
200 | 30 | 462.8864 | 0.001981 | 543.284
200 | 30 | 463.4783 | 0.0018877 | 543.284
200 | 30 | 464.0702 | 0.0017918 | 543.284
200 | 30 | 464.662 | 0.0017001 | 543.284
200 | 30 | 465.2538 | 0.0016217 | 543.284
200 | 30 | 465.8456 | 0.001551 | 543.284
200 | 30 | 466.4373 | 0.0014928 | 543.284
200 | 30 | 467.029 | 0.0014361 | 543.284
200 | 30 | 467.6207 | 0.001376 | 543.284
200 | 30 | 468.2123 | 0.0013191 | 543.284
200 | 30 | 468.8039 | 0.0012503 | 543.284
200 | 30 | 469.3955 | 0.00118 | 543.284
200 | 30 | 469.9871 | 0.0011161 | 543.284
200 | 30 | 470.5786 | 0.001057 | 543.284
200 | 30 | 471.1701 | 0.0010014 | 543.284
200 | 30 | 471.7615 | 0.00095697 | 543.284
200 | 30 | 472.3529 | 0.0009297 | 543.284
200 | 30 | 472.9443 | 0.00090441 | 543.284
200 | 30 | 473.5357 | 0.00086916 | 543.284
200 | 30 | 474.127 | 0.00082988 | 543.284
200 | 30 | 474.7183 | 0.00078976 | 543.284
200 | 30 | 475.3095 | 0.00074781 | 543.284
200 | 30 | 475.9008 | 0.0007119 | 543.284
200 | 30 | 476.492 | 0.00068493 | 543.284
200 | 30 | 477.0831 | 0.00066435 | 543.284
200 | 30 | 477.6742 | 0.00064437 | 543.284
200 | 30 | 478.2653 | 0.00062641 | 543.284
200 | 30 | 478.8564 | 0.00061062 | 543.284
200 | 30 | 479.4474 | 0.00059794 | 543.284
200 | 30 | 480.0384 | 0.00058717 | 543.284
200 | 30 | 480.6294 | 0.00057784 | 543.284
200 | 30 | 481.2203 | 0.00057277 | 543.284
200 | 30 | 481.8112 | 0.00057032 | 543.284
200 | 30 | 482.4021 | 0.00056729 | 543.284
200 | 30 | 482.993 | 0.00056849 | 543.284
200 | 30 | 483.5838 | 0.00056768 | 543.284
200 | 30 | 484.1745 | 0.00056665 | 543.284
200 | 30 | 484.7653 | 0.00056194 | 543.284
200 | 30 | 485.356 | 0.0005587 | 543.284
200 | 30 | 485.9467 | 0.00055608 | 543.284
200 | 30 | 486.5373 | 0.00055767 | 543.284
200 | 30 | 487.1279 | 0.00056082 | 543.284
200 | 30 | 487.7185 | 0.00056676 | 543.284
200 | 30 | 488.309 | 0.00057448 | 543.284
200 | 30 | 488.8996 | 0.00058572 | 543.284
200 | 30 | 489.49 | 0.0005971 | 543.284
200 | 30 | 490.0805 | 0.00060834 | 543.284
200 | 30 | 490.6709 | 0.00062762 | 543.284
200 | 30 | 491.2613 | 0.00064813 | 543.284
200 | 30 | 491.8517 | 0.000669 | 543.284
200 | 30 | 492.442 | 0.00068911 | 543.284
200 | 30 | 493.0323 | 0.00071056 | 543.284
200 | 30 | 493.6225 | 0.00072622 | 543.284
200 | 30 | 494.2127 | 0.00074647 | 543.284
200 | 30 | 494.8029 | 0.00076878 | 543.284
200 | 30 | 495.3931 | 0.00079103 | 543.284
200 | 30 | 495.9832 | 0.0008188 | 543.284
200 | 30 | 496.5733 | 0.00084579 | 543.284
200 | 30 | 497.1634 | 0.00087513 | 543.284
200 | 30 | 497.7534 | 0.00090593 | 543.284
200 | 30 | 498.3434 | 0.00093715 | 543.284
200 | 30 | 498.9333 | 0.00097026 | 543.284
200 | 30 | 499.5233 | 0.0010044 | 543.284
200 | 30 | 500.1132 | 0.0010387 | 543.284
200 | 30 | 500.703 | 0.0010712 | 543.284
200 | 30 | 501.2929 | 0.0011069 | 543.284
200 | 30 | 501.8827 | 0.0011428 | 543.284
200 | 30 | 502.4724 | 0.0011833 | 543.284
200 | 30 | 503.0622 | 0.0012197 | 543.284
200 | 30 | 503.6519 | 0.0012616 | 543.284
200 | 30 | 504.2415 | 0.0012974 | 543.284
200 | 30 | 504.8312 | 0.0013418 | 543.284
200 | 30 | 505.4208 | 0.0013798 | 543.284
200 | 30 | 506.0103 | 0.0014213 | 543.284
200 | 30 | 506.5999 | 0.0014594 | 543.284
200 | 30 | 507.1894 | 0.0015025 | 543.284
200 | 30 | 507.7788 | 0.0015465 | 543.284
200 | 30 | 508.3683 | 0.0015833 | 543.284
200 | 30 | 508.9577 | 0.0016205 | 543.284
200 | 30 | 509.547 | 0.0016595 | 543.284
200 | 30 | 510.1364 | 0.0017023 | 543.284
200 | 30 | 510.7257 | 0.0017411 | 543.284
200 | 30 | 511.3149 | 0.00178 | 543.284
200 | 30 | 511.9042 | 0.0018217 | 543.284
200 | 30 | 512.4934 | 0.0018599 | 543.284
200 | 30 | 513.0825 | 0.0018952 | 543.284
200 | 30 | 513.6717 | 0.0019311 | 543.284
200 | 30 | 514.2608 | 0.0019621 | 543.284
200 | 30 | 514.8498 | 0.0019906 | 543.284
200 | 30 | 515.4389 | 0.002025 | 543.284
200 | 30 | 516.0279 | 0.0020589 | 543.284
200 | 30 | 516.6169 | 0.0020888 | 543.284
200 | 30 | 517.2058 | 0.0021258 | 543.284
200 | 30 | 517.7947 | 0.0021585 | 543.284
200 | 30 | 518.3836 | 0.0021944 | 543.284
200 | 30 | 518.9724 | 0.0022245 | 543.284
200 | 30 | 519.5612 | 0.0022553 | 543.284
200 | 30 | 520.15 | 0.0022788 | 543.284
200 | 30 | 520.7387 | 0.0023084 | 543.284
200 | 30 | 521.3274 | 0.0023333 | 543.284
200 | 30 | 521.9161 | 0.0023564 | 543.284
200 | 30 | 522.5047 | 0.0023759 | 543.284
200 | 30 | 523.0933 | 0.0023954 | 543.284
200 | 30 | 523.6819 | 0.0024195 | 543.284
200 | 30 | 524.2704 | 0.0024351 | 543.284
200 | 30 | 524.8589 | 0.0024573 | 543.284
200 | 30 | 525.4474 | 0.0024713 | 543.284
200 | 30 | 526.0358 | 0.0024994 | 543.284
200 | 30 | 526.6242 | 0.0025251 | 543.284
200 | 30 | 527.2126 | 0.0025543 | 543.284
200 | 30 | 527.8009 | 0.0025821 | 543.284
200 | 30 | 528.3892 | 0.0026036 | 543.284
200 | 30 | 528.9775 | 0.002625 | 543.284
200 | 30 | 529.5657 | 0.0026266 | 543.284
200 | 30 | 530.1539 | 0.0026246 | 543.284
200 | 30 | 530.7421 | 0.0026264 | 543.284
200 | 30 | 531.3302 | 0.0026328 | 543.284
200 | 30 | 531.9183 | 0.002646 | 543.284
200 | 30 | 532.5064 | 0.0026575 | 543.284
200 | 30 | 533.0944 | 0.0026767 | 543.284
200 | 30 | 533.6824 | 0.0026987 | 543.284
200 | 30 | 534.2704 | 0.0027027 | 543.284
200 | 30 | 534.8583 | 0.0027139 | 543.284
200 | 30 | 535.4462 | 0.0027152 | 543.284
200 | 30 | 536.0341 | 0.0027232 | 543.284
200 | 30 | 536.6219 | 0.0027271 | 543.284
200 | 30 | 537.2097 | 0.0027283 | 543.284
200 | 30 | 537.7974 | 0.0027362 | 543.284
200 | 30 | 538.3852 | 0.0027424 | 543.284
200 | 30 | 538.9729 | 0.0027456 | 543.284
200 | 30 | 539.5605 | 0.0027525 | 543.284
200 | 30 | 540.1481 | 0.0027647 | 543.284
200 | 30 | 540.7357 | 0.0027781 | 543.284
200 | 30 | 541.3233 | 0.0027971 | 543.284
200 | 30 | 541.9108 | 0.0028021 | 543.284
200 | 30 | 542.4983 | 0.002804 | 543.284
200 | 30 | 543.0857 | 0.0027987 | 543.284
200 | 30 | 543.6732 | 0.002795 | 543.284
200 | 30 | 544.2605 | 0.0027863 | 543.284
200 | 30 | 544.8479 | 0.0027876 | 543.284
200 | 30 | 545.4352 | 0.0027932 | 543.284
200 | 30 | 546.0225 | 0.0027931 | 543.284
200 | 30 | 546.6097 | 0.0028001 | 543.284
200 | 30 | 547.197 | 0.0028016 | 543.284
200 | 30 | 547.7841 | 0.0028085 | 543.284
200 | 30 | 548.3713 | 0.0028058 | 543.284
200 | 30 | 548.9584 | 0.002809 | 543.284
200 | 30 | 549.5455 | 0.0027969 | 543.284
200 | 30 | 550.1325 | 0.002804 | 543.284
200 | 30 | 550.7195 | 0.0027991 | 543.284
200 | 30 | 551.3065 | 0.0027975 | 543.284
200 | 30 | 551.8934 | 0.0027906 | 543.284
200 | 30 | 552.4803 | 0.0027975 | 543.284
200 | 30 | 553.0672 | 0.002797 | 543.284
200 | 30 | 553.654 | 0.0027961 | 543.284
200 | 30 | 554.2408 | 0.0027907 | 543.284
200 | 30 | 554.8276 | 0.0027815 | 543.284
200 | 30 | 555.4143 | 0.0027891 | 543.284
200 | 30 | 556.001 | 0.0027829 | 543.284
200 | 30 | 556.5877 | 0.0027819 | 543.284
200 | 30 | 557.1743 | 0.0027779 | 543.284
200 | 30 | 557.7609 | 0.0027688 | 543.284
200 | 30 | 558.3475 | 0.002768 | 543.284
200 | 30 | 558.934 | 0.0027622 | 543.284
200 | 30 | 559.5205 | 0.0027551 | 543.284
200 | 30 | 560.1069 | 0.0027566 | 543.284
200 | 30 | 560.6934 | 0.0027526 | 543.284
200 | 30 | 561.2798 | 0.0027455 | 543.284
200 | 30 | 561.8661 | 0.0027405 | 543.284
200 | 30 | 562.4524 | 0.0027355 | 543.284
200 | 30 | 563.0387 | 0.0027289 | 543.284
200 | 30 | 563.625 | 0.0027228 | 543.284
200 | 30 | 564.2112 | 0.0027147 | 543.284
200 | 30 | 564.7973 | 0.0027073 | 543.284
200 | 30 | 565.3835 | 0.0026938 | 543.284
200 | 30 | 565.9696 | 0.0026882 | 543.284
200 | 30 | 566.5557 | 0.0026849 | 543.284
200 | 30 | 567.1417 | 0.0026852 | 543.284
200 | 30 | 567.7277 | 0.0026842 | 543.284
200 | 30 | 568.3137 | 0.0026702 | 543.284
200 | 30 | 568.8996 | 0.002666 | 543.284
200 | 30 | 569.4855 | 0.0026565 | 543.284
200 | 30 | 570.0714 | 0.0026463 | 543.284
200 | 30 | 570.6572 | 0.0026412 | 543.284
200 | 30 | 571.243 | 0.0026371 | 543.284
200 | 30 | 571.8287 | 0.0026236 | 543.284
200 | 30 | 572.4145 | 0.0026206 | 543.284
200 | 30 | 573.0002 | 0.0026057 | 543.284
200 | 30 | 573.5858 | 0.0026026 | 543.284
200 | 30 | 574.1714 | 0.0025944 | 543.284
200 | 30 | 574.757 | 0.0025896 | 543.284
200 | 30 | 575.3426 | 0.0025825 | 543.284
200 | 30 | 575.9281 | 0.0025727 | 543.284
200 | 30 | 576.5136 | 0.0025602 | 543.284
200 | 30 | 577.099 | 0.0025506 | 543.284
200 | 30 | 577.6844 | 0.0025414 | 543.284
200 | 30 | 578.2698 | 0.002533 | 543.284
200 | 30 | 578.8551 | 0.0025297 | 543.284
200 | 30 | 579.4404 | 0.0025208 | 543.284
200 | 30 | 580.0257 | 0.0025075 | 543.284
200 | 30 | 580.6109 | 0.0025006 | 543.284
200 | 30 | 581.1961 | 0.002489 | 543.284
200 | 30 | 581.7813 | 0.0024762 | 543.284
200 | 30 | 582.3664 | 0.0024663 | 543.284
200 | 30 | 582.9515 | 0.0024598 | 543.284
200 | 30 | 583.5365 | 0.0024495 | 543.284
200 | 30 | 584.1216 | 0.0024404 | 543.284
200 | 30 | 584.7065 | 0.0024227 | 543.284
200 | 30 | 585.2915 | 0.0024177 | 543.284
200 | 30 | 585.8764 | 0.0024002 | 543.284
200 | 30 | 586.4613 | 0.002386 | 543.284
200 | 30 | 587.0461 | 0.0023811 | 543.284
200 | 30 | 587.6309 | 0.0023587 | 543.284
200 | 30 | 588.2157 | 0.0023479 | 543.284
200 | 30 | 588.8004 | 0.0023345 | 543.284
200 | 30 | 589.3851 | 0.0023241 | 543.284
200 | 30 | 589.9698 | 0.0023127 | 543.284
200 | 30 | 590.5544 | 0.0023027 | 543.284
200 | 30 | 591.139 | 0.0022853 | 543.284
200 | 30 | 591.7236 | 0.0022715 | 543.284
200 | 30 | 592.3081 | 0.0022571 | 543.284
200 | 30 | 592.8926 | 0.0022453 | 543.284
200 | 30 | 593.477 | 0.0022293 | 543.284
200 | 30 | 594.0614 | 0.0022127 | 543.284
200 | 30 | 594.6458 | 0.0021983 | 543.284
200 | 30 | 595.2302 | 0.0021868 | 543.284
200 | 30 | 595.8145 | 0.0021788 | 543.284
200 | 30 | 596.3987 | 0.002163 | 543.284
200 | 30 | 596.983 | 0.0021478 | 543.284
200 | 30 | 597.5672 | 0.0021323 | 543.284
200 | 30 | 598.1513 | 0.002118 | 543.284
200 | 30 | 598.7355 | 0.0020956 | 543.284
200 | 30 | 599.3196 | 0.0020811 | 543.284
200 | 30 | 599.9036 | 0.0020636 | 543.284
200 | 30 | 600.4876 | 0.0020485 | 543.284
200 | 30 | 601.0716 | 0.0020356 | 543.284
200 | 30 | 601.6556 | 0.002018 | 543.284
200 | 30 | 602.2395 | 0.0020064 | 543.284
200 | 30 | 602.8234 | 0.0019926 | 543.284
200 | 30 | 603.4072 | 0.0019804 | 543.284
200 | 30 | 603.991 | 0.0019616 | 543.284
200 | 30 | 604.5748 | 0.0019488 | 543.284
200 | 30 | 605.1585 | 0.001936 | 543.284
200 | 30 | 605.7422 | 0.001919 | 543.284
200 | 30 | 606.3259 | 0.0019044 | 543.284
200 | 30 | 606.9095 | 0.0018842 | 543.284
200 | 30 | 607.4931 | 0.0018678 | 543.284
200 | 30 | 608.0766 | 0.0018543 | 543.284
200 | 30 | 608.6602 | 0.0018401 | 543.284
200 | 30 | 609.2436 | 0.0018261 | 543.284
200 | 30 | 609.8271 | 0.0018086 | 543.284
200 | 30 | 610.4105 | 0.0017968 | 543.284
200 | 30 | 610.9939 | 0.0017788 | 543.284
200 | 30 | 611.5772 | 0.0017636 | 543.284
200 | 30 | 612.1605 | 0.0017492 | 543.284
200 | 30 | 612.7438 | 0.0017335 | 543.284
200 | 30 | 613.327 | 0.0017162 | 543.284
200 | 30 | 613.9102 | 0.0017042 | 543.284
200 | 30 | 614.4933 | 0.0016849 | 543.284
200 | 30 | 615.0764 | 0.0016672 | 543.284
200 | 30 | 615.6595 | 0.0016539 | 543.284
200 | 30 | 616.2426 | 0.0016395 | 543.284
200 | 30 | 616.8256 | 0.001622 | 543.284
200 | 30 | 617.4085 | 0.0016055 | 543.284
200 | 30 | 617.9915 | 0.0015907 | 543.284
200 | 30 | 618.5744 | 0.0015723 | 543.284
200 | 30 | 619.1572 | 0.0015565 | 543.284
200 | 30 | 619.7401 | 0.0015451 | 543.284
200 | 30 | 620.3229 | 0.0015295 | 543.284
200 | 30 | 620.9056 | 0.0015188 | 543.284
200 | 30 | 621.4883 | 0.0015009 | 543.284
200 | 30 | 622.071 | 0.001483 | 543.284
200 | 30 | 622.6536 | 0.0014696 | 543.284
200 | 30 | 623.2362 | 0.0014509 | 543.284
200 | 30 | 623.8188 | 0.0014339 | 543.284
200 | 30 | 624.4014 | 0.0014194 | 543.284
200 | 30 | 624.9838 | 0.001403 | 543.284
200 | 30 | 625.5663 | 0.0013915 | 543.284
200 | 30 | 626.1487 | 0.0013768 | 543.284
200 | 30 | 626.7311 | 0.0013602 | 543.284
200 | 30 | 627.3135 | 0.0013445 | 543.284
200 | 30 | 627.8958 | 0.0013321 | 543.284
200 | 30 | 628.4781 | 0.0013146 | 543.284
200 | 30 | 629.0603 | 0.0013016 | 543.284
200 | 30 | 629.6425 | 0.0012872 | 543.284
200 | 30 | 630.2247 | 0.0012722 | 543.284
200 | 30 | 630.8068 | 0.0012605 | 543.284
200 | 30 | 631.3889 | 0.0012475 | 543.284
200 | 30 | 631.9709 | 0.0012311 | 543.284
200 | 30 | 632.553 | 0.0012211 | 543.284
200 | 30 | 633.1349 | 0.0012051 | 543.284
200 | 30 | 633.7169 | 0.0011927 | 543.284
200 | 30 | 634.2988 | 0.0011801 | 543.284
200 | 30 | 634.8807 | 0.0011655 | 543.284
200 | 30 | 635.4625 | 0.0011519 | 543.284
200 | 30 | 636.0443 | 0.0011385 | 543.284
200 | 30 | 636.626 | 0.0011257 | 543.284
200 | 30 | 637.2078 | 0.0011085 | 543.284
200 | 30 | 637.7894 | 0.0010963 | 543.284
200 | 30 | 638.3711 | 0.0010849 | 543.284
200 | 30 | 638.9527 | 0.0010716 | 543.284
200 | 30 | 639.5343 | 0.0010594 | 543.284
200 | 30 | 640.1158 | 0.0010455 | 543.284
200 | 30 | 640.6973 | 0.0010316 | 543.284
200 | 30 | 641.2788 | 0.001022 | 543.284
200 | 30 | 641.8602 | 0.0010113 | 543.284
200 | 30 | 642.4416 | 0.00099467 | 543.284
200 | 30 | 643.0229 | 0.00098441 | 543.284
200 | 30 | 643.6043 | 0.00097265 | 543.284
200 | 30 | 644.1855 | 0.00096164 | 543.284
200 | 30 | 644.7668 | 0.00094909 | 543.284
200 | 30 | 645.348 | 0.00093562 | 543.284
200 | 30 | 645.9291 | 0.00092891 | 543.284
200 | 30 | 646.5103 | 0.00091626 | 543.284
200 | 30 | 647.0913 | 0.00090376 | 543.284
200 | 30 | 647.6724 | 0.00089648 | 543.284
200 | 30 | 648.2534 | 0.00088671 | 543.284
200 | 30 | 648.8344 | 0.00087705 | 543.284
200 | 30 | 649.4153 | 0.00086709 | 543.284
200 | 30 | 649.9962 | 0.00085843 | 543.284
200 | 30 | 650.5771 | 0.00084631 | 543.284
200 | 30 | 651.1579 | 0.00083338 | 543.284
200 | 30 | 651.7387 | 0.00082392 | 543.284
200 | 30 | 652.3195 | 0.00080779 | 543.284
200 | 30 | 652.9002 | 0.00079834 | 543.284
200 | 30 | 653.4809 | 0.00078658 | 543.284
200 | 30 | 654.0615 | 0.00077571 | 543.284
200 | 30 | 654.6421 | 0.00077059 | 543.284
200 | 30 | 655.2227 | 0.00075947 | 543.284
200 | 30 | 655.8032 | 0.00074939 | 543.284
200 | 30 | 656.3837 | 0.0007397 | 543.284
200 | 30 | 656.9641 | 0.00073132 | 543.284
200 | 30 | 657.5445 | 0.00072176 | 543.284
200 | 30 | 658.1249 | 0.00071088 | 543.284
200 | 30 | 658.7053 | 0.00070132 | 543.284
200 | 30 | 659.2856 | 0.00069343 | 543.284
200 | 30 | 659.8658 | 0.00068257 | 543.284
200 | 30 | 660.446 | 0.00067614 | 543.284
200 | 30 | 661.0262 | 0.00066686 | 543.284
200 | 30 | 661.6064 | 0.00065787 | 543.284
200 | 30 | 662.1865 | 0.00065094 | 543.284
200 | 30 | 662.7666 | 0.00064059 | 543.284
200 | 30 | 663.3466 | 0.0006317 | 543.284
200 | 30 | 663.9266 | 0.00062242 | 543.284
200 | 30 | 664.5066 | 0.00061455 | 543.284
200 | 30 | 665.0865 | 0.00060762 | 543.284
200 | 30 | 665.6664 | 0.00060127 | 543.284
200 | 30 | 666.2462 | 0.00059502 | 543.284
200 | 30 | 666.826 | 0.00058497 | 543.284
200 | 30 | 667.4058 | 0.00057529 | 543.284
200 | 30 | 667.9855 | 0.00056951 | 543.284
200 | 30 | 668.5652 | 0.00056164 | 543.284
200 | 30 | 669.1449 | 0.00055463 | 543.284
200 | 30 | 669.7245 | 0.00054579 | 543.284
200 | 30 | 670.3041 | 0.00053933 | 543.284
200 | 30 | 670.8836 | 0.00053084 | 543.284
200 | 30 | 671.4631 | 0.00052614 | 543.284
200 | 30 | 672.0426 | 0.0005166 | 543.284
200 | 30 | 672.622 | 0.00051156 | 543.284
200 | 30 | 673.2014 | 0.0005052 | 543.284
200 | 30 | 673.7808 | 0.00049874 | 543.284
200 | 30 | 674.3601 | 0.000491 | 543.284
200 | 30 | 674.9393 | 0.00048442 | 543.284
200 | 30 | 675.5186 | 0.00047713 | 543.284
200 | 30 | 676.0978 | 0.00047133 | 543.284
200 | 30 | 676.6769 | 0.00046377 | 543.284
200 | 30 | 677.2561 | 0.0004579 | 543.284
200 | 30 | 677.8351 | 0.00045149 | 543.284
200 | 30 | 678.4142 | 0.00044625 | 543.284
200 | 30 | 678.9932 | 0.00043979 | 543.284
200 | 30 | 679.5722 | 0.0004319 | 543.284
200 | 30 | 680.1511 | 0.00042757 | 543.284
200 | 30 | 680.73 | 0.00042314 | 543.284
200 | 30 | 681.3088 | 0.00041873 | 543.284
200 | 30 | 681.8876 | 0.00041267 | 543.284
200 | 30 | 682.4664 | 0.0004063 | 543.284
200 | 30 | 683.0452 | 0.00040285 | 543.284
200 | 30 | 683.6239 | 0.00039995 | 543.284
200 | 30 | 684.2025 | 0.00039281 | 543.284
200 | 30 | 684.7811 | 0.00038908 | 543.284
200 | 30 | 685.3597 | 0.00038439 | 543.284
200 | 30 | 685.9383 | 0.00037637 | 543.284
200 | 30 | 686.5168 | 0.00037267 | 543.284
200 | 30 | 687.0952 | 0.00036835 | 543.284
200 | 30 | 687.6737 | 0.00036265 | 543.284
200 | 30 | 688.2521 | 0.00035811 | 543.284
200 | 30 | 688.8304 | 0.00035372 | 543.284
200 | 30 | 689.4087 | 0.00035105 | 543.284
200 | 30 | 689.987 | 0.0003481 | 543.284
200 | 30 | 690.5652 | 0.00034197 | 543.284
200 | 30 | 691.1434 | 0.0003375 | 543.284
200 | 30 | 691.7216 | 0.00033217 | 543.284
200 | 30 | 692.2997 | 0.00033077 | 543.284
200 | 30 | 692.8778 | 0.00032255 | 543.284
200 | 30 | 693.4558 | 0.00031801 | 543.284
200 | 30 | 694.0338 | 0.00031288 | 543.284
200 | 30 | 694.6118 | 0.00030855 | 543.284
200 | 30 | 695.1897 | 0.0003045 | 543.284
200 | 30 | 695.7676 | 0.00029917 | 543.284
200 | 30 | 696.3455 | 0.00029531 | 543.284
200 | 30 | 696.9233 | 0.00029093 | 543.284
200 | 30 | 697.501 | 0.00028746 | 543.284
200 | 30 | 698.0788 | 0.00028534 | 543.284
200 | 30 | 698.6565 | 0.00028179 | 543.284
200 | 30 | 699.2341 | 0.000278 | 543.284
200 | 30 | 699.8117 | 0.00027511 | 543.284
200 | 30 | 700.3893 | 0.00027168 | 543.284
200 | 30 | 700.9668 | 0.0002674 | 543.284
200 | 30 | 701.5443 | 0.00026389 | 543.284
200 | 30 | 702.1218 | 0.00026031 | 543.284
200 | 30 | 702.6992 | 0.00025685 | 543.284
200 | 30 | 703.2766 | 0.00025278 | 543.284
200 | 30 | 703.8539 | 0.00025117 | 543.284
200 | 30 | 704.4312 | 0.00024767 | 543.284
200 | 30 | 705.0085 | 0.00024447 | 543.284
200 | 30 | 705.5857 | 0.00024122 | 543.284
200 | 30 | 706.1629 | 0.00023832 | 543.284
200 | 30 | 706.74 | 0.00023514 | 543.284
200 | 30 | 707.3171 | 0.00023188 | 543.284
200 | 30 | 707.8942 | 0.00022971 | 543.284
200 | 30 | 708.4712 | 0.00022607 | 543.284
200 | 30 | 709.0482 | 0.00022378 | 543.284
200 | 30 | 709.6252 | 0.0002207 | 543.284
200 | 30 | 710.2021 | 0.00021854 | 543.284
200 | 30 | 710.7789 | 0.00021765 | 543.284
200 | 30 | 711.3558 | 0.00021512 | 543.284
200 | 30 | 711.9325 | 0.00021156 | 543.284
200 | 30 | 712.5093 | 0.00021076 | 543.284
200 | 30 | 713.086 | 0.0002091 | 543.284
200 | 30 | 713.6627 | 0.00020478 | 543.284
200 | 30 | 714.2393 | 0.00020367 | 543.284
200 | 30 | 714.8159 | 0.00020109 | 543.284
200 | 30 | 715.3925 | 0.00019856 | 543.284
200 | 30 | 715.969 | 0.00019553 | 543.284
200 | 30 | 716.5454 | 0.00019342 | 543.284
200 | 30 | 717.1219 | 0.00019014 | 543.284
200 | 30 | 717.6983 | 0.00018946 | 543.284
200 | 30 | 718.2746 | 0.00018629 | 543.284
200 | 30 | 718.8509 | 0.00018369 | 543.284
200 | 30 | 719.4272 | 0.00018031 | 543.284
200 | 30 | 720.0035 | 0.00017872 | 543.284
200 | 30 | 720.5797 | 0.00017588 | 543.284
200 | 30 | 721.1558 | 0.00017177 | 543.284
200 | 30 | 721.7319 | 0.00016961 | 543.284
200 | 30 | 722.308 | 0.00016793 | 543.284
200 | 30 | 722.884 | 0.0001665 | 543.284
200 | 30 | 723.46 | 0.00016443 | 543.284
200 | 30 | 724.036 | 0.00016161 | 543.284
200 | 30 | 724.6119 | 0.00015986 | 543.284
200 | 30 | 725.1878 | 0.00015764 | 543.284
200 | 30 | 725.7636 | 0.00015655 | 543.284
200 | 30 | 726.3394 | 0.00015387 | 543.284
200 | 30 | 726.9152 | 0.00015169 | 543.284
200 | 30 | 727.4909 | 0.0001497 | 543.284
200 | 30 | 728.0666 | 0.00014819 | 543.284
200 | 30 | 728.6422 | 0.00014723 | 543.284
200 | 30 | 729.2178 | 0.00014439 | 543.284
200 | 30 | 729.7934 | 0.00014299 | 543.284
200 | 30 | 730.3689 | 0.00014223 | 543.284
200 | 30 | 730.9444 | 0.00013961 | 543.284
200 | 30 | 731.5198 | 0.00013812 | 543.284
200 | 30 | 732.0952 | 0.00013632 | 543.284
200 | 30 | 732.6706 | 0.00013522 | 543.284
200 | 30 | 733.2459 | 0.00013367 | 543.284
200 | 30 | 733.8212 | 0.00013208 | 543.284
200 | 30 | 734.3964 | 0.00013124 | 543.284
200 | 30 | 734.9716 | 0.00012802 | 543.284
200 | 30 | 735.5468 | 0.00012603 | 543.284
200 | 30 | 736.1219 | 0.00012426 | 543.284
200 | 30 | 736.697 | 0.0001218 | 543.284
200 | 30 | 737.272 | 0.00012039 | 543.284
200 | 30 | 737.847 | 0.00011827 | 543.284
200 | 30 | 738.422 | 0.00011696 | 543.284
200 | 30 | 738.9969 | 0.00011525 | 543.284
200 | 30 | 739.5718 | 0.00011456 | 543.284
200 | 30 | 740.1466 | 0.0001122 | 543.284
200 | 30 | 740.7214 | 0.00011203 | 543.284
200 | 30 | 741.2961 | 0.00011016 | 543.284
200 | 30 | 741.8709 | 0.00010839 | 543.284
200 | 30 | 742.4455 | 0.00010737 | 543.284
200 | 30 | 743.0202 | 0.00010556 | 543.284
200 | 30 | 743.5948 | 0.00010369 | 543.284
200 | 30 | 744.1693 | 0.00010191 | 543.284
200 | 30 | 744.7438 | 0.00010004 | 543.284
200 | 30 | 745.3183 | 9.9467e-05 | 543.284
200 | 30 | 745.8927 | 9.871e-05 | 543.284
200 | 30 | 746.4671 | 9.5999e-05 | 543.284
200 | 30 | 747.0415 | 9.5521e-05 | 543.284
200 | 30 | 747.6158 | 9.3251e-05 | 543.284
200 | 30 | 748.1901 | 9.2282e-05 | 543.284
200 | 30 | 748.7643 | 9.137e-05 | 543.284
200 | 30 | 749.3385 | 9.0252e-05 | 543.284
200 | 30 | 749.9126 | 8.8701e-05 | 543.284
200 | 30 | 750.4867 | 8.8373e-05 | 543.284
200 | 30 | 751.0608 | 8.715e-05 | 543.284
200 | 30 | 751.6348 | 8.6152e-05 | 543.284
200 | 30 | 752.2088 | 8.4314e-05 | 543.284
200 | 30 | 752.7828 | 8.3495e-05 | 543.284
200 | 30 | 753.3567 | 8.1534e-05 | 543.284
200 | 30 | 753.9305 | 8.0123e-05 | 543.284
200 | 30 | 754.5044 | 7.8699e-05 | 543.284
200 | 30 | 755.0781 | 7.7157e-05 | 543.284
200 | 30 | 755.6519 | 7.6715e-05 | 543.284
200 | 30 | 756.2256 | 7.5882e-05 | 543.284
200 | 30 | 756.7993 | 7.4342e-05 | 543.284
200 | 30 | 757.3729 | 7.3592e-05 | 543.284
200 | 30 | 757.9465 | 7.3129e-05 | 543.284
200 | 30 | 758.52 | 7.1211e-05 | 543.284
200 | 30 | 759.0935 | 7.0936e-05 | 543.284
200 | 30 | 759.6669 | 6.9639e-05 | 543.284
200 | 30 | 760.2404 | 6.7981e-05 | 543.284
200 | 30 | 760.8137 | 6.6757e-05 | 543.284
200 | 30 | 761.3871 | 6.5913e-05 | 543.284
200 | 30 | 761.9604 | 6.4262e-05 | 543.284
200 | 30 | 762.5336 | 6.4713e-05 | 543.284
200 | 30 | 763.1068 | 6.4213e-05 | 543.284
200 | 30 | 763.68 | 6.6697e-05 | 543.284
200 | 30 | 764.2531 | 6.7375e-05 | 543.284
200 | 30 | 764.8262 | 6.7412e-05 | 543.284
200 | 30 | 765.3992 | 6.6398e-05 | 543.284
200 | 30 | 765.9723 | 6.4723e-05 | 543.284
200 | 30 | 766.5452 | 6.2675e-05 | 543.284
200 | 30 | 767.1181 | 5.993e-05 | 543.284
200 | 30 | 767.691 | 5.9203e-05 | 543.284
200 | 30 | 768.2639 | 5.7548e-05 | 543.284
200 | 30 | 768.8367 | 5.6855e-05 | 543.284
200 | 30 | 769.4094 | 5.5501e-05 | 543.284
200 | 30 | 769.9821 | 5.4717e-05 | 543.284
200 | 30 | 770.5548 | 5.3349e-05 | 543.284
200 | 30 | 771.1274 | 5.3117e-05 | 543.284
200 | 30 | 771.7 | 5.2447e-05 | 543.284
200 | 30 | 772.2726 | 5.1673e-05 | 543.284
200 | 30 | 772.8451 | 5.1208e-05 | 543.284
200 | 30 | 773.4176 | 5.112e-05 | 543.284
200 | 30 | 773.99 | 4.879e-05 | 543.284
200 | 30 | 774.5624 | 4.8585e-05 | 543.284
200 | 30 | 775.1347 | 4.8089e-05 | 543.284
200 | 30 | 775.707 | 4.618e-05 | 543.284
200 | 30 | 776.2793 | 4.6522e-05 | 543.284
200 | 30 | 776.8515 | 4.5623e-05 | 543.284
200 | 30 | 777.4237 | 4.4628e-05 | 543.284
200 | 30 | 777.9958 | 4.426e-05 | 543.284
200 | 30 | 778.5679 | 4.3865e-05 | 543.284
200 | 30 | 779.14 | 4.3189e-05 | 543.284
200 | 30 | 779.712 | 4.2901e-05 | 543.284
200 | 30 | 780.284 | 4.252e-05 | 543.284
200 | 30 | 780.8559 | 4.153e-05 | 543.284
200 | 30 | 781.4278 | 4.076e-05 | 543.284
200 | 30 | 781.9996 | 4.0192e-05 | 543.284
200 | 30 | 782.5714 | 4.0339e-05 | 543.284
200 | 30 | 783.1432 | 3.9033e-05 | 543.284
200 | 30 | 783.7149 | 3.8671e-05 | 543.284
200 | 30 | 784.2866 | 3.8238e-05 | 543.284
200 | 30 | 784.8582 | 3.6916e-05 | 543.284
200 | 30 | 785.4298 | 3.7483e-05 | 543.284
200 | 30 | 786.0014 | 3.5914e-05 | 543.284
200 | 30 | 786.5729 | 3.5972e-05 | 543.284
200 | 30 | 787.1444 | 3.5648e-05 | 543.284
200 | 30 | 787.7158 | 3.467e-05 | 543.284
200 | 30 | 788.2872 | 3.5199e-05 | 543.284
200 | 30 | 788.8585 | 3.4235e-05 | 543.284
200 | 30 | 789.4298 | 3.4254e-05 | 543.284
200 | 30 | 790.0011 | 3.4613e-05 | 543.284
200 | 30 | 790.5723 | 3.3381e-05 | 543.284
200 | 30 | 791.1435 | 3.2738e-05 | 543.284
200 | 30 | 791.7146 | 3.2389e-05 | 543.284
200 | 30 | 792.2857 | 3.2692e-05 | 543.284
200 | 30 | 792.8568 | 3.2067e-05 | 543.284
200 | 30 | 793.4278 | 3.1374e-05 | 543.284
200 | 30 | 793.9987 | 2.9592e-05 | 543.284
200 | 30 | 794.5697 | 3.0398e-05 | 543.284
200 | 30 | 795.1406 | 3.0064e-05 | 543.284
200 | 30 | 795.7114 | 2.9454e-05 | 543.284
200 | 30 | 796.2822 | 2.8875e-05 | 543.284
200 | 30 | 796.853 | 2.8434e-05 | 543.284
200 | 30 | 797.4237 | 2.8688e-05 | 543.284
200 | 30 | 797.9943 | 2.8186e-05 | 543.284
200 | 30 | 798.565 | 2.7994e-05 | 543.284
200 | 30 | 799.1356 | 2.7156e-05 | 543.284
200 | 30 | 799.7061 | 2.6835e-05 | 543.284
200 | 30 | 800.2766 | 2.737e-05 | 543.284
200 | 30 | 800.8471 | 2.549e-05 | 543.284
200 | 30 | 801.4175 | 2.6534e-05 | 543.284
200 | 30 | 801.9879 | 2.5342e-05 | 543.284
200 | 30 | 802.5582 | 2.5832e-05 | 543.284
200 | 30 | 803.1285 | 2.3367e-05 | 543.284
200 | 30 | 803.6988 | 2.4919e-05 | 543.284
200 | 30 | 804.269 | 2.4431e-05 | 543.284
200 | 30 | 804.8391 | 2.3381e-05 | 543.284
200 | 30 | 805.4093 | 2.3138e-05 | 543.284
200 | 30 | 805.9793 | 2.3395e-05 | 543.284
200 | 30 | 806.5494 | 2.2773e-05 | 543.284
200 | 30 | 807.1194 | 2.2479e-05 | 543.284
200 | 30 | 807.6893 | 2.3131e-05 | 543.284
200 | 30 | 808.2592 | 2.2333e-05 | 543.284
200 | 30 | 808.8291 | 2.2269e-05 | 543.284
200 | 30 | 809.3989 | 2.1052e-05 | 543.284
200 | 30 | 809.9687 | 2.0477e-05 | 543.284
200 | 30 | 810.5385 | 2.0698e-05 | 543.284
200 | 30 | 811.1082 | 2.0243e-05 | 543.284
200 | 30 | 811.6778 | 1.9426e-05 | 543.284
200 | 30 | 812.2474 | 1.9633e-05 | 543.284
200 | 30 | 812.817 | 1.9807e-05 | 543.284
200 | 30 | 813.3865 | 1.8803e-05 | 543.284
200 | 30 | 813.956 | 1.9017e-05 | 543.284
200 | 30 | 814.5255 | 1.9595e-05 | 543.284
200 | 30 | 815.0949 | 1.7244e-05 | 543.284
200 | 30 | 815.6642 | 1.721e-05 | 543.284
200 | 30 | 816.2335 | 1.7412e-05 | 543.284
200 | 30 | 816.8028 | 1.6652e-05 | 543.284
200 | 30 | 817.372 | 1.5874e-05 | 543.284
200 | 30 | 817.9412 | 1.5764e-05 | 543.284
200 | 30 | 818.5104 | 1.4485e-05 | 543.284
200 | 30 | 819.0795 | 1.4422e-05 | 543.284
200 | 30 | 819.6485 | 1.3581e-05 | 543.284
200 | 30 | 820.2176 | 1.2679e-05 | 543.284
200 | 30 | 820.7865 | 1.3696e-05 | 543.284
200 | 30 | 821.3555 | 1.5323e-05 | 543.284
200 | 30 | 821.9243 | 1.6582e-05 | 543.284
200 | 30 | 822.4932 | 2.0116e-05 | 543.284
200 | 30 | 823.062 | 2.4375e-05 | 543.284
200 | 30 | 823.6307 | 2.49e-05 | 543.284
200 | 30 | 824.1995 | 2.3896e-05 | 543.284
200 | 30 | 824.7681 | 2.1258e-05 | 543.284
200 | 30 | 825.3368 | 2.0009e-05 | 543.284
200 | 30 | 825.9054 | 1.7303e-05 | 543.284
200 | 30 | 826.4739 | 1.7698e-05 | 543.284
200 | 30 | 827.0424 | 1.6142e-05 | 543.284
200 | 30 | 827.6109 | 1.7335e-05 | 543.284
200 | 30 | 828.1793 | 1.8435e-05 | 543.284
200 | 30 | 828.7476 | 1.6052e-05 | 543.284
200 | 30 | 829.316 | 1.6012e-05 | 543.284
200 | 30 | 829.8843 | 1.5653e-05 | 543.284
200 | 30 | 830.4525 | 1.4722e-05 | 543.284
200 | 30 | 831.0207 | 1.4407e-05 | 543.284
200 | 30 | 831.5888 | 1.3909e-05 | 543.284
200 | 30 | 832.157 | 1.2142e-05 | 543.284
200 | 30 | 832.725 | 1.3526e-05 | 543.284
200 | 30 | 833.2931 | 1.2612e-05 | 543.284
200 | 30 | 833.861 | 1.3663e-05 | 543.284
200 | 30 | 834.429 | 1.459e-05 | 543.284
200 | 30 | 834.9969 | 1.4363e-05 | 543.284
200 | 30 | 835.5647 | 1.32e-05 | 543.284
200 | 30 | 836.1325 | 1.3742e-05 | 543.284
200 | 30 | 836.7003 | 1.3776e-05 | 543.284
200 | 30 | 837.268 | 1.1829e-05 | 543.284
200 | 30 | 837.8357 | 1.2096e-05 | 543.284
200 | 30 | 838.4033 | 1.1157e-05 | 543.284
200 | 30 | 838.9709 | 1.1804e-05 | 543.284
200 | 30 | 839.5385 | 1.1705e-05 | 543.284
200 | 30 | 840.106 | 1.1896e-05 | 543.284
200 | 30 | 840.6734 | 1.2993e-05 | 543.284
200 | 30 | 841.2409 | 1.0953e-05 | 543.284
200 | 30 | 841.8082 | 1.1095e-05 | 543.284
200 | 30 | 842.3756 | 1.1585e-05 | 543.284
200 | 30 | 842.9429 | 1.1375e-05 | 543.284
200 | 30 | 843.5101 | 1.0426e-05 | 543.284
200 | 30 | 844.0773 | 1.1153e-05 | 543.284
200 | 30 | 844.6445 | 1.1477e-05 | 543.284
200 | 30 | 845.2116 | 8.0044e-06 | 543.284
200 | 30 | 845.7786 | 9.0492e-06 | 543.284
200 | 30 | 846.3457 | 1.0636e-05 | 543.284
200 | 30 | 846.9126 | 9.5515e-06 | 543.284
200 | 30 | 847.4796 | 9.0648e-06 | 543.284
200 | 30 | 848.0465 | 8.1435e-06 | 543.284
200 | 30 | 848.6133 | 9.1861e-06 | 543.284
200 | 30 | 849.1801 | 9.5743e-06 | 543.284
200 | 30 | 849.7469 | 1.0986e-05 | 543.284
200 | 30 | 850.3136 | 9.5835e-06 | 543.284
200 | 30 | 850.8803 | 8.9758e-06 | 543.284
200 | 30 | 851.4469 | 1.0844e-05 | 543.284
200 | 30 | 852.0135 | 7.7175e-06 | 543.284
200 | 30 | 852.5801 | 9.5309e-06 | 543.284
200 | 30 | 853.1466 | 9.3516e-06 | 543.284
200 | 30 | 853.713 | 8.4482e-06 | 543.284
200 | 30 | 854.2794 | 7.7876e-06 | 543.284
200 | 30 | 854.8458 | 8.5101e-06 | 543.284
200 | 30 | 855.4121 | 7.5383e-06 | 543.284
200 | 30 | 855.9784 | 9.4986e-06 | 543.284
200 | 30 | 856.5446 | 8.2285e-06 | 543.284
200 | 30 | 857.1108 | 8.0078e-06 | 543.284
200 | 30 | 857.677 | 7.513e-06 | 543.284
200 | 30 | 858.2431 | 7.9518e-06 | 543.284
200 | 30 | 858.8091 | 8.5816e-06 | 543.284
200 | 30 | 859.3752 | 8.4337e-06 | 543.284
200 | 30 | 859.9411 | 8.4053e-06 | 543.284
200 | 30 | 860.5071 | 7.2451e-06 | 543.284
200 | 30 | 861.0729 | 8.5145e-06 | 543.284
200 | 30 | 861.6388 | 7.9003e-06 | 543.284
200 | 30 | 862.2046 | 9.1055e-06 | 543.284
200 | 30 | 862.7703 | 5.8951e-06 | 543.284
200 | 30 | 863.336 | 7.3662e-06 | 543.284
200 | 30 | 863.9017 | 8.5414e-06 | 543.284
200 | 30 | 864.4673 | 6.2064e-06 | 543.284
200 | 30 | 865.0329 | 6.8369e-06 | 543.284
200 | 30 | 865.5984 | 7.5239e-06 | 543.284
200 | 30 | 866.1639 | 7.4066e-06 | 543.284
200 | 30 | 866.7293 | 7.3813e-06 | 543.284
200 | 30 | 867.2947 | 7.0462e-06 | 543.284
200 | 30 | 867.8601 | 7.6499e-06 | 543.284
200 | 30 | 868.4254 | 6.7296e-06 | 543.284
200 | 30 | 868.9907 | 5.6576e-06 | 543.284
200 | 30 | 869.5559 | 6.0994e-06 | 543.284
200 | 30 | 870.1211 | 6.6383e-06 | 543.284
200 | 30 | 870.6862 | 6.3057e-06 | 543.284
200 | 30 | 871.2513 | 4.6949e-06 | 543.284
200 | 30 | 871.8163 | 6.6606e-06 | 543.284
200 | 30 | 872.3813 | 6.563e-06 | 543.284
200 | 30 | 872.9463 | 7.8228e-06 | 543.284
200 | 30 | 873.5112 | 7.2406e-06 | 543.284
200 | 30 | 874.076 | 8.3429e-06 | 543.284
200 | 30 | 874.6409 | 5.4361e-06 | 543.284
200 | 30 | 875.2056 | 6.9636e-06 | 543.284
200 | 30 | 875.7704 | 5.5309e-06 | 543.284
200 | 30 | 876.335 | 5.0914e-06 | 543.284
200 | 30 | 876.8997 | 5.4319e-06 | 543.284
200 | 30 | 877.4643 | 5.454e-06 | 543.284
200 | 30 | 878.0288 | 4.1266e-06 | 543.284
200 | 30 | 878.5933 | 3.7817e-06 | 543.284
200 | 30 | 879.1578 | 5.3781e-06 | 543.284
200 | 30 | 879.7222 | 4.6934e-06 | 543.284
200 | 30 | 880.2866 | 5.8487e-06 | 543.284
200 | 30 | 880.8509 | 7.3493e-06 | 543.284
200 | 30 | 881.4152 | 7.5869e-06 | 543.284
200 | 30 | 881.9794 | 9.1004e-06 | 543.284
200 | 30 | 882.5436 | 1.0858e-05 | 543.284
200 | 30 | 883.1078 | 9.0546e-06 | 543.284
200 | 30 | 883.6719 | 7.1789e-06 | 543.284
200 | 30 | 884.2359 | 5.2907e-06 | 543.284
200 | 30 | 884.8 | 7.2858e-06 | 543.284
200 | 30 | 885.3639 | 5.0458e-06 | 543.284
200 | 30 | 885.9278 | 9.28e-06 | 543.284
200 | 30 | 886.4917 | 7.4039e-06 | 543.284
200 | 30 | 887.0556 | 6.1231e-06 | 543.284
200 | 30 | 887.6193 | 6.5949e-06 | 543.284
200 | 30 | 888.1831 | 5.5704e-06 | 543.284
200 | 30 | 888.7468 | 6.2207e-06 | 543.284
200 | 30 | 889.3104 | 4.0364e-06 | 543.284
200 | 30 | 889.874 | 5.5446e-06 | 543.284
200 | 30 | 890.4376 | 2.954e-06 | 543.284
200 | 30 | 891.0011 | 4.4195e-06 | 543.284
200 | 30 | 891.5646 | 3.5111e-06 | 543.284
200 | 30 | 892.128 | 5.0701e-06 | 543.284
200 | 30 | 892.6914 | 6.1359e-06 | 543.284
200 | 30 | 893.2547 | 4.1435e-06 | 543.284
200 | 30 | 893.818 | 3.2817e-06 | 543.284
200 | 30 | 894.3813 | 4.905e-06 | 543.284
200 | 30 | 894.9445 | 5.2915e-06 | 543.284
200 | 30 | 895.5076 | 5.3001e-06 | 543.284
200 | 30 | 896.0707 | 6.9452e-06 | 543.284
200 | 30 | 896.6338 | 2.5235e-06 | 543.284
200 | 30 | 897.1968 | 6.3351e-06 | 543.284
200 | 30 | 897.7598 | 5.3138e-06 | 543.284
200 | 30 | 898.3227 | 5.5031e-06 | 543.284
200 | 30 | 898.8856 | 7.3331e-06 | 543.284
200 | 30 | 899.4485 | 3.3168e-06 | 543.284
200 | 30 | 900.0113 | 4.328e-06 | 543.284
200 | 30 | 900.574 | 4.1592e-06 | 543.284
200 | 30 | 901.1367 | 5.1534e-06 | 543.284
200 | 30 | 901.6994 | 2.0439e-06 | 543.284
200 | 30 | 902.262 | 3.0512e-06 | 543.284
200 | 30 | 902.8245 | 3.633e-06 | 543.284
200 | 30 | 903.3871 | 5.2077e-06 | 543.284
200 | 30 | 903.9495 | 1.2069e-06 | 543.284
200 | 30 | 904.512 | 5.6231e-06 | 543.284
200 | 30 | 905.0743 | 6.6876e-06 | 543.284
200 | 30 | 905.6367 | 7.7394e-06 | 543.284
200 | 30 | 906.199 | 5.5838e-06 | 543.284
200 | 30 | 906.7612 | 3.7132e-06 | 543.284
200 | 30 | 907.3234 | 4.4344e-06 | 543.284
200 | 30 | 907.8856 | 4.6636e-06 | 543.284
200 | 30 | 908.4477 | 1.2548e-06 | 543.284
200 | 30 | 909.0098 | 3.747e-06 | 543.284
200 | 30 | 909.5718 | 2.9038e-06 | 543.284
200 | 30 | 910.1337 | 4.7563e-06 | 543.284
200 | 30 | 910.6957 | 4.6315e-06 | 543.284
200 | 30 | 911.2576 | 4.3676e-06 | 543.284
200 | 30 | 911.8194 | 2.4973e-06 | 543.284
200 | 30 | 912.3812 | 3.4675e-06 | 543.284
200 | 30 | 912.9429 | 4.1089e-06 | 543.284
200 | 30 | 913.5046 | 3.382e-06 | 543.284
200 | 30 | 914.0663 | 3.0994e-06 | 543.284
200 | 30 | 914.6279 | 5.4412e-06 | 543.284
200 | 30 | 915.1894 | 3.9078e-06 | 543.284
200 | 30 | 915.751 | 6.2632e-06 | 543.284
200 | 30 | 916.3124 | 4.5011e-06 | 543.284
200 | 30 | 916.8738 | 5.8641e-06 | 543.284
200 | 30 | 917.4352 | 4.3119e-06 | 543.284
200 | 30 | 917.9966 | 3.6027e-06 | 543.284
200 | 30 | 918.5578 | 3.7462e-06 | 543.284
200 | 30 | 919.1191 | 5.7627e-06 | 543.284
200 | 30 | 919.6803 | 6.2599e-06 | 543.284
200 | 30 | 920.2414 | 4.2278e-06 | 543.284
200 | 30 | 920.8025 | 3.956e-06 | 543.284
200 | 30 | 921.3636 | 2.1507e-06 | 543.284
200 | 30 | 921.9246 | 1.4787e-06 | 543.284
200 | 30 | 922.4855 | 5.0223e-06 | 543.284
200 | 30 | 923.0465 | 6.1593e-06 | 543.284
200 | 30 | 923.6073 | 4.0517e-06 | 543.284
200 | 30 | 924.1681 | 4.485e-06 | 543.284
200 | 30 | 924.7289 | 4.1688e-06 | 543.284
200 | 30 | 925.2897 | 3.2173e-06 | 543.284
200 | 30 | 925.8503 | 1.5809e-06 | 543.284
200 | 30 | 926.411 | 2.2577e-06 | 543.284
200 | 30 | 926.9716 | 2.2747e-06 | 543.284
200 | 30 | 927.5321 | 4.2692e-06 | 543.284
200 | 30 | 928.0926 | 2.1069e-06 | 543.284
200 | 30 | 928.6531 | 4.4951e-06 | 543.284
200 | 30 | 929.2135 | 4.2681e-06 | 543.284
200 | 30 | 929.7738 | 4.8207e-06 | 543.284
200 | 30 | 930.3342 | 3.0995e-06 | 543.284
200 | 30 | 930.8944 | 5.6334e-06 | 543.284
200 | 30 | 931.4546 | 3.4592e-07 | 543.284
200 | 30 | 932.0148 | 4.3595e-06 | 543.284
200 | 30 | 932.5749 | 2.8874e-06 | 543.284
200 | 30 | 933.135 | 0 | 543.284
200 | 30 | 933.6951 | 3.541e-06 | 543.284
200 | 30 | 934.2551 | 3.3272e-06 | 543.284
200 | 30 | 934.815 | 5.0526e-06 | 543.284
200 | 30 | 935.3749 | 3.8243e-06 | 543.284
200 | 30 | 935.9347 | 3.2275e-06 | 543.284
200 | 30 | 936.4945 | 4.0748e-06 | 543.284
200 | 30 | 937.0543 | 3.2384e-06 | 543.284
200 | 30 | 937.614 | 2.5877e-06 | 543.284
200 | 30 | 938.1737 | 5.0361e-06 | 543.284
200 | 30 | 938.7333 | 2.126e-06 | 543.284
200 | 30 | 939.2929 | 1.7714e-06 | 543.284
200 | 30 | 939.8524 | 3.8875e-06 | 543.284
200 | 30 | 940.4119 | 4.8359e-06 | 543.284
200 | 30 | 940.9713 | 3.1822e-06 | 543.284
200 | 30 | 941.5307 | 4.3266e-06 | 543.284
200 | 30 | 942.09 | 3.9445e-06 | 543.284
200 | 30 | 942.6493 | 7.3095e-06 | 543.284
200 | 30 | 943.2085 | 4.7178e-06 | 543.284
200 | 30 | 943.7677 | 4.8842e-06 | 543.284
200 | 30 | 944.3269 | 5.4435e-06 | 543.284
200 | 30 | 944.886 | 5.1898e-06 | 543.284
200 | 30 | 945.445 | 2.5117e-06 | 543.284
200 | 30 | 946.004 | 6.3317e-06 | 543.284
200 | 30 | 946.563 | 3.0499e-06 | 543.284
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 543.284
200 | 30 | 947.6808 | 1.1713e-06 | 543.284
200 | 30 | 948.2396 | 1.7697e-06 | 543.284
200 | 30 | 948.7984 | 6.7234e-07 | 543.284
200 | 30 | 949.3571 | 4.3104e-06 | 543.284
200 | 30 | 949.9158 | 2.8931e-06 | 543.284
200 | 30 | 950.4744 | 3.6052e-06 | 543.284
200 | 30 | 951.033 | 1.8687e-06 | 543.284
200 | 30 | 951.5915 | 3.4388e-06 | 543.284
200 | 30 | 952.15 | 5.9377e-06 | 543.284
200 | 30 | 952.7085 | 5.1802e-06 | 543.284
200 | 30 | 953.2669 | 7.7683e-06 | 543.284
200 | 30 | 953.8252 | 1.4214e-06 | 543.284
200 | 30 | 954.3835 | 6.4249e-06 | 543.284
200 | 30 | 954.9418 | 1.8225e-06 | 543.284
200 | 30 | 955.5 | 4.105e-06 | 543.284
200 | 30 | 956.0581 | 3.8662e-06 | 543.284
200 | 30 | 956.6163 | 4.4036e-06 | 543.284
200 | 30 | 957.1743 | 4.1989e-06 | 543.284
200 | 30 | 957.7323 | 3.0454e-06 | 543.284
200 | 30 | 958.2903 | 5.1734e-06 | 543.284
200 | 30 | 958.8482 | 3.3343e-06 | 543.284
200 | 30 | 959.4061 | 2.3672e-06 | 543.284
200 | 30 | 959.9639 | 2.1661e-06 | 543.284
200 | 30 | 960.5217 | 5.202e-06 | 543.284
200 | 30 | 961.0795 | 5.13e-06 | 543.284
200 | 30 | 961.6371 | 1.9881e-06 | 543.284
200 | 30 | 962.1948 | 5.2175e-06 | 543.284
200 | 30 | 962.7524 | 2.5356e-06 | 543.284
200 | 30 | 963.3099 | 7.856e-07 | 543.284
200 | 30 | 963.8674 | 4.3692e-06 | 543.284
200 | 30 | 964.4249 | 6.3245e-06 | 543.284
200 | 30 | 964.9823 | 6.8186e-06 | 543.284
200 | 30 | 965.5396 | 1.5867e-06 | 543.284
200 | 30 | 966.0969 | 2.0209e-06 | 543.284
200 | 30 | 966.6542 | 0 | 543.284
200 | 30 | 967.2114 | 2.5099e-06 | 543.284
200 | 30 | 967.7686 | 5.0376e-06 | 543.284
200 | 30 | 968.3257 | 4.0133e-06 | 543.284
200 | 30 | 968.8828 | 4.5059e-06 | 543.284
200 | 30 | 969.4398 | 1.0786e-06 | 543.284
200 | 30 | 969.9968 | 2.7057e-06 | 543.284
200 | 30 | 970.5537 | 4.4791e-06 | 543.284
200 | 30 | 971.1106 | 0 | 543.284
200 | 30 | 971.6674 | 6.2883e-06 | 543.284
200 | 30 | 972.2242 | 3.9322e-06 | 543.284
200 | 30 | 972.7809 | 2.8458e-06 | 543.284
200 | 30 | 973.3376 | 3.3687e-06 | 543.284
200 | 30 | 973.8942 | 1.5401e-06 | 543.284
200 | 30 | 974.4508 | 2.1629e-06 | 543.284
200 | 30 | 975.0074 | 2.265e-06 | 543.284
200 | 30 | 975.5639 | 2.1456e-06 | 543.284
200 | 30 | 976.1203 | 4.2208e-06 | 543.284
200 | 30 | 976.6767 | 6.2533e-06 | 543.284
200 | 30 | 977.2331 | 3.2e-06 | 543.284
200 | 30 | 977.7894 | 7.3452e-06 | 543.284
200 | 30 | 978.3456 | 8.9142e-06 | 543.284
200 | 30 | 978.9018 | 2.7785e-06 | 543.284
200 | 30 | 979.458 | 8.927e-06 | 543.284
200 | 30 | 980.0141 | 8.8726e-07 | 543.284
200 | 30 | 980.5702 | 0 | 543.284
200 | 30 | 981.1262 | 4.7517e-06 | 543.284
200 | 30 | 981.6822 | 7.3749e-06 | 543.284
200 | 30 | 982.2381 | 0 | 543.284
200 | 30 | 982.7939 | 6.8369e-06 | 543.284
200 | 30 | 983.3498 | 5.5516e-06 | 543.284
200 | 30 | 983.9055 | 2.0811e-06 | 543.284
200 | 30 | 984.4613 | 5.0446e-06 | 543.284
200 | 30 | 985.017 | 1.0377e-05 | 543.284
200 | 30 | 985.5726 | 5.2459e-06 | 543.284
200 | 30 | 986.1282 | 4.0538e-07 | 543.284
200 | 30 | 986.6837 | 9.281e-06 | 543.284
200 | 30 | 987.2392 | 4.9461e-06 | 543.284
200 | 30 | 987.7946 | 2.1256e-06 | 543.284
200 | 30 | 988.35 | 6.6922e-06 | 543.284
200 | 30 | 988.9054 | 7.4606e-06 | 543.284
200 | 30 | 989.4607 | 1.836e-06 | 543.284
200 | 30 | 990.0159 | 0 | 543.284
200 | 30 | 990.5711 | 3.6422e-06 | 543.284
200 | 30 | 991.1262 | 0 | 543.284
200 | 30 | 991.6813 | 3.1268e-06 | 543.284
200 | 30 | 992.2364 | 2.4337e-06 | 543.284
200 | 30 | 992.7914 | 8.3743e-06 | 543.284
200 | 30 | 993.3464 | 6.9211e-06 | 543.284
200 | 30 | 993.9013 | 3.189e-06 | 543.284
200 | 30 | 994.4561 | 5.1408e-06 | 543.284
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 543.284
200 | 30 | 995.5657 | 9.2118e-06 | 543.284
200 | 30 | 996.1204 | 8.9031e-06 | 543.284
200 | 30 | 996.6751 | 5.1742e-06 | 543.284
200 | 30 | 997.2297 | 5.6328e-06 | 543.284
200 | 30 | 997.7842 | 6.2576e-06 | 543.284
200 | 30 | 998.3388 | 1.7468e-06 | 543.284
200 | 30 | 998.8932 | 3.7721e-06 | 543.284
200 | 30 | 999.4477 | 3.4864e-06 | 543.284
200 | 30 | 1000.002 | 4.0872e-06 | 543.284
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1001.1106 | 1.7063e-06 | 543.284
200 | 30 | 1001.6648 | 3.2929e-06 | 543.284
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1002.7732 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1003.3272 | 6.1428e-07 | 543.284
200 | 30 | 1003.8813 | 5.4222e-07 | 543.284
200 | 30 | 1004.4352 | 1.4039e-06 | 543.284
200 | 30 | 1004.9892 | 6.3496e-07 | 543.284
200 | 30 | 1005.5431 | 4.2626e-06 | 543.284
200 | 30 | 1006.0969 | 8.2151e-06 | 543.284
200 | 30 | 1006.6507 | 2.6206e-06 | 543.284
200 | 30 | 1007.2044 | 1.1658e-05 | 543.284
200 | 30 | 1007.7581 | 1.4251e-06 | 543.284
200 | 30 | 1008.3117 | 6.6044e-06 | 543.284
200 | 30 | 1008.8653 | 5.5675e-06 | 543.284
200 | 30 | 1009.4189 | 7.77e-06 | 543.284
200 | 30 | 1009.9724 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1010.5258 | 6.8082e-06 | 543.284
200 | 30 | 1011.0792 | 4.0545e-06 | 543.284
200 | 30 | 1011.6326 | 7.6187e-06 | 543.284
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1012.7391 | 4.9153e-06 | 543.284
200 | 30 | 1013.2923 | 1.2522e-05 | 543.284
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1014.3985 | 7.2297e-06 | 543.284
200 | 30 | 1014.9516 | 4.663e-06 | 543.284
200 | 30 | 1015.5046 | 7.2494e-06 | 543.284
200 | 30 | 1016.0576 | 5.8912e-06 | 543.284
200 | 30 | 1016.6105 | 6.7308e-06 | 543.284
200 | 30 | 1017.1633 | 5.4711e-06 | 543.284
200 | 30 | 1017.7161 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1018.2689 | 4.6818e-06 | 543.284
200 | 30 | 1018.8216 | 6.2039e-06 | 543.284
200 | 30 | 1019.3742 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1019.9268 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1020.4794 | 3.5549e-06 | 543.284
200 | 30 | 1021.0319 | 1.5349e-05 | 543.284
200 | 30 | 1021.5844 | 1.2256e-05 | 543.284
200 | 30 | 1022.1368 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1022.6891 | 3.0432e-06 | 543.284
200 | 30 | 1023.2415 | 3.7815e-06 | 543.284
200 | 30 | 1023.7937 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1024.3459 | 1.5637e-06 | 543.284
200 | 30 | 1024.8981 | 4.2678e-06 | 543.284
200 | 30 | 1025.4502 | 7.5672e-06 | 543.284
200 | 30 | 1026.0023 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1026.5543 | 1.369e-05 | 543.284
200 | 30 | 1027.1062 | 1.2918e-05 | 543.284
200 | 30 | 1027.6582 | 2.2655e-05 | 543.284
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1028.7618 | 1.8689e-06 | 543.284
200 | 30 | 1029.3136 | 7.2826e-06 | 543.284
200 | 30 | 1029.8653 | 3.3406e-06 | 543.284
200 | 30 | 1030.417 | 4.808e-06 | 543.284
200 | 30 | 1030.9686 | 3.2814e-06 | 543.284
200 | 30 | 1031.5202 | 1.2994e-05 | 543.284
200 | 30 | 1032.0717 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1032.6232 | 1.319e-05 | 543.284
200 | 30 | 1033.1746 | 7.3685e-06 | 543.284
200 | 30 | 1033.726 | 1.3654e-05 | 543.284
200 | 30 | 1034.2773 | 9.2019e-07 | 543.284
200 | 30 | 1034.8285 | 1.485e-05 | 543.284
200 | 30 | 1035.3798 | 8.4082e-06 | 543.284
200 | 30 | 1035.9309 | 9.8601e-06 | 543.284
200 | 30 | 1036.482 | 1.2514e-05 | 543.284
200 | 30 | 1037.0331 | 1.4352e-05 | 543.284
200 | 30 | 1037.5841 | 6.7369e-06 | 543.284
200 | 30 | 1038.1351 | 1.5148e-05 | 543.284
200 | 30 | 1038.686 | 7.0279e-06 | 543.284
200 | 30 | 1039.2369 | 4.2547e-06 | 543.284
200 | 30 | 1039.7877 | 1.5737e-05 | 543.284
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1040.8892 | 9.1643e-06 | 543.284
200 | 30 | 1041.4399 | 6.7826e-06 | 543.284
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 543.284
200 | 30 | 1042.5411 | 1.5244e-05 | 543.284
200 | 30 | 1043.0916 | 1.0895e-05 | 543.284
200 | 30 | 1043.6421 | 3.716e-06 | 543.284
200 | 30 | 1044.1925 | 1.2705e-06 | 543.284
200 | 30 | 1044.7428 | 1.1344e-05 | 543.284
200 | 30 | 1045.2932 | 4.3695e-06 | 543.284
200 | 30 | 1045.8434 | 1.3199e-05 | 543.284
200 | 30 | 1046.3937 | 8.4511e-06 | 543.284
200 | 30 | 1046.9438 | 1.3859e-05 | 543.284
200 | 30 | 1047.4939 | 9.6147e-06 | 543.284
200 | 30 | 1048.044 | 9.9508e-06 | 543.284
200 | 30 | 1048.594 | 2.6293e-05 | 543.284
200 | 30 | 1049.144 | 9.7704e-06 | 543.284
200 | 30 | 1049.6939 | 5.5577e-06 | 543.284