## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00023916 | 662.7938
200 | 30 | 200.8478 | 0.00026626 | 662.7938
200 | 30 | 201.4518 | 0.00023976 | 662.7938
200 | 30 | 202.0558 | 0.00025697 | 662.7938
200 | 30 | 202.6598 | 0.0002516 | 662.7938
200 | 30 | 203.2637 | 0.00027645 | 662.7938
200 | 30 | 203.8677 | 0.00025385 | 662.7938
200 | 30 | 204.4716 | 0.00024593 | 662.7938
200 | 30 | 205.0754 | 0.0002594 | 662.7938
200 | 30 | 205.6793 | 0.0002641 | 662.7938
200 | 30 | 206.2831 | 0.00028383 | 662.7938
200 | 30 | 206.8869 | 0.00026392 | 662.7938
200 | 30 | 207.4907 | 0.00028664 | 662.7938
200 | 30 | 208.0945 | 0.00028242 | 662.7938
200 | 30 | 208.6982 | 0.00031867 | 662.7938
200 | 30 | 209.3019 | 0.0003519 | 662.7938
200 | 30 | 209.9056 | 0.00036757 | 662.7938
200 | 30 | 210.5093 | 0.00037147 | 662.7938
200 | 30 | 211.1129 | 0.00029498 | 662.7938
200 | 30 | 211.7165 | 0.00043465 | 662.7938
200 | 30 | 212.3201 | 0.00039098 | 662.7938
200 | 30 | 212.9237 | 0.00031882 | 662.7938
200 | 30 | 213.5272 | 0.00036466 | 662.7938
200 | 30 | 214.1307 | 0.00037502 | 662.7938
200 | 30 | 214.7342 | 0.00032078 | 662.7938
200 | 30 | 215.3377 | 0.00031047 | 662.7938
200 | 30 | 215.9411 | 0.00033161 | 662.7938
200 | 30 | 216.5445 | 0.00027357 | 662.7938
200 | 30 | 217.1479 | 0.00033034 | 662.7938
200 | 30 | 217.7513 | 0.00028793 | 662.7938
200 | 30 | 218.3547 | 0.00028477 | 662.7938
200 | 30 | 218.958 | 0.00033842 | 662.7938
200 | 30 | 219.5613 | 0.00031974 | 662.7938
200 | 30 | 220.1646 | 0.00029808 | 662.7938
200 | 30 | 220.7678 | 0.00031819 | 662.7938
200 | 30 | 221.371 | 0.00030036 | 662.7938
200 | 30 | 221.9743 | 0.00036478 | 662.7938
200 | 30 | 222.5774 | 0.00031744 | 662.7938
200 | 30 | 223.1806 | 0.00034293 | 662.7938
200 | 30 | 223.7837 | 0.00034803 | 662.7938
200 | 30 | 224.3868 | 0.00027254 | 662.7938
200 | 30 | 224.9899 | 0.00027035 | 662.7938
200 | 30 | 225.593 | 0.00021512 | 662.7938
200 | 30 | 226.196 | 0.0002504 | 662.7938
200 | 30 | 226.799 | 0.00023474 | 662.7938
200 | 30 | 227.402 | 0.00027394 | 662.7938
200 | 30 | 228.0049 | 0.00025041 | 662.7938
200 | 30 | 228.6079 | 0.00026732 | 662.7938
200 | 30 | 229.2108 | 0.00025903 | 662.7938
200 | 30 | 229.8137 | 0.0002354 | 662.7938
200 | 30 | 230.4165 | 0.00024298 | 662.7938
200 | 30 | 231.0194 | 0.00020144 | 662.7938
200 | 30 | 231.6222 | 0.00020242 | 662.7938
200 | 30 | 232.225 | 0.00017478 | 662.7938
200 | 30 | 232.8277 | 0.00017726 | 662.7938
200 | 30 | 233.4305 | 0.00016357 | 662.7938
200 | 30 | 234.0332 | 0.00016435 | 662.7938
200 | 30 | 234.6359 | 0.00015511 | 662.7938
200 | 30 | 235.2385 | 0.00012842 | 662.7938
200 | 30 | 235.8412 | 0.00013276 | 662.7938
200 | 30 | 236.4438 | 0.00012838 | 662.7938
200 | 30 | 237.0464 | 0.00011292 | 662.7938
200 | 30 | 237.6489 | 0.0001187 | 662.7938
200 | 30 | 238.2515 | 0.00011048 | 662.7938
200 | 30 | 238.854 | 9.963e-05 | 662.7938
200 | 30 | 239.4565 | 0.00011848 | 662.7938
200 | 30 | 240.059 | 8.1297e-05 | 662.7938
200 | 30 | 240.6614 | 8.9599e-05 | 662.7938
200 | 30 | 241.2638 | 0.00010104 | 662.7938
200 | 30 | 241.8662 | 9.4231e-05 | 662.7938
200 | 30 | 242.4686 | 0.00010051 | 662.7938
200 | 30 | 243.0709 | 9.0187e-05 | 662.7938
200 | 30 | 243.6732 | 9.4073e-05 | 662.7938
200 | 30 | 244.2755 | 0.00010727 | 662.7938
200 | 30 | 244.8778 | 8.9884e-05 | 662.7938
200 | 30 | 245.48 | 8.4912e-05 | 662.7938
200 | 30 | 246.0822 | 8.5757e-05 | 662.7938
200 | 30 | 246.6844 | 9.0966e-05 | 662.7938
200 | 30 | 247.2866 | 8.6271e-05 | 662.7938
200 | 30 | 247.8887 | 9.138e-05 | 662.7938
200 | 30 | 248.4909 | 9.5332e-05 | 662.7938
200 | 30 | 249.0929 | 8.4146e-05 | 662.7938
200 | 30 | 249.695 | 7.229e-05 | 662.7938
200 | 30 | 250.2971 | 7.711e-05 | 662.7938
200 | 30 | 250.8991 | 7.9882e-05 | 662.7938
200 | 30 | 251.5011 | 7.6213e-05 | 662.7938
200 | 30 | 252.103 | 7.2204e-05 | 662.7938
200 | 30 | 252.705 | 6.7242e-05 | 662.7938
200 | 30 | 253.3069 | 7.1452e-05 | 662.7938
200 | 30 | 253.9088 | 6.613e-05 | 662.7938
200 | 30 | 254.5106 | 6.931e-05 | 662.7938
200 | 30 | 255.1125 | 7.2578e-05 | 662.7938
200 | 30 | 255.7143 | 6.5449e-05 | 662.7938
200 | 30 | 256.3161 | 6.9667e-05 | 662.7938
200 | 30 | 256.9178 | 5.4403e-05 | 662.7938
200 | 30 | 257.5196 | 5.6573e-05 | 662.7938
200 | 30 | 258.1213 | 6.2629e-05 | 662.7938
200 | 30 | 258.723 | 6.8599e-05 | 662.7938
200 | 30 | 259.3246 | 5.9551e-05 | 662.7938
200 | 30 | 259.9263 | 5.1472e-05 | 662.7938
200 | 30 | 260.5279 | 6.163e-05 | 662.7938
200 | 30 | 261.1295 | 5.2972e-05 | 662.7938
200 | 30 | 261.731 | 5.6682e-05 | 662.7938
200 | 30 | 262.3326 | 5.5984e-05 | 662.7938
200 | 30 | 262.9341 | 6.198e-05 | 662.7938
200 | 30 | 263.5355 | 6.1075e-05 | 662.7938
200 | 30 | 264.137 | 4.8311e-05 | 662.7938
200 | 30 | 264.7384 | 5.8725e-05 | 662.7938
200 | 30 | 265.3398 | 6.1373e-05 | 662.7938
200 | 30 | 265.9412 | 5.8143e-05 | 662.7938
200 | 30 | 266.5426 | 5.8448e-05 | 662.7938
200 | 30 | 267.1439 | 5.2712e-05 | 662.7938
200 | 30 | 267.7452 | 5.8142e-05 | 662.7938
200 | 30 | 268.3465 | 4.5613e-05 | 662.7938
200 | 30 | 268.9477 | 5.0774e-05 | 662.7938
200 | 30 | 269.549 | 5.7604e-05 | 662.7938
200 | 30 | 270.1502 | 5.5904e-05 | 662.7938
200 | 30 | 270.7513 | 5.6859e-05 | 662.7938
200 | 30 | 271.3525 | 5.0221e-05 | 662.7938
200 | 30 | 271.9536 | 5.7179e-05 | 662.7938
200 | 30 | 272.5547 | 5.5504e-05 | 662.7938
200 | 30 | 273.1558 | 4.9e-05 | 662.7938
200 | 30 | 273.7568 | 5.4903e-05 | 662.7938
200 | 30 | 274.3578 | 4.7035e-05 | 662.7938
200 | 30 | 274.9588 | 5.2097e-05 | 662.7938
200 | 30 | 275.5598 | 4.8853e-05 | 662.7938
200 | 30 | 276.1607 | 4.9059e-05 | 662.7938
200 | 30 | 276.7616 | 4.0694e-05 | 662.7938
200 | 30 | 277.3625 | 4.5203e-05 | 662.7938
200 | 30 | 277.9634 | 4.6211e-05 | 662.7938
200 | 30 | 278.5642 | 4.284e-05 | 662.7938
200 | 30 | 279.165 | 3.9113e-05 | 662.7938
200 | 30 | 279.7658 | 3.9769e-05 | 662.7938
200 | 30 | 280.3666 | 3.7824e-05 | 662.7938
200 | 30 | 280.9673 | 3.6323e-05 | 662.7938
200 | 30 | 281.568 | 3.4589e-05 | 662.7938
200 | 30 | 282.1687 | 3.4033e-05 | 662.7938
200 | 30 | 282.7694 | 3.2402e-05 | 662.7938
200 | 30 | 283.37 | 3.1863e-05 | 662.7938
200 | 30 | 283.9706 | 2.8585e-05 | 662.7938
200 | 30 | 284.5712 | 3.6352e-05 | 662.7938
200 | 30 | 285.1717 | 2.5283e-05 | 662.7938
200 | 30 | 285.7722 | 2.7607e-05 | 662.7938
200 | 30 | 286.3727 | 2.9673e-05 | 662.7938
200 | 30 | 286.9732 | 2.532e-05 | 662.7938
200 | 30 | 287.5737 | 2.8805e-05 | 662.7938
200 | 30 | 288.1741 | 3.3299e-05 | 662.7938
200 | 30 | 288.7745 | 2.9762e-05 | 662.7938
200 | 30 | 289.3748 | 2.8565e-05 | 662.7938
200 | 30 | 289.9752 | 2.8431e-05 | 662.7938
200 | 30 | 290.5755 | 2.849e-05 | 662.7938
200 | 30 | 291.1758 | 2.9393e-05 | 662.7938
200 | 30 | 291.776 | 2.4009e-05 | 662.7938
200 | 30 | 292.3763 | 2.6009e-05 | 662.7938
200 | 30 | 292.9765 | 2.5031e-05 | 662.7938
200 | 30 | 293.5767 | 2.6845e-05 | 662.7938
200 | 30 | 294.1768 | 2.5624e-05 | 662.7938
200 | 30 | 294.7769 | 2.3505e-05 | 662.7938
200 | 30 | 295.377 | 2.4317e-05 | 662.7938
200 | 30 | 295.9771 | 2.2995e-05 | 662.7938
200 | 30 | 296.5772 | 2.263e-05 | 662.7938
200 | 30 | 297.1772 | 2.3521e-05 | 662.7938
200 | 30 | 297.7772 | 2.0303e-05 | 662.7938
200 | 30 | 298.3772 | 2.0757e-05 | 662.7938
200 | 30 | 298.9771 | 2.1309e-05 | 662.7938
200 | 30 | 299.577 | 2.0139e-05 | 662.7938
200 | 30 | 300.1769 | 1.8133e-05 | 662.7938
200 | 30 | 300.7768 | 2.2251e-05 | 662.7938
200 | 30 | 301.3766 | 1.8598e-05 | 662.7938
200 | 30 | 301.9764 | 1.9404e-05 | 662.7938
200 | 30 | 302.5762 | 1.8748e-05 | 662.7938
200 | 30 | 303.1759 | 1.8229e-05 | 662.7938
200 | 30 | 303.7757 | 1.9155e-05 | 662.7938
200 | 30 | 304.3754 | 1.9912e-05 | 662.7938
200 | 30 | 304.975 | 1.7648e-05 | 662.7938
200 | 30 | 305.5747 | 1.6422e-05 | 662.7938
200 | 30 | 306.1743 | 1.7264e-05 | 662.7938
200 | 30 | 306.7739 | 1.367e-05 | 662.7938
200 | 30 | 307.3735 | 1.5014e-05 | 662.7938
200 | 30 | 307.973 | 1.7348e-05 | 662.7938
200 | 30 | 308.5725 | 1.6031e-05 | 662.7938
200 | 30 | 309.172 | 1.3328e-05 | 662.7938
200 | 30 | 309.7715 | 1.5649e-05 | 662.7938
200 | 30 | 310.3709 | 1.3176e-05 | 662.7938
200 | 30 | 310.9703 | 1.3327e-05 | 662.7938
200 | 30 | 311.5697 | 1.1553e-05 | 662.7938
200 | 30 | 312.169 | 1.2824e-05 | 662.7938
200 | 30 | 312.7684 | 1.2216e-05 | 662.7938
200 | 30 | 313.3677 | 1.2348e-05 | 662.7938
200 | 30 | 313.9669 | 1.1389e-05 | 662.7938
200 | 30 | 314.5662 | 1.2339e-05 | 662.7938
200 | 30 | 315.1654 | 1.0518e-05 | 662.7938
200 | 30 | 315.7646 | 1.0353e-05 | 662.7938
200 | 30 | 316.3637 | 1.0185e-05 | 662.7938
200 | 30 | 316.9629 | 1.1334e-05 | 662.7938
200 | 30 | 317.562 | 1.0838e-05 | 662.7938
200 | 30 | 318.1611 | 1.0519e-05 | 662.7938
200 | 30 | 318.7601 | 1.0629e-05 | 662.7938
200 | 30 | 319.3591 | 1.143e-05 | 662.7938
200 | 30 | 319.9581 | 9.3287e-06 | 662.7938
200 | 30 | 320.5571 | 1.0079e-05 | 662.7938
200 | 30 | 321.156 | 9.8134e-06 | 662.7938
200 | 30 | 321.755 | 1.0681e-05 | 662.7938
200 | 30 | 322.3539 | 1.1175e-05 | 662.7938
200 | 30 | 322.9527 | 1.0636e-05 | 662.7938
200 | 30 | 323.5515 | 9.8973e-06 | 662.7938
200 | 30 | 324.1504 | 1.0666e-05 | 662.7938
200 | 30 | 324.7491 | 1.0114e-05 | 662.7938
200 | 30 | 325.3479 | 1.166e-05 | 662.7938
200 | 30 | 325.9466 | 1.1371e-05 | 662.7938
200 | 30 | 326.5453 | 1.12e-05 | 662.7938
200 | 30 | 327.144 | 1.2615e-05 | 662.7938
200 | 30 | 327.7426 | 1.2771e-05 | 662.7938
200 | 30 | 328.3412 | 1.2155e-05 | 662.7938
200 | 30 | 328.9398 | 1.3737e-05 | 662.7938
200 | 30 | 329.5384 | 1.4766e-05 | 662.7938
200 | 30 | 330.1369 | 1.3834e-05 | 662.7938
200 | 30 | 330.7354 | 1.535e-05 | 662.7938
200 | 30 | 331.3339 | 1.587e-05 | 662.7938
200 | 30 | 331.9323 | 1.5038e-05 | 662.7938
200 | 30 | 332.5308 | 1.6062e-05 | 662.7938
200 | 30 | 333.1292 | 1.4932e-05 | 662.7938
200 | 30 | 333.7275 | 1.459e-05 | 662.7938
200 | 30 | 334.3259 | 1.4075e-05 | 662.7938
200 | 30 | 334.9242 | 1.4597e-05 | 662.7938
200 | 30 | 335.5225 | 1.4537e-05 | 662.7938
200 | 30 | 336.1207 | 1.3959e-05 | 662.7938
200 | 30 | 336.7189 | 1.3463e-05 | 662.7938
200 | 30 | 337.3171 | 1.3379e-05 | 662.7938
200 | 30 | 337.9153 | 1.3472e-05 | 662.7938
200 | 30 | 338.5134 | 1.3956e-05 | 662.7938
200 | 30 | 339.1116 | 1.2512e-05 | 662.7938
200 | 30 | 339.7096 | 1.2311e-05 | 662.7938
200 | 30 | 340.3077 | 1.2988e-05 | 662.7938
200 | 30 | 340.9057 | 1.1409e-05 | 662.7938
200 | 30 | 341.5037 | 1.169e-05 | 662.7938
200 | 30 | 342.1017 | 1.2085e-05 | 662.7938
200 | 30 | 342.6997 | 1.2224e-05 | 662.7938
200 | 30 | 343.2976 | 1.0934e-05 | 662.7938
200 | 30 | 343.8955 | 1.1045e-05 | 662.7938
200 | 30 | 344.4933 | 1.1117e-05 | 662.7938
200 | 30 | 345.0912 | 1.0093e-05 | 662.7938
200 | 30 | 345.689 | 1.0028e-05 | 662.7938
200 | 30 | 346.2868 | 1.0314e-05 | 662.7938
200 | 30 | 346.8845 | 1.0533e-05 | 662.7938
200 | 30 | 347.4822 | 9.3577e-06 | 662.7938
200 | 30 | 348.0799 | 9.1681e-06 | 662.7938
200 | 30 | 348.6776 | 9.8879e-06 | 662.7938
200 | 30 | 349.2752 | 9.1357e-06 | 662.7938
200 | 30 | 349.8729 | 8.8775e-06 | 662.7938
200 | 30 | 350.4704 | 9.1402e-06 | 662.7938
200 | 30 | 351.068 | 8.8158e-06 | 662.7938
200 | 30 | 351.6655 | 8.0674e-06 | 662.7938
200 | 30 | 352.263 | 8.7862e-06 | 662.7938
200 | 30 | 352.8605 | 8.5816e-06 | 662.7938
200 | 30 | 353.4579 | 7.8595e-06 | 662.7938
200 | 30 | 354.0553 | 8.7701e-06 | 662.7938
200 | 30 | 354.6527 | 8.6188e-06 | 662.7938
200 | 30 | 355.2501 | 8.1567e-06 | 662.7938
200 | 30 | 355.8474 | 7.7661e-06 | 662.7938
200 | 30 | 356.4447 | 8.0135e-06 | 662.7938
200 | 30 | 357.042 | 7.6517e-06 | 662.7938
200 | 30 | 357.6392 | 7.4023e-06 | 662.7938
200 | 30 | 358.2364 | 8.2466e-06 | 662.7938
200 | 30 | 358.8336 | 8.3521e-06 | 662.7938
200 | 30 | 359.4308 | 8.1529e-06 | 662.7938
200 | 30 | 360.0279 | 7.9389e-06 | 662.7938
200 | 30 | 360.625 | 7.4318e-06 | 662.7938
200 | 30 | 361.2221 | 8.6026e-06 | 662.7938
200 | 30 | 361.8191 | 7.7288e-06 | 662.7938
200 | 30 | 362.4162 | 7.9721e-06 | 662.7938
200 | 30 | 363.0131 | 7.8743e-06 | 662.7938
200 | 30 | 363.6101 | 7.6759e-06 | 662.7938
200 | 30 | 364.207 | 7.1821e-06 | 662.7938
200 | 30 | 364.8039 | 8.3087e-06 | 662.7938
200 | 30 | 365.4008 | 8.4173e-06 | 662.7938
200 | 30 | 365.9976 | 8.6193e-06 | 662.7938
200 | 30 | 366.5945 | 8.396e-06 | 662.7938
200 | 30 | 367.1912 | 9.4559e-06 | 662.7938
200 | 30 | 367.788 | 8.7514e-06 | 662.7938
200 | 30 | 368.3847 | 8.2318e-06 | 662.7938
200 | 30 | 368.9814 | 8.9693e-06 | 662.7938
200 | 30 | 369.5781 | 7.9756e-06 | 662.7938
200 | 30 | 370.1747 | 8.9057e-06 | 662.7938
200 | 30 | 370.7714 | 9.5298e-06 | 662.7938
200 | 30 | 371.3679 | 9.2883e-06 | 662.7938
200 | 30 | 371.9645 | 8.4519e-06 | 662.7938
200 | 30 | 372.561 | 9.3635e-06 | 662.7938
200 | 30 | 373.1575 | 9.6711e-06 | 662.7938
200 | 30 | 373.754 | 9.2526e-06 | 662.7938
200 | 30 | 374.3504 | 9.5593e-06 | 662.7938
200 | 30 | 374.9468 | 8.9067e-06 | 662.7938
200 | 30 | 375.5432 | 9.5508e-06 | 662.7938
200 | 30 | 376.1396 | 9.4669e-06 | 662.7938
200 | 30 | 376.7359 | 8.8963e-06 | 662.7938
200 | 30 | 377.3322 | 8.891e-06 | 662.7938
200 | 30 | 377.9285 | 9.2064e-06 | 662.7938
200 | 30 | 378.5247 | 9.3889e-06 | 662.7938
200 | 30 | 379.1209 | 9.8821e-06 | 662.7938
200 | 30 | 379.7171 | 9.882e-06 | 662.7938
200 | 30 | 380.3132 | 9.7965e-06 | 662.7938
200 | 30 | 380.9094 | 9.4669e-06 | 662.7938
200 | 30 | 381.5054 | 1.0339e-05 | 662.7938
200 | 30 | 382.1015 | 1.0135e-05 | 662.7938
200 | 30 | 382.6975 | 9.87e-06 | 662.7938
200 | 30 | 383.2935 | 9.6316e-06 | 662.7938
200 | 30 | 383.8895 | 1.0274e-05 | 662.7938
200 | 30 | 384.4855 | 1.0051e-05 | 662.7938
200 | 30 | 385.0814 | 1.0919e-05 | 662.7938
200 | 30 | 385.6773 | 1.0476e-05 | 662.7938
200 | 30 | 386.2731 | 1.0069e-05 | 662.7938
200 | 30 | 386.8689 | 1.0449e-05 | 662.7938
200 | 30 | 387.4647 | 1.0643e-05 | 662.7938
200 | 30 | 388.0605 | 1.1071e-05 | 662.7938
200 | 30 | 388.6563 | 1.2019e-05 | 662.7938
200 | 30 | 389.252 | 1.1295e-05 | 662.7938
200 | 30 | 389.8477 | 1.1956e-05 | 662.7938
200 | 30 | 390.4433 | 1.2176e-05 | 662.7938
200 | 30 | 391.0389 | 1.2878e-05 | 662.7938
200 | 30 | 391.6345 | 1.3576e-05 | 662.7938
200 | 30 | 392.2301 | 1.4255e-05 | 662.7938
200 | 30 | 392.8256 | 1.4465e-05 | 662.7938
200 | 30 | 393.4211 | 1.5549e-05 | 662.7938
200 | 30 | 394.0166 | 1.6741e-05 | 662.7938
200 | 30 | 394.612 | 1.7239e-05 | 662.7938
200 | 30 | 395.2075 | 1.8198e-05 | 662.7938
200 | 30 | 395.8028 | 1.9802e-05 | 662.7938
200 | 30 | 396.3982 | 2.177e-05 | 662.7938
200 | 30 | 396.9935 | 2.3128e-05 | 662.7938
200 | 30 | 397.5888 | 2.5234e-05 | 662.7938
200 | 30 | 398.1841 | 2.6912e-05 | 662.7938
200 | 30 | 398.7793 | 2.9612e-05 | 662.7938
200 | 30 | 399.3745 | 3.2554e-05 | 662.7938
200 | 30 | 399.9697 | 3.5669e-05 | 662.7938
200 | 30 | 400.5649 | 3.8556e-05 | 662.7938
200 | 30 | 401.16 | 4.3097e-05 | 662.7938
200 | 30 | 401.7551 | 4.7002e-05 | 662.7938
200 | 30 | 402.3501 | 5.2052e-05 | 662.7938
200 | 30 | 402.9452 | 5.7181e-05 | 662.7938
200 | 30 | 403.5402 | 6.3672e-05 | 662.7938
200 | 30 | 404.1351 | 6.9098e-05 | 662.7938
200 | 30 | 404.7301 | 7.7655e-05 | 662.7938
200 | 30 | 405.325 | 8.5602e-05 | 662.7938
200 | 30 | 405.9199 | 9.452e-05 | 662.7938
200 | 30 | 406.5147 | 0.000104 | 662.7938
200 | 30 | 407.1095 | 0.00011579 | 662.7938
200 | 30 | 407.7043 | 0.00012685 | 662.7938
200 | 30 | 408.2991 | 0.00014071 | 662.7938
200 | 30 | 408.8938 | 0.00015528 | 662.7938
200 | 30 | 409.4885 | 0.0001716 | 662.7938
200 | 30 | 410.0832 | 0.00018971 | 662.7938
200 | 30 | 410.6778 | 0.00020882 | 662.7938
200 | 30 | 411.2724 | 0.00023117 | 662.7938
200 | 30 | 411.867 | 0.00025445 | 662.7938
200 | 30 | 412.4616 | 0.00028018 | 662.7938
200 | 30 | 413.0561 | 0.00030669 | 662.7938
200 | 30 | 413.6506 | 0.00033559 | 662.7938
200 | 30 | 414.245 | 0.00036849 | 662.7938
200 | 30 | 414.8395 | 0.00040292 | 662.7938
200 | 30 | 415.4339 | 0.00044004 | 662.7938
200 | 30 | 416.0282 | 0.00048065 | 662.7938
200 | 30 | 416.6226 | 0.00052491 | 662.7938
200 | 30 | 417.2169 | 0.00056993 | 662.7938
200 | 30 | 417.8112 | 0.00062156 | 662.7938
200 | 30 | 418.4054 | 0.00067417 | 662.7938
200 | 30 | 418.9996 | 0.00073487 | 662.7938
200 | 30 | 419.5938 | 0.00079816 | 662.7938
200 | 30 | 420.188 | 0.00086343 | 662.7938
200 | 30 | 420.7821 | 0.00092503 | 662.7938
200 | 30 | 421.3762 | 0.00099454 | 662.7938
200 | 30 | 421.9703 | 0.001076 | 662.7938
200 | 30 | 422.5643 | 0.0011507 | 662.7938
200 | 30 | 423.1583 | 0.0012309 | 662.7938
200 | 30 | 423.7523 | 0.0013213 | 662.7938
200 | 30 | 424.3462 | 0.0014141 | 662.7938
200 | 30 | 424.9401 | 0.0015072 | 662.7938
200 | 30 | 425.534 | 0.0016119 | 662.7938
200 | 30 | 426.1279 | 0.0017154 | 662.7938
200 | 30 | 426.7217 | 0.0018196 | 662.7938
200 | 30 | 427.3155 | 0.0019328 | 662.7938
200 | 30 | 427.9093 | 0.0020453 | 662.7938
200 | 30 | 428.503 | 0.0021613 | 662.7938
200 | 30 | 429.0967 | 0.0022812 | 662.7938
200 | 30 | 429.6904 | 0.0024015 | 662.7938
200 | 30 | 430.284 | 0.0025354 | 662.7938
200 | 30 | 430.8776 | 0.0026742 | 662.7938
200 | 30 | 431.4712 | 0.0028056 | 662.7938
200 | 30 | 432.0647 | 0.0029476 | 662.7938
200 | 30 | 432.6583 | 0.003099 | 662.7938
200 | 30 | 433.2517 | 0.0032433 | 662.7938
200 | 30 | 433.8452 | 0.0033908 | 662.7938
200 | 30 | 434.4386 | 0.0035449 | 662.7938
200 | 30 | 435.032 | 0.0037027 | 662.7938
200 | 30 | 435.6254 | 0.0038567 | 662.7938
200 | 30 | 436.2187 | 0.0040206 | 662.7938
200 | 30 | 436.812 | 0.0041764 | 662.7938
200 | 30 | 437.4053 | 0.0043382 | 662.7938
200 | 30 | 437.9985 | 0.0045139 | 662.7938
200 | 30 | 438.5917 | 0.004702 | 662.7938
200 | 30 | 439.1849 | 0.0048772 | 662.7938
200 | 30 | 439.778 | 0.0050229 | 662.7938
200 | 30 | 440.3712 | 0.0051828 | 662.7938
200 | 30 | 440.9642 | 0.0053493 | 662.7938
200 | 30 | 441.5573 | 0.0055227 | 662.7938
200 | 30 | 442.1503 | 0.0056914 | 662.7938
200 | 30 | 442.7433 | 0.0058548 | 662.7938
200 | 30 | 443.3363 | 0.0059904 | 662.7938
200 | 30 | 443.9292 | 0.006115 | 662.7938
200 | 30 | 444.5221 | 0.0062366 | 662.7938
200 | 30 | 445.115 | 0.0063424 | 662.7938
200 | 30 | 445.7078 | 0.0064343 | 662.7938
200 | 30 | 446.3006 | 0.0064983 | 662.7938
200 | 30 | 446.8934 | 0.0065486 | 662.7938
200 | 30 | 447.4861 | 0.0065965 | 662.7938
200 | 30 | 448.0788 | 0.0066207 | 662.7938
200 | 30 | 448.6715 | 0.006674 | 662.7938
200 | 30 | 449.2642 | 0.0067045 | 662.7938
200 | 30 | 449.8568 | 0.0067421 | 662.7938
200 | 30 | 450.4494 | 0.0066834 | 662.7938
200 | 30 | 451.0419 | 0.0065611 | 662.7938
200 | 30 | 451.6345 | 0.0064389 | 662.7938
200 | 30 | 452.2269 | 0.0062507 | 662.7938
200 | 30 | 452.8194 | 0.0060533 | 662.7938
200 | 30 | 453.4118 | 0.0058309 | 662.7938
200 | 30 | 454.0042 | 0.0055882 | 662.7938
200 | 30 | 454.5966 | 0.0053792 | 662.7938
200 | 30 | 455.1889 | 0.0051663 | 662.7938
200 | 30 | 455.7812 | 0.0049664 | 662.7938
200 | 30 | 456.3735 | 0.0047606 | 662.7938
200 | 30 | 456.9658 | 0.0045404 | 662.7938
200 | 30 | 457.558 | 0.0043517 | 662.7938
200 | 30 | 458.1501 | 0.0041417 | 662.7938
200 | 30 | 458.7423 | 0.003948 | 662.7938
200 | 30 | 459.3344 | 0.0037472 | 662.7938
200 | 30 | 459.9265 | 0.0035662 | 662.7938
200 | 30 | 460.5185 | 0.003382 | 662.7938
200 | 30 | 461.1106 | 0.0032126 | 662.7938
200 | 30 | 461.7026 | 0.0030663 | 662.7938
200 | 30 | 462.2945 | 0.0029174 | 662.7938
200 | 30 | 462.8864 | 0.0027709 | 662.7938
200 | 30 | 463.4783 | 0.0026403 | 662.7938
200 | 30 | 464.0702 | 0.002507 | 662.7938
200 | 30 | 464.662 | 0.0023866 | 662.7938
200 | 30 | 465.2538 | 0.0022789 | 662.7938
200 | 30 | 465.8456 | 0.0021835 | 662.7938
200 | 30 | 466.4373 | 0.0021051 | 662.7938
200 | 30 | 467.029 | 0.0020272 | 662.7938
200 | 30 | 467.6207 | 0.0019495 | 662.7938
200 | 30 | 468.2123 | 0.001872 | 662.7938
200 | 30 | 468.8039 | 0.0017796 | 662.7938
200 | 30 | 469.3955 | 0.0016832 | 662.7938
200 | 30 | 469.9871 | 0.0015945 | 662.7938
200 | 30 | 470.5786 | 0.0015139 | 662.7938
200 | 30 | 471.1701 | 0.001439 | 662.7938
200 | 30 | 471.7615 | 0.0013795 | 662.7938
200 | 30 | 472.3529 | 0.0013421 | 662.7938
200 | 30 | 472.9443 | 0.0013086 | 662.7938
200 | 30 | 473.5357 | 0.0012572 | 662.7938
200 | 30 | 474.127 | 0.0012034 | 662.7938
200 | 30 | 474.7183 | 0.0011428 | 662.7938
200 | 30 | 475.3095 | 0.0010831 | 662.7938
200 | 30 | 475.9008 | 0.0010305 | 662.7938
200 | 30 | 476.492 | 0.00099016 | 662.7938
200 | 30 | 477.0831 | 0.00095862 | 662.7938
200 | 30 | 477.6742 | 0.00092793 | 662.7938
200 | 30 | 478.2653 | 0.00090129 | 662.7938
200 | 30 | 478.8564 | 0.00087654 | 662.7938
200 | 30 | 479.4474 | 0.00085625 | 662.7938
200 | 30 | 480.0384 | 0.00083799 | 662.7938
200 | 30 | 480.6294 | 0.00082136 | 662.7938
200 | 30 | 481.2203 | 0.00081454 | 662.7938
200 | 30 | 481.8112 | 0.00080668 | 662.7938
200 | 30 | 482.4021 | 0.00079724 | 662.7938
200 | 30 | 482.993 | 0.0007966 | 662.7938
200 | 30 | 483.5838 | 0.00079195 | 662.7938
200 | 30 | 484.1745 | 0.00078902 | 662.7938
200 | 30 | 484.7653 | 0.00078247 | 662.7938
200 | 30 | 485.356 | 0.00077242 | 662.7938
200 | 30 | 485.9467 | 0.00076594 | 662.7938
200 | 30 | 486.5373 | 0.00076449 | 662.7938
200 | 30 | 487.1279 | 0.00076594 | 662.7938
200 | 30 | 487.7185 | 0.00076926 | 662.7938
200 | 30 | 488.309 | 0.0007764 | 662.7938
200 | 30 | 488.8996 | 0.00078789 | 662.7938
200 | 30 | 489.49 | 0.00079818 | 662.7938
200 | 30 | 490.0805 | 0.00081045 | 662.7938
200 | 30 | 490.6709 | 0.00083168 | 662.7938
200 | 30 | 491.2613 | 0.00085209 | 662.7938
200 | 30 | 491.8517 | 0.00087485 | 662.7938
200 | 30 | 492.442 | 0.00089747 | 662.7938
200 | 30 | 493.0323 | 0.00091995 | 662.7938
200 | 30 | 493.6225 | 0.00093485 | 662.7938
200 | 30 | 494.2127 | 0.00095741 | 662.7938
200 | 30 | 494.8029 | 0.00098199 | 662.7938
200 | 30 | 495.3931 | 0.0010055 | 662.7938
200 | 30 | 495.9832 | 0.0010352 | 662.7938
200 | 30 | 496.5733 | 0.0010648 | 662.7938
200 | 30 | 497.1634 | 0.0010965 | 662.7938
200 | 30 | 497.7534 | 0.0011315 | 662.7938
200 | 30 | 498.3434 | 0.0011665 | 662.7938
200 | 30 | 498.9333 | 0.0011997 | 662.7938
200 | 30 | 499.5233 | 0.0012408 | 662.7938
200 | 30 | 500.1132 | 0.0012786 | 662.7938
200 | 30 | 500.703 | 0.0013186 | 662.7938
200 | 30 | 501.2929 | 0.0013558 | 662.7938
200 | 30 | 501.8827 | 0.0013993 | 662.7938
200 | 30 | 502.4724 | 0.0014428 | 662.7938
200 | 30 | 503.0622 | 0.0014864 | 662.7938
200 | 30 | 503.6519 | 0.0015324 | 662.7938
200 | 30 | 504.2415 | 0.0015732 | 662.7938
200 | 30 | 504.8312 | 0.0016227 | 662.7938
200 | 30 | 505.4208 | 0.0016656 | 662.7938
200 | 30 | 506.0103 | 0.0017134 | 662.7938
200 | 30 | 506.5999 | 0.0017606 | 662.7938
200 | 30 | 507.1894 | 0.0018081 | 662.7938
200 | 30 | 507.7788 | 0.0018583 | 662.7938
200 | 30 | 508.3683 | 0.0019003 | 662.7938
200 | 30 | 508.9577 | 0.0019449 | 662.7938
200 | 30 | 509.547 | 0.001987 | 662.7938
200 | 30 | 510.1364 | 0.002036 | 662.7938
200 | 30 | 510.7257 | 0.0020835 | 662.7938
200 | 30 | 511.3149 | 0.0021311 | 662.7938
200 | 30 | 511.9042 | 0.0021795 | 662.7938
200 | 30 | 512.4934 | 0.0022218 | 662.7938
200 | 30 | 513.0825 | 0.002266 | 662.7938
200 | 30 | 513.6717 | 0.002307 | 662.7938
200 | 30 | 514.2608 | 0.002342 | 662.7938
200 | 30 | 514.8498 | 0.0023774 | 662.7938
200 | 30 | 515.4389 | 0.0024159 | 662.7938
200 | 30 | 516.0279 | 0.0024593 | 662.7938
200 | 30 | 516.6169 | 0.0024967 | 662.7938
200 | 30 | 517.2058 | 0.002538 | 662.7938
200 | 30 | 517.7947 | 0.0025765 | 662.7938
200 | 30 | 518.3836 | 0.0026177 | 662.7938
200 | 30 | 518.9724 | 0.0026546 | 662.7938
200 | 30 | 519.5612 | 0.002693 | 662.7938
200 | 30 | 520.15 | 0.0027202 | 662.7938
200 | 30 | 520.7387 | 0.0027546 | 662.7938
200 | 30 | 521.3274 | 0.0027873 | 662.7938
200 | 30 | 521.9161 | 0.0028139 | 662.7938
200 | 30 | 522.5047 | 0.0028383 | 662.7938
200 | 30 | 523.0933 | 0.0028649 | 662.7938
200 | 30 | 523.6819 | 0.0028918 | 662.7938
200 | 30 | 524.2704 | 0.0029103 | 662.7938
200 | 30 | 524.8589 | 0.0029373 | 662.7938
200 | 30 | 525.4474 | 0.0029564 | 662.7938
200 | 30 | 526.0358 | 0.0029886 | 662.7938
200 | 30 | 526.6242 | 0.003021 | 662.7938
200 | 30 | 527.2126 | 0.0030576 | 662.7938
200 | 30 | 527.8009 | 0.0030925 | 662.7938
200 | 30 | 528.3892 | 0.0031157 | 662.7938
200 | 30 | 528.9775 | 0.0031444 | 662.7938
200 | 30 | 529.5657 | 0.0031444 | 662.7938
200 | 30 | 530.1539 | 0.0031459 | 662.7938
200 | 30 | 530.7421 | 0.0031501 | 662.7938
200 | 30 | 531.3302 | 0.0031595 | 662.7938
200 | 30 | 531.9183 | 0.0031697 | 662.7938
200 | 30 | 532.5064 | 0.00319 | 662.7938
200 | 30 | 533.0944 | 0.0032149 | 662.7938
200 | 30 | 533.6824 | 0.0032365 | 662.7938
200 | 30 | 534.2704 | 0.0032473 | 662.7938
200 | 30 | 534.8583 | 0.0032617 | 662.7938
200 | 30 | 535.4462 | 0.0032645 | 662.7938
200 | 30 | 536.0341 | 0.0032726 | 662.7938
200 | 30 | 536.6219 | 0.0032765 | 662.7938
200 | 30 | 537.2097 | 0.0032826 | 662.7938
200 | 30 | 537.7974 | 0.0032897 | 662.7938
200 | 30 | 538.3852 | 0.0032954 | 662.7938
200 | 30 | 538.9729 | 0.0033008 | 662.7938
200 | 30 | 539.5605 | 0.0033145 | 662.7938
200 | 30 | 540.1481 | 0.0033282 | 662.7938
200 | 30 | 540.7357 | 0.0033488 | 662.7938
200 | 30 | 541.3233 | 0.0033681 | 662.7938
200 | 30 | 541.9108 | 0.0033774 | 662.7938
200 | 30 | 542.4983 | 0.0033751 | 662.7938
200 | 30 | 543.0857 | 0.0033719 | 662.7938
200 | 30 | 543.6732 | 0.0033689 | 662.7938
200 | 30 | 544.2605 | 0.0033591 | 662.7938
200 | 30 | 544.8479 | 0.0033592 | 662.7938
200 | 30 | 545.4352 | 0.0033622 | 662.7938
200 | 30 | 546.0225 | 0.0033683 | 662.7938
200 | 30 | 546.6097 | 0.0033715 | 662.7938
200 | 30 | 547.197 | 0.0033778 | 662.7938
200 | 30 | 547.7841 | 0.0033854 | 662.7938
200 | 30 | 548.3713 | 0.0033842 | 662.7938
200 | 30 | 548.9584 | 0.003389 | 662.7938
200 | 30 | 549.5455 | 0.0033742 | 662.7938
200 | 30 | 550.1325 | 0.0033813 | 662.7938
200 | 30 | 550.7195 | 0.0033768 | 662.7938
200 | 30 | 551.3065 | 0.003375 | 662.7938
200 | 30 | 551.8934 | 0.0033687 | 662.7938
200 | 30 | 552.4803 | 0.003379 | 662.7938
200 | 30 | 553.0672 | 0.003377 | 662.7938
200 | 30 | 553.654 | 0.0033749 | 662.7938
200 | 30 | 554.2408 | 0.0033706 | 662.7938
200 | 30 | 554.8276 | 0.0033574 | 662.7938
200 | 30 | 555.4143 | 0.003363 | 662.7938
200 | 30 | 556.001 | 0.0033593 | 662.7938
200 | 30 | 556.5877 | 0.0033559 | 662.7938
200 | 30 | 557.1743 | 0.0033532 | 662.7938
200 | 30 | 557.7609 | 0.0033439 | 662.7938
200 | 30 | 558.3475 | 0.0033427 | 662.7938
200 | 30 | 558.934 | 0.0033349 | 662.7938
200 | 30 | 559.5205 | 0.0033268 | 662.7938
200 | 30 | 560.1069 | 0.0033287 | 662.7938
200 | 30 | 560.6934 | 0.0033206 | 662.7938
200 | 30 | 561.2798 | 0.0033139 | 662.7938
200 | 30 | 561.8661 | 0.0033058 | 662.7938
200 | 30 | 562.4524 | 0.0033014 | 662.7938
200 | 30 | 563.0387 | 0.003292 | 662.7938
200 | 30 | 563.625 | 0.0032846 | 662.7938
200 | 30 | 564.2112 | 0.0032749 | 662.7938
200 | 30 | 564.7973 | 0.0032651 | 662.7938
200 | 30 | 565.3835 | 0.0032528 | 662.7938
200 | 30 | 565.9696 | 0.0032411 | 662.7938
200 | 30 | 566.5557 | 0.0032395 | 662.7938
200 | 30 | 567.1417 | 0.0032398 | 662.7938
200 | 30 | 567.7277 | 0.0032334 | 662.7938
200 | 30 | 568.3137 | 0.0032204 | 662.7938
200 | 30 | 568.8996 | 0.0032132 | 662.7938
200 | 30 | 569.4855 | 0.0032059 | 662.7938
200 | 30 | 570.0714 | 0.003192 | 662.7938
200 | 30 | 570.6572 | 0.0031843 | 662.7938
200 | 30 | 571.243 | 0.0031741 | 662.7938
200 | 30 | 571.8287 | 0.003166 | 662.7938
200 | 30 | 572.4145 | 0.0031585 | 662.7938
200 | 30 | 573.0002 | 0.0031402 | 662.7938
200 | 30 | 573.5858 | 0.003135 | 662.7938
200 | 30 | 574.1714 | 0.0031278 | 662.7938
200 | 30 | 574.757 | 0.0031217 | 662.7938
200 | 30 | 575.3426 | 0.0031069 | 662.7938
200 | 30 | 575.9281 | 0.0030995 | 662.7938
200 | 30 | 576.5136 | 0.0030844 | 662.7938
200 | 30 | 577.099 | 0.0030762 | 662.7938
200 | 30 | 577.6844 | 0.0030574 | 662.7938
200 | 30 | 578.2698 | 0.0030486 | 662.7938
200 | 30 | 578.8551 | 0.003045 | 662.7938
200 | 30 | 579.4404 | 0.0030345 | 662.7938
200 | 30 | 580.0257 | 0.0030207 | 662.7938
200 | 30 | 580.6109 | 0.0030101 | 662.7938
200 | 30 | 581.1961 | 0.0029947 | 662.7938
200 | 30 | 581.7813 | 0.0029839 | 662.7938
200 | 30 | 582.3664 | 0.0029681 | 662.7938
200 | 30 | 582.9515 | 0.0029602 | 662.7938
200 | 30 | 583.5365 | 0.0029493 | 662.7938
200 | 30 | 584.1216 | 0.0029391 | 662.7938
200 | 30 | 584.7065 | 0.0029161 | 662.7938
200 | 30 | 585.2915 | 0.0029092 | 662.7938
200 | 30 | 585.8764 | 0.0028848 | 662.7938
200 | 30 | 586.4613 | 0.0028726 | 662.7938
200 | 30 | 587.0461 | 0.0028622 | 662.7938
200 | 30 | 587.6309 | 0.00284 | 662.7938
200 | 30 | 588.2157 | 0.0028244 | 662.7938
200 | 30 | 588.8004 | 0.0028098 | 662.7938
200 | 30 | 589.3851 | 0.0027945 | 662.7938
200 | 30 | 589.9698 | 0.0027819 | 662.7938
200 | 30 | 590.5544 | 0.0027667 | 662.7938
200 | 30 | 591.139 | 0.0027497 | 662.7938
200 | 30 | 591.7236 | 0.0027328 | 662.7938
200 | 30 | 592.3081 | 0.0027153 | 662.7938
200 | 30 | 592.8926 | 0.0026997 | 662.7938
200 | 30 | 593.477 | 0.0026816 | 662.7938
200 | 30 | 594.0614 | 0.0026619 | 662.7938
200 | 30 | 594.6458 | 0.002646 | 662.7938
200 | 30 | 595.2302 | 0.0026303 | 662.7938
200 | 30 | 595.8145 | 0.0026202 | 662.7938
200 | 30 | 596.3987 | 0.0026013 | 662.7938
200 | 30 | 596.983 | 0.0025835 | 662.7938
200 | 30 | 597.5672 | 0.002563 | 662.7938
200 | 30 | 598.1513 | 0.0025486 | 662.7938
200 | 30 | 598.7355 | 0.0025208 | 662.7938
200 | 30 | 599.3196 | 0.0025032 | 662.7938
200 | 30 | 599.9036 | 0.0024843 | 662.7938
200 | 30 | 600.4876 | 0.002465 | 662.7938
200 | 30 | 601.0716 | 0.0024497 | 662.7938
200 | 30 | 601.6556 | 0.0024307 | 662.7938
200 | 30 | 602.2395 | 0.0024163 | 662.7938
200 | 30 | 602.8234 | 0.0023973 | 662.7938
200 | 30 | 603.4072 | 0.0023829 | 662.7938
200 | 30 | 603.991 | 0.0023589 | 662.7938
200 | 30 | 604.5748 | 0.0023443 | 662.7938
200 | 30 | 605.1585 | 0.0023282 | 662.7938
200 | 30 | 605.7422 | 0.0023103 | 662.7938
200 | 30 | 606.3259 | 0.0022903 | 662.7938
200 | 30 | 606.9095 | 0.002265 | 662.7938
200 | 30 | 607.4931 | 0.0022473 | 662.7938
200 | 30 | 608.0766 | 0.0022285 | 662.7938
200 | 30 | 608.6602 | 0.002217 | 662.7938
200 | 30 | 609.2436 | 0.0021967 | 662.7938
200 | 30 | 609.8271 | 0.0021772 | 662.7938
200 | 30 | 610.4105 | 0.0021633 | 662.7938
200 | 30 | 610.9939 | 0.0021445 | 662.7938
200 | 30 | 611.5772 | 0.0021224 | 662.7938
200 | 30 | 612.1605 | 0.0021028 | 662.7938
200 | 30 | 612.7438 | 0.0020886 | 662.7938
200 | 30 | 613.327 | 0.0020695 | 662.7938
200 | 30 | 613.9102 | 0.0020531 | 662.7938
200 | 30 | 614.4933 | 0.0020296 | 662.7938
200 | 30 | 615.0764 | 0.0020075 | 662.7938
200 | 30 | 615.6595 | 0.0019928 | 662.7938
200 | 30 | 616.2426 | 0.0019774 | 662.7938
200 | 30 | 616.8256 | 0.0019532 | 662.7938
200 | 30 | 617.4085 | 0.0019354 | 662.7938
200 | 30 | 617.9915 | 0.0019172 | 662.7938
200 | 30 | 618.5744 | 0.0018948 | 662.7938
200 | 30 | 619.1572 | 0.0018777 | 662.7938
200 | 30 | 619.7401 | 0.0018653 | 662.7938
200 | 30 | 620.3229 | 0.0018453 | 662.7938
200 | 30 | 620.9056 | 0.0018324 | 662.7938
200 | 30 | 621.4883 | 0.00181 | 662.7938
200 | 30 | 622.071 | 0.0017903 | 662.7938
200 | 30 | 622.6536 | 0.0017704 | 662.7938
200 | 30 | 623.2362 | 0.0017527 | 662.7938
200 | 30 | 623.8188 | 0.001731 | 662.7938
200 | 30 | 624.4014 | 0.0017111 | 662.7938
200 | 30 | 624.9838 | 0.0016931 | 662.7938
200 | 30 | 625.5663 | 0.0016778 | 662.7938
200 | 30 | 626.1487 | 0.0016607 | 662.7938
200 | 30 | 626.7311 | 0.0016422 | 662.7938
200 | 30 | 627.3135 | 0.001625 | 662.7938
200 | 30 | 627.8958 | 0.0016077 | 662.7938
200 | 30 | 628.4781 | 0.0015904 | 662.7938
200 | 30 | 629.0603 | 0.0015746 | 662.7938
200 | 30 | 629.6425 | 0.0015543 | 662.7938
200 | 30 | 630.2247 | 0.0015397 | 662.7938
200 | 30 | 630.8068 | 0.0015236 | 662.7938
200 | 30 | 631.3889 | 0.001506 | 662.7938
200 | 30 | 631.9709 | 0.0014899 | 662.7938
200 | 30 | 632.553 | 0.0014772 | 662.7938
200 | 30 | 633.1349 | 0.0014595 | 662.7938
200 | 30 | 633.7169 | 0.0014431 | 662.7938
200 | 30 | 634.2988 | 0.0014264 | 662.7938
200 | 30 | 634.8807 | 0.0014103 | 662.7938
200 | 30 | 635.4625 | 0.0013928 | 662.7938
200 | 30 | 636.0443 | 0.0013778 | 662.7938
200 | 30 | 636.626 | 0.0013604 | 662.7938
200 | 30 | 637.2078 | 0.0013418 | 662.7938
200 | 30 | 637.7894 | 0.0013281 | 662.7938
200 | 30 | 638.3711 | 0.0013128 | 662.7938
200 | 30 | 638.9527 | 0.0012977 | 662.7938
200 | 30 | 639.5343 | 0.0012828 | 662.7938
200 | 30 | 640.1158 | 0.0012683 | 662.7938
200 | 30 | 640.6973 | 0.0012496 | 662.7938
200 | 30 | 641.2788 | 0.0012387 | 662.7938
200 | 30 | 641.8602 | 0.0012232 | 662.7938
200 | 30 | 642.4416 | 0.0012063 | 662.7938
200 | 30 | 643.0229 | 0.0011953 | 662.7938
200 | 30 | 643.6043 | 0.001181 | 662.7938
200 | 30 | 644.1855 | 0.0011654 | 662.7938
200 | 30 | 644.7668 | 0.0011525 | 662.7938
200 | 30 | 645.348 | 0.0011364 | 662.7938
200 | 30 | 645.9291 | 0.0011265 | 662.7938
200 | 30 | 646.5103 | 0.0011135 | 662.7938
200 | 30 | 647.0913 | 0.0010987 | 662.7938
200 | 30 | 647.6724 | 0.0010883 | 662.7938
200 | 30 | 648.2534 | 0.0010786 | 662.7938
200 | 30 | 648.8344 | 0.0010684 | 662.7938
200 | 30 | 649.4153 | 0.0010547 | 662.7938
200 | 30 | 649.9962 | 0.001044 | 662.7938
200 | 30 | 650.5771 | 0.0010312 | 662.7938
200 | 30 | 651.1579 | 0.001014 | 662.7938
200 | 30 | 651.7387 | 0.0010014 | 662.7938
200 | 30 | 652.3195 | 0.00098384 | 662.7938
200 | 30 | 652.9002 | 0.00097061 | 662.7938
200 | 30 | 653.4809 | 0.00095764 | 662.7938
200 | 30 | 654.0615 | 0.000946 | 662.7938
200 | 30 | 654.6421 | 0.00093787 | 662.7938
200 | 30 | 655.2227 | 0.00092394 | 662.7938
200 | 30 | 655.8032 | 0.00091213 | 662.7938
200 | 30 | 656.3837 | 0.00090191 | 662.7938
200 | 30 | 656.9641 | 0.00089089 | 662.7938
200 | 30 | 657.5445 | 0.00087707 | 662.7938
200 | 30 | 658.1249 | 0.00086699 | 662.7938
200 | 30 | 658.7053 | 0.0008558 | 662.7938
200 | 30 | 659.2856 | 0.00084594 | 662.7938
200 | 30 | 659.8658 | 0.00083509 | 662.7938
200 | 30 | 660.446 | 0.00082538 | 662.7938
200 | 30 | 661.0262 | 0.00081375 | 662.7938
200 | 30 | 661.6064 | 0.00080419 | 662.7938
200 | 30 | 662.1865 | 0.00079476 | 662.7938
200 | 30 | 662.7666 | 0.0007816 | 662.7938
200 | 30 | 663.3466 | 0.00077224 | 662.7938
200 | 30 | 663.9266 | 0.00076163 | 662.7938
200 | 30 | 664.5066 | 0.00075143 | 662.7938
200 | 30 | 665.0865 | 0.00074347 | 662.7938
200 | 30 | 665.6664 | 0.00073447 | 662.7938
200 | 30 | 666.2462 | 0.00072868 | 662.7938
200 | 30 | 666.826 | 0.00071814 | 662.7938
200 | 30 | 667.4058 | 0.00070457 | 662.7938
200 | 30 | 667.9855 | 0.00069711 | 662.7938
200 | 30 | 668.5652 | 0.00068832 | 662.7938
200 | 30 | 669.1449 | 0.00067845 | 662.7938
200 | 30 | 669.7245 | 0.00066864 | 662.7938
200 | 30 | 670.3041 | 0.00066191 | 662.7938
200 | 30 | 670.8836 | 0.00065128 | 662.7938
200 | 30 | 671.4631 | 0.00064262 | 662.7938
200 | 30 | 672.0426 | 0.00063503 | 662.7938
200 | 30 | 672.622 | 0.00062726 | 662.7938
200 | 30 | 673.2014 | 0.00061898 | 662.7938
200 | 30 | 673.7808 | 0.00061152 | 662.7938
200 | 30 | 674.3601 | 0.00060254 | 662.7938
200 | 30 | 674.9393 | 0.00059383 | 662.7938
200 | 30 | 675.5186 | 0.00058666 | 662.7938
200 | 30 | 676.0978 | 0.00057776 | 662.7938
200 | 30 | 676.6769 | 0.00057161 | 662.7938
200 | 30 | 677.2561 | 0.00056376 | 662.7938
200 | 30 | 677.8351 | 0.00055592 | 662.7938
200 | 30 | 678.4142 | 0.00054764 | 662.7938
200 | 30 | 678.9932 | 0.00053967 | 662.7938
200 | 30 | 679.5722 | 0.00053326 | 662.7938
200 | 30 | 680.1511 | 0.00052508 | 662.7938
200 | 30 | 680.73 | 0.00052126 | 662.7938
200 | 30 | 681.3088 | 0.00051387 | 662.7938
200 | 30 | 681.8876 | 0.00050683 | 662.7938
200 | 30 | 682.4664 | 0.00050402 | 662.7938
200 | 30 | 683.0452 | 0.00049665 | 662.7938
200 | 30 | 683.6239 | 0.00049178 | 662.7938
200 | 30 | 684.2025 | 0.00048264 | 662.7938
200 | 30 | 684.7811 | 0.00047937 | 662.7938
200 | 30 | 685.3597 | 0.00047227 | 662.7938
200 | 30 | 685.9383 | 0.00046778 | 662.7938
200 | 30 | 686.5168 | 0.00046027 | 662.7938
200 | 30 | 687.0952 | 0.00045465 | 662.7938
200 | 30 | 687.6737 | 0.00044709 | 662.7938
200 | 30 | 688.2521 | 0.00044331 | 662.7938
200 | 30 | 688.8304 | 0.00043828 | 662.7938
200 | 30 | 689.4087 | 0.00043183 | 662.7938
200 | 30 | 689.987 | 0.00042879 | 662.7938
200 | 30 | 690.5652 | 0.00042262 | 662.7938
200 | 30 | 691.1434 | 0.00041722 | 662.7938
200 | 30 | 691.7216 | 0.0004121 | 662.7938
200 | 30 | 692.2997 | 0.00040757 | 662.7938
200 | 30 | 692.8778 | 0.00039824 | 662.7938
200 | 30 | 693.4558 | 0.00039339 | 662.7938
200 | 30 | 694.0338 | 0.00038778 | 662.7938
200 | 30 | 694.6118 | 0.00038249 | 662.7938
200 | 30 | 695.1897 | 0.0003784 | 662.7938
200 | 30 | 695.7676 | 0.00036966 | 662.7938
200 | 30 | 696.3455 | 0.00036657 | 662.7938
200 | 30 | 696.9233 | 0.00036101 | 662.7938
200 | 30 | 697.501 | 0.00035679 | 662.7938
200 | 30 | 698.0788 | 0.00035309 | 662.7938
200 | 30 | 698.6565 | 0.00034957 | 662.7938
200 | 30 | 699.2341 | 0.00034609 | 662.7938
200 | 30 | 699.8117 | 0.00034008 | 662.7938
200 | 30 | 700.3893 | 0.00033706 | 662.7938
200 | 30 | 700.9668 | 0.00033309 | 662.7938
200 | 30 | 701.5443 | 0.00032775 | 662.7938
200 | 30 | 702.1218 | 0.00032345 | 662.7938
200 | 30 | 702.6992 | 0.00031897 | 662.7938
200 | 30 | 703.2766 | 0.00031457 | 662.7938
200 | 30 | 703.8539 | 0.00031125 | 662.7938
200 | 30 | 704.4312 | 0.00030758 | 662.7938
200 | 30 | 705.0085 | 0.00030389 | 662.7938
200 | 30 | 705.5857 | 0.00030015 | 662.7938
200 | 30 | 706.1629 | 0.00029405 | 662.7938
200 | 30 | 706.74 | 0.00029279 | 662.7938
200 | 30 | 707.3171 | 0.00028793 | 662.7938
200 | 30 | 707.8942 | 0.00028498 | 662.7938
200 | 30 | 708.4712 | 0.00028325 | 662.7938
200 | 30 | 709.0482 | 0.00027972 | 662.7938
200 | 30 | 709.6252 | 0.0002754 | 662.7938
200 | 30 | 710.2021 | 0.0002733 | 662.7938
200 | 30 | 710.7789 | 0.00027014 | 662.7938
200 | 30 | 711.3558 | 0.00026677 | 662.7938
200 | 30 | 711.9325 | 0.00026489 | 662.7938
200 | 30 | 712.5093 | 0.00026359 | 662.7938
200 | 30 | 713.086 | 0.00026166 | 662.7938
200 | 30 | 713.6627 | 0.00025737 | 662.7938
200 | 30 | 714.2393 | 0.00025366 | 662.7938
200 | 30 | 714.8159 | 0.0002529 | 662.7938
200 | 30 | 715.3925 | 0.00024726 | 662.7938
200 | 30 | 715.969 | 0.00024403 | 662.7938
200 | 30 | 716.5454 | 0.00024149 | 662.7938
200 | 30 | 717.1219 | 0.00023877 | 662.7938
200 | 30 | 717.6983 | 0.00023643 | 662.7938
200 | 30 | 718.2746 | 0.00023203 | 662.7938
200 | 30 | 718.8509 | 0.00022843 | 662.7938
200 | 30 | 719.4272 | 0.00022548 | 662.7938
200 | 30 | 720.0035 | 0.00022471 | 662.7938
200 | 30 | 720.5797 | 0.00021843 | 662.7938
200 | 30 | 721.1558 | 0.00021552 | 662.7938
200 | 30 | 721.7319 | 0.0002123 | 662.7938
200 | 30 | 722.308 | 0.00021028 | 662.7938
200 | 30 | 722.884 | 0.00020778 | 662.7938
200 | 30 | 723.46 | 0.00020552 | 662.7938
200 | 30 | 724.036 | 0.00020478 | 662.7938
200 | 30 | 724.6119 | 0.00020114 | 662.7938
200 | 30 | 725.1878 | 0.00019693 | 662.7938
200 | 30 | 725.7636 | 0.00019526 | 662.7938
200 | 30 | 726.3394 | 0.00019452 | 662.7938
200 | 30 | 726.9152 | 0.00019143 | 662.7938
200 | 30 | 727.4909 | 0.00018909 | 662.7938
200 | 30 | 728.0666 | 0.00018589 | 662.7938
200 | 30 | 728.6422 | 0.00018451 | 662.7938
200 | 30 | 729.2178 | 0.00018355 | 662.7938
200 | 30 | 729.7934 | 0.00018012 | 662.7938
200 | 30 | 730.3689 | 0.00017836 | 662.7938
200 | 30 | 730.9444 | 0.00017491 | 662.7938
200 | 30 | 731.5198 | 0.00017424 | 662.7938
200 | 30 | 732.0952 | 0.00017176 | 662.7938
200 | 30 | 732.6706 | 0.00017092 | 662.7938
200 | 30 | 733.2459 | 0.00016807 | 662.7938
200 | 30 | 733.8212 | 0.00016649 | 662.7938
200 | 30 | 734.3964 | 0.00016496 | 662.7938
200 | 30 | 734.9716 | 0.00016134 | 662.7938
200 | 30 | 735.5468 | 0.00015871 | 662.7938
200 | 30 | 736.1219 | 0.00015564 | 662.7938
200 | 30 | 736.697 | 0.00015378 | 662.7938
200 | 30 | 737.272 | 0.00015235 | 662.7938
200 | 30 | 737.847 | 0.00014926 | 662.7938
200 | 30 | 738.422 | 0.00014739 | 662.7938
200 | 30 | 738.9969 | 0.00014573 | 662.7938
200 | 30 | 739.5718 | 0.00014388 | 662.7938
200 | 30 | 740.1466 | 0.00014207 | 662.7938
200 | 30 | 740.7214 | 0.00014104 | 662.7938
200 | 30 | 741.2961 | 0.00013894 | 662.7938
200 | 30 | 741.8709 | 0.00013738 | 662.7938
200 | 30 | 742.4455 | 0.000135 | 662.7938
200 | 30 | 743.0202 | 0.00013332 | 662.7938
200 | 30 | 743.5948 | 0.00013158 | 662.7938
200 | 30 | 744.1693 | 0.00012927 | 662.7938
200 | 30 | 744.7438 | 0.00012629 | 662.7938
200 | 30 | 745.3183 | 0.00012585 | 662.7938
200 | 30 | 745.8927 | 0.00012342 | 662.7938
200 | 30 | 746.4671 | 0.00012169 | 662.7938
200 | 30 | 747.0415 | 0.00011992 | 662.7938
200 | 30 | 747.6158 | 0.00011842 | 662.7938
200 | 30 | 748.1901 | 0.00011736 | 662.7938
200 | 30 | 748.7643 | 0.00011568 | 662.7938
200 | 30 | 749.3385 | 0.0001137 | 662.7938
200 | 30 | 749.9126 | 0.00011324 | 662.7938
200 | 30 | 750.4867 | 0.00011161 | 662.7938
200 | 30 | 751.0608 | 0.00011005 | 662.7938
200 | 30 | 751.6348 | 0.00010842 | 662.7938
200 | 30 | 752.2088 | 0.00010647 | 662.7938
200 | 30 | 752.7828 | 0.00010539 | 662.7938
200 | 30 | 753.3567 | 0.00010402 | 662.7938
200 | 30 | 753.9305 | 0.00010235 | 662.7938
200 | 30 | 754.5044 | 9.9019e-05 | 662.7938
200 | 30 | 755.0781 | 9.8632e-05 | 662.7938
200 | 30 | 755.6519 | 9.7016e-05 | 662.7938
200 | 30 | 756.2256 | 9.5711e-05 | 662.7938
200 | 30 | 756.7993 | 9.4329e-05 | 662.7938
200 | 30 | 757.3729 | 9.3528e-05 | 662.7938
200 | 30 | 757.9465 | 9.1887e-05 | 662.7938
200 | 30 | 758.52 | 9.1401e-05 | 662.7938
200 | 30 | 759.0935 | 9.0066e-05 | 662.7938
200 | 30 | 759.6669 | 8.8457e-05 | 662.7938
200 | 30 | 760.2404 | 8.7032e-05 | 662.7938
200 | 30 | 760.8137 | 8.5362e-05 | 662.7938
200 | 30 | 761.3871 | 8.2878e-05 | 662.7938
200 | 30 | 761.9604 | 8.1675e-05 | 662.7938
200 | 30 | 762.5336 | 8.2117e-05 | 662.7938
200 | 30 | 763.1068 | 8.1767e-05 | 662.7938
200 | 30 | 763.68 | 8.5411e-05 | 662.7938
200 | 30 | 764.2531 | 8.6846e-05 | 662.7938
200 | 30 | 764.8262 | 8.6053e-05 | 662.7938
200 | 30 | 765.3992 | 8.48e-05 | 662.7938
200 | 30 | 765.9723 | 8.3537e-05 | 662.7938
200 | 30 | 766.5452 | 7.9023e-05 | 662.7938
200 | 30 | 767.1181 | 7.6849e-05 | 662.7938
200 | 30 | 767.691 | 7.5249e-05 | 662.7938
200 | 30 | 768.2639 | 7.2629e-05 | 662.7938
200 | 30 | 768.8367 | 7.2561e-05 | 662.7938
200 | 30 | 769.4094 | 7.1201e-05 | 662.7938
200 | 30 | 769.9821 | 6.9385e-05 | 662.7938
200 | 30 | 770.5548 | 6.7869e-05 | 662.7938
200 | 30 | 771.1274 | 6.86e-05 | 662.7938
200 | 30 | 771.7 | 6.6286e-05 | 662.7938
200 | 30 | 772.2726 | 6.6153e-05 | 662.7938
200 | 30 | 772.8451 | 6.5387e-05 | 662.7938
200 | 30 | 773.4176 | 6.4492e-05 | 662.7938
200 | 30 | 773.99 | 6.319e-05 | 662.7938
200 | 30 | 774.5624 | 6.1863e-05 | 662.7938
200 | 30 | 775.1347 | 6.1026e-05 | 662.7938
200 | 30 | 775.707 | 5.9744e-05 | 662.7938
200 | 30 | 776.2793 | 6.0148e-05 | 662.7938
200 | 30 | 776.8515 | 5.79e-05 | 662.7938
200 | 30 | 777.4237 | 5.7631e-05 | 662.7938
200 | 30 | 777.9958 | 5.6918e-05 | 662.7938
200 | 30 | 778.5679 | 5.5964e-05 | 662.7938
200 | 30 | 779.14 | 5.4829e-05 | 662.7938
200 | 30 | 779.712 | 5.5141e-05 | 662.7938
200 | 30 | 780.284 | 5.3052e-05 | 662.7938
200 | 30 | 780.8559 | 5.2886e-05 | 662.7938
200 | 30 | 781.4278 | 5.1755e-05 | 662.7938
200 | 30 | 781.9996 | 5.1322e-05 | 662.7938
200 | 30 | 782.5714 | 5.077e-05 | 662.7938
200 | 30 | 783.1432 | 5.0275e-05 | 662.7938
200 | 30 | 783.7149 | 4.8919e-05 | 662.7938
200 | 30 | 784.2866 | 4.9e-05 | 662.7938
200 | 30 | 784.8582 | 4.8933e-05 | 662.7938
200 | 30 | 785.4298 | 4.8251e-05 | 662.7938
200 | 30 | 786.0014 | 4.6465e-05 | 662.7938
200 | 30 | 786.5729 | 4.6446e-05 | 662.7938
200 | 30 | 787.1444 | 4.6784e-05 | 662.7938
200 | 30 | 787.7158 | 4.5249e-05 | 662.7938
200 | 30 | 788.2872 | 4.5101e-05 | 662.7938
200 | 30 | 788.8585 | 4.3994e-05 | 662.7938
200 | 30 | 789.4298 | 4.3942e-05 | 662.7938
200 | 30 | 790.0011 | 4.4769e-05 | 662.7938
200 | 30 | 790.5723 | 4.2963e-05 | 662.7938
200 | 30 | 791.1435 | 4.2141e-05 | 662.7938
200 | 30 | 791.7146 | 4.2039e-05 | 662.7938
200 | 30 | 792.2857 | 4.0737e-05 | 662.7938
200 | 30 | 792.8568 | 4.0533e-05 | 662.7938
200 | 30 | 793.4278 | 3.9391e-05 | 662.7938
200 | 30 | 793.9987 | 3.8538e-05 | 662.7938
200 | 30 | 794.5697 | 3.9543e-05 | 662.7938
200 | 30 | 795.1406 | 3.8155e-05 | 662.7938
200 | 30 | 795.7114 | 3.7771e-05 | 662.7938
200 | 30 | 796.2822 | 3.7341e-05 | 662.7938
200 | 30 | 796.853 | 3.6785e-05 | 662.7938
200 | 30 | 797.4237 | 3.6084e-05 | 662.7938
200 | 30 | 797.9943 | 3.6219e-05 | 662.7938
200 | 30 | 798.565 | 3.6186e-05 | 662.7938
200 | 30 | 799.1356 | 3.5798e-05 | 662.7938
200 | 30 | 799.7061 | 3.4629e-05 | 662.7938
200 | 30 | 800.2766 | 3.4856e-05 | 662.7938
200 | 30 | 800.8471 | 3.2967e-05 | 662.7938
200 | 30 | 801.4175 | 3.373e-05 | 662.7938
200 | 30 | 801.9879 | 3.1962e-05 | 662.7938
200 | 30 | 802.5582 | 3.3704e-05 | 662.7938
200 | 30 | 803.1285 | 3.1172e-05 | 662.7938
200 | 30 | 803.6988 | 3.2315e-05 | 662.7938
200 | 30 | 804.269 | 3.0014e-05 | 662.7938
200 | 30 | 804.8391 | 3.0573e-05 | 662.7938
200 | 30 | 805.4093 | 3.0224e-05 | 662.7938
200 | 30 | 805.9793 | 2.9583e-05 | 662.7938
200 | 30 | 806.5494 | 2.86e-05 | 662.7938
200 | 30 | 807.1194 | 2.8933e-05 | 662.7938
200 | 30 | 807.6893 | 2.8528e-05 | 662.7938
200 | 30 | 808.2592 | 2.7842e-05 | 662.7938
200 | 30 | 808.8291 | 2.7407e-05 | 662.7938
200 | 30 | 809.3989 | 2.7399e-05 | 662.7938
200 | 30 | 809.9687 | 2.6373e-05 | 662.7938
200 | 30 | 810.5385 | 2.7276e-05 | 662.7938
200 | 30 | 811.1082 | 2.5633e-05 | 662.7938
200 | 30 | 811.6778 | 2.5529e-05 | 662.7938
200 | 30 | 812.2474 | 2.565e-05 | 662.7938
200 | 30 | 812.817 | 2.5273e-05 | 662.7938
200 | 30 | 813.3865 | 2.4447e-05 | 662.7938
200 | 30 | 813.956 | 2.4718e-05 | 662.7938
200 | 30 | 814.5255 | 2.4641e-05 | 662.7938
200 | 30 | 815.0949 | 2.2476e-05 | 662.7938
200 | 30 | 815.6642 | 2.2365e-05 | 662.7938
200 | 30 | 816.2335 | 2.1729e-05 | 662.7938
200 | 30 | 816.8028 | 2.2073e-05 | 662.7938
200 | 30 | 817.372 | 2.1164e-05 | 662.7938
200 | 30 | 817.9412 | 2.0447e-05 | 662.7938
200 | 30 | 818.5104 | 1.9617e-05 | 662.7938
200 | 30 | 819.0795 | 1.7968e-05 | 662.7938
200 | 30 | 819.6485 | 1.7068e-05 | 662.7938
200 | 30 | 820.2176 | 1.7281e-05 | 662.7938
200 | 30 | 820.7865 | 1.6982e-05 | 662.7938
200 | 30 | 821.3555 | 1.9142e-05 | 662.7938
200 | 30 | 821.9243 | 2.2121e-05 | 662.7938
200 | 30 | 822.4932 | 2.6918e-05 | 662.7938
200 | 30 | 823.062 | 3.0331e-05 | 662.7938
200 | 30 | 823.6307 | 3.1825e-05 | 662.7938
200 | 30 | 824.1995 | 3.155e-05 | 662.7938
200 | 30 | 824.7681 | 2.7396e-05 | 662.7938
200 | 30 | 825.3368 | 2.5171e-05 | 662.7938
200 | 30 | 825.9054 | 2.2821e-05 | 662.7938
200 | 30 | 826.4739 | 2.2272e-05 | 662.7938
200 | 30 | 827.0424 | 2.0718e-05 | 662.7938
200 | 30 | 827.6109 | 2.2301e-05 | 662.7938
200 | 30 | 828.1793 | 2.2318e-05 | 662.7938
200 | 30 | 828.7476 | 2.1317e-05 | 662.7938
200 | 30 | 829.316 | 2.0735e-05 | 662.7938
200 | 30 | 829.8843 | 1.9427e-05 | 662.7938
200 | 30 | 830.4525 | 1.8863e-05 | 662.7938
200 | 30 | 831.0207 | 1.833e-05 | 662.7938
200 | 30 | 831.5888 | 1.6926e-05 | 662.7938
200 | 30 | 832.157 | 1.7107e-05 | 662.7938
200 | 30 | 832.725 | 1.7288e-05 | 662.7938
200 | 30 | 833.2931 | 1.5163e-05 | 662.7938
200 | 30 | 833.861 | 1.7805e-05 | 662.7938
200 | 30 | 834.429 | 1.9658e-05 | 662.7938
200 | 30 | 834.9969 | 1.8423e-05 | 662.7938
200 | 30 | 835.5647 | 1.8137e-05 | 662.7938
200 | 30 | 836.1325 | 1.7307e-05 | 662.7938
200 | 30 | 836.7003 | 1.5952e-05 | 662.7938
200 | 30 | 837.268 | 1.6487e-05 | 662.7938
200 | 30 | 837.8357 | 1.4785e-05 | 662.7938
200 | 30 | 838.4033 | 1.5143e-05 | 662.7938
200 | 30 | 838.9709 | 1.5651e-05 | 662.7938
200 | 30 | 839.5385 | 1.5675e-05 | 662.7938
200 | 30 | 840.106 | 1.5154e-05 | 662.7938
200 | 30 | 840.6734 | 1.736e-05 | 662.7938
200 | 30 | 841.2409 | 1.4727e-05 | 662.7938
200 | 30 | 841.8082 | 1.4012e-05 | 662.7938
200 | 30 | 842.3756 | 1.5346e-05 | 662.7938
200 | 30 | 842.9429 | 1.4659e-05 | 662.7938
200 | 30 | 843.5101 | 1.2817e-05 | 662.7938
200 | 30 | 844.0773 | 1.4501e-05 | 662.7938
200 | 30 | 844.6445 | 1.4797e-05 | 662.7938
200 | 30 | 845.2116 | 1.1353e-05 | 662.7938
200 | 30 | 845.7786 | 1.1612e-05 | 662.7938
200 | 30 | 846.3457 | 1.3903e-05 | 662.7938
200 | 30 | 846.9126 | 1.1904e-05 | 662.7938
200 | 30 | 847.4796 | 1.2607e-05 | 662.7938
200 | 30 | 848.0465 | 1.1838e-05 | 662.7938
200 | 30 | 848.6133 | 9.8696e-06 | 662.7938
200 | 30 | 849.1801 | 1.23e-05 | 662.7938
200 | 30 | 849.7469 | 1.3531e-05 | 662.7938
200 | 30 | 850.3136 | 1.2623e-05 | 662.7938
200 | 30 | 850.8803 | 1.1418e-05 | 662.7938
200 | 30 | 851.4469 | 1.2158e-05 | 662.7938
200 | 30 | 852.0135 | 1.1093e-05 | 662.7938
200 | 30 | 852.5801 | 1.2173e-05 | 662.7938
200 | 30 | 853.1466 | 1.0994e-05 | 662.7938
200 | 30 | 853.713 | 1.1044e-05 | 662.7938
200 | 30 | 854.2794 | 9.8998e-06 | 662.7938
200 | 30 | 854.8458 | 1.0808e-05 | 662.7938
200 | 30 | 855.4121 | 1.0357e-05 | 662.7938
200 | 30 | 855.9784 | 1.0494e-05 | 662.7938
200 | 30 | 856.5446 | 1.0535e-05 | 662.7938
200 | 30 | 857.1108 | 8.6166e-06 | 662.7938
200 | 30 | 857.677 | 1.0884e-05 | 662.7938
200 | 30 | 858.2431 | 9.8425e-06 | 662.7938
200 | 30 | 858.8091 | 1.1705e-05 | 662.7938
200 | 30 | 859.3752 | 1.2387e-05 | 662.7938
200 | 30 | 859.9411 | 1.1479e-05 | 662.7938
200 | 30 | 860.5071 | 8.9186e-06 | 662.7938
200 | 30 | 861.0729 | 1.1334e-05 | 662.7938
200 | 30 | 861.6388 | 9.4602e-06 | 662.7938
200 | 30 | 862.2046 | 9.2867e-06 | 662.7938
200 | 30 | 862.7703 | 8.6823e-06 | 662.7938
200 | 30 | 863.336 | 9.8417e-06 | 662.7938
200 | 30 | 863.9017 | 1.0421e-05 | 662.7938
200 | 30 | 864.4673 | 8.3864e-06 | 662.7938
200 | 30 | 865.0329 | 9.4176e-06 | 662.7938
200 | 30 | 865.5984 | 9.2686e-06 | 662.7938
200 | 30 | 866.1639 | 1.0708e-05 | 662.7938
200 | 30 | 866.7293 | 1.0687e-05 | 662.7938
200 | 30 | 867.2947 | 8.0773e-06 | 662.7938
200 | 30 | 867.8601 | 8.9996e-06 | 662.7938
200 | 30 | 868.4254 | 7.7786e-06 | 662.7938
200 | 30 | 868.9907 | 8.002e-06 | 662.7938
200 | 30 | 869.5559 | 8.2142e-06 | 662.7938
200 | 30 | 870.1211 | 9.0354e-06 | 662.7938
200 | 30 | 870.6862 | 7.2137e-06 | 662.7938
200 | 30 | 871.2513 | 6.9993e-06 | 662.7938
200 | 30 | 871.8163 | 9.2205e-06 | 662.7938
200 | 30 | 872.3813 | 8.22e-06 | 662.7938
200 | 30 | 872.9463 | 7.0606e-06 | 662.7938
200 | 30 | 873.5112 | 8.8592e-06 | 662.7938
200 | 30 | 874.076 | 8.5388e-06 | 662.7938
200 | 30 | 874.6409 | 6.2087e-06 | 662.7938
200 | 30 | 875.2056 | 8.0053e-06 | 662.7938
200 | 30 | 875.7704 | 5.7603e-06 | 662.7938
200 | 30 | 876.335 | 6.4339e-06 | 662.7938
200 | 30 | 876.8997 | 8.7735e-06 | 662.7938
200 | 30 | 877.4643 | 7.5714e-06 | 662.7938
200 | 30 | 878.0288 | 5.6672e-06 | 662.7938
200 | 30 | 878.5933 | 4.2892e-06 | 662.7938
200 | 30 | 879.1578 | 6.5792e-06 | 662.7938
200 | 30 | 879.7222 | 6.9044e-06 | 662.7938
200 | 30 | 880.2866 | 5.3452e-06 | 662.7938
200 | 30 | 880.8509 | 7.2585e-06 | 662.7938
200 | 30 | 881.4152 | 9.8075e-06 | 662.7938
200 | 30 | 881.9794 | 1.4192e-05 | 662.7938
200 | 30 | 882.5436 | 1.2013e-05 | 662.7938
200 | 30 | 883.1078 | 1.1748e-05 | 662.7938
200 | 30 | 883.6719 | 1.2968e-05 | 662.7938
200 | 30 | 884.2359 | 7.7353e-06 | 662.7938
200 | 30 | 884.8 | 8.9952e-06 | 662.7938
200 | 30 | 885.3639 | 9.8335e-06 | 662.7938
200 | 30 | 885.9278 | 9.7107e-06 | 662.7938
200 | 30 | 886.4917 | 8.2618e-06 | 662.7938
200 | 30 | 887.0556 | 7.1746e-06 | 662.7938
200 | 30 | 887.6193 | 7.6982e-06 | 662.7938
200 | 30 | 888.1831 | 7.585e-06 | 662.7938
200 | 30 | 888.7468 | 6.7798e-06 | 662.7938
200 | 30 | 889.3104 | 5.8339e-06 | 662.7938
200 | 30 | 889.874 | 7.0653e-06 | 662.7938
200 | 30 | 890.4376 | 6.4019e-06 | 662.7938
200 | 30 | 891.0011 | 5.3736e-06 | 662.7938
200 | 30 | 891.5646 | 7.312e-06 | 662.7938
200 | 30 | 892.128 | 7.4244e-06 | 662.7938
200 | 30 | 892.6914 | 6.4104e-06 | 662.7938
200 | 30 | 893.2547 | 5.561e-06 | 662.7938
200 | 30 | 893.818 | 5.9678e-06 | 662.7938
200 | 30 | 894.3813 | 5.1195e-06 | 662.7938
200 | 30 | 894.9445 | 8.6813e-06 | 662.7938
200 | 30 | 895.5076 | 8.6364e-06 | 662.7938
200 | 30 | 896.0707 | 7.9207e-06 | 662.7938
200 | 30 | 896.6338 | 6.7211e-06 | 662.7938
200 | 30 | 897.1968 | 8.9834e-06 | 662.7938
200 | 30 | 897.7598 | 5.2032e-06 | 662.7938
200 | 30 | 898.3227 | 6.4991e-06 | 662.7938
200 | 30 | 898.8856 | 6.0518e-06 | 662.7938
200 | 30 | 899.4485 | 4.4668e-06 | 662.7938
200 | 30 | 900.0113 | 4.643e-06 | 662.7938
200 | 30 | 900.574 | 5.6682e-06 | 662.7938
200 | 30 | 901.1367 | 5.9322e-06 | 662.7938
200 | 30 | 901.6994 | 5.876e-06 | 662.7938
200 | 30 | 902.262 | 5.3882e-06 | 662.7938
200 | 30 | 902.8245 | 4.4642e-06 | 662.7938
200 | 30 | 903.3871 | 7.7865e-06 | 662.7938
200 | 30 | 903.9495 | 5.0717e-06 | 662.7938
200 | 30 | 904.512 | 6.6237e-06 | 662.7938
200 | 30 | 905.0743 | 6.3564e-06 | 662.7938
200 | 30 | 905.6367 | 1.1877e-05 | 662.7938
200 | 30 | 906.199 | 6.1719e-06 | 662.7938
200 | 30 | 906.7612 | 4.9752e-06 | 662.7938
200 | 30 | 907.3234 | 6.7404e-06 | 662.7938
200 | 30 | 907.8856 | 5.2998e-06 | 662.7938
200 | 30 | 908.4477 | 3.9528e-06 | 662.7938
200 | 30 | 909.0098 | 5.8242e-06 | 662.7938
200 | 30 | 909.5718 | 1.4929e-06 | 662.7938
200 | 30 | 910.1337 | 6.1546e-06 | 662.7938
200 | 30 | 910.6957 | 6.2961e-06 | 662.7938
200 | 30 | 911.2576 | 4.4693e-06 | 662.7938
200 | 30 | 911.8194 | 3.7839e-06 | 662.7938
200 | 30 | 912.3812 | 3.8672e-06 | 662.7938
200 | 30 | 912.9429 | 4.9471e-06 | 662.7938
200 | 30 | 913.5046 | 4.0219e-06 | 662.7938
200 | 30 | 914.0663 | 4.4939e-06 | 662.7938
200 | 30 | 914.6279 | 3.7219e-06 | 662.7938
200 | 30 | 915.1894 | 4.533e-06 | 662.7938
200 | 30 | 915.751 | 5.6611e-06 | 662.7938
200 | 30 | 916.3124 | 4.6954e-06 | 662.7938
200 | 30 | 916.8738 | 6.3469e-06 | 662.7938
200 | 30 | 917.4352 | 7.5093e-06 | 662.7938
200 | 30 | 917.9966 | 5.6937e-06 | 662.7938
200 | 30 | 918.5578 | 3.5668e-06 | 662.7938
200 | 30 | 919.1191 | 6.3402e-06 | 662.7938
200 | 30 | 919.6803 | 4.5347e-06 | 662.7938
200 | 30 | 920.2414 | 6.4105e-06 | 662.7938
200 | 30 | 920.8025 | 5.6301e-06 | 662.7938
200 | 30 | 921.3636 | 3.4152e-06 | 662.7938
200 | 30 | 921.9246 | 1.6547e-06 | 662.7938
200 | 30 | 922.4855 | 5.6586e-06 | 662.7938
200 | 30 | 923.0465 | 5.1743e-06 | 662.7938
200 | 30 | 923.6073 | 6.0029e-06 | 662.7938
200 | 30 | 924.1681 | 5.7844e-06 | 662.7938
200 | 30 | 924.7289 | 4.6465e-06 | 662.7938
200 | 30 | 925.2897 | 2.8997e-06 | 662.7938
200 | 30 | 925.8503 | 2.2486e-06 | 662.7938
200 | 30 | 926.411 | 4.3182e-06 | 662.7938
200 | 30 | 926.9716 | 2.3486e-06 | 662.7938
200 | 30 | 927.5321 | 6.9676e-06 | 662.7938
200 | 30 | 928.0926 | 5.5119e-06 | 662.7938
200 | 30 | 928.6531 | 5.0416e-06 | 662.7938
200 | 30 | 929.2135 | 6.339e-06 | 662.7938
200 | 30 | 929.7738 | 4.5455e-06 | 662.7938
200 | 30 | 930.3342 | 2.5805e-06 | 662.7938
200 | 30 | 930.8944 | 4.3331e-06 | 662.7938
200 | 30 | 931.4546 | 4.2102e-06 | 662.7938
200 | 30 | 932.0148 | 3.1613e-06 | 662.7938
200 | 30 | 932.5749 | 3.5324e-06 | 662.7938
200 | 30 | 933.135 | 3.5178e-07 | 662.7938
200 | 30 | 933.6951 | 4.8557e-06 | 662.7938
200 | 30 | 934.2551 | 5.6835e-06 | 662.7938
200 | 30 | 934.815 | 6.696e-06 | 662.7938
200 | 30 | 935.3749 | 6.3861e-06 | 662.7938
200 | 30 | 935.9347 | 4.3722e-06 | 662.7938
200 | 30 | 936.4945 | 5.0027e-06 | 662.7938
200 | 30 | 937.0543 | 5.556e-06 | 662.7938
200 | 30 | 937.614 | 3.1076e-06 | 662.7938
200 | 30 | 938.1737 | 4.3982e-06 | 662.7938
200 | 30 | 938.7333 | 5.2978e-06 | 662.7938
200 | 30 | 939.2929 | 1.572e-06 | 662.7938
200 | 30 | 939.8524 | 4.8699e-06 | 662.7938
200 | 30 | 940.4119 | 7.1981e-06 | 662.7938
200 | 30 | 940.9713 | 6.0964e-06 | 662.7938
200 | 30 | 941.5307 | 6.1878e-06 | 662.7938
200 | 30 | 942.09 | 5.4248e-06 | 662.7938
200 | 30 | 942.6493 | 7.2535e-06 | 662.7938
200 | 30 | 943.2085 | 7.9231e-06 | 662.7938
200 | 30 | 943.7677 | 5.9187e-06 | 662.7938
200 | 30 | 944.3269 | 6.891e-06 | 662.7938
200 | 30 | 944.886 | 2.9806e-06 | 662.7938
200 | 30 | 945.445 | 3.1108e-06 | 662.7938
200 | 30 | 946.004 | 7.3217e-06 | 662.7938
200 | 30 | 946.563 | 2.7962e-06 | 662.7938
200 | 30 | 947.1219 | 1.5091e-06 | 662.7938
200 | 30 | 947.6808 | 5.1944e-06 | 662.7938
200 | 30 | 948.2396 | 5.8253e-06 | 662.7938
200 | 30 | 948.7984 | 2.366e-06 | 662.7938
200 | 30 | 949.3571 | 4.0276e-06 | 662.7938
200 | 30 | 949.9158 | 2.1903e-06 | 662.7938
200 | 30 | 950.4744 | 6.7002e-06 | 662.7938
200 | 30 | 951.033 | 6.883e-06 | 662.7938
200 | 30 | 951.5915 | 3.7008e-06 | 662.7938
200 | 30 | 952.15 | 7.3088e-06 | 662.7938
200 | 30 | 952.7085 | 9.1267e-06 | 662.7938
200 | 30 | 953.2669 | 6.7888e-06 | 662.7938
200 | 30 | 953.8252 | 4.2971e-06 | 662.7938
200 | 30 | 954.3835 | 3.7751e-06 | 662.7938
200 | 30 | 954.9418 | 2.0024e-06 | 662.7938
200 | 30 | 955.5 | 4.1097e-06 | 662.7938
200 | 30 | 956.0581 | 5.2558e-06 | 662.7938
200 | 30 | 956.6163 | 5.1954e-06 | 662.7938
200 | 30 | 957.1743 | 5.5013e-06 | 662.7938
200 | 30 | 957.7323 | 4.589e-06 | 662.7938
200 | 30 | 958.2903 | 2.6642e-06 | 662.7938
200 | 30 | 958.8482 | 4.0875e-06 | 662.7938
200 | 30 | 959.4061 | 4.7866e-06 | 662.7938
200 | 30 | 959.9639 | 2.9885e-06 | 662.7938
200 | 30 | 960.5217 | 7.9263e-06 | 662.7938
200 | 30 | 961.0795 | 8.8258e-06 | 662.7938
200 | 30 | 961.6371 | 1.3502e-06 | 662.7938
200 | 30 | 962.1948 | 7.2742e-06 | 662.7938
200 | 30 | 962.7524 | 8.2491e-06 | 662.7938
200 | 30 | 963.3099 | 4.6271e-06 | 662.7938
200 | 30 | 963.8674 | 4.447e-06 | 662.7938
200 | 30 | 964.4249 | 8.3433e-06 | 662.7938
200 | 30 | 964.9823 | 3.7403e-06 | 662.7938
200 | 30 | 965.5396 | 7.1048e-06 | 662.7938
200 | 30 | 966.0969 | 2.1505e-06 | 662.7938
200 | 30 | 966.6542 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 967.2114 | 1.9362e-06 | 662.7938
200 | 30 | 967.7686 | 7.5307e-06 | 662.7938
200 | 30 | 968.3257 | 5.9432e-06 | 662.7938
200 | 30 | 968.8828 | 3.405e-06 | 662.7938
200 | 30 | 969.4398 | 4.4863e-06 | 662.7938
200 | 30 | 969.9968 | 1.3163e-06 | 662.7938
200 | 30 | 970.5537 | 5.3845e-06 | 662.7938
200 | 30 | 971.1106 | 8.0785e-06 | 662.7938
200 | 30 | 971.6674 | 1.0675e-06 | 662.7938
200 | 30 | 972.2242 | 7.4496e-06 | 662.7938
200 | 30 | 972.7809 | 9.0381e-06 | 662.7938
200 | 30 | 973.3376 | 6.4114e-06 | 662.7938
200 | 30 | 973.8942 | 2.9105e-06 | 662.7938
200 | 30 | 974.4508 | 7.2854e-07 | 662.7938
200 | 30 | 975.0074 | 2.4079e-06 | 662.7938
200 | 30 | 975.5639 | 2.0768e-06 | 662.7938
200 | 30 | 976.1203 | 1.5202e-06 | 662.7938
200 | 30 | 976.6767 | 8.9497e-06 | 662.7938
200 | 30 | 977.2331 | 3.2726e-06 | 662.7938
200 | 30 | 977.7894 | 5.9544e-06 | 662.7938
200 | 30 | 978.3456 | 6.8706e-06 | 662.7938
200 | 30 | 978.9018 | 4.9902e-06 | 662.7938
200 | 30 | 979.458 | 9.7129e-06 | 662.7938
200 | 30 | 980.0141 | 3.6155e-06 | 662.7938
200 | 30 | 980.5702 | 3.5486e-06 | 662.7938
200 | 30 | 981.1262 | 9.5505e-06 | 662.7938
200 | 30 | 981.6822 | 2.964e-06 | 662.7938
200 | 30 | 982.2381 | 2.8978e-06 | 662.7938
200 | 30 | 982.7939 | 7.1968e-06 | 662.7938
200 | 30 | 983.3498 | 3.8225e-06 | 662.7938
200 | 30 | 983.9055 | 4.201e-06 | 662.7938
200 | 30 | 984.4613 | 2.9856e-06 | 662.7938
200 | 30 | 985.017 | 8.5098e-06 | 662.7938
200 | 30 | 985.5726 | 7.6795e-06 | 662.7938
200 | 30 | 986.1282 | 5.4621e-06 | 662.7938
200 | 30 | 986.6837 | 5.4596e-06 | 662.7938
200 | 30 | 987.2392 | 1.0282e-05 | 662.7938
200 | 30 | 987.7946 | 2.8163e-06 | 662.7938
200 | 30 | 988.35 | 2.5209e-06 | 662.7938
200 | 30 | 988.9054 | 4.8512e-06 | 662.7938
200 | 30 | 989.4607 | 5.7266e-06 | 662.7938
200 | 30 | 990.0159 | 2.523e-06 | 662.7938
200 | 30 | 990.5711 | 6.8033e-06 | 662.7938
200 | 30 | 991.1262 | 3.6865e-06 | 662.7938
200 | 30 | 991.6813 | 5.9719e-06 | 662.7938
200 | 30 | 992.2364 | 4.5549e-06 | 662.7938
200 | 30 | 992.7914 | 1.773e-05 | 662.7938
200 | 30 | 993.3464 | 5.8538e-06 | 662.7938
200 | 30 | 993.9013 | 6.94e-06 | 662.7938
200 | 30 | 994.4561 | 5.9994e-06 | 662.7938
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 995.5657 | 1.0142e-05 | 662.7938
200 | 30 | 996.1204 | 9.3562e-06 | 662.7938
200 | 30 | 996.6751 | 1.5506e-06 | 662.7938
200 | 30 | 997.2297 | 7.8641e-06 | 662.7938
200 | 30 | 997.7842 | 6.5243e-06 | 662.7938
200 | 30 | 998.3388 | 9.1213e-07 | 662.7938
200 | 30 | 998.8932 | 6.3535e-06 | 662.7938
200 | 30 | 999.4477 | 8.9867e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1000.002 | 8.7179e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1001.1106 | 9.1481e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1001.6648 | 2.0109e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1002.219 | 5.3812e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1002.7732 | 2.0721e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1003.3272 | 2.114e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1003.8813 | 4.021e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1004.4352 | 1.3475e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1004.9892 | 4.0453e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1005.5431 | 8.3299e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1006.0969 | 1.0268e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1006.6507 | 8.3902e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1007.2044 | 1.0692e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1007.7581 | 8.3389e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1008.3117 | 6.3178e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1008.8653 | 7.7748e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1009.4189 | 8.8846e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1009.9724 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1010.5258 | 1.5279e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1011.0792 | 8.8614e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1011.6326 | 8.3522e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1012.7391 | 1.6095e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1013.2923 | 1.503e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1014.3985 | 1.0448e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1014.9516 | 1.3668e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1015.5046 | 1.4864e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1016.0576 | 5.6381e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1016.6105 | 4.9869e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1017.1633 | 9.7297e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1017.7161 | 1.2651e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1018.2689 | 6.0371e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1018.8216 | 1.0441e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1019.3742 | 4.6506e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1019.9268 | 1.4912e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1020.4794 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1021.0319 | 1.7293e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1021.5844 | 7.7907e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1022.1368 | 8.259e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1022.6891 | 4.842e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1023.2415 | 9.8263e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1023.7937 | 5.7177e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1024.3459 | 8.2654e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1024.8981 | 3.7953e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1025.4502 | 7.5883e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1026.0023 | 5.2091e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1026.5543 | 1.789e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1027.1062 | 1.3857e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1027.6582 | 1.9648e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1028.7618 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1029.3136 | 6.3752e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1029.8653 | 1.3505e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1030.417 | 6.1667e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1030.9686 | 1.6803e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1031.5202 | 1.4421e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1032.0717 | 4.6533e-07 | 662.7938
200 | 30 | 1032.6232 | 2.4263e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1033.1746 | 2.0133e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1033.726 | 2.0198e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1034.2773 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1034.8285 | 2.0936e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1035.3798 | 2.3234e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1035.9309 | 1.086e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1036.482 | 1.2357e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1037.0331 | 1.2892e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1037.5841 | 3.0136e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1038.1351 | 2.3794e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1038.686 | 4.0264e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1039.2369 | 1.0581e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1039.7877 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1040.3385 | 8.155e-08 | 662.7938
200 | 30 | 1040.8892 | 1.5052e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1041.4399 | 1.9218e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1041.9905 | 0 | 662.7938
200 | 30 | 1042.5411 | 1.7049e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1043.0916 | 7.2101e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1043.6421 | 1.3789e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1044.1925 | 5.0822e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1044.7428 | 1.087e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1045.2932 | 1.0824e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1045.8434 | 2.562e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1046.3937 | 1.8474e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1046.9438 | 5.9418e-06 | 662.7938
200 | 30 | 1047.4939 | 1.4197e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1048.044 | 1.1712e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1048.594 | 2.0959e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1049.144 | 2.2866e-05 | 662.7938
200 | 30 | 1049.6939 | 0 | 662.7938