## Sheet1
Slit / um | Diam. / mm | WL / nm | Spectral / W/nm | Total / mW
200 | 30 | 200.2438 | 0.00029641 | 709.8455
200 | 30 | 200.8478 | 0.00031086 | 709.8455
200 | 30 | 201.4518 | 0.00026092 | 709.8455
200 | 30 | 202.0558 | 0.00027789 | 709.8455
200 | 30 | 202.6598 | 0.00026662 | 709.8455
200 | 30 | 203.2637 | 0.00027552 | 709.8455
200 | 30 | 203.8677 | 0.00027144 | 709.8455
200 | 30 | 204.4716 | 0.00025876 | 709.8455
200 | 30 | 205.0754 | 0.00023952 | 709.8455
200 | 30 | 205.6793 | 0.00027984 | 709.8455
200 | 30 | 206.2831 | 0.00026482 | 709.8455
200 | 30 | 206.8869 | 0.00032028 | 709.8455
200 | 30 | 207.4907 | 0.00034911 | 709.8455
200 | 30 | 208.0945 | 0.00032537 | 709.8455
200 | 30 | 208.6982 | 0.00035806 | 709.8455
200 | 30 | 209.3019 | 0.00041429 | 709.8455
200 | 30 | 209.9056 | 0.00034985 | 709.8455
200 | 30 | 210.5093 | 0.00036019 | 709.8455
200 | 30 | 211.1129 | 0.0003264 | 709.8455
200 | 30 | 211.7165 | 0.00047381 | 709.8455
200 | 30 | 212.3201 | 0.0004124 | 709.8455
200 | 30 | 212.9237 | 0.00033285 | 709.8455
200 | 30 | 213.5272 | 0.00041583 | 709.8455
200 | 30 | 214.1307 | 0.00038785 | 709.8455
200 | 30 | 214.7342 | 0.00035543 | 709.8455
200 | 30 | 215.3377 | 0.000297 | 709.8455
200 | 30 | 215.9411 | 0.0003714 | 709.8455
200 | 30 | 216.5445 | 0.00032917 | 709.8455
200 | 30 | 217.1479 | 0.00036647 | 709.8455
200 | 30 | 217.7513 | 0.00034333 | 709.8455
200 | 30 | 218.3547 | 0.00033843 | 709.8455
200 | 30 | 218.958 | 0.00033552 | 709.8455
200 | 30 | 219.5613 | 0.0003462 | 709.8455
200 | 30 | 220.1646 | 0.00033631 | 709.8455
200 | 30 | 220.7678 | 0.00035294 | 709.8455
200 | 30 | 221.371 | 0.00032386 | 709.8455
200 | 30 | 221.9743 | 0.00035675 | 709.8455
200 | 30 | 222.5774 | 0.00035524 | 709.8455
200 | 30 | 223.1806 | 0.00033932 | 709.8455
200 | 30 | 223.7837 | 0.00038253 | 709.8455
200 | 30 | 224.3868 | 0.00030205 | 709.8455
200 | 30 | 224.9899 | 0.00034576 | 709.8455
200 | 30 | 225.593 | 0.00027182 | 709.8455
200 | 30 | 226.196 | 0.00028735 | 709.8455
200 | 30 | 226.799 | 0.00027677 | 709.8455
200 | 30 | 227.402 | 0.00029215 | 709.8455
200 | 30 | 228.0049 | 0.0003018 | 709.8455
200 | 30 | 228.6079 | 0.00031445 | 709.8455
200 | 30 | 229.2108 | 0.00026194 | 709.8455
200 | 30 | 229.8137 | 0.00024327 | 709.8455
200 | 30 | 230.4165 | 0.00025321 | 709.8455
200 | 30 | 231.0194 | 0.00021643 | 709.8455
200 | 30 | 231.6222 | 0.00022337 | 709.8455
200 | 30 | 232.225 | 0.00021788 | 709.8455
200 | 30 | 232.8277 | 0.00020877 | 709.8455
200 | 30 | 233.4305 | 0.0001734 | 709.8455
200 | 30 | 234.0332 | 0.00018427 | 709.8455
200 | 30 | 234.6359 | 0.00015462 | 709.8455
200 | 30 | 235.2385 | 0.00017077 | 709.8455
200 | 30 | 235.8412 | 0.00013457 | 709.8455
200 | 30 | 236.4438 | 0.00013789 | 709.8455
200 | 30 | 237.0464 | 0.00011816 | 709.8455
200 | 30 | 237.6489 | 0.00012928 | 709.8455
200 | 30 | 238.2515 | 0.00012812 | 709.8455
200 | 30 | 238.854 | 0.00010266 | 709.8455
200 | 30 | 239.4565 | 0.00011101 | 709.8455
200 | 30 | 240.059 | 8.9749e-05 | 709.8455
200 | 30 | 240.6614 | 0.00011041 | 709.8455
200 | 30 | 241.2638 | 0.00011741 | 709.8455
200 | 30 | 241.8662 | 0.00010417 | 709.8455
200 | 30 | 242.4686 | 0.00010813 | 709.8455
200 | 30 | 243.0709 | 9.4516e-05 | 709.8455
200 | 30 | 243.6732 | 0.000108 | 709.8455
200 | 30 | 244.2755 | 0.00010052 | 709.8455
200 | 30 | 244.8778 | 8.773e-05 | 709.8455
200 | 30 | 245.48 | 8.7525e-05 | 709.8455
200 | 30 | 246.0822 | 9.8304e-05 | 709.8455
200 | 30 | 246.6844 | 9.0278e-05 | 709.8455
200 | 30 | 247.2866 | 8.4329e-05 | 709.8455
200 | 30 | 247.8887 | 9.1478e-05 | 709.8455
200 | 30 | 248.4909 | 9.3469e-05 | 709.8455
200 | 30 | 249.0929 | 0.00010141 | 709.8455
200 | 30 | 249.695 | 9.3895e-05 | 709.8455
200 | 30 | 250.2971 | 7.8868e-05 | 709.8455
200 | 30 | 250.8991 | 9.5955e-05 | 709.8455
200 | 30 | 251.5011 | 8.7222e-05 | 709.8455
200 | 30 | 252.103 | 7.5493e-05 | 709.8455
200 | 30 | 252.705 | 7.2664e-05 | 709.8455
200 | 30 | 253.3069 | 7.1389e-05 | 709.8455
200 | 30 | 253.9088 | 6.9106e-05 | 709.8455
200 | 30 | 254.5106 | 7.6668e-05 | 709.8455
200 | 30 | 255.1125 | 6.7326e-05 | 709.8455
200 | 30 | 255.7143 | 7.1037e-05 | 709.8455
200 | 30 | 256.3161 | 7.1751e-05 | 709.8455
200 | 30 | 256.9178 | 5.9199e-05 | 709.8455
200 | 30 | 257.5196 | 6.6567e-05 | 709.8455
200 | 30 | 258.1213 | 6.6128e-05 | 709.8455
200 | 30 | 258.723 | 6.9233e-05 | 709.8455
200 | 30 | 259.3246 | 6.5947e-05 | 709.8455
200 | 30 | 259.9263 | 6.9012e-05 | 709.8455
200 | 30 | 260.5279 | 6.3423e-05 | 709.8455
200 | 30 | 261.1295 | 6.2537e-05 | 709.8455
200 | 30 | 261.731 | 5.5558e-05 | 709.8455
200 | 30 | 262.3326 | 6.5863e-05 | 709.8455
200 | 30 | 262.9341 | 6.0675e-05 | 709.8455
200 | 30 | 263.5355 | 6.3529e-05 | 709.8455
200 | 30 | 264.137 | 5.6648e-05 | 709.8455
200 | 30 | 264.7384 | 6.9448e-05 | 709.8455
200 | 30 | 265.3398 | 6.4373e-05 | 709.8455
200 | 30 | 265.9412 | 6.3087e-05 | 709.8455
200 | 30 | 266.5426 | 6.4017e-05 | 709.8455
200 | 30 | 267.1439 | 6.2272e-05 | 709.8455
200 | 30 | 267.7452 | 6.3829e-05 | 709.8455
200 | 30 | 268.3465 | 5.6497e-05 | 709.8455
200 | 30 | 268.9477 | 6.0635e-05 | 709.8455
200 | 30 | 269.549 | 5.7879e-05 | 709.8455
200 | 30 | 270.1502 | 5.4669e-05 | 709.8455
200 | 30 | 270.7513 | 5.7568e-05 | 709.8455
200 | 30 | 271.3525 | 5.3448e-05 | 709.8455
200 | 30 | 271.9536 | 6.2596e-05 | 709.8455
200 | 30 | 272.5547 | 5.4462e-05 | 709.8455
200 | 30 | 273.1558 | 5.9409e-05 | 709.8455
200 | 30 | 273.7568 | 6.1041e-05 | 709.8455
200 | 30 | 274.3578 | 5.0889e-05 | 709.8455
200 | 30 | 274.9588 | 5.7328e-05 | 709.8455
200 | 30 | 275.5598 | 5.6527e-05 | 709.8455
200 | 30 | 276.1607 | 5.5266e-05 | 709.8455
200 | 30 | 276.7616 | 4.5349e-05 | 709.8455
200 | 30 | 277.3625 | 4.9539e-05 | 709.8455
200 | 30 | 277.9634 | 4.8394e-05 | 709.8455
200 | 30 | 278.5642 | 4.5316e-05 | 709.8455
200 | 30 | 279.165 | 4.8851e-05 | 709.8455
200 | 30 | 279.7658 | 3.9006e-05 | 709.8455
200 | 30 | 280.3666 | 4.3079e-05 | 709.8455
200 | 30 | 280.9673 | 4.308e-05 | 709.8455
200 | 30 | 281.568 | 3.2116e-05 | 709.8455
200 | 30 | 282.1687 | 3.463e-05 | 709.8455
200 | 30 | 282.7694 | 3.6994e-05 | 709.8455
200 | 30 | 283.37 | 3.2249e-05 | 709.8455
200 | 30 | 283.9706 | 3.1096e-05 | 709.8455
200 | 30 | 284.5712 | 3.4239e-05 | 709.8455
200 | 30 | 285.1717 | 3.031e-05 | 709.8455
200 | 30 | 285.7722 | 3.2763e-05 | 709.8455
200 | 30 | 286.3727 | 3.3042e-05 | 709.8455
200 | 30 | 286.9732 | 2.9335e-05 | 709.8455
200 | 30 | 287.5737 | 3.3495e-05 | 709.8455
200 | 30 | 288.1741 | 3.7008e-05 | 709.8455
200 | 30 | 288.7745 | 3.3751e-05 | 709.8455
200 | 30 | 289.3748 | 3.2232e-05 | 709.8455
200 | 30 | 289.9752 | 2.8841e-05 | 709.8455
200 | 30 | 290.5755 | 2.8058e-05 | 709.8455
200 | 30 | 291.1758 | 2.7873e-05 | 709.8455
200 | 30 | 291.776 | 2.5157e-05 | 709.8455
200 | 30 | 292.3763 | 2.9573e-05 | 709.8455
200 | 30 | 292.9765 | 2.4618e-05 | 709.8455
200 | 30 | 293.5767 | 3.2798e-05 | 709.8455
200 | 30 | 294.1768 | 2.6369e-05 | 709.8455
200 | 30 | 294.7769 | 2.476e-05 | 709.8455
200 | 30 | 295.377 | 2.6407e-05 | 709.8455
200 | 30 | 295.9771 | 2.4388e-05 | 709.8455
200 | 30 | 296.5772 | 2.4461e-05 | 709.8455
200 | 30 | 297.1772 | 2.4137e-05 | 709.8455
200 | 30 | 297.7772 | 2.3586e-05 | 709.8455
200 | 30 | 298.3772 | 2.6046e-05 | 709.8455
200 | 30 | 298.9771 | 2.2937e-05 | 709.8455
200 | 30 | 299.577 | 2.2321e-05 | 709.8455
200 | 30 | 300.1769 | 2.0547e-05 | 709.8455
200 | 30 | 300.7768 | 2.2689e-05 | 709.8455
200 | 30 | 301.3766 | 2.1373e-05 | 709.8455
200 | 30 | 301.9764 | 2.2009e-05 | 709.8455
200 | 30 | 302.5762 | 2.3063e-05 | 709.8455
200 | 30 | 303.1759 | 1.9564e-05 | 709.8455
200 | 30 | 303.7757 | 2.0666e-05 | 709.8455
200 | 30 | 304.3754 | 1.9835e-05 | 709.8455
200 | 30 | 304.975 | 1.7325e-05 | 709.8455
200 | 30 | 305.5747 | 1.7383e-05 | 709.8455
200 | 30 | 306.1743 | 1.8897e-05 | 709.8455
200 | 30 | 306.7739 | 1.6387e-05 | 709.8455
200 | 30 | 307.3735 | 1.607e-05 | 709.8455
200 | 30 | 307.973 | 1.8476e-05 | 709.8455
200 | 30 | 308.5725 | 1.5394e-05 | 709.8455
200 | 30 | 309.172 | 1.4899e-05 | 709.8455
200 | 30 | 309.7715 | 1.397e-05 | 709.8455
200 | 30 | 310.3709 | 1.3695e-05 | 709.8455
200 | 30 | 310.9703 | 1.3515e-05 | 709.8455
200 | 30 | 311.5697 | 1.2593e-05 | 709.8455
200 | 30 | 312.169 | 1.4294e-05 | 709.8455
200 | 30 | 312.7684 | 1.3725e-05 | 709.8455
200 | 30 | 313.3677 | 1.3581e-05 | 709.8455
200 | 30 | 313.9669 | 1.2068e-05 | 709.8455
200 | 30 | 314.5662 | 1.1905e-05 | 709.8455
200 | 30 | 315.1654 | 1.2797e-05 | 709.8455
200 | 30 | 315.7646 | 1.1845e-05 | 709.8455
200 | 30 | 316.3637 | 1.2386e-05 | 709.8455
200 | 30 | 316.9629 | 1.2094e-05 | 709.8455
200 | 30 | 317.562 | 1.1198e-05 | 709.8455
200 | 30 | 318.1611 | 1.279e-05 | 709.8455
200 | 30 | 318.7601 | 1.1826e-05 | 709.8455
200 | 30 | 319.3591 | 1.2519e-05 | 709.8455
200 | 30 | 319.9581 | 1.0674e-05 | 709.8455
200 | 30 | 320.5571 | 1.2062e-05 | 709.8455
200 | 30 | 321.156 | 1.0712e-05 | 709.8455
200 | 30 | 321.755 | 1.0666e-05 | 709.8455
200 | 30 | 322.3539 | 1.2205e-05 | 709.8455
200 | 30 | 322.9527 | 1.1386e-05 | 709.8455
200 | 30 | 323.5515 | 1.1964e-05 | 709.8455
200 | 30 | 324.1504 | 1.0897e-05 | 709.8455
200 | 30 | 324.7491 | 1.0579e-05 | 709.8455
200 | 30 | 325.3479 | 1.3327e-05 | 709.8455
200 | 30 | 325.9466 | 1.1739e-05 | 709.8455
200 | 30 | 326.5453 | 1.1956e-05 | 709.8455
200 | 30 | 327.144 | 1.3423e-05 | 709.8455
200 | 30 | 327.7426 | 1.3538e-05 | 709.8455
200 | 30 | 328.3412 | 1.3469e-05 | 709.8455
200 | 30 | 328.9398 | 1.5952e-05 | 709.8455
200 | 30 | 329.5384 | 1.6837e-05 | 709.8455
200 | 30 | 330.1369 | 1.5706e-05 | 709.8455
200 | 30 | 330.7354 | 1.6105e-05 | 709.8455
200 | 30 | 331.3339 | 1.7098e-05 | 709.8455
200 | 30 | 331.9323 | 1.6716e-05 | 709.8455
200 | 30 | 332.5308 | 1.6259e-05 | 709.8455
200 | 30 | 333.1292 | 1.5124e-05 | 709.8455
200 | 30 | 333.7275 | 1.53e-05 | 709.8455
200 | 30 | 334.3259 | 1.5876e-05 | 709.8455
200 | 30 | 334.9242 | 1.6093e-05 | 709.8455
200 | 30 | 335.5225 | 1.5335e-05 | 709.8455
200 | 30 | 336.1207 | 1.5594e-05 | 709.8455
200 | 30 | 336.7189 | 1.5172e-05 | 709.8455
200 | 30 | 337.3171 | 1.5855e-05 | 709.8455
200 | 30 | 337.9153 | 1.5922e-05 | 709.8455
200 | 30 | 338.5134 | 1.4915e-05 | 709.8455
200 | 30 | 339.1116 | 1.3763e-05 | 709.8455
200 | 30 | 339.7096 | 1.3128e-05 | 709.8455
200 | 30 | 340.3077 | 1.3715e-05 | 709.8455
200 | 30 | 340.9057 | 1.2852e-05 | 709.8455
200 | 30 | 341.5037 | 1.2953e-05 | 709.8455
200 | 30 | 342.1017 | 1.2835e-05 | 709.8455
200 | 30 | 342.6997 | 1.2879e-05 | 709.8455
200 | 30 | 343.2976 | 1.3e-05 | 709.8455
200 | 30 | 343.8955 | 1.2248e-05 | 709.8455
200 | 30 | 344.4933 | 1.1176e-05 | 709.8455
200 | 30 | 345.0912 | 1.1081e-05 | 709.8455
200 | 30 | 345.689 | 1.0994e-05 | 709.8455
200 | 30 | 346.2868 | 1.0252e-05 | 709.8455
200 | 30 | 346.8845 | 1.1208e-05 | 709.8455
200 | 30 | 347.4822 | 1.0946e-05 | 709.8455
200 | 30 | 348.0799 | 1.0613e-05 | 709.8455
200 | 30 | 348.6776 | 1.0159e-05 | 709.8455
200 | 30 | 349.2752 | 9.5475e-06 | 709.8455
200 | 30 | 349.8729 | 1.0328e-05 | 709.8455
200 | 30 | 350.4704 | 9.9785e-06 | 709.8455
200 | 30 | 351.068 | 9.3478e-06 | 709.8455
200 | 30 | 351.6655 | 9.2956e-06 | 709.8455
200 | 30 | 352.263 | 9.4714e-06 | 709.8455
200 | 30 | 352.8605 | 9.2149e-06 | 709.8455
200 | 30 | 353.4579 | 9.3722e-06 | 709.8455
200 | 30 | 354.0553 | 9.4907e-06 | 709.8455
200 | 30 | 354.6527 | 9.3462e-06 | 709.8455
200 | 30 | 355.2501 | 9.3936e-06 | 709.8455
200 | 30 | 355.8474 | 9.1445e-06 | 709.8455
200 | 30 | 356.4447 | 8.8192e-06 | 709.8455
200 | 30 | 357.042 | 8.5356e-06 | 709.8455
200 | 30 | 357.6392 | 7.6362e-06 | 709.8455
200 | 30 | 358.2364 | 7.9118e-06 | 709.8455
200 | 30 | 358.8336 | 8.2854e-06 | 709.8455
200 | 30 | 359.4308 | 8.7729e-06 | 709.8455
200 | 30 | 360.0279 | 8.4528e-06 | 709.8455
200 | 30 | 360.625 | 8.6108e-06 | 709.8455
200 | 30 | 361.2221 | 9.3592e-06 | 709.8455
200 | 30 | 361.8191 | 8.7852e-06 | 709.8455
200 | 30 | 362.4162 | 8.9415e-06 | 709.8455
200 | 30 | 363.0131 | 8.6752e-06 | 709.8455
200 | 30 | 363.6101 | 8.7567e-06 | 709.8455
200 | 30 | 364.207 | 8.7117e-06 | 709.8455
200 | 30 | 364.8039 | 9.2596e-06 | 709.8455
200 | 30 | 365.4008 | 9.596e-06 | 709.8455
200 | 30 | 365.9976 | 9.2656e-06 | 709.8455
200 | 30 | 366.5945 | 9.4635e-06 | 709.8455
200 | 30 | 367.1912 | 9.6506e-06 | 709.8455
200 | 30 | 367.788 | 8.7055e-06 | 709.8455
200 | 30 | 368.3847 | 9.1979e-06 | 709.8455
200 | 30 | 368.9814 | 9.5587e-06 | 709.8455
200 | 30 | 369.5781 | 8.695e-06 | 709.8455
200 | 30 | 370.1747 | 8.9358e-06 | 709.8455
200 | 30 | 370.7714 | 1.0557e-05 | 709.8455
200 | 30 | 371.3679 | 9.6941e-06 | 709.8455
200 | 30 | 371.9645 | 9.725e-06 | 709.8455
200 | 30 | 372.561 | 9.6796e-06 | 709.8455
200 | 30 | 373.1575 | 1.0032e-05 | 709.8455
200 | 30 | 373.754 | 9.8819e-06 | 709.8455
200 | 30 | 374.3504 | 9.9578e-06 | 709.8455
200 | 30 | 374.9468 | 1.0312e-05 | 709.8455
200 | 30 | 375.5432 | 1.0172e-05 | 709.8455
200 | 30 | 376.1396 | 1.0726e-05 | 709.8455
200 | 30 | 376.7359 | 1.023e-05 | 709.8455
200 | 30 | 377.3322 | 1.0194e-05 | 709.8455
200 | 30 | 377.9285 | 1.0219e-05 | 709.8455
200 | 30 | 378.5247 | 1.0312e-05 | 709.8455
200 | 30 | 379.1209 | 1.0433e-05 | 709.8455
200 | 30 | 379.7171 | 1.0344e-05 | 709.8455
200 | 30 | 380.3132 | 1.0727e-05 | 709.8455
200 | 30 | 380.9094 | 1.0636e-05 | 709.8455
200 | 30 | 381.5054 | 1.0489e-05 | 709.8455
200 | 30 | 382.1015 | 1.0383e-05 | 709.8455
200 | 30 | 382.6975 | 1.0944e-05 | 709.8455
200 | 30 | 383.2935 | 1.018e-05 | 709.8455
200 | 30 | 383.8895 | 1.0806e-05 | 709.8455
200 | 30 | 384.4855 | 1.0646e-05 | 709.8455
200 | 30 | 385.0814 | 1.1723e-05 | 709.8455
200 | 30 | 385.6773 | 1.0592e-05 | 709.8455
200 | 30 | 386.2731 | 1.1852e-05 | 709.8455
200 | 30 | 386.8689 | 1.2052e-05 | 709.8455
200 | 30 | 387.4647 | 1.237e-05 | 709.8455
200 | 30 | 388.0605 | 1.2225e-05 | 709.8455
200 | 30 | 388.6563 | 1.3728e-05 | 709.8455
200 | 30 | 389.252 | 1.2617e-05 | 709.8455
200 | 30 | 389.8477 | 1.3507e-05 | 709.8455
200 | 30 | 390.4433 | 1.4251e-05 | 709.8455
200 | 30 | 391.0389 | 1.455e-05 | 709.8455
200 | 30 | 391.6345 | 1.5268e-05 | 709.8455
200 | 30 | 392.2301 | 1.6727e-05 | 709.8455
200 | 30 | 392.8256 | 1.6932e-05 | 709.8455
200 | 30 | 393.4211 | 1.8018e-05 | 709.8455
200 | 30 | 394.0166 | 1.9382e-05 | 709.8455
200 | 30 | 394.612 | 2.0177e-05 | 709.8455
200 | 30 | 395.2075 | 2.1156e-05 | 709.8455
200 | 30 | 395.8028 | 2.3566e-05 | 709.8455
200 | 30 | 396.3982 | 2.5406e-05 | 709.8455
200 | 30 | 396.9935 | 2.5931e-05 | 709.8455
200 | 30 | 397.5888 | 2.962e-05 | 709.8455
200 | 30 | 398.1841 | 3.1412e-05 | 709.8455
200 | 30 | 398.7793 | 3.4661e-05 | 709.8455
200 | 30 | 399.3745 | 3.7939e-05 | 709.8455
200 | 30 | 399.9697 | 4.1031e-05 | 709.8455
200 | 30 | 400.5649 | 4.4484e-05 | 709.8455
200 | 30 | 401.16 | 4.9419e-05 | 709.8455
200 | 30 | 401.7551 | 5.4224e-05 | 709.8455
200 | 30 | 402.3501 | 6.0048e-05 | 709.8455
200 | 30 | 402.9452 | 6.6297e-05 | 709.8455
200 | 30 | 403.5402 | 7.4004e-05 | 709.8455
200 | 30 | 404.1351 | 8.0368e-05 | 709.8455
200 | 30 | 404.7301 | 8.8543e-05 | 709.8455
200 | 30 | 405.325 | 9.7368e-05 | 709.8455
200 | 30 | 405.9199 | 0.00010806 | 709.8455
200 | 30 | 406.5147 | 0.00011882 | 709.8455
200 | 30 | 407.1095 | 0.00013152 | 709.8455
200 | 30 | 407.7043 | 0.00014448 | 709.8455
200 | 30 | 408.2991 | 0.00015944 | 709.8455
200 | 30 | 408.8938 | 0.00017554 | 709.8455
200 | 30 | 409.4885 | 0.00019242 | 709.8455
200 | 30 | 410.0832 | 0.000212 | 709.8455
200 | 30 | 410.6778 | 0.00023336 | 709.8455
200 | 30 | 411.2724 | 0.00025726 | 709.8455
200 | 30 | 411.867 | 0.0002827 | 709.8455
200 | 30 | 412.4616 | 0.00030982 | 709.8455
200 | 30 | 413.0561 | 0.000339 | 709.8455
200 | 30 | 413.6506 | 0.00037022 | 709.8455
200 | 30 | 414.245 | 0.00040547 | 709.8455
200 | 30 | 414.8395 | 0.00044169 | 709.8455
200 | 30 | 415.4339 | 0.00048209 | 709.8455
200 | 30 | 416.0282 | 0.00052498 | 709.8455
200 | 30 | 416.6226 | 0.00057201 | 709.8455
200 | 30 | 417.2169 | 0.00062004 | 709.8455
200 | 30 | 417.8112 | 0.00067166 | 709.8455
200 | 30 | 418.4054 | 0.00072886 | 709.8455
200 | 30 | 418.9996 | 0.00079364 | 709.8455
200 | 30 | 419.5938 | 0.000857 | 709.8455
200 | 30 | 420.188 | 0.0009249 | 709.8455
200 | 30 | 420.7821 | 0.00098996 | 709.8455
200 | 30 | 421.3762 | 0.0010624 | 709.8455
200 | 30 | 421.9703 | 0.0011489 | 709.8455
200 | 30 | 422.5643 | 0.0012269 | 709.8455
200 | 30 | 423.1583 | 0.0013115 | 709.8455
200 | 30 | 423.7523 | 0.0014001 | 709.8455
200 | 30 | 424.3462 | 0.0014988 | 709.8455
200 | 30 | 424.9401 | 0.0015974 | 709.8455
200 | 30 | 425.534 | 0.0017058 | 709.8455
200 | 30 | 426.1279 | 0.0018169 | 709.8455
200 | 30 | 426.7217 | 0.0019261 | 709.8455
200 | 30 | 427.3155 | 0.0020434 | 709.8455
200 | 30 | 427.9093 | 0.0021608 | 709.8455
200 | 30 | 428.503 | 0.002283 | 709.8455
200 | 30 | 429.0967 | 0.0024061 | 709.8455
200 | 30 | 429.6904 | 0.0025356 | 709.8455
200 | 30 | 430.284 | 0.0026757 | 709.8455
200 | 30 | 430.8776 | 0.002821 | 709.8455
200 | 30 | 431.4712 | 0.0029567 | 709.8455
200 | 30 | 432.0647 | 0.0031053 | 709.8455
200 | 30 | 432.6583 | 0.0032618 | 709.8455
200 | 30 | 433.2517 | 0.0034127 | 709.8455
200 | 30 | 433.8452 | 0.0035624 | 709.8455
200 | 30 | 434.4386 | 0.0037271 | 709.8455
200 | 30 | 435.032 | 0.0038902 | 709.8455
200 | 30 | 435.6254 | 0.004049 | 709.8455
200 | 30 | 436.2187 | 0.0042154 | 709.8455
200 | 30 | 436.812 | 0.0043797 | 709.8455
200 | 30 | 437.4053 | 0.0045462 | 709.8455
200 | 30 | 437.9985 | 0.0047236 | 709.8455
200 | 30 | 438.5917 | 0.0049175 | 709.8455
200 | 30 | 439.1849 | 0.0050996 | 709.8455
200 | 30 | 439.778 | 0.0052452 | 709.8455
200 | 30 | 440.3712 | 0.0054062 | 709.8455
200 | 30 | 440.9642 | 0.0055766 | 709.8455
200 | 30 | 441.5573 | 0.0057502 | 709.8455
200 | 30 | 442.1503 | 0.0059285 | 709.8455
200 | 30 | 442.7433 | 0.0060941 | 709.8455
200 | 30 | 443.3363 | 0.0062348 | 709.8455
200 | 30 | 443.9292 | 0.0063666 | 709.8455
200 | 30 | 444.5221 | 0.0065071 | 709.8455
200 | 30 | 445.115 | 0.0066174 | 709.8455
200 | 30 | 445.7078 | 0.0067255 | 709.8455
200 | 30 | 446.3006 | 0.0068055 | 709.8455
200 | 30 | 446.8934 | 0.0068683 | 709.8455
200 | 30 | 447.4861 | 0.0069306 | 709.8455
200 | 30 | 448.0788 | 0.0069798 | 709.8455
200 | 30 | 448.6715 | 0.0070588 | 709.8455
200 | 30 | 449.2642 | 0.0071116 | 709.8455
200 | 30 | 449.8568 | 0.0071715 | 709.8455
200 | 30 | 450.4494 | 0.0071387 | 709.8455
200 | 30 | 451.0419 | 0.0070391 | 709.8455
200 | 30 | 451.6345 | 0.0069326 | 709.8455
200 | 30 | 452.2269 | 0.0067614 | 709.8455
200 | 30 | 452.8194 | 0.0065775 | 709.8455
200 | 30 | 453.4118 | 0.0063707 | 709.8455
200 | 30 | 454.0042 | 0.0061344 | 709.8455
200 | 30 | 454.5966 | 0.0059322 | 709.8455
200 | 30 | 455.1889 | 0.0057257 | 709.8455
200 | 30 | 455.7812 | 0.0055325 | 709.8455
200 | 30 | 456.3735 | 0.0053267 | 709.8455
200 | 30 | 456.9658 | 0.0050993 | 709.8455
200 | 30 | 457.558 | 0.0049088 | 709.8455
200 | 30 | 458.1501 | 0.0046909 | 709.8455
200 | 30 | 458.7423 | 0.004481 | 709.8455
200 | 30 | 459.3344 | 0.0042711 | 709.8455
200 | 30 | 459.9265 | 0.0040748 | 709.8455
200 | 30 | 460.5185 | 0.0038708 | 709.8455
200 | 30 | 461.1106 | 0.0036883 | 709.8455
200 | 30 | 461.7026 | 0.0035224 | 709.8455
200 | 30 | 462.2945 | 0.0033584 | 709.8455
200 | 30 | 462.8864 | 0.0031889 | 709.8455
200 | 30 | 463.4783 | 0.0030417 | 709.8455
200 | 30 | 464.0702 | 0.0028901 | 709.8455
200 | 30 | 464.662 | 0.0027502 | 709.8455
200 | 30 | 465.2538 | 0.0026303 | 709.8455
200 | 30 | 465.8456 | 0.0025191 | 709.8455
200 | 30 | 466.4373 | 0.0024344 | 709.8455
200 | 30 | 467.029 | 0.0023463 | 709.8455
200 | 30 | 467.6207 | 0.0022564 | 709.8455
200 | 30 | 468.2123 | 0.0021714 | 709.8455
200 | 30 | 468.8039 | 0.0020645 | 709.8455
200 | 30 | 469.3955 | 0.001957 | 709.8455
200 | 30 | 469.9871 | 0.0018564 | 709.8455
200 | 30 | 470.5786 | 0.0017649 | 709.8455
200 | 30 | 471.1701 | 0.001678 | 709.8455
200 | 30 | 471.7615 | 0.0016088 | 709.8455
200 | 30 | 472.3529 | 0.0015672 | 709.8455
200 | 30 | 472.9443 | 0.0015281 | 709.8455
200 | 30 | 473.5357 | 0.0014727 | 709.8455
200 | 30 | 474.127 | 0.0014094 | 709.8455
200 | 30 | 474.7183 | 0.0013409 | 709.8455
200 | 30 | 475.3095 | 0.0012686 | 709.8455
200 | 30 | 475.9008 | 0.0012097 | 709.8455
200 | 30 | 476.492 | 0.0011607 | 709.8455
200 | 30 | 477.0831 | 0.0011245 | 709.8455
200 | 30 | 477.6742 | 0.001088 | 709.8455
200 | 30 | 478.2653 | 0.0010533 | 709.8455
200 | 30 | 478.8564 | 0.0010248 | 709.8455
200 | 30 | 479.4474 | 0.00099882 | 709.8455
200 | 30 | 480.0384 | 0.00097531 | 709.8455
200 | 30 | 480.6294 | 0.00095576 | 709.8455
200 | 30 | 481.2203 | 0.00094463 | 709.8455
200 | 30 | 481.8112 | 0.00093511 | 709.8455
200 | 30 | 482.4021 | 0.0009245 | 709.8455
200 | 30 | 482.993 | 0.00091997 | 709.8455
200 | 30 | 483.5838 | 0.00091378 | 709.8455
200 | 30 | 484.1745 | 0.00090718 | 709.8455
200 | 30 | 484.7653 | 0.00089743 | 709.8455
200 | 30 | 485.356 | 0.00088485 | 709.8455
200 | 30 | 485.9467 | 0.00087507 | 709.8455
200 | 30 | 486.5373 | 0.00087167 | 709.8455
200 | 30 | 487.1279 | 0.00087068 | 709.8455
200 | 30 | 487.7185 | 0.0008729 | 709.8455
200 | 30 | 488.309 | 0.00087829 | 709.8455
200 | 30 | 488.8996 | 0.00088889 | 709.8455
200 | 30 | 489.49 | 0.00089847 | 709.8455
200 | 30 | 490.0805 | 0.0009103 | 709.8455
200 | 30 | 490.6709 | 0.00093229 | 709.8455
200 | 30 | 491.2613 | 0.0009533 | 709.8455
200 | 30 | 491.8517 | 0.00097696 | 709.8455
200 | 30 | 492.442 | 0.0009966 | 709.8455
200 | 30 | 493.0323 | 0.0010194 | 709.8455
200 | 30 | 493.6225 | 0.001034 | 709.8455
200 | 30 | 494.2127 | 0.001056 | 709.8455
200 | 30 | 494.8029 | 0.0010804 | 709.8455
200 | 30 | 495.3931 | 0.001105 | 709.8455
200 | 30 | 495.9832 | 0.0011338 | 709.8455
200 | 30 | 496.5733 | 0.0011609 | 709.8455
200 | 30 | 497.1634 | 0.0011951 | 709.8455
200 | 30 | 497.7534 | 0.0012308 | 709.8455
200 | 30 | 498.3434 | 0.0012642 | 709.8455
200 | 30 | 498.9333 | 0.0013015 | 709.8455
200 | 30 | 499.5233 | 0.0013422 | 709.8455
200 | 30 | 500.1132 | 0.0013784 | 709.8455
200 | 30 | 500.703 | 0.001417 | 709.8455
200 | 30 | 501.2929 | 0.001458 | 709.8455
200 | 30 | 501.8827 | 0.0015008 | 709.8455
200 | 30 | 502.4724 | 0.0015439 | 709.8455
200 | 30 | 503.0622 | 0.0015892 | 709.8455
200 | 30 | 503.6519 | 0.0016363 | 709.8455
200 | 30 | 504.2415 | 0.0016796 | 709.8455
200 | 30 | 504.8312 | 0.0017315 | 709.8455
200 | 30 | 505.4208 | 0.0017749 | 709.8455
200 | 30 | 506.0103 | 0.0018229 | 709.8455
200 | 30 | 506.5999 | 0.0018745 | 709.8455
200 | 30 | 507.1894 | 0.0019222 | 709.8455
200 | 30 | 507.7788 | 0.0019745 | 709.8455
200 | 30 | 508.3683 | 0.0020165 | 709.8455
200 | 30 | 508.9577 | 0.0020589 | 709.8455
200 | 30 | 509.547 | 0.0021101 | 709.8455
200 | 30 | 510.1364 | 0.00216 | 709.8455
200 | 30 | 510.7257 | 0.0022085 | 709.8455
200 | 30 | 511.3149 | 0.0022578 | 709.8455
200 | 30 | 511.9042 | 0.0023038 | 709.8455
200 | 30 | 512.4934 | 0.0023504 | 709.8455
200 | 30 | 513.0825 | 0.0023991 | 709.8455
200 | 30 | 513.6717 | 0.0024393 | 709.8455
200 | 30 | 514.2608 | 0.0024797 | 709.8455
200 | 30 | 514.8498 | 0.0025158 | 709.8455
200 | 30 | 515.4389 | 0.0025589 | 709.8455
200 | 30 | 516.0279 | 0.0025991 | 709.8455
200 | 30 | 516.6169 | 0.0026394 | 709.8455
200 | 30 | 517.2058 | 0.0026841 | 709.8455
200 | 30 | 517.7947 | 0.0027229 | 709.8455
200 | 30 | 518.3836 | 0.0027667 | 709.8455
200 | 30 | 518.9724 | 0.0028051 | 709.8455
200 | 30 | 519.5612 | 0.0028479 | 709.8455
200 | 30 | 520.15 | 0.0028764 | 709.8455
200 | 30 | 520.7387 | 0.0029156 | 709.8455
200 | 30 | 521.3274 | 0.0029473 | 709.8455
200 | 30 | 521.9161 | 0.002976 | 709.8455
200 | 30 | 522.5047 | 0.0030029 | 709.8455
200 | 30 | 523.0933 | 0.0030271 | 709.8455
200 | 30 | 523.6819 | 0.0030581 | 709.8455
200 | 30 | 524.2704 | 0.003083 | 709.8455
200 | 30 | 524.8589 | 0.003108 | 709.8455
200 | 30 | 525.4474 | 0.0031312 | 709.8455
200 | 30 | 526.0358 | 0.0031629 | 709.8455
200 | 30 | 526.6242 | 0.0031972 | 709.8455
200 | 30 | 527.2126 | 0.0032353 | 709.8455
200 | 30 | 527.8009 | 0.0032733 | 709.8455
200 | 30 | 528.3892 | 0.0033013 | 709.8455
200 | 30 | 528.9775 | 0.0033325 | 709.8455
200 | 30 | 529.5657 | 0.0033277 | 709.8455
200 | 30 | 530.1539 | 0.0033333 | 709.8455
200 | 30 | 530.7421 | 0.0033309 | 709.8455
200 | 30 | 531.3302 | 0.0033463 | 709.8455
200 | 30 | 531.9183 | 0.003361 | 709.8455
200 | 30 | 532.5064 | 0.0033817 | 709.8455
200 | 30 | 533.0944 | 0.0034074 | 709.8455
200 | 30 | 533.6824 | 0.0034301 | 709.8455
200 | 30 | 534.2704 | 0.0034422 | 709.8455
200 | 30 | 534.8583 | 0.0034578 | 709.8455
200 | 30 | 535.4462 | 0.003463 | 709.8455
200 | 30 | 536.0341 | 0.0034694 | 709.8455
200 | 30 | 536.6219 | 0.0034726 | 709.8455
200 | 30 | 537.2097 | 0.0034827 | 709.8455
200 | 30 | 537.7974 | 0.0034918 | 709.8455
200 | 30 | 538.3852 | 0.0034989 | 709.8455
200 | 30 | 538.9729 | 0.0035049 | 709.8455
200 | 30 | 539.5605 | 0.0035174 | 709.8455
200 | 30 | 540.1481 | 0.0035334 | 709.8455
200 | 30 | 540.7357 | 0.0035538 | 709.8455
200 | 30 | 541.3233 | 0.0035753 | 709.8455
200 | 30 | 541.9108 | 0.0035868 | 709.8455
200 | 30 | 542.4983 | 0.0035827 | 709.8455
200 | 30 | 543.0857 | 0.0035784 | 709.8455
200 | 30 | 543.6732 | 0.0035778 | 709.8455
200 | 30 | 544.2605 | 0.0035668 | 709.8455
200 | 30 | 544.8479 | 0.0035685 | 709.8455
200 | 30 | 545.4352 | 0.0035721 | 709.8455
200 | 30 | 546.0225 | 0.0035799 | 709.8455
200 | 30 | 546.6097 | 0.0035833 | 709.8455
200 | 30 | 547.197 | 0.0035922 | 709.8455
200 | 30 | 547.7841 | 0.0035989 | 709.8455
200 | 30 | 548.3713 | 0.0035957 | 709.8455
200 | 30 | 548.9584 | 0.0036006 | 709.8455
200 | 30 | 549.5455 | 0.003586 | 709.8455
200 | 30 | 550.1325 | 0.0035943 | 709.8455
200 | 30 | 550.7195 | 0.0035907 | 709.8455
200 | 30 | 551.3065 | 0.0035855 | 709.8455
200 | 30 | 551.8934 | 0.0035767 | 709.8455
200 | 30 | 552.4803 | 0.0035907 | 709.8455
200 | 30 | 553.0672 | 0.0035915 | 709.8455
200 | 30 | 553.654 | 0.0035895 | 709.8455
200 | 30 | 554.2408 | 0.0035831 | 709.8455
200 | 30 | 554.8276 | 0.0035685 | 709.8455
200 | 30 | 555.4143 | 0.0035756 | 709.8455
200 | 30 | 556.001 | 0.0035698 | 709.8455
200 | 30 | 556.5877 | 0.0035699 | 709.8455
200 | 30 | 557.1743 | 0.0035649 | 709.8455
200 | 30 | 557.7609 | 0.0035532 | 709.8455
200 | 30 | 558.3475 | 0.0035501 | 709.8455
200 | 30 | 558.934 | 0.0035432 | 709.8455
200 | 30 | 559.5205 | 0.0035378 | 709.8455
200 | 30 | 560.1069 | 0.0035358 | 709.8455
200 | 30 | 560.6934 | 0.003531 | 709.8455
200 | 30 | 561.2798 | 0.0035185 | 709.8455
200 | 30 | 561.8661 | 0.0035136 | 709.8455
200 | 30 | 562.4524 | 0.0035079 | 709.8455
200 | 30 | 563.0387 | 0.0035012 | 709.8455
200 | 30 | 563.625 | 0.0034915 | 709.8455
200 | 30 | 564.2112 | 0.0034794 | 709.8455
200 | 30 | 564.7973 | 0.0034686 | 709.8455
200 | 30 | 565.3835 | 0.0034563 | 709.8455
200 | 30 | 565.9696 | 0.0034405 | 709.8455
200 | 30 | 566.5557 | 0.0034405 | 709.8455
200 | 30 | 567.1417 | 0.0034424 | 709.8455
200 | 30 | 567.7277 | 0.0034368 | 709.8455
200 | 30 | 568.3137 | 0.0034197 | 709.8455
200 | 30 | 568.8996 | 0.0034141 | 709.8455
200 | 30 | 569.4855 | 0.0033999 | 709.8455
200 | 30 | 570.0714 | 0.0033932 | 709.8455
200 | 30 | 570.6572 | 0.0033789 | 709.8455
200 | 30 | 571.243 | 0.0033749 | 709.8455
200 | 30 | 571.8287 | 0.00336 | 709.8455
200 | 30 | 572.4145 | 0.0033556 | 709.8455
200 | 30 | 573.0002 | 0.0033335 | 709.8455
200 | 30 | 573.5858 | 0.0033268 | 709.8455
200 | 30 | 574.1714 | 0.0033214 | 709.8455
200 | 30 | 574.757 | 0.0033128 | 709.8455
200 | 30 | 575.3426 | 0.0033017 | 709.8455
200 | 30 | 575.9281 | 0.0032873 | 709.8455
200 | 30 | 576.5136 | 0.0032732 | 709.8455
200 | 30 | 577.099 | 0.0032621 | 709.8455
200 | 30 | 577.6844 | 0.0032438 | 709.8455
200 | 30 | 578.2698 | 0.0032348 | 709.8455
200 | 30 | 578.8551 | 0.0032321 | 709.8455
200 | 30 | 579.4404 | 0.0032211 | 709.8455
200 | 30 | 580.0257 | 0.0032042 | 709.8455
200 | 30 | 580.6109 | 0.0031924 | 709.8455
200 | 30 | 581.1961 | 0.0031781 | 709.8455
200 | 30 | 581.7813 | 0.003168 | 709.8455
200 | 30 | 582.3664 | 0.0031516 | 709.8455
200 | 30 | 582.9515 | 0.0031383 | 709.8455
200 | 30 | 583.5365 | 0.0031293 | 709.8455
200 | 30 | 584.1216 | 0.0031139 | 709.8455
200 | 30 | 584.7065 | 0.0030938 | 709.8455
200 | 30 | 585.2915 | 0.0030847 | 709.8455
200 | 30 | 585.8764 | 0.0030619 | 709.8455
200 | 30 | 586.4613 | 0.0030429 | 709.8455
200 | 30 | 587.0461 | 0.0030357 | 709.8455
200 | 30 | 587.6309 | 0.0030107 | 709.8455
200 | 30 | 588.2157 | 0.0029972 | 709.8455
200 | 30 | 588.8004 | 0.0029799 | 709.8455
200 | 30 | 589.3851 | 0.0029658 | 709.8455
200 | 30 | 589.9698 | 0.0029539 | 709.8455
200 | 30 | 590.5544 | 0.0029342 | 709.8455
200 | 30 | 591.139 | 0.0029164 | 709.8455
200 | 30 | 591.7236 | 0.002895 | 709.8455
200 | 30 | 592.3081 | 0.002878 | 709.8455
200 | 30 | 592.8926 | 0.002864 | 709.8455
200 | 30 | 593.477 | 0.0028414 | 709.8455
200 | 30 | 594.0614 | 0.0028225 | 709.8455
200 | 30 | 594.6458 | 0.0028042 | 709.8455
200 | 30 | 595.2302 | 0.0027892 | 709.8455
200 | 30 | 595.8145 | 0.0027777 | 709.8455
200 | 30 | 596.3987 | 0.0027583 | 709.8455
200 | 30 | 596.983 | 0.0027385 | 709.8455
200 | 30 | 597.5672 | 0.0027183 | 709.8455
200 | 30 | 598.1513 | 0.0027029 | 709.8455
200 | 30 | 598.7355 | 0.0026739 | 709.8455
200 | 30 | 599.3196 | 0.0026534 | 709.8455
200 | 30 | 599.9036 | 0.0026326 | 709.8455
200 | 30 | 600.4876 | 0.0026117 | 709.8455
200 | 30 | 601.0716 | 0.002597 | 709.8455
200 | 30 | 601.6556 | 0.0025739 | 709.8455
200 | 30 | 602.2395 | 0.0025573 | 709.8455
200 | 30 | 602.8234 | 0.0025415 | 709.8455
200 | 30 | 603.4072 | 0.0025244 | 709.8455
200 | 30 | 603.991 | 0.0025051 | 709.8455
200 | 30 | 604.5748 | 0.0024859 | 709.8455
200 | 30 | 605.1585 | 0.0024682 | 709.8455
200 | 30 | 605.7422 | 0.0024489 | 709.8455
200 | 30 | 606.3259 | 0.0024278 | 709.8455
200 | 30 | 606.9095 | 0.0024049 | 709.8455
200 | 30 | 607.4931 | 0.0023833 | 709.8455
200 | 30 | 608.0766 | 0.0023672 | 709.8455
200 | 30 | 608.6602 | 0.0023486 | 709.8455
200 | 30 | 609.2436 | 0.0023322 | 709.8455
200 | 30 | 609.8271 | 0.0023125 | 709.8455
200 | 30 | 610.4105 | 0.0022949 | 709.8455
200 | 30 | 610.9939 | 0.0022725 | 709.8455
200 | 30 | 611.5772 | 0.002253 | 709.8455
200 | 30 | 612.1605 | 0.0022307 | 709.8455
200 | 30 | 612.7438 | 0.0022148 | 709.8455
200 | 30 | 613.327 | 0.0021945 | 709.8455
200 | 30 | 613.9102 | 0.0021768 | 709.8455
200 | 30 | 614.4933 | 0.0021542 | 709.8455
200 | 30 | 615.0764 | 0.0021297 | 709.8455
200 | 30 | 615.6595 | 0.0021147 | 709.8455
200 | 30 | 616.2426 | 0.0020926 | 709.8455
200 | 30 | 616.8256 | 0.0020719 | 709.8455
200 | 30 | 617.4085 | 0.0020543 | 709.8455
200 | 30 | 617.9915 | 0.0020348 | 709.8455
200 | 30 | 618.5744 | 0.0020121 | 709.8455
200 | 30 | 619.1572 | 0.0019933 | 709.8455
200 | 30 | 619.7401 | 0.0019795 | 709.8455
200 | 30 | 620.3229 | 0.0019586 | 709.8455
200 | 30 | 620.9056 | 0.0019427 | 709.8455
200 | 30 | 621.4883 | 0.0019213 | 709.8455
200 | 30 | 622.071 | 0.0019026 | 709.8455
200 | 30 | 622.6536 | 0.0018798 | 709.8455
200 | 30 | 623.2362 | 0.0018565 | 709.8455
200 | 30 | 623.8188 | 0.0018372 | 709.8455
200 | 30 | 624.4014 | 0.0018197 | 709.8455
200 | 30 | 624.9838 | 0.0017973 | 709.8455
200 | 30 | 625.5663 | 0.0017837 | 709.8455
200 | 30 | 626.1487 | 0.0017626 | 709.8455
200 | 30 | 626.7311 | 0.0017434 | 709.8455
200 | 30 | 627.3135 | 0.0017242 | 709.8455
200 | 30 | 627.8958 | 0.0017079 | 709.8455
200 | 30 | 628.4781 | 0.0016884 | 709.8455
200 | 30 | 629.0603 | 0.0016698 | 709.8455
200 | 30 | 629.6425 | 0.0016526 | 709.8455
200 | 30 | 630.2247 | 0.0016334 | 709.8455
200 | 30 | 630.8068 | 0.00162 | 709.8455
200 | 30 | 631.3889 | 0.0016021 | 709.8455
200 | 30 | 631.9709 | 0.001581 | 709.8455
200 | 30 | 632.553 | 0.0015695 | 709.8455
200 | 30 | 633.1349 | 0.0015493 | 709.8455
200 | 30 | 633.7169 | 0.0015331 | 709.8455
200 | 30 | 634.2988 | 0.001516 | 709.8455
200 | 30 | 634.8807 | 0.0014976 | 709.8455
200 | 30 | 635.4625 | 0.0014815 | 709.8455
200 | 30 | 636.0443 | 0.0014643 | 709.8455
200 | 30 | 636.626 | 0.0014478 | 709.8455
200 | 30 | 637.2078 | 0.0014266 | 709.8455
200 | 30 | 637.7894 | 0.0014141 | 709.8455
200 | 30 | 638.3711 | 0.0013986 | 709.8455
200 | 30 | 638.9527 | 0.0013782 | 709.8455
200 | 30 | 639.5343 | 0.0013658 | 709.8455
200 | 30 | 640.1158 | 0.0013465 | 709.8455
200 | 30 | 640.6973 | 0.0013314 | 709.8455
200 | 30 | 641.2788 | 0.0013198 | 709.8455
200 | 30 | 641.8602 | 0.001305 | 709.8455
200 | 30 | 642.4416 | 0.0012859 | 709.8455
200 | 30 | 643.0229 | 0.0012714 | 709.8455
200 | 30 | 643.6043 | 0.0012563 | 709.8455
200 | 30 | 644.1855 | 0.0012395 | 709.8455
200 | 30 | 644.7668 | 0.0012263 | 709.8455
200 | 30 | 645.348 | 0.0012097 | 709.8455
200 | 30 | 645.9291 | 0.0011975 | 709.8455
200 | 30 | 646.5103 | 0.0011853 | 709.8455
200 | 30 | 647.0913 | 0.0011716 | 709.8455
200 | 30 | 647.6724 | 0.0011593 | 709.8455
200 | 30 | 648.2534 | 0.0011492 | 709.8455
200 | 30 | 648.8344 | 0.0011365 | 709.8455
200 | 30 | 649.4153 | 0.001124 | 709.8455
200 | 30 | 649.9962 | 0.0011098 | 709.8455
200 | 30 | 650.5771 | 0.0010993 | 709.8455
200 | 30 | 651.1579 | 0.0010788 | 709.8455
200 | 30 | 651.7387 | 0.0010663 | 709.8455
200 | 30 | 652.3195 | 0.0010498 | 709.8455
200 | 30 | 652.9002 | 0.0010319 | 709.8455
200 | 30 | 653.4809 | 0.0010209 | 709.8455
200 | 30 | 654.0615 | 0.0010086 | 709.8455
200 | 30 | 654.6421 | 0.00099856 | 709.8455
200 | 30 | 655.2227 | 0.00098884 | 709.8455
200 | 30 | 655.8032 | 0.00097554 | 709.8455
200 | 30 | 656.3837 | 0.00096025 | 709.8455
200 | 30 | 656.9641 | 0.00095066 | 709.8455
200 | 30 | 657.5445 | 0.00093821 | 709.8455
200 | 30 | 658.1249 | 0.00092628 | 709.8455
200 | 30 | 658.7053 | 0.00091409 | 709.8455
200 | 30 | 659.2856 | 0.00090288 | 709.8455
200 | 30 | 659.8658 | 0.00089082 | 709.8455
200 | 30 | 660.446 | 0.00087916 | 709.8455
200 | 30 | 661.0262 | 0.00086863 | 709.8455
200 | 30 | 661.6064 | 0.00085429 | 709.8455
200 | 30 | 662.1865 | 0.00084829 | 709.8455
200 | 30 | 662.7666 | 0.00083443 | 709.8455
200 | 30 | 663.3466 | 0.00082472 | 709.8455
200 | 30 | 663.9266 | 0.00081471 | 709.8455
200 | 30 | 664.5066 | 0.00080223 | 709.8455
200 | 30 | 665.0865 | 0.00079477 | 709.8455
200 | 30 | 665.6664 | 0.000786 | 709.8455
200 | 30 | 666.2462 | 0.00077718 | 709.8455
200 | 30 | 666.826 | 0.00076474 | 709.8455
200 | 30 | 667.4058 | 0.00075319 | 709.8455
200 | 30 | 667.9855 | 0.00074661 | 709.8455
200 | 30 | 668.5652 | 0.00073539 | 709.8455
200 | 30 | 669.1449 | 0.00072624 | 709.8455
200 | 30 | 669.7245 | 0.00071524 | 709.8455
200 | 30 | 670.3041 | 0.00070625 | 709.8455
200 | 30 | 670.8836 | 0.00069421 | 709.8455
200 | 30 | 671.4631 | 0.00068958 | 709.8455
200 | 30 | 672.0426 | 0.00067869 | 709.8455
200 | 30 | 672.622 | 0.00067263 | 709.8455
200 | 30 | 673.2014 | 0.00066269 | 709.8455
200 | 30 | 673.7808 | 0.00065564 | 709.8455
200 | 30 | 674.3601 | 0.00064458 | 709.8455
200 | 30 | 674.9393 | 0.00063546 | 709.8455
200 | 30 | 675.5186 | 0.00062851 | 709.8455
200 | 30 | 676.0978 | 0.00061935 | 709.8455
200 | 30 | 676.6769 | 0.00061007 | 709.8455
200 | 30 | 677.2561 | 0.00060341 | 709.8455
200 | 30 | 677.8351 | 0.0005944 | 709.8455
200 | 30 | 678.4142 | 0.00058935 | 709.8455
200 | 30 | 678.9932 | 0.00057942 | 709.8455
200 | 30 | 679.5722 | 0.00057065 | 709.8455
200 | 30 | 680.1511 | 0.00056332 | 709.8455
200 | 30 | 680.73 | 0.0005556 | 709.8455
200 | 30 | 681.3088 | 0.00055099 | 709.8455
200 | 30 | 681.8876 | 0.00054409 | 709.8455
200 | 30 | 682.4664 | 0.00053853 | 709.8455
200 | 30 | 683.0452 | 0.00053445 | 709.8455
200 | 30 | 683.6239 | 0.00052771 | 709.8455
200 | 30 | 684.2025 | 0.00052008 | 709.8455
200 | 30 | 684.7811 | 0.00051247 | 709.8455
200 | 30 | 685.3597 | 0.00050681 | 709.8455
200 | 30 | 685.9383 | 0.00049948 | 709.8455
200 | 30 | 686.5168 | 0.00049502 | 709.8455
200 | 30 | 687.0952 | 0.00048739 | 709.8455
200 | 30 | 687.6737 | 0.00048246 | 709.8455
200 | 30 | 688.2521 | 0.00047515 | 709.8455
200 | 30 | 688.8304 | 0.00047114 | 709.8455
200 | 30 | 689.4087 | 0.00046449 | 709.8455
200 | 30 | 689.987 | 0.00046064 | 709.8455
200 | 30 | 690.5652 | 0.00045429 | 709.8455
200 | 30 | 691.1434 | 0.00044965 | 709.8455
200 | 30 | 691.7216 | 0.0004418 | 709.8455
200 | 30 | 692.2997 | 0.00043811 | 709.8455
200 | 30 | 692.8778 | 0.0004294 | 709.8455
200 | 30 | 693.4558 | 0.00042314 | 709.8455
200 | 30 | 694.0338 | 0.00041734 | 709.8455
200 | 30 | 694.6118 | 0.00041155 | 709.8455
200 | 30 | 695.1897 | 0.00040619 | 709.8455
200 | 30 | 695.7676 | 0.00040014 | 709.8455
200 | 30 | 696.3455 | 0.00039556 | 709.8455
200 | 30 | 696.9233 | 0.00038845 | 709.8455
200 | 30 | 697.501 | 0.00038147 | 709.8455
200 | 30 | 698.0788 | 0.00037945 | 709.8455
200 | 30 | 698.6565 | 0.000377 | 709.8455
200 | 30 | 699.2341 | 0.0003711 | 709.8455
200 | 30 | 699.8117 | 0.00036831 | 709.8455
200 | 30 | 700.3893 | 0.00036419 | 709.8455
200 | 30 | 700.9668 | 0.00035709 | 709.8455
200 | 30 | 701.5443 | 0.00035244 | 709.8455
200 | 30 | 702.1218 | 0.00034836 | 709.8455
200 | 30 | 702.6992 | 0.00034358 | 709.8455
200 | 30 | 703.2766 | 0.00033826 | 709.8455
200 | 30 | 703.8539 | 0.0003355 | 709.8455
200 | 30 | 704.4312 | 0.00033054 | 709.8455
200 | 30 | 705.0085 | 0.00032826 | 709.8455
200 | 30 | 705.5857 | 0.00032284 | 709.8455
200 | 30 | 706.1629 | 0.00031873 | 709.8455
200 | 30 | 706.74 | 0.00031532 | 709.8455
200 | 30 | 707.3171 | 0.00031088 | 709.8455
200 | 30 | 707.8942 | 0.00030833 | 709.8455
200 | 30 | 708.4712 | 0.00030432 | 709.8455
200 | 30 | 709.0482 | 0.00030039 | 709.8455
200 | 30 | 709.6252 | 0.00029572 | 709.8455
200 | 30 | 710.2021 | 0.00029392 | 709.8455
200 | 30 | 710.7789 | 0.00029079 | 709.8455
200 | 30 | 711.3558 | 0.00028825 | 709.8455
200 | 30 | 711.9325 | 0.00028546 | 709.8455
200 | 30 | 712.5093 | 0.00028438 | 709.8455
200 | 30 | 713.086 | 0.00028137 | 709.8455
200 | 30 | 713.6627 | 0.00027577 | 709.8455
200 | 30 | 714.2393 | 0.00027447 | 709.8455
200 | 30 | 714.8159 | 0.00027184 | 709.8455
200 | 30 | 715.3925 | 0.00026725 | 709.8455
200 | 30 | 715.969 | 0.00026409 | 709.8455
200 | 30 | 716.5454 | 0.00026033 | 709.8455
200 | 30 | 717.1219 | 0.00025769 | 709.8455
200 | 30 | 717.6983 | 0.00025456 | 709.8455
200 | 30 | 718.2746 | 0.00024993 | 709.8455
200 | 30 | 718.8509 | 0.0002481 | 709.8455
200 | 30 | 719.4272 | 0.00024389 | 709.8455
200 | 30 | 720.0035 | 0.00024127 | 709.8455
200 | 30 | 720.5797 | 0.00023765 | 709.8455
200 | 30 | 721.1558 | 0.00023257 | 709.8455
200 | 30 | 721.7319 | 0.00022886 | 709.8455
200 | 30 | 722.308 | 0.00022768 | 709.8455
200 | 30 | 722.884 | 0.00022457 | 709.8455
200 | 30 | 723.46 | 0.00022132 | 709.8455
200 | 30 | 724.036 | 0.00021928 | 709.8455
200 | 30 | 724.6119 | 0.00021704 | 709.8455
200 | 30 | 725.1878 | 0.00021292 | 709.8455
200 | 30 | 725.7636 | 0.00021002 | 709.8455
200 | 30 | 726.3394 | 0.000209 | 709.8455
200 | 30 | 726.9152 | 0.0002061 | 709.8455
200 | 30 | 727.4909 | 0.00020483 | 709.8455
200 | 30 | 728.0666 | 0.00020228 | 709.8455
200 | 30 | 728.6422 | 0.00019987 | 709.8455
200 | 30 | 729.2178 | 0.0001976 | 709.8455
200 | 30 | 729.7934 | 0.00019505 | 709.8455
200 | 30 | 730.3689 | 0.00019311 | 709.8455
200 | 30 | 730.9444 | 0.00018972 | 709.8455
200 | 30 | 731.5198 | 0.00018876 | 709.8455
200 | 30 | 732.0952 | 0.00018473 | 709.8455
200 | 30 | 732.6706 | 0.00018482 | 709.8455
200 | 30 | 733.2459 | 0.00018269 | 709.8455
200 | 30 | 733.8212 | 0.00018005 | 709.8455
200 | 30 | 734.3964 | 0.00017812 | 709.8455
200 | 30 | 734.9716 | 0.00017535 | 709.8455
200 | 30 | 735.5468 | 0.00017168 | 709.8455
200 | 30 | 736.1219 | 0.00016873 | 709.8455
200 | 30 | 736.697 | 0.00016653 | 709.8455
200 | 30 | 737.272 | 0.00016388 | 709.8455
200 | 30 | 737.847 | 0.00016245 | 709.8455
200 | 30 | 738.422 | 0.00016014 | 709.8455
200 | 30 | 738.9969 | 0.000158 | 709.8455
200 | 30 | 739.5718 | 0.00015695 | 709.8455
200 | 30 | 740.1466 | 0.00015373 | 709.8455
200 | 30 | 740.7214 | 0.0001525 | 709.8455
200 | 30 | 741.2961 | 0.00015101 | 709.8455
200 | 30 | 741.8709 | 0.00014882 | 709.8455
200 | 30 | 742.4455 | 0.00014714 | 709.8455
200 | 30 | 743.0202 | 0.00014428 | 709.8455
200 | 30 | 743.5948 | 0.00014375 | 709.8455
200 | 30 | 744.1693 | 0.00014069 | 709.8455
200 | 30 | 744.7438 | 0.00013781 | 709.8455
200 | 30 | 745.3183 | 0.00013631 | 709.8455
200 | 30 | 745.8927 | 0.00013417 | 709.8455
200 | 30 | 746.4671 | 0.00013258 | 709.8455
200 | 30 | 747.0415 | 0.00013014 | 709.8455
200 | 30 | 747.6158 | 0.00012839 | 709.8455
200 | 30 | 748.1901 | 0.00012692 | 709.8455
200 | 30 | 748.7643 | 0.0001263 | 709.8455
200 | 30 | 749.3385 | 0.00012447 | 709.8455
200 | 30 | 749.9126 | 0.00012265 | 709.8455
200 | 30 | 750.4867 | 0.00012056 | 709.8455
200 | 30 | 751.0608 | 0.00011908 | 709.8455
200 | 30 | 751.6348 | 0.00011775 | 709.8455
200 | 30 | 752.2088 | 0.0001173 | 709.8455
200 | 30 | 752.7828 | 0.00011482 | 709.8455
200 | 30 | 753.3567 | 0.00011339 | 709.8455
200 | 30 | 753.9305 | 0.00011096 | 709.8455
200 | 30 | 754.5044 | 0.00010929 | 709.8455
200 | 30 | 755.0781 | 0.0001069 | 709.8455
200 | 30 | 755.6519 | 0.00010564 | 709.8455
200 | 30 | 756.2256 | 0.00010394 | 709.8455
200 | 30 | 756.7993 | 0.00010342 | 709.8455
200 | 30 | 757.3729 | 0.0001017 | 709.8455
200 | 30 | 757.9465 | 0.00010066 | 709.8455
200 | 30 | 758.52 | 9.9892e-05 | 709.8455
200 | 30 | 759.0935 | 9.8582e-05 | 709.8455
200 | 30 | 759.6669 | 9.5185e-05 | 709.8455
200 | 30 | 760.2404 | 9.4495e-05 | 709.8455
200 | 30 | 760.8137 | 9.2509e-05 | 709.8455
200 | 30 | 761.3871 | 9.133e-05 | 709.8455
200 | 30 | 761.9604 | 8.9419e-05 | 709.8455
200 | 30 | 762.5336 | 8.9941e-05 | 709.8455
200 | 30 | 763.1068 | 9.0078e-05 | 709.8455
200 | 30 | 763.68 | 9.2747e-05 | 709.8455
200 | 30 | 764.2531 | 9.3939e-05 | 709.8455
200 | 30 | 764.8262 | 9.458e-05 | 709.8455
200 | 30 | 765.3992 | 9.3363e-05 | 709.8455
200 | 30 | 765.9723 | 9.0811e-05 | 709.8455
200 | 30 | 766.5452 | 8.5652e-05 | 709.8455
200 | 30 | 767.1181 | 8.4603e-05 | 709.8455
200 | 30 | 767.691 | 8.2167e-05 | 709.8455
200 | 30 | 768.2639 | 7.9538e-05 | 709.8455
200 | 30 | 768.8367 | 7.7239e-05 | 709.8455
200 | 30 | 769.4094 | 7.6767e-05 | 709.8455
200 | 30 | 769.9821 | 7.5423e-05 | 709.8455
200 | 30 | 770.5548 | 7.4895e-05 | 709.8455
200 | 30 | 771.1274 | 7.4011e-05 | 709.8455
200 | 30 | 771.7 | 7.3695e-05 | 709.8455
200 | 30 | 772.2726 | 7.1243e-05 | 709.8455
200 | 30 | 772.8451 | 7.1748e-05 | 709.8455
200 | 30 | 773.4176 | 6.9872e-05 | 709.8455
200 | 30 | 773.99 | 6.8791e-05 | 709.8455
200 | 30 | 774.5624 | 6.7853e-05 | 709.8455
200 | 30 | 775.1347 | 6.715e-05 | 709.8455
200 | 30 | 775.707 | 6.58e-05 | 709.8455
200 | 30 | 776.2793 | 6.6069e-05 | 709.8455
200 | 30 | 776.8515 | 6.2879e-05 | 709.8455
200 | 30 | 777.4237 | 6.2704e-05 | 709.8455
200 | 30 | 777.9958 | 6.1722e-05 | 709.8455
200 | 30 | 778.5679 | 6.1397e-05 | 709.8455
200 | 30 | 779.14 | 6.0675e-05 | 709.8455
200 | 30 | 779.712 | 6.0937e-05 | 709.8455
200 | 30 | 780.284 | 5.8185e-05 | 709.8455
200 | 30 | 780.8559 | 5.8153e-05 | 709.8455
200 | 30 | 781.4278 | 5.7012e-05 | 709.8455
200 | 30 | 781.9996 | 5.5788e-05 | 709.8455
200 | 30 | 782.5714 | 5.6096e-05 | 709.8455
200 | 30 | 783.1432 | 5.4968e-05 | 709.8455
200 | 30 | 783.7149 | 5.4274e-05 | 709.8455
200 | 30 | 784.2866 | 5.3179e-05 | 709.8455
200 | 30 | 784.8582 | 5.3621e-05 | 709.8455
200 | 30 | 785.4298 | 5.1883e-05 | 709.8455
200 | 30 | 786.0014 | 5.2015e-05 | 709.8455
200 | 30 | 786.5729 | 5.0998e-05 | 709.8455
200 | 30 | 787.1444 | 5.0305e-05 | 709.8455
200 | 30 | 787.7158 | 4.9908e-05 | 709.8455
200 | 30 | 788.2872 | 4.8878e-05 | 709.8455
200 | 30 | 788.8585 | 4.8626e-05 | 709.8455
200 | 30 | 789.4298 | 4.8395e-05 | 709.8455
200 | 30 | 790.0011 | 4.9618e-05 | 709.8455
200 | 30 | 790.5723 | 4.6723e-05 | 709.8455
200 | 30 | 791.1435 | 4.55e-05 | 709.8455
200 | 30 | 791.7146 | 4.5607e-05 | 709.8455
200 | 30 | 792.2857 | 4.4938e-05 | 709.8455
200 | 30 | 792.8568 | 4.4946e-05 | 709.8455
200 | 30 | 793.4278 | 4.4856e-05 | 709.8455
200 | 30 | 793.9987 | 4.2276e-05 | 709.8455
200 | 30 | 794.5697 | 4.2739e-05 | 709.8455
200 | 30 | 795.1406 | 4.2971e-05 | 709.8455
200 | 30 | 795.7114 | 4.0769e-05 | 709.8455
200 | 30 | 796.2822 | 4.0878e-05 | 709.8455
200 | 30 | 796.853 | 4.0708e-05 | 709.8455
200 | 30 | 797.4237 | 4.0615e-05 | 709.8455
200 | 30 | 797.9943 | 3.9096e-05 | 709.8455
200 | 30 | 798.565 | 4.0005e-05 | 709.8455
200 | 30 | 799.1356 | 3.8342e-05 | 709.8455
200 | 30 | 799.7061 | 3.8186e-05 | 709.8455
200 | 30 | 800.2766 | 3.7828e-05 | 709.8455
200 | 30 | 800.8471 | 3.58e-05 | 709.8455
200 | 30 | 801.4175 | 3.6629e-05 | 709.8455
200 | 30 | 801.9879 | 3.5328e-05 | 709.8455
200 | 30 | 802.5582 | 3.6345e-05 | 709.8455
200 | 30 | 803.1285 | 3.3769e-05 | 709.8455
200 | 30 | 803.6988 | 3.5148e-05 | 709.8455
200 | 30 | 804.269 | 3.3433e-05 | 709.8455
200 | 30 | 804.8391 | 3.4003e-05 | 709.8455
200 | 30 | 805.4093 | 3.3418e-05 | 709.8455
200 | 30 | 805.9793 | 3.2063e-05 | 709.8455
200 | 30 | 806.5494 | 3.1115e-05 | 709.8455
200 | 30 | 807.1194 | 3.2264e-05 | 709.8455
200 | 30 | 807.6893 | 3.159e-05 | 709.8455
200 | 30 | 808.2592 | 3.1305e-05 | 709.8455
200 | 30 | 808.8291 | 3.083e-05 | 709.8455
200 | 30 | 809.3989 | 3.0063e-05 | 709.8455
200 | 30 | 809.9687 | 2.9629e-05 | 709.8455
200 | 30 | 810.5385 | 2.9734e-05 | 709.8455
200 | 30 | 811.1082 | 2.7499e-05 | 709.8455
200 | 30 | 811.6778 | 2.7764e-05 | 709.8455
200 | 30 | 812.2474 | 2.9028e-05 | 709.8455
200 | 30 | 812.817 | 2.8219e-05 | 709.8455
200 | 30 | 813.3865 | 2.6964e-05 | 709.8455
200 | 30 | 813.956 | 2.6662e-05 | 709.8455
200 | 30 | 814.5255 | 2.5898e-05 | 709.8455
200 | 30 | 815.0949 | 2.5117e-05 | 709.8455
200 | 30 | 815.6642 | 2.3841e-05 | 709.8455
200 | 30 | 816.2335 | 2.3901e-05 | 709.8455
200 | 30 | 816.8028 | 2.4343e-05 | 709.8455
200 | 30 | 817.372 | 2.3648e-05 | 709.8455
200 | 30 | 817.9412 | 2.2565e-05 | 709.8455
200 | 30 | 818.5104 | 2.2072e-05 | 709.8455
200 | 30 | 819.0795 | 2.0204e-05 | 709.8455
200 | 30 | 819.6485 | 1.9632e-05 | 709.8455
200 | 30 | 820.2176 | 1.8828e-05 | 709.8455
200 | 30 | 820.7865 | 1.9147e-05 | 709.8455
200 | 30 | 821.3555 | 2.1714e-05 | 709.8455
200 | 30 | 821.9243 | 2.354e-05 | 709.8455
200 | 30 | 822.4932 | 2.8883e-05 | 709.8455
200 | 30 | 823.062 | 3.3164e-05 | 709.8455
200 | 30 | 823.6307 | 3.4814e-05 | 709.8455
200 | 30 | 824.1995 | 3.3886e-05 | 709.8455
200 | 30 | 824.7681 | 3.044e-05 | 709.8455
200 | 30 | 825.3368 | 2.6843e-05 | 709.8455
200 | 30 | 825.9054 | 2.6451e-05 | 709.8455
200 | 30 | 826.4739 | 2.3001e-05 | 709.8455
200 | 30 | 827.0424 | 2.2995e-05 | 709.8455
200 | 30 | 827.6109 | 2.4649e-05 | 709.8455
200 | 30 | 828.1793 | 2.5892e-05 | 709.8455
200 | 30 | 828.7476 | 2.5256e-05 | 709.8455
200 | 30 | 829.316 | 2.4022e-05 | 709.8455
200 | 30 | 829.8843 | 2.2723e-05 | 709.8455
200 | 30 | 830.4525 | 2.0624e-05 | 709.8455
200 | 30 | 831.0207 | 2.0462e-05 | 709.8455
200 | 30 | 831.5888 | 1.8972e-05 | 709.8455
200 | 30 | 832.157 | 1.8912e-05 | 709.8455
200 | 30 | 832.725 | 1.8367e-05 | 709.8455
200 | 30 | 833.2931 | 1.7719e-05 | 709.8455
200 | 30 | 833.861 | 1.8991e-05 | 709.8455
200 | 30 | 834.429 | 1.9926e-05 | 709.8455
200 | 30 | 834.9969 | 2.119e-05 | 709.8455
200 | 30 | 835.5647 | 1.983e-05 | 709.8455
200 | 30 | 836.1325 | 1.948e-05 | 709.8455
200 | 30 | 836.7003 | 1.7961e-05 | 709.8455
200 | 30 | 837.268 | 1.6355e-05 | 709.8455
200 | 30 | 837.8357 | 1.6929e-05 | 709.8455
200 | 30 | 838.4033 | 1.5714e-05 | 709.8455
200 | 30 | 838.9709 | 1.6252e-05 | 709.8455
200 | 30 | 839.5385 | 1.5927e-05 | 709.8455
200 | 30 | 840.106 | 1.6481e-05 | 709.8455
200 | 30 | 840.6734 | 1.8391e-05 | 709.8455
200 | 30 | 841.2409 | 1.5833e-05 | 709.8455
200 | 30 | 841.8082 | 1.583e-05 | 709.8455
200 | 30 | 842.3756 | 1.7234e-05 | 709.8455
200 | 30 | 842.9429 | 1.537e-05 | 709.8455
200 | 30 | 843.5101 | 1.3689e-05 | 709.8455
200 | 30 | 844.0773 | 1.5733e-05 | 709.8455
200 | 30 | 844.6445 | 1.6167e-05 | 709.8455
200 | 30 | 845.2116 | 1.3506e-05 | 709.8455
200 | 30 | 845.7786 | 1.273e-05 | 709.8455
200 | 30 | 846.3457 | 1.5345e-05 | 709.8455
200 | 30 | 846.9126 | 1.3053e-05 | 709.8455
200 | 30 | 847.4796 | 1.3636e-05 | 709.8455
200 | 30 | 848.0465 | 1.3254e-05 | 709.8455
200 | 30 | 848.6133 | 1.2299e-05 | 709.8455
200 | 30 | 849.1801 | 1.4398e-05 | 709.8455
200 | 30 | 849.7469 | 1.5408e-05 | 709.8455
200 | 30 | 850.3136 | 1.3921e-05 | 709.8455
200 | 30 | 850.8803 | 1.3682e-05 | 709.8455
200 | 30 | 851.4469 | 1.5118e-05 | 709.8455
200 | 30 | 852.0135 | 1.0991e-05 | 709.8455
200 | 30 | 852.5801 | 1.3092e-05 | 709.8455
200 | 30 | 853.1466 | 1.2737e-05 | 709.8455
200 | 30 | 853.713 | 1.2088e-05 | 709.8455
200 | 30 | 854.2794 | 1.2655e-05 | 709.8455
200 | 30 | 854.8458 | 1.2639e-05 | 709.8455
200 | 30 | 855.4121 | 1.1209e-05 | 709.8455
200 | 30 | 855.9784 | 1.1779e-05 | 709.8455
200 | 30 | 856.5446 | 1.105e-05 | 709.8455
200 | 30 | 857.1108 | 9.2663e-06 | 709.8455
200 | 30 | 857.677 | 1.1673e-05 | 709.8455
200 | 30 | 858.2431 | 1.1343e-05 | 709.8455
200 | 30 | 858.8091 | 1.159e-05 | 709.8455
200 | 30 | 859.3752 | 1.2489e-05 | 709.8455
200 | 30 | 859.9411 | 1.0447e-05 | 709.8455
200 | 30 | 860.5071 | 1.006e-05 | 709.8455
200 | 30 | 861.0729 | 1.289e-05 | 709.8455
200 | 30 | 861.6388 | 1.1271e-05 | 709.8455
200 | 30 | 862.2046 | 1.0303e-05 | 709.8455
200 | 30 | 862.7703 | 1.007e-05 | 709.8455
200 | 30 | 863.336 | 1.0054e-05 | 709.8455
200 | 30 | 863.9017 | 1.1079e-05 | 709.8455
200 | 30 | 864.4673 | 8.8459e-06 | 709.8455
200 | 30 | 865.0329 | 9.908e-06 | 709.8455
200 | 30 | 865.5984 | 9.6877e-06 | 709.8455
200 | 30 | 866.1639 | 1.1577e-05 | 709.8455
200 | 30 | 866.7293 | 1.0195e-05 | 709.8455
200 | 30 | 867.2947 | 9.8402e-06 | 709.8455
200 | 30 | 867.8601 | 9.713e-06 | 709.8455
200 | 30 | 868.4254 | 8.3035e-06 | 709.8455
200 | 30 | 868.9907 | 7.8234e-06 | 709.8455
200 | 30 | 869.5559 | 9.0532e-06 | 709.8455
200 | 30 | 870.1211 | 1.0973e-05 | 709.8455
200 | 30 | 870.6862 | 7.6941e-06 | 709.8455
200 | 30 | 871.2513 | 9.648e-06 | 709.8455
200 | 30 | 871.8163 | 8.539e-06 | 709.8455
200 | 30 | 872.3813 | 9.8715e-06 | 709.8455
200 | 30 | 872.9463 | 7.7273e-06 | 709.8455
200 | 30 | 873.5112 | 8.1539e-06 | 709.8455
200 | 30 | 874.076 | 1.0051e-05 | 709.8455
200 | 30 | 874.6409 | 6.9958e-06 | 709.8455
200 | 30 | 875.2056 | 8.6936e-06 | 709.8455
200 | 30 | 875.7704 | 7.5199e-06 | 709.8455
200 | 30 | 876.335 | 7.5271e-06 | 709.8455
200 | 30 | 876.8997 | 9.8378e-06 | 709.8455
200 | 30 | 877.4643 | 6.6167e-06 | 709.8455
200 | 30 | 878.0288 | 6.0423e-06 | 709.8455
200 | 30 | 878.5933 | 6.9621e-06 | 709.8455
200 | 30 | 879.1578 | 5.5284e-06 | 709.8455
200 | 30 | 879.7222 | 6.0303e-06 | 709.8455
200 | 30 | 880.2866 | 8.5481e-06 | 709.8455
200 | 30 | 880.8509 | 8.5269e-06 | 709.8455
200 | 30 | 881.4152 | 1.3017e-05 | 709.8455
200 | 30 | 881.9794 | 1.4455e-05 | 709.8455
200 | 30 | 882.5436 | 1.3173e-05 | 709.8455
200 | 30 | 883.1078 | 9.7859e-06 | 709.8455
200 | 30 | 883.6719 | 1.0789e-05 | 709.8455
200 | 30 | 884.2359 | 9.769e-06 | 709.8455
200 | 30 | 884.8 | 1.2243e-05 | 709.8455
200 | 30 | 885.3639 | 7.1765e-06 | 709.8455
200 | 30 | 885.9278 | 9.4449e-06 | 709.8455
200 | 30 | 886.4917 | 7.1694e-06 | 709.8455
200 | 30 | 887.0556 | 7.168e-06 | 709.8455
200 | 30 | 887.6193 | 9.0972e-06 | 709.8455
200 | 30 | 888.1831 | 9.2872e-06 | 709.8455
200 | 30 | 888.7468 | 6.6096e-06 | 709.8455
200 | 30 | 889.3104 | 6.8204e-06 | 709.8455
200 | 30 | 889.874 | 8.5602e-06 | 709.8455
200 | 30 | 890.4376 | 6.8081e-06 | 709.8455
200 | 30 | 891.0011 | 6.1843e-06 | 709.8455
200 | 30 | 891.5646 | 7.3279e-06 | 709.8455
200 | 30 | 892.128 | 7.4886e-06 | 709.8455
200 | 30 | 892.6914 | 6.5678e-06 | 709.8455
200 | 30 | 893.2547 | 4.5426e-06 | 709.8455
200 | 30 | 893.818 | 7.5353e-06 | 709.8455
200 | 30 | 894.3813 | 6.5546e-06 | 709.8455
200 | 30 | 894.9445 | 6.9563e-06 | 709.8455
200 | 30 | 895.5076 | 1.0897e-05 | 709.8455
200 | 30 | 896.0707 | 8.3506e-06 | 709.8455
200 | 30 | 896.6338 | 6.8905e-06 | 709.8455
200 | 30 | 897.1968 | 1.0984e-05 | 709.8455
200 | 30 | 897.7598 | 6.5297e-06 | 709.8455
200 | 30 | 898.3227 | 9.3887e-06 | 709.8455
200 | 30 | 898.8856 | 6.0523e-06 | 709.8455
200 | 30 | 899.4485 | 3.7808e-06 | 709.8455
200 | 30 | 900.0113 | 5.2546e-06 | 709.8455
200 | 30 | 900.574 | 5.9867e-06 | 709.8455
200 | 30 | 901.1367 | 6.1416e-06 | 709.8455
200 | 30 | 901.6994 | 4.9788e-06 | 709.8455
200 | 30 | 902.262 | 5.8739e-06 | 709.8455
200 | 30 | 902.8245 | 6.2756e-06 | 709.8455
200 | 30 | 903.3871 | 8.3575e-06 | 709.8455
200 | 30 | 903.9495 | 4.7541e-06 | 709.8455
200 | 30 | 904.512 | 8.5089e-06 | 709.8455
200 | 30 | 905.0743 | 8.6276e-06 | 709.8455
200 | 30 | 905.6367 | 1.1301e-05 | 709.8455
200 | 30 | 906.199 | 7.6482e-06 | 709.8455
200 | 30 | 906.7612 | 4.6503e-06 | 709.8455
200 | 30 | 907.3234 | 9.9994e-06 | 709.8455
200 | 30 | 907.8856 | 5.0922e-06 | 709.8455
200 | 30 | 908.4477 | 3.5405e-06 | 709.8455
200 | 30 | 909.0098 | 6.7982e-06 | 709.8455
200 | 30 | 909.5718 | 3.1625e-06 | 709.8455
200 | 30 | 910.1337 | 5.7441e-06 | 709.8455
200 | 30 | 910.6957 | 4.6044e-06 | 709.8455
200 | 30 | 911.2576 | 4.646e-06 | 709.8455
200 | 30 | 911.8194 | 5.2653e-06 | 709.8455
200 | 30 | 912.3812 | 4.7197e-06 | 709.8455
200 | 30 | 912.9429 | 4.4145e-06 | 709.8455
200 | 30 | 913.5046 | 4.1336e-06 | 709.8455
200 | 30 | 914.0663 | 4.7306e-06 | 709.8455
200 | 30 | 914.6279 | 6.9964e-06 | 709.8455
200 | 30 | 915.1894 | 4.3823e-06 | 709.8455
200 | 30 | 915.751 | 8.6477e-06 | 709.8455
200 | 30 | 916.3124 | 4.0786e-06 | 709.8455
200 | 30 | 916.8738 | 9.0156e-06 | 709.8455
200 | 30 | 917.4352 | 7.9526e-06 | 709.8455
200 | 30 | 917.9966 | 4.385e-06 | 709.8455
200 | 30 | 918.5578 | 3.4747e-06 | 709.8455
200 | 30 | 919.1191 | 7.5722e-06 | 709.8455
200 | 30 | 919.6803 | 3.9769e-06 | 709.8455
200 | 30 | 920.2414 | 6.525e-06 | 709.8455
200 | 30 | 920.8025 | 6.2502e-06 | 709.8455
200 | 30 | 921.3636 | 3.297e-06 | 709.8455
200 | 30 | 921.9246 | 2.6202e-06 | 709.8455
200 | 30 | 922.4855 | 6.1924e-06 | 709.8455
200 | 30 | 923.0465 | 9.0719e-06 | 709.8455
200 | 30 | 923.6073 | 5.5247e-06 | 709.8455
200 | 30 | 924.1681 | 6.2703e-06 | 709.8455
200 | 30 | 924.7289 | 1.6675e-06 | 709.8455
200 | 30 | 925.2897 | 5.7803e-06 | 709.8455
200 | 30 | 925.8503 | 2.6067e-06 | 709.8455
200 | 30 | 926.411 | 5.2614e-06 | 709.8455
200 | 30 | 926.9716 | 5.772e-06 | 709.8455
200 | 30 | 927.5321 | 6.696e-06 | 709.8455
200 | 30 | 928.0926 | 9.8401e-08 | 709.8455
200 | 30 | 928.6531 | 3.4769e-06 | 709.8455
200 | 30 | 929.2135 | 4.1001e-06 | 709.8455
200 | 30 | 929.7738 | 3.743e-06 | 709.8455
200 | 30 | 930.3342 | 3.9959e-06 | 709.8455
200 | 30 | 930.8944 | 4.0838e-06 | 709.8455
200 | 30 | 931.4546 | 3.667e-06 | 709.8455
200 | 30 | 932.0148 | 3.669e-06 | 709.8455
200 | 30 | 932.5749 | 5.2075e-06 | 709.8455
200 | 30 | 933.135 | 9.9138e-07 | 709.8455
200 | 30 | 933.6951 | 5.8995e-06 | 709.8455
200 | 30 | 934.2551 | 4.5998e-06 | 709.8455
200 | 30 | 934.815 | 5.2873e-06 | 709.8455
200 | 30 | 935.3749 | 5.99e-06 | 709.8455
200 | 30 | 935.9347 | 7.8773e-06 | 709.8455
200 | 30 | 936.4945 | 5.7368e-06 | 709.8455
200 | 30 | 937.0543 | 5.092e-06 | 709.8455
200 | 30 | 937.614 | 4.5718e-06 | 709.8455
200 | 30 | 938.1737 | 6.7399e-06 | 709.8455
200 | 30 | 938.7333 | 4.2224e-06 | 709.8455
200 | 30 | 939.2929 | 3.6476e-06 | 709.8455
200 | 30 | 939.8524 | 3.6613e-06 | 709.8455
200 | 30 | 940.4119 | 7.491e-06 | 709.8455
200 | 30 | 940.9713 | 4.8423e-06 | 709.8455
200 | 30 | 941.5307 | 6.3542e-06 | 709.8455
200 | 30 | 942.09 | 5.864e-06 | 709.8455
200 | 30 | 942.6493 | 5.7016e-06 | 709.8455
200 | 30 | 943.2085 | 5.2898e-06 | 709.8455
200 | 30 | 943.7677 | 2.6424e-06 | 709.8455
200 | 30 | 944.3269 | 2.6389e-06 | 709.8455
200 | 30 | 944.886 | 4.432e-06 | 709.8455
200 | 30 | 945.445 | 5.669e-06 | 709.8455
200 | 30 | 946.004 | 7.7856e-06 | 709.8455
200 | 30 | 946.563 | 3.3084e-06 | 709.8455
200 | 30 | 947.1219 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 947.6808 | 2.5401e-06 | 709.8455
200 | 30 | 948.2396 | 1.6176e-06 | 709.8455
200 | 30 | 948.7984 | 3.5297e-06 | 709.8455
200 | 30 | 949.3571 | 5.6524e-06 | 709.8455
200 | 30 | 949.9158 | 2.1741e-06 | 709.8455
200 | 30 | 950.4744 | 1.7465e-06 | 709.8455
200 | 30 | 951.033 | 4.3275e-06 | 709.8455
200 | 30 | 951.5915 | 7.248e-06 | 709.8455
200 | 30 | 952.15 | 6.3288e-06 | 709.8455
200 | 30 | 952.7085 | 4.9943e-06 | 709.8455
200 | 30 | 953.2669 | 6.3709e-06 | 709.8455
200 | 30 | 953.8252 | 6.7003e-06 | 709.8455
200 | 30 | 954.3835 | 1.0358e-05 | 709.8455
200 | 30 | 954.9418 | 3.1662e-06 | 709.8455
200 | 30 | 955.5 | 6.6499e-06 | 709.8455
200 | 30 | 956.0581 | 3.7687e-06 | 709.8455
200 | 30 | 956.6163 | 9.6695e-06 | 709.8455
200 | 30 | 957.1743 | 3.792e-06 | 709.8455
200 | 30 | 957.7323 | 4.3195e-06 | 709.8455
200 | 30 | 958.2903 | 8.7195e-06 | 709.8455
200 | 30 | 958.8482 | 7.1853e-06 | 709.8455
200 | 30 | 959.4061 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 959.9639 | 2.6078e-06 | 709.8455
200 | 30 | 960.5217 | 4.6718e-06 | 709.8455
200 | 30 | 961.0795 | 5.5631e-06 | 709.8455
200 | 30 | 961.6371 | 3.2601e-06 | 709.8455
200 | 30 | 962.1948 | 5.2908e-06 | 709.8455
200 | 30 | 962.7524 | 6.3763e-06 | 709.8455
200 | 30 | 963.3099 | 6.5972e-06 | 709.8455
200 | 30 | 963.8674 | 3.2525e-06 | 709.8455
200 | 30 | 964.4249 | 9.5407e-06 | 709.8455
200 | 30 | 964.9823 | 5.5077e-06 | 709.8455
200 | 30 | 965.5396 | 5.3385e-06 | 709.8455
200 | 30 | 966.0969 | 2.8325e-06 | 709.8455
200 | 30 | 966.6542 | 3.6689e-06 | 709.8455
200 | 30 | 967.2114 | 5.414e-06 | 709.8455
200 | 30 | 967.7686 | 8.3452e-06 | 709.8455
200 | 30 | 968.3257 | 3.574e-06 | 709.8455
200 | 30 | 968.8828 | 6.8925e-06 | 709.8455
200 | 30 | 969.4398 | 3.7421e-06 | 709.8455
200 | 30 | 969.9968 | 1.8017e-06 | 709.8455
200 | 30 | 970.5537 | 9.2134e-06 | 709.8455
200 | 30 | 971.1106 | 2.8626e-06 | 709.8455
200 | 30 | 971.6674 | 3.5768e-06 | 709.8455
200 | 30 | 972.2242 | 6.4632e-06 | 709.8455
200 | 30 | 972.7809 | 4.0366e-06 | 709.8455
200 | 30 | 973.3376 | 3.3366e-06 | 709.8455
200 | 30 | 973.8942 | 3.3408e-06 | 709.8455
200 | 30 | 974.4508 | 4.1098e-06 | 709.8455
200 | 30 | 975.0074 | 2.4441e-06 | 709.8455
200 | 30 | 975.5639 | 1.4964e-06 | 709.8455
200 | 30 | 976.1203 | 2.2625e-06 | 709.8455
200 | 30 | 976.6767 | 7.2581e-06 | 709.8455
200 | 30 | 977.2331 | 6.3832e-06 | 709.8455
200 | 30 | 977.7894 | 8.4364e-06 | 709.8455
200 | 30 | 978.3456 | 5.0269e-06 | 709.8455
200 | 30 | 978.9018 | 5.4054e-06 | 709.8455
200 | 30 | 979.458 | 1.0979e-05 | 709.8455
200 | 30 | 980.0141 | 2.5284e-06 | 709.8455
200 | 30 | 980.5702 | 2.0938e-06 | 709.8455
200 | 30 | 981.1262 | 1.0902e-05 | 709.8455
200 | 30 | 981.6822 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 982.2381 | 1.8999e-06 | 709.8455
200 | 30 | 982.7939 | 6.545e-06 | 709.8455
200 | 30 | 983.3498 | 6.3246e-06 | 709.8455
200 | 30 | 983.9055 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 984.4613 | 3.1718e-06 | 709.8455
200 | 30 | 985.017 | 1.0167e-05 | 709.8455
200 | 30 | 985.5726 | 7.753e-06 | 709.8455
200 | 30 | 986.1282 | 5.2268e-06 | 709.8455
200 | 30 | 986.6837 | 1.071e-05 | 709.8455
200 | 30 | 987.2392 | 1.4059e-05 | 709.8455
200 | 30 | 987.7946 | 2.6561e-06 | 709.8455
200 | 30 | 988.35 | 4.9699e-06 | 709.8455
200 | 30 | 988.9054 | 9.5998e-06 | 709.8455
200 | 30 | 989.4607 | 2.8078e-06 | 709.8455
200 | 30 | 990.0159 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 990.5711 | 1.0489e-06 | 709.8455
200 | 30 | 991.1262 | 4.3046e-06 | 709.8455
200 | 30 | 991.6813 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 992.2364 | 2.7392e-06 | 709.8455
200 | 30 | 992.7914 | 1.0904e-05 | 709.8455
200 | 30 | 993.3464 | 2.3813e-06 | 709.8455
200 | 30 | 993.9013 | 9.8816e-06 | 709.8455
200 | 30 | 994.4561 | 5.3854e-06 | 709.8455
200 | 30 | 995.0109 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 995.5657 | 8.078e-06 | 709.8455
200 | 30 | 996.1204 | 1.1292e-05 | 709.8455
200 | 30 | 996.6751 | 4.883e-06 | 709.8455
200 | 30 | 997.2297 | 3.1549e-06 | 709.8455
200 | 30 | 997.7842 | 9.2908e-06 | 709.8455
200 | 30 | 998.3388 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 998.8932 | 7.4954e-06 | 709.8455
200 | 30 | 999.4477 | 7.1463e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1000.002 | 6.2038e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1000.5563 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1001.1106 | 5.5432e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1001.6648 | 3.5803e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1002.219 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1002.7732 | 4.8556e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1003.3272 | 2.8528e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1003.8813 | 6.8834e-07 | 709.8455
200 | 30 | 1004.4352 | 6.5258e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1004.9892 | 7.8491e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1005.5431 | 5.3511e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1006.0969 | 1.3421e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1006.6507 | 1.7325e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1007.2044 | 1.4619e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1007.7581 | 3.0505e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1008.3117 | 8.6791e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1008.8653 | 2.4943e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1009.4189 | 4.8728e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1009.9724 | 2.6339e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1010.5258 | 7.2618e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1011.0792 | 1.2412e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1011.6326 | 4.5733e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1012.1859 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1012.7391 | 5.1759e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1013.2923 | 1.0071e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1013.8454 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1014.3985 | 8.4495e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1014.9516 | 6.2891e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1015.5046 | 1.2352e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1016.0576 | 9.6767e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1016.6105 | 3.8642e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1017.1633 | 8.3613e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1017.7161 | 7.6549e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1018.2689 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1018.8216 | 4.3135e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1019.3742 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1019.9268 | 4.2517e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1020.4794 | 5.0587e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1021.0319 | 8.6013e-07 | 709.8455
200 | 30 | 1021.5844 | 1.1001e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1022.1368 | 1.6316e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1022.6891 | 6.5755e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1023.2415 | 6.6848e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1023.7937 | 3.2679e-07 | 709.8455
200 | 30 | 1024.3459 | 1.6415e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1024.8981 | 1.0422e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1025.4502 | 1.3878e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1026.0023 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1026.5543 | 1.3349e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1027.1062 | 1.8031e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1027.6582 | 9.6955e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1028.21 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1028.7618 | 7.1779e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1029.3136 | 4.2695e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1029.8653 | 7.0402e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1030.417 | 4.7511e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1030.9686 | 2.6824e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1031.5202 | 1.193e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1032.0717 | 6.6703e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1032.6232 | 2.3088e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1033.1746 | 1.75e-07 | 709.8455
200 | 30 | 1033.726 | 1.5513e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1034.2773 | 2.4532e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1034.8285 | 2.3407e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1035.3798 | 1.4836e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1035.9309 | 1.7637e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1036.482 | 5.3209e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1037.0331 | 6.8118e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1037.5841 | 2.7274e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1038.1351 | 6.4097e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1038.686 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1039.2369 | 4.1121e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1039.7877 | 1.4228e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1040.3385 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1040.8892 | 1.4557e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1041.4399 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1041.9905 | 4.1328e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1042.5411 | 1.8833e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1043.0916 | 9.8834e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1043.6421 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1044.1925 | 1.0496e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1044.7428 | 3.5353e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1045.2932 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1045.8434 | 2.4999e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1046.3937 | 5.6521e-06 | 709.8455
200 | 30 | 1046.9438 | 1.5585e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1047.4939 | 2.5362e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1048.044 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1048.594 | 1.935e-05 | 709.8455
200 | 30 | 1049.144 | 0 | 709.8455
200 | 30 | 1049.6939 | 4.9761e-06 | 709.8455